## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:50:39.455565 | 0.446 | 940 | 14660 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:39.555577 | 0.546 | 940 | 713590 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:39.655564 | 0.646 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:39.755569 | 0.746 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:39.855434 | 0.846 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:39.955279 | 0.946 | 940 | 772240 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.055412 | 1.046 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.155390 | 1.146 | 940 | 684260 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.255406 | 1.246 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.355434 | 1.346 | 940 | 738030 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.455559 | 1.446 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.555545 | 1.546 | 940 | 772240 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.655566 | 1.646 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.755601 | 1.746 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.855599 | 1.846 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:40.955582 | 1.946 | 940 | 674490 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.055509 | 2.046 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.155566 | 2.146 | 940 | 767350 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.255497 | 2.246 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.355634 | 2.346 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.455636 | 2.446 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.555589 | 2.546 | 940 | 796680 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.655592 | 2.646 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.755361 | 2.746 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.855543 | 2.846 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:41.955557 | 2.946 | 940 | 767350 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.055289 | 3.046 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.155575 | 3.146 | 940 | 674490 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.255582 | 3.246 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.355491 | 3.346 | 940 | 772240 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.455606 | 3.446 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.555568 | 3.546 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.655587 | 3.646 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.755671 | 3.746 | 940 | 679370 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.855626 | 3.846 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:42.955603 | 3.946 | 940 | 723360 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.055566 | 4.046 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.155587 | 4.146 | 940 | 767350 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.255510 | 4.246 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.355606 | 4.346 | 940 | 674490 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.455592 | 4.446 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.555011 | 4.545 | 940 | 747800 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.655599 | 4.646 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.754585 | 4.745 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.855581 | 4.846 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:43.955494 | 4.946 | 940 | 767350 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.055525 | 5.046 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.155568 | 5.146 | 940 | 679370 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.255572 | 5.246 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.355574 | 5.346 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.455511 | 5.446 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.555318 | 5.546 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.655593 | 5.646 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.755658 | 5.746 | 940 | 674490 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.855578 | 5.846 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:44.955568 | 5.946 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.054872 | 6.045 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.155575 | 6.146 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.254614 | 6.245 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.355574 | 6.346 | 940 | 718480 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.455591 | 6.446 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.555573 | 6.546 | 940 | 752690 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.655055 | 6.645 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.755561 | 6.746 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.855593 | 6.846 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:45.955572 | 6.946 | 940 | 684260 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.055588 | 7.046 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.155515 | 7.146 | 940 | 772240 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.255614 | 7.246 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.355607 | 7.346 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.455729 | 7.446 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.555627 | 7.546 | 940 | 684260 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.655619 | 7.646 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.755614 | 7.746 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.855539 | 7.846 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:46.955582 | 7.946 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:47.055573 | 8.046 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:47.155602 | 8.146 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:47.255596 | 8.246 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:47.355596 | 8.346 | 940 | 674490 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:47.455581 | 8.446 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:47.555514 | 8.546 | 940 | 625610 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:47.655591 | 8.646 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:47.755596 | 8.746 | 940 | 777130 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:47.855081 | 8.845 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:47.955569 | 8.946 | 940 | 698920 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.055585 | 9.046 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.155578 | 9.146 | 940 | 786900 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.255589 | 9.246 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.355513 | 9.346 | 940 | 742910 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.455583 | 9.446 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.555600 | 9.546 | 940 | 689150 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.655608 | 9.646 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.755593 | 9.746 | 940 | 747800 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.855513 | 9.846 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:48.955566 | 9.946 | 940 | 747800 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.055507 | 10.046 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.155584 | 10.146 | 940 | 698920 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.255604 | 10.246 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.355590 | 10.346 | 940 | 747800 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.554584 | 10.545 | 1410 | 4912020 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.655603 | 10.646 | 1410 | 34210 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.755491 | 10.746 | 1410 | 171070 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.854871 | 10.845 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:49.955619 | 10.946 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.055589 | 11.046 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.155518 | 11.146 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.255592 | 11.246 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.355627 | 11.346 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.455605 | 11.446 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.555606 | 11.546 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.655597 | 11.646 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.755546 | 11.746 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.855543 | 11.846 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:50.955631 | 11.946 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.055532 | 12.046 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.155632 | 12.146 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.255590 | 12.246 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.355597 | 12.346 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.455451 | 12.446 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.555523 | 12.546 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.655596 | 12.646 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.755522 | 12.746 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.855418 | 12.846 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:51.954971 | 12.945 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.054880 | 13.045 | 1410 | 9780 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.155637 | 13.146 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.255594 | 13.246 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.355547 | 13.346 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.455204 | 13.446 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.555600 | 13.546 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.655597 | 13.646 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.755591 | 13.746 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.855608 | 13.846 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:52.955062 | 13.945 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.055617 | 14.046 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.155592 | 14.146 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.255572 | 14.246 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.355590 | 14.346 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.454946 | 14.445 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.555593 | 14.546 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.655612 | 14.646 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.755603 | 14.746 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.855630 | 14.846 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:53.954847 | 14.945 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.055611 | 15.046 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.155595 | 15.146 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.255639 | 15.246 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.355603 | 15.346 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.454713 | 15.445 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.555513 | 15.546 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.655589 | 15.646 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.755627 | 15.746 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.855618 | 15.846 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:54.954986 | 15.945 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.055626 | 16.046 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.155658 | 16.146 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.255646 | 16.246 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.355595 | 16.346 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.455629 | 16.446 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.555599 | 16.546 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.655607 | 16.646 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.755620 | 16.746 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.855623 | 16.846 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:55.955540 | 16.946 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.055727 | 17.046 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.155646 | 17.146 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.255497 | 17.246 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.355669 | 17.346 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.455648 | 17.446 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.555607 | 17.546 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.655690 | 17.646 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.755673 | 17.746 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.855654 | 17.846 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:56.955632 | 17.946 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.055519 | 18.046 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.155001 | 18.145 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.255668 | 18.246 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.355540 | 18.346 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.455618 | 18.446 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.554991 | 18.545 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.655223 | 18.646 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.755633 | 18.746 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.855634 | 18.846 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:57.955337 | 18.946 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.055641 | 19.046 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.155342 | 19.146 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.255627 | 19.246 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.355618 | 19.346 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.455617 | 19.446 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.555598 | 19.546 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.655652 | 19.646 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.755608 | 19.746 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.855616 | 19.846 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:58.955545 | 19.946 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.054756 | 20.045 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.155542 | 20.146 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.255627 | 20.246 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.355627 | 20.346 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.455685 | 20.446 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.655437 | 20.646 | 1550 | 161290 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.754783 | 20.745 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.855642 | 20.846 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:50:59.955614 | 20.946 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.055631 | 21.046 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.154719 | 21.145 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.255641 | 21.246 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.355611 | 21.346 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.455641 | 21.446 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.555619 | 21.546 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.655625 | 21.646 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.755533 | 21.746 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.855620 | 21.846 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:00.955614 | 21.946 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:01.055626 | 22.046 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:01.155612 | 22.146 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:01.255571 | 22.246 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:01.354773 | 22.345 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:01.455687 | 22.446 | 1550 | 361680 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:01.555552 | 22.546 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:01.654822 | 22.645 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:01.754753 | 22.745 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:01.855636 | 22.846 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:01.955642 | 22.946 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.055617 | 23.046 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.155431 | 23.146 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.255641 | 23.246 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.355616 | 23.346 | 1550 | 9780 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.455621 | 23.446 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.555373 | 23.546 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.655622 | 23.646 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.755627 | 23.746 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.855560 | 23.846 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:02.955540 | 23.946 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.055466 | 24.046 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.155665 | 24.146 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.255631 | 24.246 | 1550 | 361680 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.355230 | 24.346 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.455640 | 24.446 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.555351 | 24.546 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.655646 | 24.646 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.754785 | 24.745 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.855597 | 24.846 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:03.955642 | 24.946 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.055192 | 25.046 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.155629 | 25.146 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.255687 | 25.246 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.354638 | 25.345 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.455649 | 25.446 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.555090 | 25.545 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.655691 | 25.646 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.755671 | 25.746 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.855542 | 25.846 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:04.955673 | 25.946 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.054988 | 26.045 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.155538 | 26.146 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.255658 | 26.246 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.355633 | 26.346 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.455610 | 26.446 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.554882 | 26.545 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.655536 | 26.646 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.755524 | 26.746 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.855524 | 26.846 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:05.955628 | 26.946 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.054768 | 27.045 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.155606 | 27.146 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.255599 | 27.246 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.355595 | 27.346 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.455587 | 27.446 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.554811 | 27.545 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.655652 | 27.646 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.755602 | 27.746 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.855625 | 27.846 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:06.955628 | 27.946 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:07.055506 | 28.046 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:07.154854 | 28.145 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:07.255490 | 28.246 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:07.355547 | 28.346 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:07.455633 | 28.446 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:07.555622 | 28.546 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:07.655619 | 28.646 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:07.755620 | 28.746 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:07.855637 | 28.846 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:07.955625 | 28.946 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.055636 | 29.046 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.155509 | 29.146 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.255638 | 29.246 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.355629 | 29.346 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.455645 | 29.446 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.555624 | 29.546 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.655645 | 29.646 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.755623 | 29.746 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.855636 | 29.846 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:08.955607 | 29.946 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.055641 | 30.046 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.154693 | 30.145 | 1550 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.255581 | 30.246 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.355615 | 30.346 | 1550 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.455653 | 30.446 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.555562 | 30.546 | 1550 | 29330 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.755641 | 30.746 | 1610 | 366570 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.855629 | 30.846 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:09.955645 | 30.946 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.055639 | 31.046 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.155609 | 31.146 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.255639 | 31.246 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.355620 | 31.346 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.455636 | 31.446 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.555611 | 31.546 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.655648 | 31.646 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.755626 | 31.746 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.855660 | 31.846 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:10.955651 | 31.946 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:11.055692 | 32.046 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:11.155648 | 32.146 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:11.254695 | 32.245 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:11.355559 | 32.346 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:11.455661 | 32.446 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:11.555631 | 32.546 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:11.655651 | 32.646 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.4
2025-04-29 15:51:11.755614 | 32.746 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:11.855652 | 32.846 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:11.955650 | 32.946 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.055655 | 33.046 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.155625 | 33.146 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.255649 | 33.246 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.355638 | 33.346 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.455144 | 33.446 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.555633 | 33.546 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.655640 | 33.646 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.755647 | 33.746 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.855673 | 33.846 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:12.955198 | 33.946 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.055616 | 34.046 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.155625 | 34.146 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.255653 | 34.246 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.355643 | 34.346 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.455650 | 34.446 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.555725 | 34.546 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.655638 | 34.646 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.755638 | 34.746 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.855154 | 34.846 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:13.955660 | 34.946 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.055652 | 35.046 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.155620 | 35.146 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.255650 | 35.246 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.355626 | 35.346 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.455659 | 35.446 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.555637 | 35.546 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.655645 | 35.646 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.755643 | 35.746 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.855666 | 35.846 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:14.954684 | 35.945 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.055659 | 36.046 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.155641 | 36.146 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.255664 | 36.246 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.355647 | 36.346 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.455653 | 36.446 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.555532 | 36.546 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.655642 | 36.646 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.755565 | 36.746 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.855640 | 36.846 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:15.955750 | 36.946 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.055643 | 37.046 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.155628 | 37.146 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.255663 | 37.246 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.355653 | 37.346 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.455635 | 37.446 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.555651 | 37.546 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.655690 | 37.646 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.755649 | 37.746 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.855661 | 37.846 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:16.955646 | 37.946 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:17.055299 | 38.046 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:17.155648 | 38.146 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:17.255676 | 38.246 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:17.355666 | 38.346 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:17.455662 | 38.446 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:17.555647 | 38.546 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:17.655684 | 38.646 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.5
2025-04-29 15:51:17.755647 | 38.746 | 1610 | 29330 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:17.855663 | 38.846 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:17.955574 | 38.946 | 1610 | 29330 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.055576 | 39.046 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.155648 | 39.146 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.255656 | 39.246 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.355642 | 39.346 | 1610 | 29330 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.455665 | 39.446 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.555662 | 39.546 | 1610 | 29330 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.655634 | 39.646 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.755635 | 39.746 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.855652 | 39.846 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:18.955640 | 39.946 | 1610 | 29330 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:19.055666 | 40.046 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:19.155496 | 40.146 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:19.255308 | 40.246 | 1610 | 19550 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:19.355674 | 40.346 | 1610 | 29330 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:19.455691 | 40.446 | 1610 | 19550 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:19.555455 | 40.546 | 1610 | 24440 | 19 | 40.6
2025-04-29 15:51:19.655250 | 40.646 | 1610 | 19550 | 19 | 40.6