## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:51:29.473110 | 0.434 | 940 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:29.573107 | 0.534 | 940 | 659820 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:29.673017 | 0.634 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:29.772959 | 0.734 | 940 | 767350 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:29.872962 | 0.834 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:29.972961 | 0.934 | 940 | 796680 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.073098 | 1.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.173053 | 1.134 | 940 | 718480 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.273030 | 1.234 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.373132 | 1.334 | 940 | 762460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.473190 | 1.434 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.573181 | 1.534 | 940 | 801560 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.672988 | 1.634 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.772631 | 1.734 | 940 | 762460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.873155 | 1.834 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:30.973088 | 1.934 | 940 | 708700 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.073122 | 2.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.173048 | 2.134 | 940 | 762460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.273127 | 2.234 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.373108 | 2.334 | 940 | 762460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.473117 | 2.434 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.572460 | 2.534 | 940 | 801560 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.673128 | 2.634 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.773100 | 2.734 | 940 | 762460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.873098 | 2.834 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:31.972428 | 2.934 | 940 | 791790 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.073100 | 3.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.173098 | 3.134 | 940 | 708700 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.273140 | 3.234 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.373086 | 3.334 | 940 | 796680 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.473134 | 3.434 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.573079 | 3.534 | 940 | 762460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.673122 | 3.634 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.773018 | 3.734 | 940 | 708700 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.873133 | 3.834 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:32.973100 | 3.934 | 940 | 757580 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:33.073123 | 4.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:33.172986 | 4.134 | 940 | 757580 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:33.273145 | 4.234 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:33.373110 | 4.334 | 940 | 708700 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:33.472408 | 4.434 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:33.573120 | 4.534 | 940 | 669600 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:33.673015 | 4.634 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:33.772436 | 4.734 | 940 | 786900 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:33.872413 | 4.834 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:33.973006 | 4.934 | 940 | 786900 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.073105 | 5.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.173105 | 5.134 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.273100 | 5.234 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.373083 | 5.334 | 940 | 596290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.472431 | 5.434 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.573104 | 5.534 | 940 | 782010 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.672711 | 5.634 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.772562 | 5.734 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.873011 | 5.834 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:34.973039 | 5.934 | 940 | 782010 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:35.073127 | 6.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:35.173083 | 6.134 | 940 | 786900 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:35.272687 | 6.234 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:35.373084 | 6.334 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:35.472453 | 6.434 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:35.572412 | 6.534 | 940 | 708700 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:35.672926 | 6.634 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:35.773165 | 6.734 | 940 | 801560 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:35.873145 | 6.834 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:35.972123 | 6.933 | 940 | 713590 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.072413 | 7.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.173046 | 7.134 | 940 | 772240 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.273114 | 7.234 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.373123 | 7.334 | 940 | 762460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.473105 | 7.434 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.573129 | 7.534 | 940 | 703810 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.673105 | 7.634 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.772824 | 7.734 | 940 | 796680 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.873130 | 7.834 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:36.973067 | 7.934 | 940 | 762460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:37.073092 | 8.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:37.173064 | 8.134 | 940 | 757580 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:37.273113 | 8.234 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:37.372902 | 8.334 | 940 | 747800 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:37.472147 | 8.433 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:37.573051 | 8.534 | 940 | 625610 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:37.673100 | 8.634 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:37.773084 | 8.734 | 940 | 786900 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:37.873115 | 8.834 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:37.973070 | 8.934 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.072732 | 9.034 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.173023 | 9.134 | 940 | 610950 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.273121 | 9.234 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.373025 | 9.334 | 940 | 786900 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.473209 | 9.434 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.573033 | 9.534 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.673036 | 9.634 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.773132 | 9.734 | 940 | 777130 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.873128 | 9.834 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:38.973114 | 9.934 | 940 | 606060 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:39.073187 | 10.034 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:39.173100 | 10.134 | 940 | 723360 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:39.273124 | 10.234 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:39.373096 | 10.334 | 940 | 786900 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:39.573099 | 10.534 | 1410 | 4912020 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:39.673064 | 10.634 | 1410 | 34210 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:39.773152 | 10.734 | 1410 | 171070 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:39.873040 | 10.834 | 1410 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:39.973041 | 10.934 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.073094 | 11.034 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.173119 | 11.134 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.273128 | 11.234 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.373109 | 11.334 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.473098 | 11.434 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.572903 | 11.534 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.673135 | 11.634 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.773157 | 11.734 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.872419 | 11.834 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:40.972461 | 11.934 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:41.072919 | 12.034 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:41.173035 | 12.134 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:41.273052 | 12.234 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:41.373186 | 12.334 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:41.472952 | 12.434 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:41.573126 | 12.534 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:41.673126 | 12.634 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:41.773103 | 12.734 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:41.873110 | 12.834 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:41.972815 | 12.934 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.073122 | 13.034 | 1410 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.173121 | 13.134 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.273038 | 13.234 | 1410 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.373120 | 13.334 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.472688 | 13.434 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.573115 | 13.534 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.672290 | 13.634 | 1410 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.773097 | 13.734 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.873119 | 13.834 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:42.972429 | 13.934 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.073087 | 14.034 | 1410 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.173125 | 14.134 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.273089 | 14.234 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.373161 | 14.334 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.472349 | 14.434 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.573105 | 14.534 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.673128 | 14.634 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.772283 | 14.734 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.873123 | 14.834 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:43.972272 | 14.934 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.073136 | 15.034 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.172705 | 15.134 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.273151 | 15.234 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.373106 | 15.334 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.472041 | 15.433 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.573112 | 15.534 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.673118 | 15.634 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.772827 | 15.734 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.872498 | 15.834 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:44.972963 | 15.934 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:45.073115 | 16.034 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:45.173107 | 16.134 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:45.273132 | 16.234 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:45.373081 | 16.334 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:45.473084 | 16.434 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:45.573102 | 16.534 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:45.672500 | 16.634 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:45.773158 | 16.734 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:45.873137 | 16.834 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:45.973125 | 16.934 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.073128 | 17.034 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.173069 | 17.134 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.273145 | 17.234 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.373064 | 17.334 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.473046 | 17.434 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.573119 | 17.534 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.672664 | 17.634 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.773063 | 17.734 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.873071 | 17.834 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:46.972236 | 17.934 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:47.073116 | 18.034 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:47.173121 | 18.134 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:47.273129 | 18.234 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:47.373125 | 18.334 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:47.473140 | 18.434 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:47.572937 | 18.534 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:47.673121 | 18.634 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:47.773124 | 18.734 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:47.873124 | 18.834 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:47.973104 | 18.934 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.073115 | 19.034 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.173084 | 19.134 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.273131 | 19.234 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.373126 | 19.334 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.473038 | 19.434 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.573113 | 19.534 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.673145 | 19.634 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.773086 | 19.734 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.873083 | 19.834 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:48.973132 | 19.934 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:49.073059 | 20.034 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:49.173087 | 20.134 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:49.273095 | 20.234 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:49.373054 | 20.334 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:49.473066 | 20.434 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:49.673081 | 20.634 | 1550 | 156400 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:49.773136 | 20.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:49.873149 | 20.834 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:49.973118 | 20.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.073144 | 21.034 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.173109 | 21.134 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.272454 | 21.234 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.373138 | 21.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.473152 | 21.434 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.573120 | 21.534 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.673068 | 21.634 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.773108 | 21.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.873143 | 21.834 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:50.973138 | 21.934 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:51.073140 | 22.034 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:51.173133 | 22.134 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:51.273147 | 22.234 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:51.373168 | 22.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:51.473131 | 22.434 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:51.573156 | 22.534 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:51.673071 | 22.634 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:51.773207 | 22.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:51.872543 | 22.834 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:51.973151 | 22.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.073105 | 23.034 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.173145 | 23.134 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.273172 | 23.234 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.373122 | 23.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.473164 | 23.434 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.573135 | 23.534 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.673165 | 23.634 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.772413 | 23.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.873070 | 23.834 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:52.973139 | 23.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:53.072686 | 24.034 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:53.173161 | 24.134 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:53.273125 | 24.234 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:53.373159 | 24.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:53.473101 | 24.434 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:53.572723 | 24.534 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:53.673170 | 24.634 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:53.773069 | 24.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:53.873161 | 24.834 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:53.972622 | 24.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.072876 | 25.034 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.172983 | 25.134 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.273148 | 25.234 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.373135 | 25.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.473144 | 25.434 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.572696 | 25.534 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.673148 | 25.634 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.773134 | 25.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.873169 | 25.834 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:54.973145 | 25.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:55.072578 | 26.034 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:55.173153 | 26.134 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:55.273164 | 26.234 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:55.373060 | 26.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:55.473173 | 26.434 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:55.572413 | 26.534 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:55.673215 | 26.634 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:55.773140 | 26.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:55.873156 | 26.834 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:55.972339 | 26.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.072350 | 27.034 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.173045 | 27.134 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.273186 | 27.234 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.373073 | 27.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.472490 | 27.434 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.572175 | 27.533 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.673180 | 27.634 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.773139 | 27.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.873177 | 27.834 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:56.973115 | 27.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.072841 | 28.034 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.173131 | 28.134 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.273092 | 28.234 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.372517 | 28.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.472524 | 28.434 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.573158 | 28.534 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.672546 | 28.634 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.773140 | 28.734 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.873167 | 28.834 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:57.973086 | 28.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.073178 | 29.034 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.173186 | 29.134 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.273174 | 29.234 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.373177 | 29.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.473167 | 29.434 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.573101 | 29.534 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.673120 | 29.634 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.773176 | 29.734 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.873192 | 29.834 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:58.973152 | 29.934 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:59.073103 | 30.034 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:59.172076 | 30.133 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:59.273163 | 30.234 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:59.373149 | 30.334 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:59.473082 | 30.434 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:59.573150 | 30.534 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:51:59.773171 | 30.734 | 1610 | 361680 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:59.873155 | 30.834 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:51:59.973146 | 30.934 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.073158 | 31.034 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.173128 | 31.134 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.273154 | 31.234 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.373146 | 31.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.473166 | 31.434 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.573140 | 31.534 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.673159 | 31.634 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.773149 | 31.734 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.872412 | 31.834 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:00.973211 | 31.934 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.073082 | 32.034 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.173187 | 32.134 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.273062 | 32.234 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.372989 | 32.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.473208 | 32.434 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.572665 | 32.534 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.673103 | 32.634 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.773147 | 32.734 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.873210 | 32.834 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:01.973169 | 32.934 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.073171 | 33.034 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.173224 | 33.134 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.273162 | 33.234 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.373156 | 33.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.473231 | 33.435 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.573171 | 33.534 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.673183 | 33.634 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.773073 | 33.734 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.873179 | 33.834 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:02.973157 | 33.934 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.073185 | 34.034 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.173097 | 34.134 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.272825 | 34.234 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.373115 | 34.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.473086 | 34.434 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.573158 | 34.534 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.673167 | 34.634 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.772694 | 34.734 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.872757 | 34.834 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:03.973112 | 34.934 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.073072 | 35.034 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.173128 | 35.134 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.273173 | 35.234 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.372194 | 35.333 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.473182 | 35.434 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.573015 | 35.534 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.673023 | 35.634 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.773027 | 35.734 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.873146 | 35.834 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:04.973170 | 35.934 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:05.072554 | 36.034 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:05.173155 | 36.134 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:05.273142 | 36.234 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:05.373162 | 36.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:05.473164 | 36.434 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:05.573147 | 36.534 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:05.673057 | 36.634 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:05.773201 | 36.734 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:05.872507 | 36.834 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:05.973170 | 36.934 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.073180 | 37.034 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.173111 | 37.134 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.273187 | 37.234 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.373167 | 37.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.473144 | 37.434 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.572529 | 37.534 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.673135 | 37.634 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.772424 | 37.734 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.872531 | 37.834 | 1610 | 14660 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:06.973158 | 37.934 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:07.073192 | 38.034 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:07.173147 | 38.134 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:07.273199 | 38.234 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:07.373118 | 38.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:07.473183 | 38.434 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:07.573147 | 38.534 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:07.673152 | 38.634 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.7
2025-04-29 15:52:07.773165 | 38.734 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:07.873078 | 38.834 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:07.973162 | 38.934 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.073214 | 39.034 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.173131 | 39.134 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.273172 | 39.234 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.373154 | 39.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.472393 | 39.434 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.572515 | 39.534 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.672960 | 39.634 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.773155 | 39.734 | 1610 | 29330 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.873179 | 39.834 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:08.973178 | 39.934 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:09.073181 | 40.034 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:09.172912 | 40.134 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:09.273198 | 40.234 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:09.372343 | 40.334 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:09.472564 | 40.434 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:09.573114 | 40.534 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:52:09.672542 | 40.634 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.6