## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:23:29.418818 | 0.475 | 940 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:29.518804 | 0.575 | 940 | 938420 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:29.626830 | 0.683 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:29.718544 | 0.775 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:29.818166 | 0.874 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:29.918778 | 0.975 | 940 | 1055720 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.018761 | 1.075 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.118906 | 1.175 | 940 | 987290 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.218523 | 1.275 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.318936 | 1.375 | 940 | 806450 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.418926 | 1.475 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.518923 | 1.575 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.618802 | 1.675 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.718938 | 1.775 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.818916 | 1.875 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:30.918793 | 1.975 | 940 | 1041060 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.018954 | 2.075 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.118942 | 2.175 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.218823 | 2.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.318822 | 2.375 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.418547 | 2.475 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.518929 | 2.575 | 940 | 806450 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.618812 | 2.675 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.718928 | 2.775 | 940 | 1050830 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.818935 | 2.875 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:31.918854 | 2.975 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.018901 | 3.075 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.118779 | 3.175 | 940 | 977520 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.218899 | 3.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.318948 | 3.375 | 940 | 757580 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.418817 | 3.475 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.518743 | 3.575 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.618929 | 3.675 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.718906 | 3.775 | 940 | 982400 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.818867 | 3.875 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:32.918644 | 3.975 | 940 | 806450 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.018218 | 4.074 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.118882 | 4.175 | 940 | 757580 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.218913 | 4.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.318051 | 4.374 | 940 | 972630 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.418257 | 4.474 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.518863 | 4.575 | 940 | 899320 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.618895 | 4.675 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.718846 | 4.775 | 940 | 757580 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.818851 | 4.875 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:33.918919 | 4.975 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.018852 | 5.075 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.118885 | 5.175 | 940 | 1031280 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.218880 | 5.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.318859 | 5.375 | 940 | 757580 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.418872 | 5.475 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.518885 | 5.575 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.618878 | 5.675 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.718879 | 5.775 | 940 | 1026390 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.818855 | 5.875 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:34.918851 | 5.975 | 940 | 1050830 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.018838 | 6.075 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.118889 | 6.175 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.218849 | 6.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.318850 | 6.375 | 940 | 982400 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.418831 | 6.475 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.518851 | 6.575 | 940 | 982400 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.618789 | 6.675 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.718842 | 6.775 | 940 | 1050830 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.818824 | 6.875 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:35.918833 | 6.975 | 940 | 977520 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.018888 | 7.075 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.118844 | 7.175 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.218747 | 7.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.318826 | 7.375 | 940 | 1045940 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.418742 | 7.475 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.518832 | 7.575 | 940 | 992180 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.618812 | 7.675 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.718820 | 7.775 | 940 | 772240 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.818810 | 7.875 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:36.918796 | 7.975 | 940 | 806450 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.018829 | 8.075 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.118848 | 8.175 | 940 | 1055720 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.218826 | 8.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.318950 | 8.375 | 940 | 987290 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.418840 | 8.475 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.518835 | 8.575 | 940 | 816230 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.618827 | 8.675 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.718727 | 8.775 | 940 | 1050830 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.818799 | 8.875 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:37.918805 | 8.975 | 940 | 982400 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.018834 | 9.075 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.118788 | 9.175 | 940 | 806450 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.218780 | 9.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.318799 | 9.375 | 940 | 757580 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.418803 | 9.475 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.518725 | 9.575 | 940 | 987290 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.618790 | 9.675 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.718849 | 9.775 | 940 | 1050830 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.818778 | 9.875 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:38.918796 | 9.975 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.018707 | 10.075 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.118800 | 10.175 | 940 | 972630 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.218776 | 10.275 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.318783 | 10.375 | 940 | 1031280 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.518787 | 10.575 | 1410 | 4912020 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.618741 | 10.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.718844 | 10.775 | 1410 | 244380 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.818754 | 10.875 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:39.918766 | 10.975 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.018761 | 11.075 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.118773 | 11.175 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.218032 | 11.274 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.318768 | 11.375 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.418680 | 11.475 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.518791 | 11.575 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.618760 | 11.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.718772 | 11.775 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.818614 | 11.875 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:40.918662 | 11.975 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.018735 | 12.075 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.118778 | 12.175 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.218788 | 12.275 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.318779 | 12.375 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.418571 | 12.475 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.518748 | 12.575 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.618760 | 12.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.718791 | 12.775 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.818721 | 12.875 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:41.918432 | 12.975 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.018670 | 13.075 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.118738 | 13.175 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.218726 | 13.275 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.318739 | 13.375 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.418262 | 13.474 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.518738 | 13.575 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.618707 | 13.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.718651 | 13.775 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.818703 | 13.875 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:42.918106 | 13.974 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:43.018703 | 14.075 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:43.118763 | 14.175 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:43.218668 | 14.275 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:43.317887 | 14.374 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:43.418021 | 14.474 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:43.518659 | 14.575 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:43.618719 | 14.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:43.718739 | 14.775 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:43.818730 | 14.875 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:43.917906 | 14.974 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.018747 | 15.075 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.118731 | 15.175 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.218701 | 15.275 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.318627 | 15.375 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.417700 | 15.474 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.518713 | 15.575 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.618756 | 15.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.718646 | 15.775 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.817742 | 15.874 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:44.918382 | 15.975 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.018144 | 16.074 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.118716 | 16.175 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.218731 | 16.275 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.318727 | 16.375 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.417863 | 16.474 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.518696 | 16.575 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.618742 | 16.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.718725 | 16.775 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.818719 | 16.875 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:45.918722 | 16.975 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.018607 | 17.075 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.118701 | 17.175 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.218570 | 17.275 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.318582 | 17.375 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.418688 | 17.475 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.518645 | 17.575 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.618694 | 17.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.718694 | 17.775 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.818680 | 17.875 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:46.918616 | 17.975 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:47.018600 | 18.075 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:47.118177 | 18.174 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:47.218672 | 18.275 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:47.318576 | 18.375 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:47.417771 | 18.474 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:47.518667 | 18.575 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:47.618605 | 18.675 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:47.718684 | 18.775 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:47.818614 | 18.875 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:47.918648 | 18.975 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.018571 | 19.075 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.118719 | 19.175 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.218703 | 19.275 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.318681 | 19.375 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.418643 | 19.475 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.518535 | 19.575 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.618458 | 19.675 | 1410 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.718670 | 19.775 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.818544 | 19.875 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:48.918655 | 19.975 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.018177 | 20.074 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.118374 | 20.175 | 1410 | 268820 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.218578 | 20.275 | 1410 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.318565 | 20.375 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.418560 | 20.475 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.618642 | 20.675 | 1550 | 244380 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.718649 | 20.775 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.818615 | 20.875 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:49.918610 | 20.975 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.018380 | 21.075 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.118523 | 21.175 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.218579 | 21.275 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.318593 | 21.375 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.418619 | 21.475 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.518599 | 21.575 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.618604 | 21.675 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.718633 | 21.775 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.818588 | 21.875 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:50.918562 | 21.975 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.018110 | 22.074 | 1550 | 425220 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.118224 | 22.174 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.218524 | 22.275 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.318506 | 22.375 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.418600 | 22.475 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.518596 | 22.575 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.618594 | 22.675 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.718604 | 22.775 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.818558 | 22.875 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:51.918606 | 22.975 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.018568 | 23.075 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.118581 | 23.175 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.218576 | 23.275 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.318615 | 23.375 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.418564 | 23.475 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.518566 | 23.575 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.618568 | 23.675 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.718343 | 23.774 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.818566 | 23.875 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:52.917823 | 23.974 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.018509 | 24.075 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.117763 | 24.174 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.218505 | 24.275 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.318598 | 24.375 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.418552 | 24.475 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.518349 | 24.574 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.618382 | 24.675 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.718485 | 24.775 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.818225 | 24.874 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:53.918609 | 24.975 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.018152 | 25.074 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.118113 | 25.174 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.217575 | 25.274 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.318567 | 25.375 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.417969 | 25.474 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.518078 | 25.574 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.618549 | 25.675 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.718508 | 25.775 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.817943 | 25.874 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:54.918517 | 25.975 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:55.017923 | 26.074 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:55.118181 | 26.174 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:55.218563 | 26.275 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:55.318543 | 26.375 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:55.418480 | 26.475 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:55.517859 | 26.574 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:55.618430 | 26.675 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:55.718429 | 26.775 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:55.818556 | 26.875 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:55.918439 | 26.975 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.017709 | 27.074 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.118477 | 27.175 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.217809 | 27.274 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.318560 | 27.375 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.418428 | 27.475 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.517520 | 27.574 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.618406 | 27.675 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.718373 | 27.775 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.818490 | 27.875 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:56.918544 | 27.975 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:57.017707 | 28.074 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:57.118540 | 28.175 | 1550 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:57.218495 | 28.275 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:57.318502 | 28.375 | 1550 | 0 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:57.418462 | 28.475 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:57.518366 | 28.574 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:23:57.618423 | 28.675 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:57.718498 | 28.775 | 1550 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:57.818489 | 28.875 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:57.918470 | 28.975 | 1550 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.018414 | 29.075 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.118492 | 29.175 | 1550 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.218482 | 29.275 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.318500 | 29.375 | 1550 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.418502 | 29.475 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.518487 | 29.575 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.618486 | 29.675 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.718541 | 29.775 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.818494 | 29.875 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:58.918393 | 29.975 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.018516 | 30.075 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.118506 | 30.175 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.218487 | 30.275 | 1550 | 405670 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.318455 | 30.375 | 1550 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.417560 | 30.474 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.518496 | 30.575 | 1550 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.718500 | 30.775 | 1610 | 400780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.818455 | 30.875 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:23:59.918546 | 30.975 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.018375 | 31.075 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.118457 | 31.175 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.218471 | 31.275 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.318439 | 31.375 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.418449 | 31.475 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.518456 | 31.575 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.618432 | 31.675 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.718440 | 31.775 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.818543 | 31.875 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:00.918453 | 31.975 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.018440 | 32.075 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.118448 | 32.175 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.217745 | 32.274 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.318331 | 32.374 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.418464 | 32.475 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.517911 | 32.574 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.618419 | 32.675 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.718433 | 32.775 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.818438 | 32.875 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:01.918443 | 32.975 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.017898 | 33.074 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.117892 | 33.174 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.218268 | 33.274 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.318355 | 33.374 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.418340 | 33.474 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.518384 | 33.575 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.617837 | 33.674 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.718457 | 33.775 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.817890 | 33.874 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:02.918377 | 33.975 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.017625 | 34.074 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.118434 | 34.175 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.218413 | 34.275 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.318510 | 34.375 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.418418 | 34.475 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.518403 | 34.575 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.618407 | 34.675 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.718382 | 34.775 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.818416 | 34.875 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:03.918428 | 34.975 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.018400 | 35.075 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.118299 | 35.174 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.217860 | 35.274 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.317907 | 35.374 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.418256 | 35.474 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.518293 | 35.574 | 1610 | 34210 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.618401 | 35.675 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.717397 | 35.774 | 1610 | 34210 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.818472 | 35.875 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:04.918451 | 35.975 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.018398 | 36.075 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.118396 | 36.175 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.217892 | 36.274 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.318379 | 36.375 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.418345 | 36.474 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.517802 | 36.574 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.618378 | 36.675 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.718394 | 36.775 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.818386 | 36.875 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:05.918406 | 36.975 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.017274 | 37.073 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.117533 | 37.174 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.218388 | 37.275 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.318370 | 37.375 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.418332 | 37.474 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.518354 | 37.574 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.618356 | 37.674 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.718207 | 37.774 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.818256 | 37.874 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:06.918227 | 37.974 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:07.018338 | 38.074 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:07.118332 | 38.174 | 1610 | 43990 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:07.218221 | 38.274 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:07.318215 | 38.374 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:07.418347 | 38.474 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:07.518361 | 38.574 | 1610 | 39100 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:07.618295 | 38.674 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:07.718368 | 38.775 | 1610 | 39100 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:07.818325 | 38.874 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:07.918389 | 38.975 | 1610 | 43990 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.018341 | 39.074 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.118319 | 39.174 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.218328 | 39.274 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.318345 | 39.374 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.418169 | 39.474 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.517354 | 39.573 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.618176 | 39.674 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.718322 | 39.774 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.817391 | 39.874 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:08.918263 | 39.974 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:09.018289 | 40.074 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:09.118303 | 40.174 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:09.218324 | 40.274 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:09.318308 | 40.374 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:09.418324 | 40.474 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:09.518308 | 40.574 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.7
2025-04-29 18:24:09.618290 | 40.674 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.7