## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:24:21.188917 | 0.483 | 940 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:21.288925 | 0.583 | 940 | 1006840 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:21.388813 | 0.683 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:21.488414 | 0.782 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:21.588398 | 0.882 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:21.688761 | 0.982 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:21.788162 | 1.082 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:21.887862 | 1.182 | 940 | 987290 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:21.987874 | 1.282 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.088744 | 1.382 | 940 | 767350 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.188440 | 1.482 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.287937 | 1.582 | 940 | 767350 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.388749 | 1.682 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.488771 | 1.782 | 940 | 767350 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.588888 | 1.883 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.688977 | 1.983 | 940 | 1001960 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.788970 | 2.083 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.888964 | 2.183 | 940 | 1065490 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:22.988906 | 2.283 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.088911 | 2.383 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.188840 | 2.483 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.287942 | 2.582 | 940 | 835780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.388917 | 2.683 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.488907 | 2.783 | 940 | 1045940 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.588863 | 2.883 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.688854 | 2.983 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.788863 | 3.083 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.888887 | 3.183 | 940 | 1036170 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:23.988854 | 3.283 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.088788 | 3.382 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.188843 | 3.483 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.288891 | 3.583 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.388776 | 3.682 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.488909 | 3.783 | 940 | 1026390 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.588849 | 3.883 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.688198 | 3.982 | 940 | 757580 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.788800 | 4.083 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.888844 | 4.183 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:24.988857 | 4.283 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.088881 | 4.383 | 940 | 987290 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.188845 | 4.483 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.287987 | 4.582 | 940 | 1011730 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.388847 | 4.683 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.488842 | 4.783 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.588753 | 4.882 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.688826 | 4.983 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.788820 | 5.083 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.888856 | 5.183 | 940 | 1031280 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:25.988918 | 5.283 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.088845 | 5.383 | 940 | 1050830 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.188774 | 5.482 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.288822 | 5.583 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.388845 | 5.683 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.488825 | 5.783 | 940 | 1041060 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.588900 | 5.883 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.688823 | 5.983 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.788844 | 6.083 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.888811 | 6.183 | 940 | 757580 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:26.988811 | 6.283 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.088904 | 6.383 | 940 | 1036170 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.188802 | 6.483 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.288832 | 6.583 | 940 | 933530 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.388824 | 6.683 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.488799 | 6.783 | 940 | 1041060 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.588795 | 6.883 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.688801 | 6.983 | 940 | 982400 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.788787 | 7.082 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.888713 | 7.182 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:27.988799 | 7.283 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.088699 | 7.382 | 940 | 1050830 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.188800 | 7.483 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.288794 | 7.583 | 940 | 987290 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.388776 | 7.682 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.488835 | 7.783 | 940 | 811340 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.588786 | 7.882 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.688786 | 7.982 | 940 | 1045940 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.788724 | 8.082 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.888793 | 8.183 | 940 | 762460 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:28.988722 | 8.282 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.088801 | 8.383 | 940 | 1036170 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.188781 | 8.482 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.288889 | 8.583 | 940 | 1031280 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.388726 | 8.682 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.488793 | 8.782 | 940 | 806450 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.588761 | 8.882 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.688809 | 8.983 | 940 | 1031280 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.788754 | 9.082 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.888780 | 9.182 | 940 | 1045940 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:29.988695 | 9.282 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.088655 | 9.382 | 940 | 772240 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.188830 | 9.483 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.288747 | 9.582 | 940 | 987290 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.388783 | 9.682 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.488374 | 9.782 | 940 | 806450 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.588735 | 9.882 | 940 | 4995110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.688734 | 9.982 | 940 | 806450 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.788793 | 10.082 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.888805 | 10.183 | 940 | 977520 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:30.988765 | 10.282 | 940 | 5000000 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.088754 | 10.382 | 940 | 767350 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.288758 | 10.582 | 1410 | 4912020 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.388721 | 10.682 | 1410 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.488750 | 10.782 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.588740 | 10.882 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.688750 | 10.982 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.788722 | 11.082 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.888635 | 11.182 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:31.988718 | 11.282 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.088733 | 11.382 | 1410 | 268820 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.188725 | 11.482 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.288793 | 11.582 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.388652 | 11.682 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.488005 | 11.782 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.588714 | 11.882 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.688712 | 11.982 | 1410 | 249270 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.788687 | 12.082 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.888384 | 12.182 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:32.988694 | 12.282 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.088670 | 12.382 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.188593 | 12.482 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.288722 | 12.582 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.388830 | 12.683 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.488730 | 12.782 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.588644 | 12.882 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.688527 | 12.982 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.788712 | 13.082 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.888691 | 13.182 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:33.988708 | 13.282 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.088705 | 13.382 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.188605 | 13.482 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.288632 | 13.582 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.388701 | 13.682 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.488704 | 13.782 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.588688 | 13.882 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.688675 | 13.982 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.788516 | 14.082 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.888699 | 14.182 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:34.988463 | 14.282 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.088654 | 14.382 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.188725 | 14.482 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.288375 | 14.582 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.388704 | 14.682 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.488706 | 14.782 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.588711 | 14.882 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.688694 | 14.982 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.788195 | 15.082 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.888684 | 15.182 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:35.988605 | 15.282 | 1410 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.087759 | 15.381 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.188674 | 15.482 | 1410 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.288083 | 15.582 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.388617 | 15.682 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.488581 | 15.782 | 1410 | 268820 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.588670 | 15.882 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.688698 | 15.982 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.787940 | 16.082 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.888688 | 16.182 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:36.988484 | 16.282 | 1410 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.088646 | 16.382 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.188669 | 16.482 | 1410 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.287807 | 16.582 | 1410 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.388009 | 16.682 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.488676 | 16.782 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.588598 | 16.882 | 1410 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.688652 | 16.982 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.787562 | 17.081 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.888454 | 17.182 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:37.988632 | 17.282 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.088661 | 17.382 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.188626 | 17.482 | 1410 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.288617 | 17.582 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.388659 | 17.682 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.488633 | 17.782 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.588532 | 17.882 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.688637 | 17.982 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.788538 | 18.082 | 1410 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.888555 | 18.182 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:38.988639 | 18.282 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.088667 | 18.382 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.188650 | 18.482 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.288328 | 18.582 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.388617 | 18.682 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.488637 | 18.782 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.588638 | 18.882 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.688544 | 18.982 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.788519 | 19.082 | 1410 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.888542 | 19.182 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:39.988533 | 19.282 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.088641 | 19.382 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.188624 | 19.482 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.288630 | 19.582 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.388592 | 19.682 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.487776 | 19.781 | 1410 | 263930 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.588586 | 19.882 | 1410 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.687832 | 19.982 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.788596 | 20.082 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.888609 | 20.182 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:40.988564 | 20.282 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.088600 | 20.382 | 1410 | 259040 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.188522 | 20.482 | 1410 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.388472 | 20.682 | 1550 | 254150 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.488602 | 20.782 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.588583 | 20.882 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.688569 | 20.982 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.788556 | 21.082 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.888497 | 21.182 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:41.988596 | 21.282 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.088648 | 21.382 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.188522 | 21.482 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.288614 | 21.582 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.388617 | 21.682 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.488499 | 21.782 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.588486 | 21.882 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.688496 | 21.982 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.788558 | 22.082 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.888567 | 22.182 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:42.988517 | 22.282 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.088590 | 22.382 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.188610 | 22.482 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.288580 | 22.582 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.387628 | 22.681 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.488587 | 22.782 | 1550 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.588566 | 22.882 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.688644 | 22.982 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.788541 | 23.082 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.888547 | 23.182 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:43.988099 | 23.282 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.088558 | 23.382 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.188611 | 23.482 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.288582 | 23.582 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.388553 | 23.682 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.488576 | 23.782 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.588464 | 23.882 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.688564 | 23.982 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.788452 | 24.082 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.888533 | 24.182 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:44.988473 | 24.282 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:45.088086 | 24.382 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:45.188540 | 24.482 | 1550 | 420330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:45.288541 | 24.582 | 1550 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:45.388045 | 24.682 | 1550 | 425220 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:45.488532 | 24.782 | 1550 | 19550 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:45.588592 | 24.882 | 1550 | 425220 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:45.688566 | 24.982 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:45.788529 | 25.082 | 1550 | 420330 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:45.888497 | 25.182 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:45.988167 | 25.282 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.088517 | 25.382 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.188528 | 25.482 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.288528 | 25.582 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.388494 | 25.682 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.488507 | 25.782 | 1550 | 24440 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.588511 | 25.882 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.688503 | 25.982 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.788373 | 26.082 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.888404 | 26.182 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:46.988456 | 26.282 | 1550 | 420330 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:47.087861 | 26.382 | 1550 | 19550 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:47.188585 | 26.482 | 1550 | 425220 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:47.288534 | 26.582 | 1550 | 19550 | 20.9 | 32.5
2025-04-29 18:24:47.388375 | 26.682 | 1550 | 420330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:47.488497 | 26.782 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:47.587675 | 26.881 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:47.688490 | 26.982 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:47.788400 | 27.082 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:47.888300 | 27.182 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:47.988580 | 27.282 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.087874 | 27.382 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.188485 | 27.482 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.288504 | 27.582 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.388148 | 27.682 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.488083 | 27.782 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.588460 | 27.882 | 1550 | 420330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.688192 | 27.982 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.787925 | 28.082 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.887999 | 28.182 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:48.988398 | 28.282 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.088514 | 28.382 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.188499 | 28.482 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.288507 | 28.582 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.387871 | 28.682 | 1550 | 420330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.488465 | 28.782 | 1550 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.588450 | 28.882 | 1550 | 425220 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.688464 | 28.982 | 1550 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.788455 | 29.082 | 1550 | 430110 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.887723 | 29.181 | 1550 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:49.988441 | 29.282 | 1550 | 425220 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.088447 | 29.382 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.188455 | 29.482 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.288216 | 29.582 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.387624 | 29.681 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.488463 | 29.782 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.588444 | 29.882 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.688420 | 29.982 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.788439 | 30.082 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.887409 | 30.181 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:50.988430 | 30.282 | 1550 | 410560 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.088349 | 30.382 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.188424 | 30.482 | 1550 | 415440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.288442 | 30.582 | 1550 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.488428 | 30.782 | 1610 | 400780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.588466 | 30.882 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.688451 | 30.982 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.788428 | 31.082 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.887955 | 31.182 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:51.988478 | 31.282 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.088420 | 31.382 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.188406 | 31.482 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.288414 | 31.582 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.388405 | 31.682 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.488301 | 31.782 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.588437 | 31.882 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.696326 | 31.99 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.787576 | 32.081 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.888274 | 32.182 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:52.988305 | 32.282 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.088390 | 32.382 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.188401 | 32.482 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.288408 | 32.582 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.388383 | 32.682 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.488381 | 32.782 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.588408 | 32.882 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.688399 | 32.982 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.788442 | 33.082 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.888394 | 33.182 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:53.988015 | 33.282 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.088402 | 33.382 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.188462 | 33.482 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.288400 | 33.582 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.388410 | 33.682 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.488380 | 33.782 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.588369 | 33.882 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.688356 | 33.982 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.787924 | 34.082 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.888412 | 34.182 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:54.988302 | 34.282 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.088280 | 34.382 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.188397 | 34.482 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.288392 | 34.582 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.388402 | 34.682 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.488351 | 34.782 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.588361 | 34.882 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.688407 | 34.982 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.788372 | 35.082 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.888294 | 35.182 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:55.988348 | 35.282 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.087379 | 35.381 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.188358 | 35.482 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.287792 | 35.582 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.388349 | 35.682 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.488356 | 35.782 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.588362 | 35.882 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.688376 | 35.982 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.788347 | 36.082 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.888365 | 36.182 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:56.988321 | 36.282 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.088370 | 36.382 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.187708 | 36.481 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.288348 | 36.582 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.388347 | 36.682 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.488346 | 36.782 | 1610 | 34210 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.588332 | 36.882 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.687343 | 36.981 | 1610 | 29330 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.788032 | 37.082 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.888202 | 37.182 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:57.988341 | 37.282 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.088338 | 37.382 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.188295 | 37.482 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.288339 | 37.582 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.388316 | 37.682 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.488294 | 37.782 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.588208 | 37.882 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.687951 | 37.982 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.787945 | 38.082 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.887378 | 38.181 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:58.988116 | 38.282 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.088335 | 38.382 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.188304 | 38.482 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.288220 | 38.582 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.388299 | 38.682 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.488147 | 38.782 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.588370 | 38.882 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.688290 | 38.982 | 1610 | 14660 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.788293 | 39.082 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.888156 | 39.182 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:24:59.987986 | 39.282 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.088305 | 39.382 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.188294 | 39.482 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.288331 | 39.582 | 1610 | 24440 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.388292 | 39.682 | 1610 | 9780 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.487828 | 39.782 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.588290 | 39.882 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.688286 | 39.982 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.788284 | 40.082 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.888288 | 40.182 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:00.987658 | 40.281 | 1610 | 4890 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:01.088292 | 40.382 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:01.188177 | 40.482 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:01.288180 | 40.582 | 1610 | 19550 | 20.9 | 32.6
2025-04-29 18:25:01.387284 | 40.681 | 1610 | 0 | 20.9 | 32.6