## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:54:03.121118 | 0.423 | 940 | 14660 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:03.220884 | 0.523 | 940 | 635390 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:03.321001 | 0.623 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:03.420974 | 0.723 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:03.520916 | 0.823 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:03.620995 | 0.923 | 940 | 738030 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:03.721029 | 1.023 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:03.820999 | 1.123 | 940 | 723360 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:03.920939 | 1.223 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.020947 | 1.323 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.120984 | 1.423 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.220957 | 1.523 | 940 | 728250 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.320992 | 1.623 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.420907 | 1.723 | 940 | 767350 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.520985 | 1.823 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.620932 | 1.923 | 940 | 723360 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.721098 | 2.023 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.821010 | 2.123 | 940 | 733140 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:04.921015 | 2.223 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:05.020984 | 2.323 | 940 | 767350 | 19.1 | 40.6
2025-04-29 15:54:05.121030 | 2.423 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:05.221010 | 2.523 | 940 | 640270 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:05.321016 | 2.623 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:05.420934 | 2.723 | 940 | 752690 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:05.520977 | 2.823 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:05.620971 | 2.923 | 940 | 713590 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:05.721014 | 3.023 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:05.821004 | 3.123 | 940 | 659820 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:05.921009 | 3.223 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.020993 | 3.323 | 940 | 708700 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.121015 | 3.423 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.221102 | 3.523 | 940 | 708700 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.320998 | 3.623 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.420993 | 3.723 | 940 | 698920 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.521033 | 3.823 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.620922 | 3.923 | 940 | 708700 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.721013 | 4.023 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.820999 | 4.123 | 940 | 742910 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:06.921065 | 4.223 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:07.020979 | 4.323 | 940 | 694040 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:54:07.121006 | 4.423 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:07.221080 | 4.523 | 940 | 625610 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:07.321011 | 4.623 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:07.420999 | 4.723 | 940 | 566960 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:07.520910 | 4.823 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:07.621054 | 4.923 | 940 | 777130 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:07.721019 | 5.023 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:07.821002 | 5.123 | 940 | 767350 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:07.921028 | 5.223 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.020967 | 5.323 | 940 | 606060 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.120984 | 5.423 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.221001 | 5.523 | 940 | 606060 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.320959 | 5.623 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.420848 | 5.723 | 940 | 728250 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.520849 | 5.823 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.620849 | 5.923 | 940 | 571850 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.721010 | 6.023 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.821018 | 6.123 | 940 | 576740 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:08.921032 | 6.223 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.020622 | 6.323 | 940 | 733140 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.120852 | 6.423 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.220893 | 6.523 | 940 | 767350 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.321010 | 6.623 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.420981 | 6.723 | 940 | 606060 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.520988 | 6.823 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.620952 | 6.923 | 940 | 762460 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.720848 | 7.023 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.820899 | 7.123 | 940 | 777130 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:09.920987 | 7.223 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.021006 | 7.323 | 940 | 610950 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.120978 | 7.423 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.221023 | 7.523 | 940 | 772240 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.321010 | 7.623 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.421009 | 7.723 | 940 | 571850 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.521099 | 7.823 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.621026 | 7.923 | 940 | 571850 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.721062 | 8.023 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.821090 | 8.123 | 940 | 610950 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:10.921010 | 8.223 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:11.020925 | 8.323 | 940 | 733140 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:54:11.121004 | 8.423 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:11.220978 | 8.523 | 940 | 645160 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:11.321080 | 8.623 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:11.420905 | 8.723 | 940 | 606060 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:11.521066 | 8.823 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:11.621027 | 8.923 | 940 | 728250 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:11.721005 | 9.023 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:11.821023 | 9.123 | 940 | 610950 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:11.921019 | 9.223 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.020942 | 9.323 | 940 | 571850 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.121008 | 9.423 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.221023 | 9.523 | 940 | 728250 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.321049 | 9.623 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.421012 | 9.723 | 940 | 571850 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.520798 | 9.823 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.620584 | 9.923 | 940 | 571850 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.720885 | 10.023 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.821000 | 10.123 | 940 | 723360 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:12.921018 | 10.223 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.020704 | 10.323 | 940 | 571850 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.220889 | 10.523 | 1410 | 4912020 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.320990 | 10.623 | 1410 | 34210 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.421017 | 10.723 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.520964 | 10.823 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.621051 | 10.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.721023 | 11.023 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.821110 | 11.123 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:13.921042 | 11.223 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.021036 | 11.323 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.121048 | 11.423 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.221069 | 11.523 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.321020 | 11.623 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.421038 | 11.723 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.521005 | 11.823 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.621041 | 11.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.721022 | 12.023 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.821022 | 12.123 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:14.921039 | 12.223 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:15.021025 | 12.323 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:15.121020 | 12.423 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.8
2025-04-29 15:54:15.221038 | 12.523 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:15.321012 | 12.623 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:15.421033 | 12.723 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:15.521013 | 12.823 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:15.621040 | 12.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:15.720985 | 13.023 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:15.821018 | 13.123 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:15.921017 | 13.223 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.020947 | 13.323 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.121018 | 13.423 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.221037 | 13.523 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.321009 | 13.623 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.421119 | 13.723 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.520997 | 13.823 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.621033 | 13.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.721018 | 14.023 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.821060 | 14.123 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:16.920967 | 14.223 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.021024 | 14.323 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.121026 | 14.423 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.221043 | 14.523 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.321017 | 14.623 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.421021 | 14.723 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.521019 | 14.823 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.621041 | 14.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.721013 | 15.023 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.821001 | 15.123 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:17.921034 | 15.223 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.020980 | 15.323 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.121011 | 15.423 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.220952 | 15.523 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.321035 | 15.623 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.420983 | 15.723 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.521016 | 15.823 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.621043 | 15.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.721018 | 16.023 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.820865 | 16.123 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:18.920890 | 16.223 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.020868 | 16.323 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.121059 | 16.423 | 1410 | 24440 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.221037 | 16.523 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.321021 | 16.623 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.421052 | 16.723 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.521019 | 16.823 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.621048 | 16.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.721035 | 17.023 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.820938 | 17.123 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:19.921006 | 17.223 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.020961 | 17.323 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.121030 | 17.423 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.221041 | 17.523 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.320963 | 17.623 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.421072 | 17.723 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.521018 | 17.823 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.621270 | 17.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.721058 | 18.023 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.821052 | 18.123 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:20.921071 | 18.223 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.021051 | 18.323 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.121035 | 18.423 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.221057 | 18.523 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.321053 | 18.623 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.421045 | 18.723 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.521008 | 18.823 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.621049 | 18.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.720942 | 19.023 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.821060 | 19.123 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:21.921033 | 19.223 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.020984 | 19.323 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.121031 | 19.423 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.221038 | 19.523 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.320968 | 19.623 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.421044 | 19.723 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.521028 | 19.823 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.620950 | 19.923 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.720914 | 20.023 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.820953 | 20.123 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:22.920930 | 20.223 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:23.020945 | 20.323 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:23.120902 | 20.423 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:54:23.321050 | 20.623 | 1550 | 161290 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:23.421062 | 20.723 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:23.520912 | 20.823 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:23.621049 | 20.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:23.721043 | 21.023 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:23.821055 | 21.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:23.921001 | 21.223 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.020792 | 21.323 | 1550 | 14660 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.121034 | 21.423 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.221035 | 21.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.321042 | 21.623 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.420954 | 21.723 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.520643 | 21.823 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.620943 | 21.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.720969 | 22.023 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.821058 | 22.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:24.921028 | 22.223 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:25.020450 | 22.322 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:25.121040 | 22.423 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:25.221089 | 22.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.6
2025-04-29 15:54:25.321040 | 22.623 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:25.420992 | 22.723 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:25.521108 | 22.823 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:25.621058 | 22.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:25.720898 | 23.023 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:25.820882 | 23.123 | 1550 | 14660 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:25.920919 | 23.223 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.020925 | 23.323 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.120924 | 23.423 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.221066 | 23.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.321076 | 23.623 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.421047 | 23.723 | 1550 | 14660 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.521030 | 23.823 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.620971 | 23.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.721055 | 24.023 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.820958 | 24.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:26.921042 | 24.223 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.021064 | 24.323 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.121028 | 24.423 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.221018 | 24.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.321138 | 24.623 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.421091 | 24.723 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.521047 | 24.823 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.621040 | 24.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.721064 | 25.023 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.820970 | 25.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:27.920957 | 25.223 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.020983 | 25.323 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.120971 | 25.423 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.220974 | 25.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.320970 | 25.623 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.420994 | 25.723 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.521133 | 25.823 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.621363 | 25.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.721112 | 26.023 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.821004 | 26.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:28.920983 | 26.223 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.021018 | 26.323 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.121172 | 26.423 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.221035 | 26.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.321069 | 26.623 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.421412 | 26.723 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.520993 | 26.823 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.621246 | 26.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.721017 | 27.023 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.820997 | 27.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:29.921059 | 27.223 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.021100 | 27.323 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.121044 | 27.423 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.221063 | 27.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.321089 | 27.623 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.421062 | 27.723 | 1550 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.521077 | 27.823 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.621099 | 27.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.721101 | 28.023 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.821110 | 28.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:30.921049 | 28.223 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.021040 | 28.323 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.121077 | 28.423 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.221121 | 28.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.321088 | 28.623 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.421126 | 28.723 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.520987 | 28.823 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.621079 | 28.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.721036 | 29.023 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.820646 | 29.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:31.920981 | 29.223 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.020986 | 29.323 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.120970 | 29.423 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.220975 | 29.523 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.320980 | 29.623 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.420971 | 29.723 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.521019 | 29.823 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.621027 | 29.923 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.721161 | 30.023 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.820956 | 30.123 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:32.921047 | 30.223 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.021019 | 30.323 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.121066 | 30.423 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.221008 | 30.523 | 1550 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.421055 | 30.723 | 1610 | 361680 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.520968 | 30.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.621000 | 30.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.720959 | 31.023 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.821115 | 31.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:33.921074 | 31.223 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.021049 | 31.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.121075 | 31.423 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.221071 | 31.523 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.321090 | 31.623 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.421123 | 31.723 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.521079 | 31.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.621092 | 31.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.721075 | 32.023 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.821113 | 32.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:34.920982 | 32.223 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.021033 | 32.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.120990 | 32.423 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.221096 | 32.523 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.321106 | 32.623 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.421163 | 32.723 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.521082 | 32.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.621071 | 32.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.721073 | 33.023 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.821107 | 33.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:35.921085 | 33.223 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.021092 | 33.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.120685 | 33.423 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.220948 | 33.523 | 1610 | 29330 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.320955 | 33.623 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.420925 | 33.723 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.520944 | 33.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.620939 | 33.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.720925 | 34.023 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.820920 | 34.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:36.920932 | 34.223 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:37.020921 | 34.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:37.120919 | 34.423 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:37.221004 | 34.523 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:37.320972 | 34.623 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.5
2025-04-29 15:54:37.420933 | 34.723 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:37.520959 | 34.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:37.620969 | 34.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:37.721074 | 35.023 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:37.821080 | 35.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:37.921118 | 35.223 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.020919 | 35.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.120956 | 35.423 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.220966 | 35.523 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.320933 | 35.623 | 1610 | 14660 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.420941 | 35.723 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.520949 | 35.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.621096 | 35.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.721110 | 36.023 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.821089 | 36.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:38.921108 | 36.223 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.021068 | 36.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.121107 | 36.423 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.221085 | 36.523 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.321107 | 36.623 | 1610 | 14660 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.421026 | 36.723 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.521118 | 36.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.621080 | 36.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.721148 | 37.023 | 1610 | 14660 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.821111 | 37.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:39.921095 | 37.223 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.021051 | 37.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.121087 | 37.423 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.221095 | 37.523 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.321109 | 37.623 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.421090 | 37.723 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.521110 | 37.823 | 1610 | 14660 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.621100 | 37.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.721112 | 38.023 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.821116 | 38.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:40.921107 | 38.223 | 1610 | 14660 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:41.021036 | 38.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:41.121062 | 38.423 | 1610 | 14660 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:41.221109 | 38.523 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:41.321125 | 38.623 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:54:41.421096 | 38.723 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:41.521119 | 38.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:41.621197 | 38.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:41.721112 | 39.023 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:41.821089 | 39.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:41.921123 | 39.223 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.021071 | 39.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.121111 | 39.423 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.221099 | 39.523 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.320947 | 39.623 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.420950 | 39.723 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.520697 | 39.823 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.620947 | 39.923 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.720978 | 40.023 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.820962 | 40.123 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:42.920990 | 40.223 | 1610 | 14660 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:43.021046 | 40.323 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:43.121146 | 40.423 | 1610 | 14660 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:43.221083 | 40.523 | 1610 | 24440 | 19.1 | 39.3
2025-04-29 15:54:43.321128 | 40.623 | 1610 | 19550 | 19.1 | 39.3