## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:55:00.491441 | 0.414 | 940 | 14660 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:00.591772 | 0.515 | 940 | 630500 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:00.691806 | 0.615 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:00.791112 | 0.714 | 940 | 728250 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:00.891859 | 0.815 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:00.991310 | 0.914 | 940 | 723360 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.091685 | 1.015 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.191672 | 1.115 | 940 | 674490 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.291705 | 1.215 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.391684 | 1.315 | 940 | 757580 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.491774 | 1.415 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.591760 | 1.515 | 940 | 728250 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.691780 | 1.615 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.791709 | 1.715 | 940 | 762460 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.891902 | 1.815 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:01.991727 | 1.915 | 940 | 713590 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:02.091803 | 2.015 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:02.191777 | 2.115 | 940 | 728250 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:02.291859 | 2.215 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:02.391843 | 2.315 | 940 | 723360 | 19.1 | 39.4
2025-04-29 15:55:02.491528 | 2.414 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:02.591756 | 2.515 | 940 | 576740 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:02.691852 | 2.615 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:02.791880 | 2.715 | 940 | 747800 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:02.891268 | 2.814 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:02.991793 | 2.915 | 940 | 742910 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.091877 | 3.015 | 940 | 4995110 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.191555 | 3.115 | 940 | 728250 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.291059 | 3.214 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.391865 | 3.315 | 940 | 747800 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.491874 | 3.415 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.591863 | 3.515 | 940 | 747800 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.691789 | 3.615 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.791903 | 3.715 | 940 | 698920 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.891830 | 3.815 | 940 | 4995110 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:03.991809 | 3.915 | 940 | 786900 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:04.091893 | 4.015 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:04.191833 | 4.115 | 940 | 752690 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:04.291778 | 4.215 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:04.391901 | 4.315 | 940 | 698920 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:04.491098 | 4.414 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:04.591890 | 4.515 | 940 | 581620 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:04.691777 | 4.615 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:04.791770 | 4.715 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:04.891880 | 4.815 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:04.991855 | 4.915 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.091769 | 5.015 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.191858 | 5.115 | 940 | 762460 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.291806 | 5.215 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.391771 | 5.315 | 940 | 601170 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.491842 | 5.415 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.591836 | 5.515 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.691846 | 5.615 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.791870 | 5.715 | 940 | 723360 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.891814 | 5.815 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:05.991843 | 5.915 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.091859 | 6.015 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.191764 | 6.115 | 940 | 601170 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.291817 | 6.215 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.391838 | 6.315 | 940 | 762460 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.491857 | 6.415 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.591858 | 6.515 | 940 | 640270 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.691867 | 6.615 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.791596 | 6.715 | 940 | 767350 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.891953 | 6.815 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:06.991778 | 6.915 | 940 | 757580 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.091860 | 7.015 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.191842 | 7.115 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.291830 | 7.215 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.391833 | 7.315 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.491817 | 7.415 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.591861 | 7.515 | 940 | 723360 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.691939 | 7.615 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.791844 | 7.715 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.891493 | 7.814 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:07.991820 | 7.915 | 940 | 777130 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:08.091854 | 8.015 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:08.191848 | 8.115 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:08.291845 | 8.215 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:08.391754 | 8.315 | 940 | 718480 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:08.491762 | 8.415 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:08.591557 | 8.515 | 940 | 674490 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:08.691855 | 8.615 | 940 | 4995110 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:08.791857 | 8.715 | 940 | 782010 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:08.891898 | 8.815 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:08.991851 | 8.915 | 940 | 694040 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.091892 | 9.015 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.191917 | 9.115 | 940 | 752690 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.291880 | 9.215 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.391845 | 9.315 | 940 | 742910 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.491850 | 9.415 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.591863 | 9.515 | 940 | 698920 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.691835 | 9.615 | 940 | 4995110 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.791781 | 9.715 | 940 | 777130 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.891590 | 9.815 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:09.991879 | 9.915 | 940 | 747800 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:10.091876 | 10.015 | 940 | 4995110 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:10.191841 | 10.115 | 940 | 733140 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:10.291891 | 10.215 | 940 | 5000000 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:10.391838 | 10.315 | 940 | 742910 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:10.591861 | 10.515 | 1410 | 4912020 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:10.691899 | 10.615 | 1410 | 34210 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:10.791843 | 10.715 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:10.891813 | 10.815 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:10.991894 | 10.915 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.091883 | 11.015 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.191852 | 11.115 | 1410 | 171070 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.291870 | 11.215 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.391752 | 11.315 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.491726 | 11.415 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.591861 | 11.515 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.691892 | 11.615 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.791835 | 11.715 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.891855 | 11.815 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:11.991750 | 11.915 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:12.091782 | 12.015 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:12.191893 | 12.115 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:12.291893 | 12.215 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:12.391865 | 12.315 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:12.491586 | 12.415 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.2
2025-04-29 15:55:12.591871 | 12.515 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:12.691883 | 12.615 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:12.791882 | 12.715 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:12.891787 | 12.815 | 1410 | 19550 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:12.991439 | 12.914 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.091872 | 13.015 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.191757 | 13.115 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.291568 | 13.215 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.391880 | 13.315 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.491376 | 13.414 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.591867 | 13.515 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.691852 | 13.615 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.791844 | 13.715 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.891853 | 13.815 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:13.991271 | 13.914 | 1410 | 166180 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:14.091872 | 14.015 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:14.191849 | 14.115 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:14.291762 | 14.215 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:14.391955 | 14.315 | 1410 | 161290 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:14.491145 | 14.414 | 1410 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:14.591905 | 14.515 | 1410 | 161290 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:14.691916 | 14.615 | 1410 | 14660 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:14.791598 | 14.715 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:14.891899 | 14.815 | 1410 | 19550 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:14.990954 | 14.914 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.091797 | 15.015 | 1410 | 14660 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.191793 | 15.115 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.291066 | 15.214 | 1410 | 19550 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.391800 | 15.315 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.490826 | 15.414 | 1410 | 19550 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.591832 | 15.515 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.691888 | 15.615 | 1410 | 19550 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.791799 | 15.715 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.891066 | 15.814 | 1410 | 19550 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:15.991863 | 15.915 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:16.091869 | 16.015 | 1410 | 19550 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:16.191866 | 16.115 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:16.291869 | 16.215 | 1410 | 19550 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:16.391850 | 16.315 | 1410 | 166180 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:16.491832 | 16.415 | 1410 | 14660 | 19 | 39.3
2025-04-29 15:55:16.591819 | 16.515 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:16.691694 | 16.615 | 1410 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:16.791890 | 16.715 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:16.891883 | 16.815 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:16.991788 | 16.915 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.091903 | 17.015 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.191934 | 17.115 | 1410 | 161290 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.291882 | 17.215 | 1410 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.391797 | 17.315 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.491038 | 17.414 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.591875 | 17.515 | 1410 | 161290 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.691885 | 17.615 | 1410 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.791905 | 17.715 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.891979 | 17.815 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:17.991781 | 17.915 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.091857 | 18.015 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.191875 | 18.115 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.291877 | 18.215 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.391869 | 18.315 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.491914 | 18.415 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.591857 | 18.515 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.691867 | 18.615 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.791282 | 18.714 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.891885 | 18.815 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:18.990933 | 18.914 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.091652 | 19.015 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.191895 | 19.115 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.291885 | 19.215 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.391873 | 19.315 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.491982 | 19.415 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.591901 | 19.515 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.691914 | 19.615 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.791884 | 19.715 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.891836 | 19.815 | 1410 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:19.991796 | 19.915 | 1410 | 171070 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.091736 | 20.015 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.191895 | 20.115 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.291885 | 20.215 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.391861 | 20.315 | 1410 | 166180 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.491895 | 20.415 | 1410 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.691808 | 20.615 | 1550 | 161290 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.791864 | 20.715 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.891897 | 20.815 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:20.991879 | 20.915 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.091610 | 21.015 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.191824 | 21.115 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.291878 | 21.215 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.391808 | 21.315 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.491927 | 21.415 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.591423 | 21.514 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.691893 | 21.615 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.791888 | 21.715 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.891861 | 21.815 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:21.991817 | 21.915 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:22.091360 | 22.014 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:22.191917 | 22.115 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:22.291903 | 22.215 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:22.391871 | 22.315 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:22.491925 | 22.415 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:22.591289 | 22.514 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:22.691941 | 22.615 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:22.791920 | 22.715 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:22.891899 | 22.815 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:22.991882 | 22.915 | 1550 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.091114 | 23.014 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.191833 | 23.115 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.291871 | 23.215 | 1550 | 371460 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.391866 | 23.315 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.491887 | 23.415 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.590886 | 23.514 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.691787 | 23.615 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.791897 | 23.715 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.891896 | 23.815 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:23.991875 | 23.915 | 1550 | 19550 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:24.091291 | 24.014 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:24.191864 | 24.115 | 1550 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:24.291866 | 24.215 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:24.391829 | 24.315 | 1550 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:24.491436 | 24.414 | 1550 | 366570 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:24.591635 | 24.515 | 1550 | 14660 | 19.1 | 39.1
2025-04-29 15:55:24.691348 | 24.614 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:24.791850 | 24.715 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:24.891933 | 24.815 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:24.991898 | 24.915 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.091617 | 25.015 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.191875 | 25.115 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.291896 | 25.215 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.391101 | 25.314 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.491733 | 25.415 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.591899 | 25.515 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.691892 | 25.615 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.791365 | 25.714 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.891848 | 25.815 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:25.991469 | 25.914 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.091903 | 26.015 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.191888 | 26.115 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.291937 | 26.215 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.391794 | 26.315 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.491838 | 26.415 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.591385 | 26.514 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.691892 | 26.615 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.791886 | 26.715 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.891828 | 26.815 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:26.991830 | 26.915 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.091922 | 27.015 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.191903 | 27.115 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.291860 | 27.215 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.391605 | 27.315 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.491904 | 27.415 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.591904 | 27.515 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.691887 | 27.615 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.791903 | 27.715 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.891902 | 27.815 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:27.991823 | 27.915 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.091889 | 28.015 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.191891 | 28.115 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.291905 | 28.215 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.391908 | 28.315 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.491051 | 28.414 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.591126 | 28.514 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.691088 | 28.614 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.791885 | 28.715 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.891897 | 28.815 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:28.991894 | 28.915 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.091904 | 29.015 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.191697 | 29.115 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.291779 | 29.215 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.391787 | 29.315 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.491825 | 29.415 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.591894 | 29.515 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.691799 | 29.615 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.791880 | 29.715 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.891900 | 29.815 | 1550 | 371460 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:29.991843 | 29.915 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.091870 | 30.015 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.191141 | 30.114 | 1550 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.291985 | 30.215 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.391835 | 30.315 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.491941 | 30.415 | 1550 | 366570 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.590890 | 30.514 | 1550 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.790980 | 30.714 | 1610 | 361680 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.891812 | 30.815 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:30.991915 | 30.915 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.091889 | 31.015 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.191870 | 31.115 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.291891 | 31.215 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.391887 | 31.315 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.491423 | 31.414 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.591888 | 31.515 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.691919 | 31.615 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.791897 | 31.715 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.891809 | 31.815 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:31.991805 | 31.915 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.091069 | 32.014 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.191879 | 32.115 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.291167 | 32.214 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.391895 | 32.315 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.491950 | 32.415 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.591816 | 32.515 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.691943 | 32.615 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.791910 | 32.715 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.891912 | 32.815 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:32.991911 | 32.915 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.091921 | 33.015 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.191878 | 33.115 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.291905 | 33.215 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.391846 | 33.315 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.491916 | 33.415 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.591895 | 33.515 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.691893 | 33.615 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.791892 | 33.715 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.891901 | 33.815 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:33.991895 | 33.915 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.091951 | 34.015 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.191804 | 34.115 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.291912 | 34.215 | 1610 | 9780 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.391913 | 34.315 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.491896 | 34.415 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.591947 | 34.515 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.691783 | 34.615 | 1610 | 9780 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.791885 | 34.715 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.891922 | 34.815 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:34.991884 | 34.915 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.091898 | 35.015 | 1610 | 9780 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.191637 | 35.115 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.291903 | 35.215 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.391910 | 35.315 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.491328 | 35.414 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.591868 | 35.515 | 1610 | 24440 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.691546 | 35.615 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.791857 | 35.715 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.891964 | 35.815 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:35.992003 | 35.915 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:36.091971 | 36.015 | 1610 | 9780 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:36.191387 | 36.114 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:36.291883 | 36.215 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:36.391816 | 36.315 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:36.491919 | 36.415 | 1610 | 9780 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:36.591899 | 36.515 | 1610 | 19550 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:36.691277 | 36.614 | 1610 | 14660 | 19 | 39.2
2025-04-29 15:55:36.791846 | 36.715 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:36.891937 | 36.815 | 1610 | 9780 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:36.991895 | 36.915 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.092006 | 37.015 | 1610 | 14660 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.191290 | 37.114 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.291903 | 37.215 | 1610 | 9780 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.391914 | 37.315 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.491912 | 37.415 | 1610 | 14660 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.591984 | 37.515 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.691120 | 37.614 | 1610 | 14660 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.791882 | 37.715 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.891926 | 37.815 | 1610 | 14660 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:37.991900 | 37.915 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.091916 | 38.015 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.190937 | 38.114 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.291908 | 38.215 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.391899 | 38.315 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.491928 | 38.415 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.591838 | 38.515 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.690904 | 38.614 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.791886 | 38.715 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.891430 | 38.814 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:38.991859 | 38.915 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.091104 | 39.014 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.192003 | 39.115 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.291912 | 39.215 | 1610 | 14660 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.391905 | 39.315 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.491922 | 39.415 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.591896 | 39.515 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.691920 | 39.615 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.791865 | 39.715 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.891917 | 39.815 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:39.991977 | 39.915 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:40.091921 | 40.015 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:40.191898 | 40.115 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:40.291917 | 40.215 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:40.391990 | 40.315 | 1610 | 24440 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:40.492008 | 40.415 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:40.591982 | 40.515 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1
2025-04-29 15:55:40.691934 | 40.615 | 1610 | 19550 | 19 | 39.1