## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:26:55.438488 | 0.473 | 940 | 24440 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:55.538531 | 0.573 | 940 | 948190 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:55.637705 | 0.672 | 940 | 5000000 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:55.738496 | 0.773 | 940 | 718480 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:55.837807 | 0.872 | 940 | 5000000 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:55.938347 | 0.973 | 940 | 992180 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.038309 | 1.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.138650 | 1.173 | 940 | 928640 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.238651 | 1.273 | 940 | 4995110 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.338651 | 1.373 | 940 | 752690 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.438659 | 1.473 | 940 | 5000000 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.538660 | 1.573 | 940 | 987290 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.638576 | 1.673 | 940 | 5000000 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.738601 | 1.773 | 940 | 987290 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.838684 | 1.873 | 940 | 5000000 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:56.938638 | 1.973 | 940 | 913980 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:57.038655 | 2.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:57.138632 | 2.173 | 940 | 987290 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:57.238268 | 2.273 | 940 | 5000000 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:57.338655 | 2.373 | 940 | 718480 | 20.9 | 47.4
2025-04-29 18:26:57.438638 | 2.473 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:57.538601 | 2.573 | 940 | 830890 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:57.638640 | 2.673 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:57.738516 | 2.773 | 940 | 733140 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:57.838623 | 2.873 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:57.938535 | 2.973 | 940 | 738030 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.038568 | 3.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.138543 | 3.173 | 940 | 909090 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.238530 | 3.273 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.338624 | 3.373 | 940 | 757580 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.438549 | 3.473 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.538593 | 3.573 | 940 | 972630 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.638624 | 3.673 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.738604 | 3.773 | 940 | 953080 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.838623 | 3.873 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:58.938567 | 3.973 | 940 | 967740 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.038587 | 4.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.138571 | 4.173 | 940 | 972630 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.238582 | 4.273 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.338227 | 4.373 | 940 | 899320 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.437832 | 4.472 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.537747 | 4.572 | 940 | 777130 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.638491 | 4.673 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.738551 | 4.773 | 940 | 967740 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.837758 | 4.872 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:26:59.937790 | 4.972 | 940 | 972630 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.038489 | 5.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.138571 | 5.173 | 940 | 899320 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.238572 | 5.273 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.338554 | 5.373 | 940 | 752690 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.438565 | 5.473 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.537768 | 5.572 | 940 | 967740 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.638570 | 5.673 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.737770 | 5.772 | 940 | 943300 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.838600 | 5.873 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:00.938553 | 5.973 | 940 | 953080 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:01.038556 | 6.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:01.138451 | 6.173 | 940 | 953080 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:01.238442 | 6.273 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:01.338547 | 6.373 | 940 | 943300 | 20.9 | 49.1
2025-04-29 18:27:01.438568 | 6.473 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:01.538554 | 6.573 | 940 | 816230 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:01.638550 | 6.673 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:01.738566 | 6.773 | 940 | 782010 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:01.838550 | 6.873 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:01.938485 | 6.973 | 940 | 772240 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.038534 | 7.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.138458 | 7.173 | 940 | 796680 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.238462 | 7.273 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.338543 | 7.373 | 940 | 786900 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.437752 | 7.472 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.538528 | 7.573 | 940 | 718480 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.638542 | 7.673 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.738545 | 7.773 | 940 | 777130 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.837478 | 7.872 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:02.938520 | 7.973 | 940 | 786900 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.038527 | 8.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.138520 | 8.173 | 940 | 782010 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.238526 | 8.273 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.338514 | 8.373 | 940 | 718480 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.438516 | 8.473 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.538461 | 8.573 | 940 | 860220 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.638529 | 8.673 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.738502 | 8.773 | 940 | 791790 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.838516 | 8.873 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:03.938433 | 8.973 | 940 | 728250 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.038564 | 9.073 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.138514 | 9.173 | 940 | 782010 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.238426 | 9.273 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.338501 | 9.373 | 940 | 840660 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.438534 | 9.473 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.538377 | 9.573 | 940 | 757580 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.638491 | 9.673 | 940 | 5000000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.738498 | 9.773 | 940 | 782010 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.838513 | 9.873 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:04.938494 | 9.973 | 940 | 826000 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:05.038505 | 10.073 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:05.138490 | 10.173 | 940 | 757580 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:05.238508 | 10.273 | 940 | 4995110 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:05.338475 | 10.373 | 940 | 830890 | 20.9 | 49
2025-04-29 18:27:05.538472 | 10.573 | 1410 | 4912020 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:05.637692 | 10.672 | 1410 | 9780 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:05.738503 | 10.773 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:05.837717 | 10.872 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:05.938498 | 10.973 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.038499 | 11.073 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.137927 | 11.172 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.238353 | 11.273 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.338503 | 11.373 | 1410 | 249270 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.438477 | 11.473 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.538461 | 11.573 | 1410 | 249270 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.638410 | 11.673 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.738452 | 11.773 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.838473 | 11.873 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:06.938480 | 11.973 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.038421 | 12.073 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.138466 | 12.173 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.238455 | 12.273 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.338439 | 12.373 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.438396 | 12.473 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.538430 | 12.573 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.638456 | 12.673 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.738448 | 12.773 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.838451 | 12.873 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:07.937687 | 12.972 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.037628 | 13.072 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.137654 | 13.172 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.237576 | 13.272 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.338416 | 13.373 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.438457 | 13.473 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.538417 | 13.573 | 1410 | 249270 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.638451 | 13.673 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.738425 | 13.773 | 1410 | 249270 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.838414 | 13.873 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:08.938433 | 13.973 | 1410 | 249270 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:09.038330 | 14.073 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:09.138448 | 14.173 | 1410 | 244380 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:09.238471 | 14.273 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:09.338428 | 14.373 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:09.438334 | 14.473 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.9
2025-04-29 18:27:09.538227 | 14.573 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:09.638441 | 14.673 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:09.738462 | 14.773 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:09.838430 | 14.873 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:09.937631 | 14.972 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.038032 | 15.072 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.138420 | 15.173 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.238433 | 15.273 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.338333 | 15.373 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.438415 | 15.473 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.537947 | 15.572 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.638414 | 15.673 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.738452 | 15.773 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.838423 | 15.873 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:10.938413 | 15.973 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.037555 | 16.072 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.137647 | 16.172 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.238445 | 16.273 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.338395 | 16.373 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.438385 | 16.473 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.537710 | 16.572 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.638451 | 16.673 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.738400 | 16.773 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.838431 | 16.873 | 1410 | 9780 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:11.937547 | 16.972 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.037574 | 17.072 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.137594 | 17.172 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.238406 | 17.273 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.338408 | 17.373 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.438293 | 17.473 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.537316 | 17.572 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.638390 | 17.673 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.738372 | 17.773 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.838389 | 17.873 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:12.938370 | 17.973 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:13.038201 | 18.073 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:13.137587 | 18.172 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:13.237543 | 18.272 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:13.338378 | 18.373 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:13.438366 | 18.473 | 1410 | 4890 | 20.8 | 48.8
2025-04-29 18:27:13.538368 | 18.573 | 1410 | 259040 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:13.638369 | 18.673 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:13.738349 | 18.773 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:13.838375 | 18.873 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:13.938346 | 18.973 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.038360 | 19.073 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.137576 | 19.172 | 1410 | 249270 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.238395 | 19.273 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.338340 | 19.373 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.438366 | 19.473 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.538246 | 19.573 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.638345 | 19.673 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.738407 | 19.773 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.838355 | 19.873 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:14.938382 | 19.973 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:15.038349 | 20.073 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:15.138312 | 20.173 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:15.238352 | 20.273 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:15.338337 | 20.373 | 1410 | 254150 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:15.438342 | 20.473 | 1410 | 0 | 20.8 | 48.7
2025-04-29 18:27:15.638323 | 20.673 | 1550 | 249270 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:15.738324 | 20.773 | 1550 | 0 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:15.838335 | 20.873 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:15.938304 | 20.973 | 1550 | 9780 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.038345 | 21.073 | 1550 | 391010 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.138236 | 21.173 | 1550 | 9780 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.238217 | 21.273 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.338401 | 21.373 | 1550 | 9780 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.438217 | 21.473 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.538313 | 21.573 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.638343 | 21.673 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.738302 | 21.773 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.838076 | 21.873 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:16.937922 | 21.972 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:17.038360 | 22.073 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:17.138307 | 22.173 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:17.238345 | 22.273 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:17.338338 | 22.373 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:17.438337 | 22.473 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:17.538368 | 22.573 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.6
2025-04-29 18:27:17.638326 | 22.673 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:17.738297 | 22.773 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:17.838096 | 22.873 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:17.938104 | 22.973 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.038298 | 23.073 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.138251 | 23.173 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.238289 | 23.273 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.337376 | 23.372 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.438294 | 23.473 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.538194 | 23.573 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.638306 | 23.673 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.738276 | 23.773 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.838307 | 23.873 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:18.938252 | 23.973 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.038288 | 24.073 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.138245 | 24.173 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.238306 | 24.273 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.338264 | 24.373 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.437607 | 24.472 | 1550 | 391010 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.538099 | 24.573 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.638279 | 24.673 | 1550 | 391010 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.738188 | 24.773 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.838099 | 24.873 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:19.938030 | 24.972 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.038294 | 25.073 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.138253 | 25.173 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.238278 | 25.273 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.338274 | 25.373 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.438342 | 25.473 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.538169 | 25.573 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.638183 | 25.673 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.738256 | 25.773 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.838268 | 25.873 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:20.938249 | 25.973 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:21.038277 | 26.073 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:21.138207 | 26.173 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:21.238178 | 26.273 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:21.338284 | 26.373 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:21.438253 | 26.473 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:21.538261 | 26.573 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.5
2025-04-29 18:27:21.638253 | 26.673 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:21.738207 | 26.773 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:21.838045 | 26.873 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:21.938078 | 26.973 | 1550 | 0 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.038261 | 27.073 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.137236 | 27.172 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.238037 | 27.272 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.337289 | 27.372 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.438239 | 27.473 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.538225 | 27.573 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.638020 | 27.672 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.737928 | 27.772 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.838310 | 27.873 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:22.938204 | 27.973 | 1550 | 0 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:23.038010 | 28.072 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:23.138195 | 28.173 | 1550 | 9780 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:23.238029 | 28.272 | 1550 | 391010 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:23.338211 | 28.373 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:23.438218 | 28.473 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:23.538168 | 28.573 | 1550 | 0 | 20.8 | 48.4
2025-04-29 18:27:23.638201 | 28.673 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:23.738202 | 28.773 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:23.838234 | 28.873 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:23.938210 | 28.973 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.038238 | 29.073 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.138188 | 29.173 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.237262 | 29.272 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.337243 | 29.372 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.438234 | 29.473 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.537902 | 29.572 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.637305 | 29.672 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.737464 | 29.772 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.838140 | 29.873 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:24.937388 | 29.972 | 1550 | 0 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:25.037314 | 30.072 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:25.137409 | 30.172 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:25.238201 | 30.273 | 1550 | 381230 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:25.338082 | 30.373 | 1550 | 0 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:25.438226 | 30.473 | 1550 | 386120 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:25.538173 | 30.573 | 1550 | 4890 | 20.8 | 48.3
2025-04-29 18:27:25.737918 | 30.772 | 1610 | 376340 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:25.837923 | 30.872 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:25.937932 | 30.972 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.037818 | 31.072 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.138175 | 31.173 | 1610 | 24440 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.237925 | 31.272 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.337925 | 31.372 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.437934 | 31.472 | 1610 | 0 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.537927 | 31.572 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.637891 | 31.672 | 1610 | 0 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.737820 | 31.772 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.837904 | 31.872 | 1610 | 0 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:26.937928 | 31.972 | 1610 | 14660 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:27.037916 | 32.072 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:27.137908 | 32.172 | 1610 | 24440 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:27.237909 | 32.272 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:27.337809 | 32.372 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:27.437919 | 32.472 | 1610 | 0 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:27.537906 | 32.572 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:27.637905 | 32.672 | 1610 | 0 | 20.8 | 48.2
2025-04-29 18:27:27.738143 | 32.773 | 1610 | 24440 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:27.837916 | 32.872 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:27.937973 | 32.972 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.038135 | 33.073 | 1610 | 0 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.137957 | 33.172 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.238130 | 33.273 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.337896 | 33.372 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.437904 | 33.472 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.537799 | 33.572 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.637797 | 33.672 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.738138 | 33.773 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.837835 | 33.872 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:28.938068 | 33.973 | 1610 | 24440 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:29.038119 | 34.073 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:29.137669 | 34.172 | 1610 | 24440 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:29.237888 | 34.272 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:29.337891 | 34.372 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:29.437909 | 34.472 | 1610 | 0 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:29.537867 | 34.572 | 1610 | 14660 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:29.637353 | 34.672 | 1610 | 0 | 20.8 | 48.1
2025-04-29 18:27:29.737853 | 34.772 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:29.837898 | 34.872 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:29.937866 | 34.972 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.037888 | 35.072 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.137346 | 35.172 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.237876 | 35.272 | 1610 | 0 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.337819 | 35.372 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.437910 | 35.472 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.537874 | 35.572 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.637199 | 35.672 | 1610 | 0 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.737877 | 35.772 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.837388 | 35.872 | 1610 | 0 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:30.937245 | 35.972 | 1610 | 24440 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:31.037804 | 36.072 | 1610 | 9780 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:31.136981 | 36.171 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:31.237238 | 36.272 | 1610 | 0 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:31.337999 | 36.372 | 1610 | 14660 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:31.437946 | 36.472 | 1610 | 0 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:31.538081 | 36.573 | 1610 | 19550 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:31.637991 | 36.672 | 1610 | 4890 | 20.8 | 48
2025-04-29 18:27:31.737752 | 36.772 | 1610 | 19550 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:31.838091 | 36.873 | 1610 | 0 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:31.938072 | 36.973 | 1610 | 19550 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.038092 | 37.073 | 1610 | 0 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.138061 | 37.173 | 1610 | 19550 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.238096 | 37.273 | 1610 | 9780 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.338077 | 37.373 | 1610 | 14660 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.438074 | 37.473 | 1610 | 4890 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.537966 | 37.572 | 1610 | 14660 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.638059 | 37.673 | 1610 | 0 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.738103 | 37.773 | 1610 | 14660 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.838068 | 37.873 | 1610 | 4890 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:32.937150 | 37.972 | 1610 | 19550 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:33.037216 | 38.072 | 1610 | 0 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:33.137933 | 38.172 | 1610 | 19550 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:33.238047 | 38.273 | 1610 | 4890 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:33.338049 | 38.373 | 1610 | 19550 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:33.438039 | 38.472 | 1610 | 0 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:33.538085 | 38.573 | 1610 | 14660 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:33.638051 | 38.673 | 1610 | 0 | 20.7 | 48
2025-04-29 18:27:33.738066 | 38.773 | 1610 | 19550 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:33.838002 | 38.872 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:33.938043 | 38.972 | 1610 | 14660 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.038016 | 39.072 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.138053 | 39.173 | 1610 | 19550 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.238077 | 39.273 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.337953 | 39.372 | 1610 | 19550 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.437764 | 39.472 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.538044 | 39.573 | 1610 | 19550 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.637986 | 39.672 | 1610 | 4890 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.738072 | 39.773 | 1610 | 24440 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.838024 | 39.872 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:34.938031 | 39.972 | 1610 | 14660 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:35.038022 | 40.072 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:35.137925 | 40.172 | 1610 | 19550 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:35.237771 | 40.272 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:35.337816 | 40.372 | 1610 | 14660 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:35.437783 | 40.472 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:35.537797 | 40.572 | 1610 | 14660 | 20.8 | 47.8
2025-04-29 18:27:35.637791 | 40.672 | 1610 | 0 | 20.8 | 47.8