## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:27:49.809420 | 0.476 | 940 | 24440 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:49.920945 | 0.587 | 940 | 752690 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.008918 | 0.675 | 940 | 4995110 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.109372 | 0.776 | 940 | 821110 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.209387 | 0.876 | 940 | 5000000 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.308799 | 0.975 | 940 | 772240 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.409339 | 1.076 | 940 | 5000000 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.509361 | 1.176 | 940 | 982400 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.609029 | 1.275 | 940 | 4995110 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.709520 | 1.376 | 940 | 811340 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.809492 | 1.476 | 940 | 4995110 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:50.909458 | 1.576 | 940 | 821110 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.009532 | 1.676 | 940 | 4995110 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.109535 | 1.776 | 940 | 811340 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.209545 | 1.876 | 940 | 4995110 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.309529 | 1.976 | 940 | 752690 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.409456 | 2.076 | 940 | 5000000 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.509497 | 2.176 | 940 | 767350 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.608945 | 2.275 | 940 | 5000000 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.709565 | 2.376 | 940 | 762460 | 20.8 | 47.7
2025-04-29 18:27:51.809415 | 2.476 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:51.908517 | 2.575 | 940 | 904200 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.009091 | 2.675 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.109494 | 2.776 | 940 | 791790 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.209496 | 2.876 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.309481 | 2.976 | 940 | 791790 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.409177 | 3.076 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.509521 | 3.176 | 940 | 957970 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.609494 | 3.276 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.709384 | 3.376 | 940 | 796680 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.808964 | 3.475 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:52.909474 | 3.576 | 940 | 791790 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.009465 | 3.676 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.109406 | 3.776 | 940 | 957970 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.209509 | 3.876 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.309523 | 3.976 | 940 | 752690 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.409521 | 4.076 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.509374 | 4.176 | 940 | 801560 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.609283 | 4.276 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.709517 | 4.376 | 940 | 962850 | 20.7 | 47.2
2025-04-29 18:27:53.809498 | 4.476 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:53.909593 | 4.576 | 940 | 718480 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.009373 | 4.676 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.109483 | 4.776 | 940 | 708700 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.209462 | 4.876 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.309452 | 4.976 | 940 | 943300 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.409466 | 5.076 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.509452 | 5.176 | 940 | 913980 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.609250 | 5.276 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.709191 | 5.376 | 940 | 938420 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.809062 | 5.475 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:54.909363 | 5.576 | 940 | 938420 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.009316 | 5.676 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.109441 | 5.776 | 940 | 918870 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.209337 | 5.876 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.309447 | 5.976 | 940 | 992180 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.409416 | 6.076 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.509443 | 6.176 | 940 | 938420 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.609408 | 6.276 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.709423 | 6.376 | 940 | 918870 | 20.7 | 47.1
2025-04-29 18:27:55.809392 | 6.476 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:55.909438 | 6.576 | 940 | 869990 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.009416 | 6.676 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.109414 | 6.776 | 940 | 742910 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.209414 | 6.876 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.309368 | 6.976 | 940 | 738030 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.409042 | 7.075 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.509414 | 7.176 | 940 | 806450 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.609415 | 7.276 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.709417 | 7.376 | 940 | 811340 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.809416 | 7.476 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:56.909320 | 7.576 | 940 | 967740 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.009272 | 7.676 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.109424 | 7.776 | 940 | 757580 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.209444 | 7.876 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.309302 | 7.976 | 940 | 801560 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.409425 | 8.076 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.508425 | 8.175 | 940 | 767350 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.609323 | 8.276 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.709408 | 8.376 | 940 | 742910 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.808435 | 8.475 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:57.909351 | 8.576 | 940 | 840660 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.009489 | 8.676 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.108518 | 8.775 | 940 | 811340 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.209406 | 8.876 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.309419 | 8.976 | 940 | 738030 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.409430 | 9.076 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.509417 | 9.176 | 940 | 806450 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.609127 | 9.275 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.709107 | 9.375 | 940 | 806450 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.809181 | 9.476 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:58.909428 | 9.576 | 940 | 972630 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.009416 | 9.676 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.109347 | 9.776 | 940 | 752690 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.209376 | 9.876 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.309380 | 9.976 | 940 | 767350 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.409366 | 10.076 | 940 | 4995110 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.509400 | 10.176 | 940 | 733140 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.609297 | 10.276 | 940 | 5000000 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.708525 | 10.375 | 940 | 762460 | 20.7 | 47
2025-04-29 18:27:59.909373 | 10.576 | 1410 | 4912020 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.008943 | 10.675 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.109369 | 10.776 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.209348 | 10.876 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.309273 | 10.976 | 1410 | 249270 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.409344 | 11.076 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.509300 | 11.176 | 1410 | 249270 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.609364 | 11.276 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.709353 | 11.376 | 1410 | 249270 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.809338 | 11.476 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:00.908668 | 11.575 | 1410 | 249270 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.009340 | 11.676 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.109278 | 11.776 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.209237 | 11.876 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.309252 | 11.976 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.409293 | 12.076 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.509291 | 12.176 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.609349 | 12.276 | 1410 | 9780 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.709228 | 12.376 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.809347 | 12.476 | 1410 | 14660 | 20.7 | 46.9
2025-04-29 18:28:01.909306 | 12.576 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.009225 | 12.676 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.109339 | 12.776 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.209326 | 12.876 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.309254 | 12.976 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.409307 | 13.076 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.509305 | 13.176 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.609314 | 13.276 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.709302 | 13.376 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.809300 | 13.476 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:02.909334 | 13.576 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.009266 | 13.676 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.109384 | 13.776 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.209327 | 13.876 | 1410 | 9780 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.309249 | 13.976 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.409222 | 14.076 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.509389 | 14.176 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.609339 | 14.276 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.709207 | 14.376 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.809215 | 14.476 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.8
2025-04-29 18:28:03.909365 | 14.576 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.009329 | 14.676 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.109309 | 14.776 | 1410 | 249270 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.209280 | 14.876 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.309319 | 14.976 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.409283 | 15.076 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.509302 | 15.176 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.609288 | 15.276 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.709287 | 15.376 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.809251 | 15.476 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:04.909274 | 15.576 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.009208 | 15.676 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.109303 | 15.776 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.209188 | 15.876 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.309248 | 15.976 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.408589 | 16.075 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.509279 | 16.176 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.609275 | 16.276 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.709080 | 16.375 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.808443 | 16.475 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:05.909309 | 16.576 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.009262 | 16.676 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.109198 | 16.776 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.208848 | 16.875 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.309315 | 16.976 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.409264 | 17.076 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.508543 | 17.175 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.609247 | 17.276 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.708897 | 17.375 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.809248 | 17.476 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:06.908965 | 17.575 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.009257 | 17.676 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.109164 | 17.776 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.208651 | 17.875 | 1410 | 0 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.309283 | 17.976 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.409260 | 18.076 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.509270 | 18.176 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.609232 | 18.276 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.708500 | 18.375 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.809149 | 18.475 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.7
2025-04-29 18:28:07.909192 | 18.576 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.009241 | 18.676 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.109247 | 18.776 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.208463 | 18.875 | 1410 | 9780 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.308471 | 18.975 | 1410 | 263930 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.409245 | 19.076 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.509145 | 19.175 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.609303 | 19.276 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.708406 | 19.375 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.809153 | 19.475 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:08.909235 | 19.576 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.009212 | 19.676 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.109233 | 19.776 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.208367 | 19.875 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.308489 | 19.975 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.409027 | 20.075 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.508728 | 20.175 | 1410 | 254150 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.609065 | 20.275 | 1410 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.709215 | 20.376 | 1410 | 259040 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:09.809194 | 20.476 | 1410 | 9780 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.009205 | 20.676 | 1550 | 249270 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.109209 | 20.776 | 1550 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.209194 | 20.876 | 1550 | 381230 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.309226 | 20.976 | 1550 | 9780 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.409113 | 21.075 | 1550 | 381230 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.508510 | 21.175 | 1550 | 4890 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.609047 | 21.275 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.709205 | 21.376 | 1550 | 9780 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.809222 | 21.476 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:10.909210 | 21.576 | 1550 | 9780 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.009200 | 21.676 | 1550 | 381230 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.108876 | 21.775 | 1550 | 9780 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.209281 | 21.876 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.309245 | 21.976 | 1550 | 14660 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.409178 | 22.076 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.509194 | 22.176 | 1550 | 14660 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.609180 | 22.276 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.709097 | 22.375 | 1550 | 14660 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.809189 | 22.476 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:11.908682 | 22.575 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.6
2025-04-29 18:28:12.009169 | 22.676 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.109091 | 22.775 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.209172 | 22.876 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.309166 | 22.975 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.409255 | 23.076 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.509195 | 23.176 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.609147 | 23.275 | 1550 | 395890 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.709138 | 23.375 | 1550 | 19550 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.808241 | 23.475 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:12.909179 | 23.576 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.009176 | 23.676 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.109166 | 23.776 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.208546 | 23.875 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.308784 | 23.975 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.409187 | 24.076 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.509151 | 24.175 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.609133 | 24.275 | 1550 | 395890 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.709157 | 24.375 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.809069 | 24.475 | 1550 | 395890 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:13.909160 | 24.576 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.5
2025-04-29 18:28:14.008572 | 24.675 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.108942 | 24.775 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.209145 | 24.875 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.309117 | 24.975 | 1550 | 29330 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.409150 | 25.075 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.509150 | 25.175 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.609125 | 25.275 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.709161 | 25.376 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.809108 | 25.475 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:14.909157 | 25.575 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.009148 | 25.675 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.109137 | 25.775 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.209126 | 25.875 | 1550 | 395890 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.309114 | 25.975 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.409123 | 26.075 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.509037 | 26.175 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.609134 | 26.275 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.709033 | 26.375 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.809139 | 26.475 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:15.909125 | 26.575 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.009113 | 26.675 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.109122 | 26.775 | 1550 | 29330 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.208995 | 26.875 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.309004 | 26.975 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.409105 | 27.075 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.508941 | 27.175 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.609119 | 27.275 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.709125 | 27.375 | 1550 | 29330 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.809084 | 27.475 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:16.909192 | 27.576 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.008131 | 27.674 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.108911 | 27.775 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.209004 | 27.875 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.309000 | 27.975 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.409100 | 28.075 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.509094 | 28.175 | 1550 | 29330 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.608941 | 28.275 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.709091 | 28.375 | 1550 | 24440 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.809169 | 28.476 | 1550 | 395890 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:17.909085 | 28.575 | 1550 | 29330 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.009067 | 28.675 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.109079 | 28.775 | 1550 | 29330 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.209055 | 28.875 | 1550 | 395890 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.309108 | 28.975 | 1550 | 19550 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.409066 | 29.075 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.509067 | 29.175 | 1550 | 19550 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.609093 | 29.275 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.709056 | 29.375 | 1550 | 9780 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.808979 | 29.475 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:18.909112 | 29.575 | 1550 | 9780 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.009029 | 29.675 | 1550 | 391010 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.108893 | 29.775 | 1550 | 9780 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.209054 | 29.875 | 1550 | 386120 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.309072 | 29.975 | 1550 | 4890 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.409055 | 30.075 | 1550 | 381230 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.509098 | 30.175 | 1550 | 4890 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.609046 | 30.275 | 1550 | 381230 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.709047 | 30.375 | 1550 | 4890 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.809039 | 30.475 | 1550 | 381230 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:19.908624 | 30.575 | 1550 | 4890 | 20.7 | 46.4
2025-04-29 18:28:20.108889 | 30.775 | 1610 | 376340 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:20.208901 | 30.875 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:20.309029 | 30.975 | 1610 | 14660 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:20.409018 | 31.075 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:20.508966 | 31.175 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:20.608784 | 31.275 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:20.709050 | 31.375 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:20.809038 | 31.475 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:20.908997 | 31.575 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.009033 | 31.675 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.109018 | 31.775 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.208933 | 31.875 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.309022 | 31.975 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.409031 | 32.075 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.509015 | 32.175 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.609016 | 32.275 | 1610 | 14660 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.709010 | 32.375 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.809024 | 32.475 | 1610 | 14660 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:21.908988 | 32.575 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.009007 | 32.675 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.108938 | 32.775 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.208826 | 32.875 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.309007 | 32.975 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.409078 | 33.075 | 1610 | 14660 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.509001 | 33.175 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.608986 | 33.275 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.708993 | 33.375 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.808965 | 33.475 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:22.909003 | 33.575 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.009064 | 33.675 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.109016 | 33.775 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.209006 | 33.875 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.308985 | 33.975 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.409034 | 34.075 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.509000 | 34.175 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.608991 | 34.275 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.708915 | 34.375 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.808989 | 34.475 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:23.908966 | 34.575 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:24.008995 | 34.675 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.3
2025-04-29 18:28:24.108330 | 34.775 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:24.208817 | 34.875 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:24.308846 | 34.975 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:24.408972 | 35.075 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:24.508947 | 35.175 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:24.608791 | 35.275 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:24.708996 | 35.375 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:24.808965 | 35.475 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:24.907995 | 35.574 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.008955 | 35.675 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.108994 | 35.775 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.208966 | 35.875 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.308859 | 35.975 | 1610 | 34210 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.408955 | 36.075 | 1610 | 0 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.508977 | 36.175 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.608899 | 36.275 | 1610 | 0 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.708960 | 36.375 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.808945 | 36.475 | 1610 | 0 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:25.908989 | 36.575 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.008941 | 36.675 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.108965 | 36.775 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.208967 | 36.875 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.309027 | 36.975 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.408907 | 37.075 | 1610 | 0 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.508913 | 37.175 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.608927 | 37.275 | 1610 | 4890 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.708967 | 37.375 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.808935 | 37.475 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:26.908459 | 37.575 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.008880 | 37.675 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.108874 | 37.775 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.208894 | 37.875 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.308963 | 37.975 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.408905 | 38.075 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.508970 | 38.175 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.608902 | 38.275 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.708939 | 38.375 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.808920 | 38.475 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:27.908923 | 38.575 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.008947 | 38.675 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.108900 | 38.775 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.208933 | 38.875 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.308954 | 38.975 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.408919 | 39.075 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.508914 | 39.175 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.608773 | 39.275 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.708889 | 39.375 | 1610 | 24440 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.808928 | 39.475 | 1610 | 14660 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:28.908903 | 39.575 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.008909 | 39.675 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.108702 | 39.775 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.208876 | 39.875 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.308881 | 39.975 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.408921 | 40.075 | 1610 | 14660 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.508930 | 40.175 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.608592 | 40.275 | 1610 | 14660 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.707827 | 40.374 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.808743 | 40.475 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:29.908735 | 40.575 | 1610 | 19550 | 20.7 | 46.2
2025-04-29 18:28:30.008741 | 40.675 | 1610 | 9780 | 20.7 | 46.2