## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:06:52.927729 | 0.507 | 940 | 9780 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.027664 | 0.607 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.127667 | 0.707 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.227612 | 0.807 | 940 | 571850 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.327672 | 0.907 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.427534 | 1.006 | 940 | 747800 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.527548 | 1.106 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.627558 | 1.206 | 940 | 698920 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.727713 | 1.307 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.827710 | 1.407 | 940 | 747800 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:53.927838 | 1.507 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.027730 | 1.607 | 940 | 747800 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.127714 | 1.707 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.227670 | 1.807 | 940 | 571850 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.327706 | 1.907 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.427693 | 2.007 | 940 | 703810 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.527759 | 2.107 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.627657 | 2.207 | 940 | 747800 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.727654 | 2.307 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.827706 | 2.407 | 940 | 747800 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:54.927729 | 2.507 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.027635 | 2.607 | 940 | 718480 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.127645 | 2.707 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.227737 | 2.807 | 940 | 752690 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.327754 | 2.907 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.427710 | 3.007 | 940 | 571850 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.527694 | 3.107 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.627725 | 3.207 | 940 | 698920 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.727723 | 3.307 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.827617 | 3.407 | 940 | 752690 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:55.927627 | 3.507 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.027628 | 3.607 | 940 | 742910 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.127621 | 3.707 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.227592 | 3.806 | 940 | 694040 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.327634 | 3.907 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.427626 | 4.007 | 940 | 571850 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.527658 | 4.107 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.627632 | 4.207 | 940 | 747800 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.727632 | 4.307 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.827724 | 4.407 | 940 | 698920 | 18.7 | 37.4
2025-04-29 16:06:56.927646 | 4.507 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.027701 | 4.607 | 940 | 571850 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.127717 | 4.707 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.227715 | 4.807 | 940 | 767350 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.327725 | 4.907 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.427677 | 5.007 | 940 | 728250 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.527644 | 5.107 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.627609 | 5.207 | 940 | 684260 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.727593 | 5.306 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.827771 | 5.407 | 940 | 767350 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:57.927558 | 5.506 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.027686 | 5.607 | 940 | 733140 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.127625 | 5.707 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.227676 | 5.807 | 940 | 684260 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.327721 | 5.907 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.427444 | 6.006 | 940 | 733140 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.527689 | 6.107 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.627692 | 6.207 | 940 | 723360 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.727710 | 6.307 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.827705 | 6.407 | 940 | 679370 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:06:58.927230 | 6.506 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.027761 | 6.607 | 940 | 581620 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.127718 | 6.707 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.227681 | 6.807 | 940 | 591400 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.327708 | 6.907 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.427109 | 7.006 | 940 | 708700 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.527706 | 7.107 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.627628 | 7.207 | 940 | 762460 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.727735 | 7.307 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.827776 | 7.407 | 940 | 581620 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:06:59.927685 | 7.507 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.027759 | 7.607 | 940 | 708700 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.127598 | 7.706 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.227741 | 7.807 | 940 | 757580 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.327743 | 7.907 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.427749 | 8.007 | 940 | 762460 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.527735 | 8.107 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.627756 | 8.207 | 940 | 586510 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.727722 | 8.307 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.827616 | 8.407 | 940 | 703810 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:00.927746 | 8.507 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.027751 | 8.607 | 940 | 723360 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.127723 | 8.707 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.227741 | 8.807 | 940 | 615840 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.327748 | 8.907 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.427747 | 9.007 | 940 | 566960 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.527752 | 9.107 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.627726 | 9.207 | 940 | 610950 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.727720 | 9.307 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.827655 | 9.407 | 940 | 654940 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:01.927710 | 9.507 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.027721 | 9.607 | 940 | 566960 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.127730 | 9.707 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.227732 | 9.807 | 940 | 615840 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.327769 | 9.907 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.427652 | 10.007 | 940 | 615840 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.527726 | 10.107 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.627660 | 10.207 | 940 | 772240 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.727739 | 10.307 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:02.827722 | 10.407 | 940 | 620720 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:03.027615 | 10.607 | 1410 | 4912020 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.127724 | 10.707 | 1410 | 29330 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.227678 | 10.807 | 1410 | 161290 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.327788 | 10.907 | 1410 | 19550 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.427735 | 11.007 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.527727 | 11.107 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.627728 | 11.207 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.727752 | 11.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.827694 | 11.407 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:03.927730 | 11.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.027755 | 11.607 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.127679 | 11.707 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.227642 | 11.807 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.327742 | 11.907 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.427717 | 12.007 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.527741 | 12.107 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.627738 | 12.207 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.727733 | 12.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.827709 | 12.407 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:04.927716 | 12.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.3
2025-04-29 16:07:05.027715 | 12.607 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.127719 | 12.707 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.227729 | 12.807 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.327731 | 12.907 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.427662 | 13.007 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.527715 | 13.107 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.627740 | 13.207 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.727735 | 13.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.827717 | 13.407 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:05.927719 | 13.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.027709 | 13.607 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.127738 | 13.707 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.227775 | 13.807 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.327757 | 13.907 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.427684 | 14.007 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.527687 | 14.107 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.627719 | 14.207 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.727743 | 14.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.827634 | 14.407 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:06.927630 | 14.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.027749 | 14.607 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.127785 | 14.707 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.227715 | 14.807 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.327709 | 14.907 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.427744 | 15.007 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.527756 | 15.107 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.627734 | 15.207 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.727778 | 15.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.827765 | 15.407 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:07.927731 | 15.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.027687 | 15.607 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.127746 | 15.707 | 1410 | 9780 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.227694 | 15.807 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.327767 | 15.907 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.427724 | 16.007 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.527755 | 16.107 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.627706 | 16.207 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.727719 | 16.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.827731 | 16.407 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:08.927638 | 16.507 | 1410 | 9780 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.027682 | 16.607 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.127754 | 16.707 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.227706 | 16.807 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.327659 | 16.907 | 1410 | 9780 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.427649 | 17.007 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.527668 | 17.107 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.627758 | 17.207 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.727787 | 17.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.827696 | 17.407 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:09.927780 | 17.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.027755 | 17.607 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.127761 | 17.707 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.227675 | 17.807 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.327755 | 17.907 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.427727 | 18.007 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.527735 | 18.107 | 1410 | 9780 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.627741 | 18.207 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.727643 | 18.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.827811 | 18.407 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:10.927785 | 18.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.027658 | 18.607 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.127780 | 18.707 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.227760 | 18.807 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.327760 | 18.907 | 1410 | 9780 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.427656 | 19.007 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.527758 | 19.107 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.627622 | 19.207 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.727642 | 19.307 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.827746 | 19.407 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:11.927766 | 19.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.027730 | 19.607 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.127757 | 19.707 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.227739 | 19.807 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.327736 | 19.907 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.427819 | 20.007 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.527496 | 20.106 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.627602 | 20.206 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.727610 | 20.307 | 1410 | 9780 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.827595 | 20.406 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:12.927605 | 20.507 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:13.127616 | 20.707 | 1550 | 151520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:13.227601 | 20.806 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:13.327592 | 20.906 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:13.427601 | 21.006 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:13.527631 | 21.107 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:13.627739 | 21.207 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:13.727740 | 21.307 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:13.827758 | 21.407 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:13.927749 | 21.507 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.027743 | 21.607 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.127769 | 21.707 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.227682 | 21.807 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.327755 | 21.907 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.427740 | 22.007 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.527793 | 22.107 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.627767 | 22.207 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.727753 | 22.307 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.827731 | 22.407 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:14.927747 | 22.507 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:15.027697 | 22.607 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:15.127740 | 22.707 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:15.227727 | 22.807 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:15.327748 | 22.907 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:15.427738 | 23.007 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:15.527749 | 23.107 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:15.627667 | 23.207 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:15.727655 | 23.307 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:15.827720 | 23.407 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:15.927738 | 23.507 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.027737 | 23.607 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.127789 | 23.707 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.227778 | 23.807 | 1550 | 24440 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.327743 | 23.907 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.427741 | 24.007 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.527750 | 24.107 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.627743 | 24.207 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.727771 | 24.307 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.827711 | 24.407 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:16.927762 | 24.507 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.027864 | 24.607 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.127757 | 24.707 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.227784 | 24.807 | 1550 | 24440 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.327747 | 24.907 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.427763 | 25.007 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.527771 | 25.107 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.627756 | 25.207 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.727817 | 25.307 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.827776 | 25.407 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:17.927678 | 25.507 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.027764 | 25.607 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.127778 | 25.707 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.227750 | 25.807 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.327783 | 25.907 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.427782 | 26.007 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.527762 | 26.107 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.627756 | 26.207 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.727775 | 26.307 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.827750 | 26.407 | 1550 | 24440 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:18.927857 | 26.507 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:19.027783 | 26.607 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:19.127757 | 26.707 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:19.227768 | 26.807 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:19.327757 | 26.907 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:19.427751 | 27.007 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:19.527689 | 27.107 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:19.627769 | 27.207 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:19.727728 | 27.307 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:19.827749 | 27.407 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:19.927728 | 27.507 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.027747 | 27.607 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.127750 | 27.707 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.227746 | 27.807 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.327751 | 27.907 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.427685 | 28.007 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.527753 | 28.107 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.627835 | 28.207 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.727845 | 28.307 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.827794 | 28.407 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:20.927742 | 28.507 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:21.027754 | 28.607 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:21.127749 | 28.707 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:21.227761 | 28.807 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:21.327745 | 28.907 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:21.427773 | 29.007 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:21.527759 | 29.107 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:21.627745 | 29.207 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:21.727749 | 29.307 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:21.827741 | 29.407 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:21.927733 | 29.507 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.027734 | 29.607 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.127771 | 29.707 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.227746 | 29.807 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.327759 | 29.907 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.427749 | 30.007 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.527759 | 30.107 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.627833 | 30.207 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.727762 | 30.307 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.827679 | 30.407 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:22.927732 | 30.507 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:23.027752 | 30.607 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:23.227757 | 30.807 | 1610 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:23.327766 | 30.907 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:23.427775 | 31.007 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:23.527759 | 31.107 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:23.627769 | 31.207 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:23.727780 | 31.307 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:23.827717 | 31.407 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:23.927764 | 31.507 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.027757 | 31.607 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.127767 | 31.707 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.227757 | 31.807 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.327668 | 31.907 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.427854 | 32.007 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.527828 | 32.107 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.627774 | 32.207 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.727776 | 32.307 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.827496 | 32.406 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:24.927775 | 32.507 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:25.027757 | 32.607 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:25.127775 | 32.707 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:25.227773 | 32.807 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:25.327377 | 32.906 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:25.427768 | 33.007 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:25.527773 | 33.107 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:25.627761 | 33.207 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:25.727771 | 33.307 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:25.827182 | 33.406 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:25.927771 | 33.507 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.027715 | 33.607 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.127813 | 33.707 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.227852 | 33.807 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.327779 | 33.907 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.427735 | 34.007 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.527757 | 34.107 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.627751 | 34.207 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.727796 | 34.307 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.827796 | 34.407 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:26.927719 | 34.507 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.027769 | 34.607 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.127778 | 34.707 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.227822 | 34.807 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.327790 | 34.907 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.427761 | 35.007 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.527787 | 35.107 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.627714 | 35.207 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.727785 | 35.307 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.827786 | 35.407 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:27.927789 | 35.507 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.027755 | 35.607 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.127710 | 35.707 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.227784 | 35.807 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.327872 | 35.907 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.427781 | 36.007 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.527782 | 36.107 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.627785 | 36.207 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.727790 | 36.307 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.827782 | 36.407 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:28.927801 | 36.507 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:29.027777 | 36.607 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:29.127814 | 36.707 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:29.227718 | 36.807 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:29.327789 | 36.907 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:29.427785 | 37.007 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:29.527795 | 37.107 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:29.627775 | 37.207 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:29.727804 | 37.307 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:29.827812 | 37.407 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:29.927789 | 37.507 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.027790 | 37.607 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.127800 | 37.707 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.227703 | 37.807 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.327832 | 37.907 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.427772 | 38.007 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.527802 | 38.107 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.627778 | 38.207 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.727798 | 38.307 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.827804 | 38.407 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:30.927802 | 38.507 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:31.027778 | 38.607 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:31.127814 | 38.707 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:31.227774 | 38.807 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:31.327785 | 38.907 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:31.427759 | 39.007 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:31.527799 | 39.107 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:31.627779 | 39.207 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:31.727738 | 39.307 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:31.827777 | 39.407 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:31.927831 | 39.507 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.027811 | 39.607 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.127789 | 39.707 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.227784 | 39.807 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.327803 | 39.907 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.427750 | 40.007 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.527787 | 40.107 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.627790 | 40.207 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.727796 | 40.307 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.827782 | 40.407 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:32.927787 | 40.507 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:33.027857 | 40.607 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:33.127785 | 40.707 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3