## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:07:43.582032 | 0.435 | 940 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:43.681989 | 0.535 | 940 | 615840 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:43.781909 | 0.635 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:43.881993 | 0.735 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:43.981951 | 0.835 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.081876 | 0.935 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.181872 | 1.035 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.281864 | 1.135 | 940 | 610950 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.382084 | 1.235 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.481870 | 1.335 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.581892 | 1.435 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.681876 | 1.535 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.781915 | 1.635 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.881884 | 1.735 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:44.981995 | 1.835 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.082006 | 1.935 | 940 | 576740 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.182053 | 2.035 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.282029 | 2.135 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.382037 | 2.235 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.482091 | 2.335 | 940 | 659820 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.582130 | 2.435 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.681955 | 2.535 | 940 | 654940 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.781967 | 2.635 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.882810 | 2.736 | 940 | 654940 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:45.982106 | 2.835 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.082079 | 2.935 | 940 | 654940 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.182087 | 3.035 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.282083 | 3.135 | 940 | 571850 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.382103 | 3.235 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.482050 | 3.335 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.582033 | 3.435 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.682057 | 3.535 | 940 | 659820 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.782067 | 3.635 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.882056 | 3.735 | 940 | 777130 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:46.982053 | 3.835 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.082058 | 3.935 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.182062 | 4.035 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.281960 | 4.135 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.382049 | 4.235 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.482252 | 4.335 | 940 | 576740 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.582054 | 4.435 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.681961 | 4.535 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.782035 | 4.635 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.882060 | 4.735 | 940 | 659820 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:47.981983 | 4.835 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.082056 | 4.935 | 940 | 620720 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.181976 | 5.035 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.282026 | 5.135 | 940 | 782010 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.382021 | 5.235 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.481928 | 5.335 | 940 | 615840 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.582045 | 5.435 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.682041 | 5.535 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.781961 | 5.635 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.882197 | 5.735 | 940 | 601170 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:48.982002 | 5.835 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.082087 | 5.935 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.181960 | 6.035 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.282093 | 6.135 | 940 | 625610 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.382393 | 6.235 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.482044 | 6.335 | 940 | 777130 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.581989 | 6.435 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.682043 | 6.535 | 940 | 747800 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.782008 | 6.635 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.881994 | 6.735 | 940 | 625610 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:49.982567 | 6.835 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.082558 | 6.935 | 940 | 581620 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.182008 | 7.035 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.281943 | 7.135 | 940 | 625610 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.382054 | 7.235 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.482567 | 7.335 | 940 | 591400 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.582520 | 7.435 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.682439 | 7.535 | 940 | 752690 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.781964 | 7.635 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.881978 | 7.735 | 940 | 591400 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:50.981963 | 7.835 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.081962 | 7.935 | 940 | 586510 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.181952 | 8.035 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.281941 | 8.135 | 940 | 586510 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.381936 | 8.235 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.482474 | 8.335 | 940 | 752690 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.582827 | 8.436 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.682460 | 8.535 | 940 | 581620 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.782039 | 8.635 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.882130 | 8.735 | 940 | 630500 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:51.982000 | 8.835 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.082036 | 8.935 | 940 | 576740 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.181981 | 9.035 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.282031 | 9.135 | 940 | 586510 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.382023 | 9.235 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.481933 | 9.335 | 940 | 586510 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.581913 | 9.435 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.682192 | 9.535 | 940 | 752690 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.781940 | 9.635 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.882061 | 9.735 | 940 | 620720 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:52.982063 | 9.835 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:53.082044 | 9.935 | 940 | 591400 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:53.181982 | 10.035 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:53.282068 | 10.135 | 940 | 566960 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:53.382062 | 10.235 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:53.482055 | 10.335 | 940 | 586510 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:53.681964 | 10.535 | 1410 | 4912020 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:53.782052 | 10.635 | 1410 | 29330 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:53.882088 | 10.735 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:53.982522 | 10.835 | 1410 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.082049 | 10.935 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.182065 | 11.035 | 1410 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.282065 | 11.135 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.382148 | 11.235 | 1410 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.482494 | 11.335 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.582013 | 11.435 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.682043 | 11.535 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.782063 | 11.635 | 1410 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.881982 | 11.735 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:54.982030 | 11.835 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:55.082013 | 11.935 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:55.182043 | 12.035 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:55.282063 | 12.135 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:55.382039 | 12.235 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:55.482232 | 12.335 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:55.582090 | 12.435 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:07:55.682499 | 12.535 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:55.782517 | 12.635 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:55.882478 | 12.735 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:55.982466 | 12.835 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.081942 | 12.935 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.181953 | 13.035 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.282464 | 13.135 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.382476 | 13.235 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.482490 | 13.335 | 1410 | 156400 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.581990 | 13.435 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.682496 | 13.535 | 1410 | 156400 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.782021 | 13.635 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.882090 | 13.735 | 1410 | 156400 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:56.982063 | 13.835 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:57.081976 | 13.935 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:57.182067 | 14.035 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:57.282113 | 14.135 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:57.382038 | 14.235 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:57.482018 | 14.335 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:57.581934 | 14.435 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:07:57.681953 | 14.535 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:57.782062 | 14.635 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:57.882072 | 14.735 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:57.982064 | 14.835 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.082020 | 14.935 | 1410 | 156400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.181960 | 15.035 | 1410 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.282071 | 15.135 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.382557 | 15.235 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.482110 | 15.335 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.581839 | 15.435 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.682065 | 15.535 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.781996 | 15.635 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.882080 | 15.735 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:58.982068 | 15.835 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.082176 | 15.935 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.181997 | 16.035 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.282079 | 16.135 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.382114 | 16.235 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.482138 | 16.335 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.582073 | 16.435 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.682114 | 16.535 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.782074 | 16.635 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.882014 | 16.735 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:07:59.982494 | 16.835 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.082489 | 16.935 | 1410 | 156400 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.182565 | 17.035 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.282501 | 17.135 | 1410 | 156400 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.382056 | 17.235 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.482085 | 17.335 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.582096 | 17.435 | 1410 | 9780 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.682069 | 17.535 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.782034 | 17.635 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.882111 | 17.735 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:00.982068 | 17.835 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:01.082087 | 17.935 | 1410 | 156400 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:01.182057 | 18.035 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:01.282056 | 18.135 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:01.382030 | 18.235 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:01.482090 | 18.335 | 1410 | 151520 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:01.582073 | 18.435 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:01.682038 | 18.535 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:01.782493 | 18.635 | 1410 | 9780 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:01.882515 | 18.735 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:01.982644 | 18.835 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.082496 | 18.935 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.182084 | 19.035 | 1410 | 9780 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.282519 | 19.135 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.382579 | 19.235 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.481996 | 19.335 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.582042 | 19.435 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.682107 | 19.535 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.782050 | 19.635 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.882049 | 19.735 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:02.982091 | 19.835 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:03.081995 | 19.935 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:03.182013 | 20.035 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:03.282026 | 20.135 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:03.382090 | 20.235 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:03.482099 | 20.335 | 1410 | 151520 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:03.582072 | 20.435 | 1410 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:03.782561 | 20.635 | 1550 | 151520 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:03.882565 | 20.735 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:03.982546 | 20.835 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.082577 | 20.935 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.182507 | 21.035 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.282079 | 21.135 | 1550 | 9780 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.382573 | 21.235 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.482089 | 21.335 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.582631 | 21.435 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.682089 | 21.535 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.782068 | 21.635 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.882600 | 21.735 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:04.982568 | 21.835 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.082582 | 21.935 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.182540 | 22.035 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.282593 | 22.135 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.382603 | 22.235 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.482594 | 22.335 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.582527 | 22.435 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.682564 | 22.535 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.782000 | 22.635 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.882051 | 22.735 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:05.982096 | 22.835 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.082082 | 22.935 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.182104 | 23.035 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.282107 | 23.135 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.382018 | 23.235 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.482116 | 23.335 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.582035 | 23.435 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.682094 | 23.535 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.782081 | 23.635 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.882109 | 23.735 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:06.982055 | 23.835 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:07.082071 | 23.935 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:07.182588 | 24.035 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:07.282528 | 24.135 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:07.382091 | 24.235 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:07.482092 | 24.335 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:07.581983 | 24.435 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:07.682090 | 24.535 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:07.782040 | 24.635 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:07.882096 | 24.735 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:07.982091 | 24.835 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.082118 | 24.935 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.182077 | 25.035 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.282581 | 25.135 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.382620 | 25.235 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.482597 | 25.335 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.582088 | 25.435 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.682557 | 25.535 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.782065 | 25.635 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.882031 | 25.735 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:08.982076 | 25.835 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:09.082097 | 25.935 | 1550 | 9780 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:09.182073 | 26.035 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:09.282096 | 26.135 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:09.381943 | 26.235 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:09.481980 | 26.335 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:09.581979 | 26.435 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:09.682091 | 26.535 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:09.782090 | 26.635 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:09.882102 | 26.735 | 1550 | 9780 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:09.982098 | 26.835 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.082093 | 26.935 | 1550 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.182064 | 27.035 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.282064 | 27.135 | 1550 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.382080 | 27.235 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.482103 | 27.335 | 1550 | 9780 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.582113 | 27.435 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.682090 | 27.535 | 1550 | 14660 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.782041 | 27.635 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.882115 | 27.735 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:10.982100 | 27.835 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:11.082114 | 27.935 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:11.182104 | 28.035 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:11.282134 | 28.135 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:11.381993 | 28.235 | 1550 | 4890 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:11.482098 | 28.335 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:11.582113 | 28.435 | 1550 | 0 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:11.681982 | 28.535 | 1550 | 19550 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:08:11.782027 | 28.635 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:11.882092 | 28.735 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:11.982077 | 28.835 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.082127 | 28.935 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.182150 | 29.035 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.282088 | 29.135 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.382078 | 29.235 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.482116 | 29.335 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.582107 | 29.435 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.682170 | 29.535 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.782091 | 29.635 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.882023 | 29.735 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:12.982123 | 29.835 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.082133 | 29.935 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.182096 | 30.035 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.281870 | 30.135 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.382147 | 30.235 | 1550 | 4890 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.482137 | 30.335 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.582142 | 30.435 | 1550 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.682127 | 30.535 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.882110 | 30.735 | 1610 | 0 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:13.982114 | 30.835 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.082030 | 30.935 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.182075 | 31.035 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.282121 | 31.135 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.382129 | 31.235 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.482125 | 31.335 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.582078 | 31.435 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.682106 | 31.535 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.782104 | 31.635 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.882156 | 31.735 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:14.982121 | 31.835 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.082120 | 31.935 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.182100 | 32.035 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.282066 | 32.135 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.382097 | 32.235 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.482120 | 32.335 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.582134 | 32.435 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.682119 | 32.535 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.782102 | 32.635 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:08:15.882122 | 32.735 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:15.982131 | 32.835 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.082159 | 32.935 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.182102 | 33.035 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.282115 | 33.135 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.382121 | 33.235 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.482120 | 33.335 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.582045 | 33.435 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.682127 | 33.535 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.782117 | 33.635 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.882113 | 33.735 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:16.982112 | 33.835 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.082115 | 33.935 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.182203 | 34.035 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.282140 | 34.135 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.382107 | 34.235 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.482127 | 34.335 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.582103 | 34.435 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.682118 | 34.535 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.782071 | 34.635 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.882029 | 34.735 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:17.982125 | 34.835 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.082128 | 34.935 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.182067 | 35.035 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.282141 | 35.135 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.382109 | 35.235 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.482125 | 35.335 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.582133 | 35.435 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.682122 | 35.535 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.782078 | 35.635 | 1610 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.882130 | 35.735 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:18.982170 | 35.835 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.082048 | 35.935 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.181974 | 36.035 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.282145 | 36.135 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.382121 | 36.235 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.482219 | 36.335 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.582106 | 36.435 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.682204 | 36.535 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.782133 | 36.635 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:08:19.882137 | 36.735 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:19.982114 | 36.835 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.082093 | 36.935 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.182122 | 37.035 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.282128 | 37.135 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.382105 | 37.235 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.482135 | 37.335 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.582125 | 37.435 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.682144 | 37.535 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.782164 | 37.635 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.882130 | 37.735 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:20.982035 | 37.835 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.082128 | 37.935 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.182098 | 38.035 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.282032 | 38.135 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.382211 | 38.235 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.482141 | 38.335 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.582052 | 38.435 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.682069 | 38.535 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.782079 | 38.635 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.882150 | 38.735 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:21.982123 | 38.835 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.082223 | 38.935 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.182167 | 39.035 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.282142 | 39.135 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.382109 | 39.235 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.482142 | 39.335 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.582120 | 39.435 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.682151 | 39.535 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.782147 | 39.635 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.882139 | 39.735 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:22.982114 | 39.835 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:23.082119 | 39.935 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:23.182139 | 40.035 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:23.282148 | 40.135 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:23.382196 | 40.235 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:23.482094 | 40.335 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:23.582116 | 40.435 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:23.682169 | 40.535 | 1610 | 14660 | 18.8 | 37.1
2025-04-29 16:08:23.782116 | 40.635 | 1610 | 19550 | 18.8 | 37.1