## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-28 16:08:59.516537 | 0.438 | 940 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:08:59.616424 | 0.538 | 940 | 1114370 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:08:59.719500 | 0.641 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:08:59.816401 | 0.738 | 940 | 855330 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:08:59.916415 | 0.838 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.016505 | 0.938 | 940 | 1109480 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.116401 | 1.038 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.216421 | 1.138 | 940 | 1031280 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.316394 | 1.238 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.416382 | 1.338 | 940 | 855330 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.516415 | 1.438 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.616408 | 1.538 | 940 | 1099710 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.716511 | 1.638 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.816444 | 1.738 | 940 | 1104590 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:00.916526 | 1.838 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:01.016547 | 1.938 | 940 | 1026390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:01.116541 | 2.038 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:01.217008 | 2.138 | 940 | 1099710 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:01.316567 | 2.238 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:01.416589 | 2.338 | 940 | 1104590 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:01.516575 | 2.438 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:01.616574 | 2.538 | 940 | 874880 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:01.716541 | 2.638 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:01.816562 | 2.738 | 940 | 830890 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:01.916513 | 2.838 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.016522 | 2.938 | 940 | 840660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.116575 | 3.038 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.216519 | 3.138 | 940 | 1075270 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.316584 | 3.238 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.416575 | 3.338 | 940 | 845550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.516574 | 3.438 | 940 | 5000000 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.616564 | 3.538 | 940 | 1094820 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.716582 | 3.638 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.816528 | 3.738 | 940 | 1065490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:02.916486 | 3.838 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:03.016589 | 3.938 | 940 | 840660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:03.116584 | 4.038 | 940 | 5000000 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:03.216592 | 4.138 | 940 | 1094820 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:03.316472 | 4.238 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:03.416583 | 4.338 | 940 | 1075270 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:03.516576 | 4.438 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:03.616577 | 4.538 | 940 | 1011730 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:03.716460 | 4.638 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:03.816578 | 4.738 | 940 | 1119260 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:03.916590 | 4.838 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.016582 | 4.938 | 940 | 1060610 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.116556 | 5.038 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.216543 | 5.138 | 940 | 987290 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.316551 | 5.238 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.416568 | 5.338 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.516577 | 5.438 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.616490 | 5.538 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.716458 | 5.638 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.816462 | 5.738 | 940 | 987290 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:04.916495 | 5.838 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.016618 | 5.938 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.116580 | 6.038 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.216594 | 6.138 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.316599 | 6.238 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.416568 | 6.338 | 940 | 1036170 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.516575 | 6.438 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.616582 | 6.538 | 940 | 821110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.716558 | 6.638 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.816513 | 6.738 | 940 | 1055720 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:05.916585 | 6.838 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.016579 | 6.938 | 940 | 977520 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.116519 | 7.038 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.216528 | 7.138 | 940 | 1055720 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.316596 | 7.238 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.416616 | 7.338 | 940 | 997070 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.516597 | 7.438 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.616575 | 7.538 | 940 | 977520 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.716568 | 7.638 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.816556 | 7.738 | 940 | 1011730 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:06.916586 | 7.838 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:07.016572 | 7.938 | 940 | 997070 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:07.116575 | 8.038 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:07.216563 | 8.138 | 940 | 1055720 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:07.316560 | 8.238 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:07.416576 | 8.338 | 940 | 923750 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:07.516651 | 8.438 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:07.616655 | 8.538 | 940 | 1070380 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:07.716495 | 8.638 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:07.816582 | 8.738 | 940 | 840660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:07.916565 | 8.838 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.016589 | 8.938 | 940 | 1075270 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.117054 | 9.038 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.216586 | 9.138 | 940 | 830890 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.316564 | 9.238 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.416588 | 9.338 | 940 | 835780 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.516568 | 9.438 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.616602 | 9.538 | 940 | 1070380 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.716531 | 9.638 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.816592 | 9.738 | 940 | 840660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:08.916585 | 9.838 | 940 | 5000000 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:09.017083 | 9.938 | 940 | 1094820 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:09.117055 | 10.038 | 940 | 4995110 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:09.216585 | 10.138 | 940 | 1060610 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:09.316628 | 10.238 | 940 | 5000000 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:09.416598 | 10.338 | 940 | 1094820 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:09.616559 | 10.538 | 1410 | 4912020 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:09.716435 | 10.638 | 1410 | 29330 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:09.816551 | 10.738 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:09.917071 | 10.838 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.016565 | 10.938 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.116552 | 11.038 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.216314 | 11.137 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.317091 | 11.238 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.417095 | 11.338 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.516539 | 11.438 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.616589 | 11.538 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.716621 | 11.638 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.816552 | 11.738 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:10.916577 | 11.838 | 1410 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:11.016582 | 11.938 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:11.116535 | 12.038 | 1410 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:11.216587 | 12.138 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:11.316566 | 12.238 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:11.416580 | 12.338 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:11.516571 | 12.438 | 1410 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:11.616565 | 12.538 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:11.716539 | 12.638 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:11.816649 | 12.738 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:11.917048 | 12.838 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.016567 | 12.938 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.116632 | 13.038 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.216581 | 13.138 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.316571 | 13.238 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.416557 | 13.338 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.516569 | 13.438 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.616577 | 13.538 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.716548 | 13.638 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.816556 | 13.738 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:12.916568 | 13.838 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:13.016578 | 13.938 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:13.116592 | 14.038 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:13.216570 | 14.138 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:13.316585 | 14.238 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:13.416572 | 14.338 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:13.516598 | 14.438 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:13.616642 | 14.538 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:13.716572 | 14.638 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:13.816575 | 14.738 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:13.916572 | 14.838 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.016602 | 14.938 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.116595 | 15.038 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.216593 | 15.138 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.316598 | 15.238 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.416436 | 15.338 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.516562 | 15.438 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.616538 | 15.538 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.716604 | 15.638 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.816590 | 15.738 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:14.916593 | 15.838 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:15.016561 | 15.938 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:15.116560 | 16.038 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:15.216683 | 16.138 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:15.316553 | 16.238 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:15.416602 | 16.338 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:15.516587 | 16.438 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:15.616588 | 16.538 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:15.716577 | 16.638 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:15.816577 | 16.738 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:15.916565 | 16.838 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.016644 | 16.938 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.116530 | 17.038 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.216595 | 17.138 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.316577 | 17.238 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.416605 | 17.338 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.516593 | 17.438 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.616580 | 17.538 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.717072 | 17.638 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.817097 | 17.738 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:16.916519 | 17.838 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.016579 | 17.938 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.116569 | 18.038 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.216488 | 18.138 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.317118 | 18.238 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.416457 | 18.338 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.517110 | 18.438 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.617093 | 18.538 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.717102 | 18.638 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.817067 | 18.738 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:17.916561 | 18.838 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.016600 | 18.938 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.116435 | 19.038 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.216583 | 19.138 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.316585 | 19.238 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.416688 | 19.338 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.516608 | 19.438 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.616672 | 19.538 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.716556 | 19.638 | 1410 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.816503 | 19.738 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:18.916482 | 19.838 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.016986 | 19.938 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.116462 | 20.038 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.216455 | 20.138 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.316553 | 20.238 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.416939 | 20.338 | 1410 | 190620 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.516914 | 20.438 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.716469 | 20.638 | 1550 | 185730 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.816471 | 20.738 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:19.916556 | 20.838 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.016593 | 20.938 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.116564 | 21.038 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.216636 | 21.138 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.316571 | 21.238 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.416553 | 21.338 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.516572 | 21.438 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.616585 | 21.538 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.716661 | 21.638 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.816556 | 21.738 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:20.916610 | 21.838 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.016630 | 21.938 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.116645 | 22.038 | 1550 | 244380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.216603 | 22.138 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.316582 | 22.238 | 1550 | 244380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.416588 | 22.338 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.516574 | 22.438 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.616579 | 22.538 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.716539 | 22.638 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.816558 | 22.738 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:21.916598 | 22.838 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.016565 | 22.938 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.116577 | 23.038 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.216497 | 23.138 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.316638 | 23.238 | 1550 | 244380 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.416558 | 23.338 | 1550 | 29330 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.516589 | 23.438 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.616581 | 23.538 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.716578 | 23.638 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.816604 | 23.738 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:22.916596 | 23.838 | 1550 | 244380 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:23.016575 | 23.938 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:23.116565 | 24.038 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:23.216674 | 24.138 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:23.316576 | 24.238 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:23.416586 | 24.338 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:23.516560 | 24.438 | 1550 | 244380 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:23.616605 | 24.538 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:23.716567 | 24.638 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:23.816589 | 24.738 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:23.916595 | 24.838 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.016604 | 24.938 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.116600 | 25.038 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.216621 | 25.138 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.316592 | 25.238 | 1550 | 234600 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.416590 | 25.338 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.516590 | 25.438 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.616655 | 25.538 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.716635 | 25.638 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.816645 | 25.738 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:24.916643 | 25.838 | 1550 | 244380 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:25.016649 | 25.938 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:25.116575 | 26.038 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:25.216511 | 26.138 | 1550 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:25.316598 | 26.238 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:25.416577 | 26.338 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:25.516584 | 26.438 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:25.616638 | 26.538 | 1550 | 24440 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:09:25.716642 | 26.638 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:25.816687 | 26.738 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:25.916523 | 26.838 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.016611 | 26.938 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.116621 | 27.038 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.216645 | 27.138 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.316595 | 27.238 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.416588 | 27.338 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.516612 | 27.438 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.616605 | 27.538 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.716602 | 27.638 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.816636 | 27.738 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:26.916578 | 27.838 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.017133 | 27.938 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.116604 | 28.038 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.216600 | 28.138 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.316612 | 28.238 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.416613 | 28.338 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.516594 | 28.438 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.616611 | 28.538 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.716568 | 28.638 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.816580 | 28.738 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:27.916656 | 28.838 | 1550 | 244380 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.016588 | 28.938 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.116550 | 29.038 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.216624 | 29.138 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.316579 | 29.238 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.416590 | 29.338 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.516592 | 29.438 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.616619 | 29.538 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.716568 | 29.638 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.816589 | 29.738 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:28.916606 | 29.838 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.016622 | 29.938 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.116605 | 30.038 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.216612 | 30.138 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.316595 | 30.238 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.416608 | 30.338 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.516602 | 30.438 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.616600 | 30.538 | 1550 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.816597 | 30.738 | 1610 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:29.916581 | 30.838 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.016601 | 30.938 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.116555 | 31.038 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.216693 | 31.138 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.316610 | 31.238 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.416620 | 31.338 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.516602 | 31.438 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.616612 | 31.538 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.716490 | 31.638 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.816569 | 31.738 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:30.916567 | 31.838 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.016630 | 31.938 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.116589 | 32.038 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.216596 | 32.138 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.316567 | 32.238 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.416294 | 32.337 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.516580 | 32.438 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.616600 | 32.538 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.716595 | 32.638 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.816601 | 32.738 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:31.916730 | 32.838 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.016696 | 32.938 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.116669 | 33.038 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.216687 | 33.138 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.316568 | 33.238 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.416613 | 33.338 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.516573 | 33.438 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.616603 | 33.538 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.716680 | 33.638 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.816601 | 33.738 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:32.916589 | 33.838 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.016562 | 33.938 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.116593 | 34.038 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.216599 | 34.138 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.316585 | 34.238 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.416688 | 34.338 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.516537 | 34.438 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.616597 | 34.538 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.716593 | 34.638 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.816602 | 34.738 | 1610 | 29330 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:33.916582 | 34.838 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.016586 | 34.938 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.116660 | 35.038 | 1610 | 19550 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.216685 | 35.138 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.316589 | 35.238 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.416607 | 35.338 | 1610 | 29330 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.516599 | 35.438 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.616503 | 35.538 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.716530 | 35.638 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.816487 | 35.738 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:34.916600 | 35.838 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.016595 | 35.938 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.116621 | 36.038 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.217143 | 36.138 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.316584 | 36.238 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.416614 | 36.338 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.516604 | 36.438 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.616572 | 36.538 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.716502 | 36.638 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.816635 | 36.738 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:35.916603 | 36.838 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.016658 | 36.938 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.116606 | 37.038 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.216604 | 37.138 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.316587 | 37.238 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.416683 | 37.338 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.516552 | 37.438 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.616644 | 37.538 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.716607 | 37.638 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.816614 | 37.738 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:36.916632 | 37.838 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.016612 | 37.938 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.116621 | 38.038 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.216602 | 38.138 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.316612 | 38.238 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.416719 | 38.338 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.516582 | 38.438 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.616607 | 38.538 | 1610 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.716561 | 38.638 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:37.816628 | 38.738 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:37.916604 | 38.838 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.016652 | 38.938 | 1610 | 29330 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.116611 | 39.038 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.216619 | 39.138 | 1610 | 29330 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.316603 | 39.238 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.416710 | 39.338 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.516591 | 39.438 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.616628 | 39.538 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.716614 | 39.638 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.816629 | 39.738 | 1610 | 29330 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:38.916650 | 39.838 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:39.016596 | 39.938 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:39.116605 | 40.038 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:39.216619 | 40.138 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:39.316596 | 40.238 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:39.416710 | 40.338 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:39.516589 | 40.438 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:39.616603 | 40.538 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:09:39.716602 | 40.638 | 1610 | 19550 | 20.1 | 33.2