## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-28 16:09:54.112887 | 0.422 | 940 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:54.213736 | 0.523 | 940 | 1085040 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:54.313634 | 0.623 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:54.412830 | 0.722 | 940 | 821110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:54.512853 | 0.822 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:54.613486 | 0.923 | 940 | 1119260 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:54.713661 | 1.023 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:54.813005 | 1.122 | 940 | 1045940 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:54.913912 | 1.223 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.013910 | 1.323 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.113912 | 1.423 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.212944 | 1.522 | 940 | 1119260 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.313772 | 1.623 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.413397 | 1.723 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.513831 | 1.823 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.614053 | 1.924 | 940 | 1055720 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.713801 | 2.023 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.813848 | 2.123 | 940 | 1065490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:55.913475 | 2.223 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.013914 | 2.323 | 940 | 821110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.113927 | 2.423 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.213832 | 2.523 | 940 | 933530 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.313873 | 2.623 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.413880 | 2.723 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.513873 | 2.823 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.613895 | 2.923 | 940 | 1119260 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.713958 | 3.023 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.813144 | 3.123 | 940 | 1045940 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:56.913941 | 3.223 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.013909 | 3.323 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.113897 | 3.423 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.213028 | 3.522 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.313893 | 3.623 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.413951 | 3.723 | 940 | 1055720 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.513848 | 3.823 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.613920 | 3.923 | 940 | 1065490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.713867 | 4.023 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.813926 | 4.123 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:57.913617 | 4.223 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.013899 | 4.323 | 940 | 1041060 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.113888 | 4.423 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.213904 | 4.523 | 940 | 1031280 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.313872 | 4.623 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.413890 | 4.723 | 940 | 1065490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.513872 | 4.823 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.613885 | 4.923 | 940 | 1070380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.713878 | 5.023 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.813862 | 5.123 | 940 | 1050830 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:58.912941 | 5.222 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.013080 | 5.323 | 940 | 1065490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.112971 | 5.422 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.213086 | 5.523 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.313878 | 5.623 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.413915 | 5.723 | 940 | 1045940 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.513878 | 5.823 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.613894 | 5.923 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.713888 | 6.023 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.813882 | 6.123 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:09:59.913873 | 6.223 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.013001 | 6.322 | 940 | 1045940 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.113988 | 6.423 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.213884 | 6.523 | 940 | 899320 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.313874 | 6.623 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.413882 | 6.723 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.513874 | 6.823 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.613882 | 6.923 | 940 | 1041060 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.713834 | 7.023 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.812980 | 7.122 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:00.913015 | 7.222 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.013897 | 7.323 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.113864 | 7.423 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.213896 | 7.523 | 940 | 1050830 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.313864 | 7.623 | 940 | 4990220 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.413867 | 7.723 | 940 | 879770 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.513915 | 7.823 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.613892 | 7.923 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.713860 | 8.023 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.813881 | 8.123 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:01.912939 | 8.222 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.013884 | 8.323 | 940 | 1041060 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.113882 | 8.423 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.213887 | 8.523 | 940 | 1016620 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.313851 | 8.623 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.413881 | 8.723 | 940 | 1060610 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.513872 | 8.823 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.613871 | 8.923 | 940 | 928640 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.713850 | 9.023 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.813825 | 9.123 | 940 | 1060610 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:02.913868 | 9.223 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.013891 | 9.323 | 940 | 1050830 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.113876 | 9.423 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.213888 | 9.523 | 940 | 977520 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.313861 | 9.623 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.413913 | 9.723 | 940 | 1055720 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.513877 | 9.823 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.613881 | 9.923 | 940 | 1045940 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.713913 | 10.023 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.813880 | 10.123 | 940 | 982400 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:03.913856 | 10.223 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:04.013921 | 10.323 | 940 | 1055720 | 20.1 | 33.3
2025-04-28 16:10:04.213853 | 10.523 | 1410 | 4912020 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:04.313799 | 10.623 | 1410 | 29330 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:04.413887 | 10.723 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:04.512997 | 10.822 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:04.612935 | 10.922 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:04.713900 | 11.023 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:04.813571 | 11.123 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:04.913915 | 11.223 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.013913 | 11.323 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.113862 | 11.423 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.213906 | 11.523 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.313560 | 11.623 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.413692 | 11.723 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.513867 | 11.823 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.613024 | 11.922 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.713877 | 12.023 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.813432 | 12.123 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:05.913873 | 12.223 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:06.013897 | 12.323 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:06.113868 | 12.423 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:06.213894 | 12.523 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:06.313263 | 12.623 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:06.413843 | 12.723 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:06.513873 | 12.823 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:06.612997 | 12.922 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:06.713877 | 13.023 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:06.813097 | 13.123 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:06.913869 | 13.223 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.013891 | 13.323 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.113875 | 13.423 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.213896 | 13.523 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.312931 | 13.622 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.412981 | 13.722 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.513876 | 13.823 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.613045 | 13.923 | 1410 | 200390 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.713873 | 14.023 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.812837 | 14.122 | 1410 | 200390 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:07.913884 | 14.223 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:08.013002 | 14.322 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:08.113877 | 14.423 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:08.213897 | 14.523 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:08.313699 | 14.623 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:08.413904 | 14.723 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:08.513876 | 14.823 | 1410 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:08.613897 | 14.923 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:08.713871 | 15.023 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:08.813209 | 15.123 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:08.913873 | 15.223 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.013890 | 15.323 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.113868 | 15.423 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.213891 | 15.523 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.313881 | 15.623 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.413816 | 15.723 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.513862 | 15.823 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.613020 | 15.922 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.713877 | 16.023 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.813900 | 16.123 | 1410 | 195500 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:09.913874 | 16.223 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:10.013894 | 16.323 | 1410 | 200390 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:10.113569 | 16.423 | 1410 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:10.213900 | 16.523 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:10.313005 | 16.622 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:10.413924 | 16.723 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:10.513876 | 16.823 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:10.613899 | 16.923 | 1410 | 200390 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:10.713877 | 17.023 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:10.813923 | 17.123 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:10.913877 | 17.223 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.013896 | 17.323 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.113876 | 17.423 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.213885 | 17.523 | 1410 | 200390 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.313063 | 17.623 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.413928 | 17.723 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.513921 | 17.823 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.613887 | 17.923 | 1410 | 200390 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.713873 | 18.023 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.813879 | 18.123 | 1410 | 200390 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:11.913880 | 18.223 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.013911 | 18.323 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.113884 | 18.423 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.213914 | 18.523 | 1410 | 200390 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.313780 | 18.623 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.412967 | 18.722 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.513873 | 18.823 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.613898 | 18.923 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.713845 | 19.023 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.813895 | 19.123 | 1410 | 200390 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:12.913839 | 19.223 | 1410 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.013889 | 19.323 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.113901 | 19.423 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.213904 | 19.523 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.313873 | 19.623 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.413877 | 19.723 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.513772 | 19.823 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.612943 | 19.922 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.713921 | 20.023 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.813892 | 20.123 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:13.913864 | 20.223 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:14.013903 | 20.323 | 1410 | 195500 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:14.113904 | 20.423 | 1410 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:14.313894 | 20.623 | 1550 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:14.413876 | 20.723 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:14.513865 | 20.823 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:14.613894 | 20.923 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:14.713879 | 21.023 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:14.813582 | 21.123 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:14.913898 | 21.223 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.013036 | 21.322 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.113902 | 21.423 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.213851 | 21.523 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.313376 | 21.623 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.413046 | 21.723 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.513886 | 21.823 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.613909 | 21.923 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.713903 | 22.023 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.813880 | 22.123 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:15.913032 | 22.222 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:16.013926 | 22.323 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:16.113899 | 22.423 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:16.213894 | 22.523 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:16.313024 | 22.622 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:16.413874 | 22.723 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:16.513910 | 22.823 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:16.613893 | 22.923 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:16.713893 | 23.023 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:16.813895 | 23.123 | 1550 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:16.913888 | 23.223 | 1550 | 234600 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.013120 | 23.323 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.113898 | 23.423 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.213045 | 23.523 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.313061 | 23.623 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.413033 | 23.722 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.513116 | 23.823 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.613047 | 23.923 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.713878 | 24.023 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.813898 | 24.123 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:17.913823 | 24.223 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:18.013956 | 24.323 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:18.113900 | 24.423 | 1550 | 239490 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:18.213906 | 24.523 | 1550 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:18.313881 | 24.623 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:18.413660 | 24.723 | 1550 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:18.513328 | 24.823 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:18.613916 | 24.923 | 1550 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:18.713897 | 25.023 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:18.813836 | 25.123 | 1550 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:18.913543 | 25.223 | 1550 | 234600 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.013900 | 25.323 | 1550 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.113961 | 25.423 | 1550 | 234600 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.213888 | 25.523 | 1550 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.313636 | 25.623 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.413438 | 25.723 | 1550 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.513917 | 25.823 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.613859 | 25.923 | 1550 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.713962 | 26.023 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.813803 | 26.123 | 1550 | 19550 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:19.913371 | 26.223 | 1550 | 234600 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:20.013922 | 26.323 | 1550 | 9780 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:20.113990 | 26.423 | 1550 | 239490 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:20.213911 | 26.523 | 1550 | 14660 | 20 | 33.4
2025-04-28 16:10:20.313859 | 26.623 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:20.413160 | 26.723 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:20.513608 | 26.823 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:20.613850 | 26.923 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:20.713870 | 27.023 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:20.813929 | 27.123 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:20.913026 | 27.222 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.012982 | 27.322 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.113887 | 27.423 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.213842 | 27.523 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.313668 | 27.623 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.412828 | 27.722 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.513888 | 27.823 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.613902 | 27.923 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.713871 | 28.023 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.813900 | 28.123 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:21.913745 | 28.223 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.013904 | 28.323 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.113890 | 28.423 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.213903 | 28.523 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.313014 | 28.622 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.413917 | 28.723 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.513897 | 28.823 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.613923 | 28.923 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.713864 | 29.023 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.813939 | 29.123 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:22.913893 | 29.223 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.013827 | 29.323 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.113954 | 29.423 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.213905 | 29.523 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.313891 | 29.623 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.413909 | 29.723 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.513900 | 29.823 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.613918 | 29.923 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.713898 | 30.023 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.812833 | 30.122 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:23.913891 | 30.223 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.013894 | 30.323 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.113892 | 30.423 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.213921 | 30.523 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.413921 | 30.723 | 1610 | 229720 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.513889 | 30.823 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.613914 | 30.923 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.713887 | 31.023 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.813892 | 31.123 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:24.913889 | 31.223 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.013905 | 31.323 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.113023 | 31.422 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.213851 | 31.523 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.313030 | 31.622 | 1610 | 9780 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.413095 | 31.723 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.513374 | 31.823 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.613841 | 31.923 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.713945 | 32.023 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.813931 | 32.123 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:25.913840 | 32.223 | 1610 | 9780 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.013903 | 32.323 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.113909 | 32.423 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.213923 | 32.523 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.313889 | 32.623 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.413903 | 32.723 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.513880 | 32.823 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.613915 | 32.923 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.713819 | 33.023 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.813038 | 33.122 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:26.913049 | 33.223 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.013884 | 33.323 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.113923 | 33.423 | 1610 | 9780 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.213905 | 33.523 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.313887 | 33.623 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.413899 | 33.723 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.513031 | 33.822 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.613819 | 33.923 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.713054 | 34.023 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.813918 | 34.123 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:27.913887 | 34.223 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.013903 | 34.323 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.113904 | 34.423 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.213951 | 34.523 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.313894 | 34.623 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.413925 | 34.723 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.513105 | 34.823 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.613902 | 34.923 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.713389 | 35.023 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.813925 | 35.123 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:28.913899 | 35.223 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.013256 | 35.323 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.113949 | 35.423 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.213940 | 35.523 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.313827 | 35.623 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.413183 | 35.723 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.513531 | 35.823 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.613029 | 35.922 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.713052 | 36.023 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.813393 | 36.123 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:29.913596 | 36.223 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.013490 | 36.323 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.113912 | 36.423 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.213912 | 36.523 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.313871 | 36.623 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.413220 | 36.723 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.513343 | 36.823 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.613477 | 36.923 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.713911 | 37.023 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.813872 | 37.123 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:30.913891 | 37.223 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.013142 | 37.323 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.113894 | 37.423 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.213053 | 37.523 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.312993 | 37.622 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.413054 | 37.723 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.513044 | 37.823 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.613554 | 37.923 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.713025 | 38.022 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.813928 | 38.123 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:31.913897 | 38.223 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:32.013033 | 38.322 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:32.113885 | 38.423 | 1610 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:32.213924 | 38.523 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:32.313894 | 38.623 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:32.413909 | 38.723 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:32.512825 | 38.822 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:32.613826 | 38.923 | 1610 | 19550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:32.713915 | 39.023 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:32.813924 | 39.123 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:32.913944 | 39.223 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.013792 | 39.323 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.113516 | 39.423 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.213932 | 39.523 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.313892 | 39.623 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.413619 | 39.723 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.513881 | 39.823 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.613537 | 39.923 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.713627 | 40.023 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.813073 | 40.123 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:33.913644 | 40.223 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:34.013642 | 40.323 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:34.113921 | 40.423 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:34.213970 | 40.523 | 1610 | 24440 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:34.313035 | 40.622 | 1610 | 14660 | 20.1 | 33.2