## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-28 16:10:51.843889 | 0.436 | 940 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:51.942995 | 0.535 | 940 | 1085040 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.043794 | 0.636 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.143813 | 0.736 | 940 | 1085040 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.243816 | 0.836 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.343578 | 0.936 | 940 | 821110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.443870 | 1.036 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.543961 | 1.136 | 940 | 997070 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.644006 | 1.236 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.743878 | 1.336 | 940 | 1119260 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.843950 | 1.436 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:52.944150 | 1.536 | 940 | 821110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.043932 | 1.636 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.143976 | 1.736 | 940 | 1070380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.243975 | 1.836 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.343974 | 1.936 | 940 | 997070 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.444024 | 2.036 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.543963 | 2.136 | 940 | 1070380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.643949 | 2.236 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.744009 | 2.336 | 940 | 1119260 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.843957 | 2.436 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:53.943972 | 2.536 | 940 | 918870 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.043967 | 2.636 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.143275 | 2.735 | 940 | 1080160 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.243938 | 2.836 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.343933 | 2.936 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.443861 | 3.036 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.544043 | 3.136 | 940 | 992180 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.644009 | 3.236 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.743967 | 3.336 | 940 | 1065490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.843927 | 3.436 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:54.943726 | 3.536 | 940 | 821110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.043922 | 3.636 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.143948 | 3.736 | 940 | 997070 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.243977 | 3.836 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.343259 | 3.935 | 940 | 1065490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.443912 | 4.036 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.543968 | 4.136 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.643901 | 4.236 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.743208 | 4.335 | 940 | 992180 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.843904 | 4.436 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:55.943919 | 4.536 | 940 | 982400 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.043943 | 4.636 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.143956 | 4.736 | 940 | 1070380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.243966 | 4.836 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.343951 | 4.936 | 940 | 1070380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.443840 | 5.036 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.543940 | 5.136 | 940 | 1050830 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.643927 | 5.236 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.743956 | 5.336 | 940 | 1119260 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.842908 | 5.435 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:56.943855 | 5.536 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.044018 | 5.636 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.143156 | 5.735 | 940 | 1055720 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.243953 | 5.836 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.343954 | 5.936 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.443918 | 6.036 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.543953 | 6.136 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.643937 | 6.236 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.743854 | 6.336 | 940 | 992180 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:57.843538 | 6.436 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:57.943939 | 6.536 | 940 | 1070380 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.043069 | 6.635 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.143934 | 6.736 | 940 | 845550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.243931 | 6.836 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.343947 | 6.936 | 940 | 1031280 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.443853 | 7.036 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.543968 | 7.136 | 940 | 840660 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.643597 | 7.236 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.743958 | 7.336 | 940 | 845550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.843935 | 7.436 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:58.943961 | 7.536 | 940 | 1080160 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.043810 | 7.636 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.143916 | 7.736 | 940 | 845550 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.243579 | 7.836 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.343969 | 7.936 | 940 | 1099710 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.443956 | 8.036 | 940 | 5000000 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.543955 | 8.136 | 940 | 1099710 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.643934 | 8.236 | 940 | 4995110 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.743957 | 8.336 | 940 | 1085040 | 20.1 | 33.2
2025-04-28 16:10:59.843984 | 8.436 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:10:59.943944 | 8.536 | 940 | 1075270 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.043930 | 8.636 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.143932 | 8.736 | 940 | 1060610 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.243924 | 8.836 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.343946 | 8.936 | 940 | 987290 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.443016 | 9.035 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.543965 | 9.136 | 940 | 1070380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.643963 | 9.236 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.743955 | 9.336 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.843969 | 9.436 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:00.943977 | 9.536 | 940 | 1045940 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.043922 | 9.636 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.143883 | 9.736 | 940 | 1060610 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.243900 | 9.836 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.343980 | 9.936 | 940 | 816230 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.443884 | 10.036 | 940 | 5000000 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.543961 | 10.136 | 940 | 992180 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.642959 | 10.235 | 940 | 4995110 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.743959 | 10.336 | 940 | 1114370 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:01.943951 | 10.536 | 1410 | 4912020 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.043941 | 10.636 | 1410 | 29330 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.143220 | 10.735 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.243850 | 10.836 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.343954 | 10.936 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.443782 | 11.036 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.543966 | 11.136 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.643912 | 11.236 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.743949 | 11.336 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.843497 | 11.436 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:02.944007 | 11.536 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.043933 | 11.636 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.143940 | 11.736 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.244044 | 11.836 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.343946 | 11.936 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.443944 | 12.036 | 1410 | 9780 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.543954 | 12.136 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.643929 | 12.236 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.743920 | 12.336 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.843947 | 12.436 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:03.943963 | 12.536 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.043917 | 12.636 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.143756 | 12.736 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.243932 | 12.836 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.343936 | 12.936 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.443842 | 13.036 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.543948 | 13.136 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.643863 | 13.236 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.743988 | 13.336 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.843817 | 13.436 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:04.943963 | 13.536 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.043972 | 13.636 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.143959 | 13.736 | 1410 | 185730 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.243926 | 13.836 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.343718 | 13.936 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.443846 | 14.036 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.543969 | 14.136 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.643895 | 14.236 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.743137 | 14.335 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.843920 | 14.436 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:05.943882 | 14.536 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.043972 | 14.636 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.143993 | 14.736 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.243949 | 14.836 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.343931 | 14.936 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.443877 | 15.036 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.543880 | 15.136 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.643943 | 15.236 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.743954 | 15.336 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.843961 | 15.436 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:06.943994 | 15.536 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.043964 | 15.636 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.143095 | 15.735 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.243948 | 15.836 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.343883 | 15.936 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.443917 | 16.036 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.543836 | 16.136 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.643950 | 16.236 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.743967 | 16.336 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.843928 | 16.436 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:07.943913 | 16.536 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.043215 | 16.635 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.143196 | 16.735 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.243885 | 16.836 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.343364 | 16.936 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.443878 | 17.036 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.543094 | 17.135 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.643953 | 17.236 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.743965 | 17.336 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.843795 | 17.436 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:08.943428 | 17.536 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.043939 | 17.636 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.143776 | 17.736 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.243898 | 17.836 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.343727 | 17.936 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.443933 | 18.036 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.543967 | 18.136 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.643918 | 18.236 | 1410 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.743906 | 18.336 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.843628 | 18.436 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:09.944018 | 18.536 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.044046 | 18.636 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.143056 | 18.735 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.243950 | 18.836 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.343373 | 18.936 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.443864 | 19.036 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.543983 | 19.136 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.643890 | 19.236 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.743968 | 19.336 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.843359 | 19.436 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:10.943963 | 19.536 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.043933 | 19.636 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.143934 | 19.736 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.243965 | 19.836 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.343181 | 19.935 | 1410 | 195500 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.443967 | 20.036 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.543919 | 20.136 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.643980 | 20.236 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.743972 | 20.336 | 1410 | 190620 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:11.843183 | 20.435 | 1410 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.043958 | 20.636 | 1550 | 185730 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.143984 | 20.736 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.243880 | 20.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.343100 | 20.935 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.443930 | 21.036 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.543957 | 21.136 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.643925 | 21.236 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.743970 | 21.336 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.842985 | 21.435 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:12.943973 | 21.536 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.043880 | 21.636 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.143812 | 21.736 | 1550 | 9780 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.243813 | 21.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.356037 | 21.948 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.443918 | 22.036 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.543941 | 22.136 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.643946 | 22.236 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.743809 | 22.336 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.843460 | 22.436 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:13.943805 | 22.536 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.043871 | 22.636 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.143874 | 22.736 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.243649 | 22.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.343875 | 22.936 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.443451 | 23.036 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.543643 | 23.136 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.643980 | 23.236 | 1550 | 229720 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.743905 | 23.336 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.843983 | 23.436 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:14.944028 | 23.536 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.043950 | 23.636 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.143981 | 23.736 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.243708 | 23.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.343953 | 23.936 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.442973 | 24.035 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.543869 | 24.136 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.643935 | 24.236 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.743971 | 24.336 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.843249 | 24.435 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:15.943308 | 24.535 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.043854 | 24.636 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.143965 | 24.736 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.243715 | 24.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.343980 | 24.936 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.443846 | 25.036 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.543752 | 25.136 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.643920 | 25.236 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.743979 | 25.336 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.843953 | 25.436 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:16.943995 | 25.536 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.043997 | 25.636 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.143936 | 25.736 | 1550 | 14660 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.243946 | 25.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.343948 | 25.936 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.443916 | 26.036 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.543673 | 26.136 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.643423 | 26.236 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.743950 | 26.336 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.843956 | 26.436 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:17.943954 | 26.536 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.043949 | 26.636 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.143935 | 26.736 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.243695 | 26.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.343964 | 26.936 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.442981 | 27.035 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.543951 | 27.136 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.643044 | 27.235 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.743966 | 27.336 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.843958 | 27.436 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:18.943956 | 27.536 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.043963 | 27.636 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.143244 | 27.735 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.243956 | 27.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.343941 | 27.936 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.443935 | 28.036 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.543974 | 28.136 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.643834 | 28.236 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.743980 | 28.336 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.843841 | 28.436 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:19.944038 | 28.536 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.043958 | 28.636 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.143971 | 28.736 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.243963 | 28.836 | 1550 | 234600 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.343957 | 28.936 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.443839 | 29.036 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.543958 | 29.136 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.643801 | 29.236 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.743957 | 29.336 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.843959 | 29.436 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:20.943756 | 29.536 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.043941 | 29.636 | 1550 | 244380 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.143773 | 29.736 | 1550 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.244114 | 29.836 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.343955 | 29.936 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.443966 | 30.036 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.543087 | 30.135 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.643946 | 30.236 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.743777 | 30.336 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.843959 | 30.436 | 1550 | 239490 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:21.943956 | 30.536 | 1550 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.143960 | 30.736 | 1610 | 229720 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.243954 | 30.836 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.343974 | 30.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.443862 | 31.036 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.543973 | 31.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.643955 | 31.236 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.743968 | 31.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.843328 | 31.436 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:22.943749 | 31.536 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.043938 | 31.636 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.143973 | 31.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.243946 | 31.836 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.343972 | 31.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.443939 | 32.036 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.543968 | 32.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.643964 | 32.236 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.743967 | 32.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.843943 | 32.436 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:23.943953 | 32.536 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.043954 | 32.636 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.143759 | 32.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.243962 | 32.836 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.343975 | 32.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.442972 | 33.035 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.543969 | 33.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.643303 | 33.235 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.743967 | 33.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.843965 | 33.436 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:24.943958 | 33.536 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.043952 | 33.636 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.143895 | 33.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.243966 | 33.836 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.343977 | 33.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.443875 | 34.036 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.543964 | 34.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.643959 | 34.236 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.743974 | 34.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.843220 | 34.435 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:25.943874 | 34.536 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.043521 | 34.636 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.143974 | 34.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.243970 | 34.836 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.343970 | 34.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.443869 | 35.036 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.543969 | 35.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.644026 | 35.236 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.743967 | 35.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.843978 | 35.436 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:26.943961 | 35.536 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.043958 | 35.636 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.143966 | 35.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.243963 | 35.836 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.344005 | 35.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.443943 | 36.036 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.543969 | 36.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.642991 | 36.235 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.743976 | 36.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.843239 | 36.435 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:27.943927 | 36.536 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:28.043979 | 36.636 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:28.143974 | 36.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:28.243959 | 36.836 | 1610 | 19550 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:28.343969 | 36.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:28.443873 | 37.036 | 1610 | 19550 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:28.543962 | 37.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:28.643729 | 37.236 | 1610 | 19550 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:28.743985 | 37.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:28.843970 | 37.436 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:28.943712 | 37.536 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.043950 | 37.636 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.143963 | 37.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.243628 | 37.836 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.343922 | 37.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.443498 | 38.036 | 1610 | 19550 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.543984 | 38.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.643963 | 38.236 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.743979 | 38.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.843463 | 38.436 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:29.943466 | 38.536 | 1610 | 24440 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:30.043903 | 38.636 | 1610 | 19550 | 20 | 33.2
2025-04-28 16:11:30.143964 | 38.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:30.243964 | 38.836 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:30.343935 | 38.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:30.442965 | 39.035 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:30.543966 | 39.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:30.643952 | 39.236 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:30.743974 | 39.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:30.843676 | 39.436 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:30.943183 | 39.535 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.043973 | 39.636 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.143973 | 39.736 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.243958 | 39.836 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.344012 | 39.936 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.443100 | 40.035 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.543966 | 40.136 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.643954 | 40.236 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.743995 | 40.336 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.843939 | 40.436 | 1610 | 19550 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:31.943129 | 40.535 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3
2025-04-28 16:11:32.043966 | 40.636 | 1610 | 24440 | 20 | 33.3