## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:09:46.764449 | 0.517 | 940 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:46.864463 | 0.617 | 940 | 625610 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:46.964451 | 0.717 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.064346 | 0.816 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.164359 | 0.916 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.264153 | 1.016 | 940 | 562070 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.363763 | 1.116 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.463689 | 1.216 | 940 | 674490 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.564222 | 1.316 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.664335 | 1.416 | 940 | 557180 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.764354 | 1.516 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.864488 | 1.617 | 940 | 527860 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:47.964508 | 1.717 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.063660 | 1.816 | 940 | 527860 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.164550 | 1.917 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.264461 | 2.017 | 940 | 518080 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.364537 | 2.117 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.464535 | 2.217 | 940 | 527860 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.564547 | 2.317 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.664579 | 2.417 | 940 | 557180 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.764476 | 2.517 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.864458 | 2.617 | 940 | 635390 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:48.964539 | 2.717 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.064580 | 2.817 | 940 | 557180 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.164634 | 2.917 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.264522 | 3.017 | 940 | 527860 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.364095 | 3.116 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.464605 | 3.217 | 940 | 513200 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.564621 | 3.317 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.664614 | 3.417 | 940 | 532750 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.764616 | 3.517 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.864625 | 3.617 | 940 | 557180 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:49.964536 | 3.717 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:50.064535 | 3.817 | 940 | 669600 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:50.164659 | 3.917 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:50.264372 | 4.016 | 940 | 557180 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:50.364091 | 4.116 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:50.464705 | 4.217 | 940 | 527860 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:50.564471 | 4.317 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:50.664681 | 4.417 | 940 | 669600 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:09:50.764576 | 4.517 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:50.864511 | 4.617 | 940 | 542520 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:50.964724 | 4.717 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.064725 | 4.817 | 940 | 689150 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.164736 | 4.917 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.264694 | 5.017 | 940 | 654940 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.364692 | 5.117 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.464126 | 5.216 | 940 | 606060 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.564146 | 5.316 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.664612 | 5.417 | 940 | 654940 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.764614 | 5.517 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.864732 | 5.617 | 940 | 659820 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:51.964706 | 5.717 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:52.064757 | 5.817 | 940 | 645160 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:52.164722 | 5.917 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:52.264726 | 6.017 | 940 | 659820 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:52.364719 | 6.117 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:52.464774 | 6.217 | 940 | 654940 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:52.564777 | 6.317 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:52.664732 | 6.417 | 940 | 606060 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:52.764676 | 6.517 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:52.864683 | 6.617 | 940 | 645160 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:52.964227 | 6.716 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.064255 | 6.816 | 940 | 552300 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.164787 | 6.917 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.264760 | 7.017 | 940 | 542520 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.364773 | 7.117 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.464780 | 7.217 | 940 | 547410 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.564788 | 7.317 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.664260 | 7.416 | 940 | 591400 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.764474 | 7.517 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.864264 | 7.616 | 940 | 532750 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:53.964424 | 7.717 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:54.064811 | 7.817 | 940 | 552300 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:54.164807 | 7.917 | 940 | 5000000 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:54.264635 | 8.017 | 940 | 557180 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:54.364823 | 8.117 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:54.464840 | 8.217 | 940 | 586510 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:54.564836 | 8.317 | 940 | 4995110 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:54.664751 | 8.417 | 940 | 537630 | 18.8 | 37.2
2025-04-29 16:09:54.764613 | 8.517 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:54.863863 | 8.616 | 940 | 601170 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:54.964843 | 8.717 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.064857 | 8.817 | 940 | 654940 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.164285 | 8.916 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.264437 | 9.017 | 940 | 610950 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.364899 | 9.117 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.464884 | 9.217 | 940 | 684260 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.564852 | 9.317 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.664894 | 9.417 | 940 | 684260 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.764317 | 9.516 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.864923 | 9.617 | 940 | 635390 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:55.964923 | 9.717 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.064275 | 9.816 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.164925 | 9.917 | 940 | 5000000 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.264270 | 10.016 | 940 | 650050 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.364862 | 10.117 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.464371 | 10.216 | 940 | 635390 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.564872 | 10.317 | 940 | 4995110 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.664952 | 10.417 | 940 | 684260 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.864961 | 10.617 | 1410 | 4912020 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:56.964947 | 10.717 | 1410 | 29330 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.064941 | 10.817 | 1410 | 166180 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.164378 | 10.916 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.264042 | 11.016 | 1410 | 166180 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.364946 | 11.117 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.464987 | 11.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.564941 | 11.317 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.664008 | 11.416 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.763924 | 11.516 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.864992 | 11.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:57.964888 | 11.717 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.065011 | 11.817 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.164430 | 11.917 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.265005 | 12.017 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.364991 | 12.117 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.465033 | 12.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.564923 | 12.317 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.664367 | 12.416 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.764447 | 12.517 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.864541 | 12.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:58.964426 | 12.717 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.064492 | 12.817 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.164992 | 12.917 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.264942 | 13.017 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.365028 | 13.117 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.465035 | 13.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.565022 | 13.317 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.665041 | 13.417 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.765030 | 13.517 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.865053 | 13.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:09:59.965032 | 13.717 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.065056 | 13.817 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.165081 | 13.917 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.264971 | 14.017 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.365087 | 14.117 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.465093 | 14.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.564136 | 14.316 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.664989 | 14.417 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.765110 | 14.517 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:00.865074 | 14.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:00.965097 | 14.717 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.064996 | 14.817 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.165114 | 14.917 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.265114 | 15.017 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.364260 | 15.116 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.465104 | 15.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.565095 | 15.317 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.664708 | 15.417 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.765155 | 15.517 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.865012 | 15.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:01.965033 | 15.717 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.065174 | 15.817 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.165041 | 15.917 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.265089 | 16.017 | 1410 | 156400 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.365056 | 16.117 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.465164 | 16.217 | 1410 | 156400 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.565156 | 16.317 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.665159 | 16.417 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.765165 | 16.517 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:02.865081 | 16.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:02.965139 | 16.717 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.064563 | 16.817 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.164535 | 16.917 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.264596 | 17.017 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.364537 | 17.117 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.464670 | 17.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.564554 | 17.317 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.665147 | 17.417 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.765168 | 17.517 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.865151 | 17.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:03.965164 | 17.717 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.065183 | 17.817 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.165145 | 17.917 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.265185 | 18.017 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.365173 | 18.117 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.465193 | 18.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.565177 | 18.317 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.665098 | 18.417 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.765135 | 18.517 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:04.865127 | 18.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:04.965185 | 18.717 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.064227 | 18.816 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.165237 | 18.917 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.265238 | 19.017 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.365239 | 19.117 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.465233 | 19.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.565165 | 19.317 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.665251 | 19.417 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.765205 | 19.517 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.865143 | 19.617 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:05.964617 | 19.717 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.064707 | 19.817 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.165235 | 19.917 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.265328 | 20.017 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.365203 | 20.117 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.465249 | 20.217 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.565255 | 20.317 | 1410 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.665257 | 20.417 | 1410 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.765253 | 20.517 | 1410 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:06.965232 | 20.717 | 1550 | 161290 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.065263 | 20.817 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.164689 | 20.917 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.264784 | 21.017 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.364696 | 21.117 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.464735 | 21.217 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.564769 | 21.317 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.664658 | 21.417 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.764758 | 21.517 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.864752 | 21.617 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:07.964726 | 21.717 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.064747 | 21.817 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.165282 | 21.917 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.264638 | 22.017 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.365280 | 22.117 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.464755 | 22.217 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.564760 | 22.317 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.665301 | 22.417 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.764918 | 22.517 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.865158 | 22.617 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:08.965286 | 22.717 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.065213 | 22.817 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.165293 | 22.917 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.265358 | 23.017 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.365056 | 23.117 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.464796 | 23.217 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.564765 | 23.317 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.664816 | 23.417 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.764837 | 23.517 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.864736 | 23.617 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:09.964798 | 23.717 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.064791 | 23.817 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.164736 | 23.917 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.264805 | 24.017 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.364773 | 24.117 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.464733 | 24.217 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.565331 | 24.317 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.665385 | 24.417 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.764377 | 24.516 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.864698 | 24.617 | 1550 | 14660 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:10.965378 | 24.717 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.064697 | 24.817 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.165378 | 24.917 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.265365 | 25.017 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.364496 | 25.117 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.465258 | 25.217 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.564760 | 25.317 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.665380 | 25.417 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.765377 | 25.517 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.864341 | 25.616 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:11.965381 | 25.717 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.065305 | 25.817 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.165372 | 25.917 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.265390 | 26.017 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.364457 | 26.117 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.465392 | 26.217 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.565282 | 26.317 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.665319 | 26.417 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.765273 | 26.517 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.865273 | 26.617 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:12.965267 | 26.717 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.065388 | 26.817 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.165397 | 26.917 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.265316 | 27.017 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.365399 | 27.117 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.465419 | 27.218 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.565396 | 27.317 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.665416 | 27.418 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.765386 | 27.517 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.864676 | 27.617 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:13.965413 | 27.718 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.065431 | 27.818 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.165459 | 27.918 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.265094 | 28.017 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.365428 | 28.118 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.465431 | 28.218 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.565375 | 28.317 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.665421 | 28.418 | 1550 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.765410 | 28.518 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.865459 | 28.618 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:14.964467 | 28.717 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.065361 | 28.817 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.165019 | 28.917 | 1550 | 361680 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.265468 | 29.018 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.365434 | 29.118 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.465440 | 29.218 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.564508 | 29.317 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.665466 | 29.418 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.765357 | 29.517 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.865454 | 29.618 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:15.965473 | 29.718 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.065476 | 29.818 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.165454 | 29.918 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.265475 | 30.018 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.365461 | 30.118 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.465471 | 30.218 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.565465 | 30.318 | 1550 | 371460 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.665476 | 30.418 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.765463 | 30.518 | 1550 | 366570 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:16.865566 | 30.618 | 1550 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.065485 | 30.818 | 1610 | 356790 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.165457 | 30.918 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.265484 | 31.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.364504 | 31.117 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.465469 | 31.218 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.565464 | 31.318 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.665498 | 31.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.765473 | 31.518 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.865500 | 31.618 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:17.965475 | 31.718 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.065041 | 31.817 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.165488 | 31.918 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.265571 | 32.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.365497 | 32.118 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.465498 | 32.218 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.565476 | 32.318 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.665518 | 32.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.765496 | 32.518 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.865535 | 32.618 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:18.965493 | 32.718 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.065511 | 32.818 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.165512 | 32.918 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.265516 | 33.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.364562 | 33.117 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.465523 | 33.218 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.565512 | 33.318 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.665453 | 33.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.765486 | 33.518 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.865551 | 33.618 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:19.965540 | 33.718 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.065554 | 33.818 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.165545 | 33.918 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.265590 | 34.018 | 1610 | 29330 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.364610 | 34.117 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.465559 | 34.218 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.565566 | 34.318 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.665547 | 34.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.765535 | 34.518 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.865560 | 34.618 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:20.965519 | 34.718 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.065553 | 34.818 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.164596 | 34.917 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.265551 | 35.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.365559 | 35.118 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.465574 | 35.218 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.565576 | 35.318 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.665531 | 35.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.765563 | 35.518 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.865558 | 35.618 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:21.965257 | 35.717 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.065561 | 35.818 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.165540 | 35.918 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.265584 | 36.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.365571 | 36.118 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.465521 | 36.218 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.565501 | 36.318 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.665605 | 36.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.765561 | 36.518 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.865592 | 36.618 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:22.965563 | 36.718 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.065613 | 36.818 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.165567 | 36.918 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.265512 | 37.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.365134 | 37.117 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.464662 | 37.217 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.565574 | 37.318 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.665597 | 37.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.765579 | 37.518 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.865597 | 37.618 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:23.965567 | 37.718 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.065604 | 37.818 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.164640 | 37.917 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.265607 | 38.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.365590 | 38.118 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.465611 | 38.218 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.565588 | 38.318 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.665627 | 38.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.765586 | 38.518 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.864678 | 38.617 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:24.965593 | 38.718 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.3
2025-04-29 16:10:25.065610 | 38.818 | 1610 | 29330 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.165578 | 38.918 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.265611 | 39.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.364695 | 39.117 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.465635 | 39.218 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.565542 | 39.318 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.665634 | 39.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.765676 | 39.518 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.864718 | 39.617 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:25.965523 | 39.718 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.064751 | 39.817 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.165631 | 39.918 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.265665 | 40.018 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.365646 | 40.118 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.465326 | 40.217 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.565639 | 40.318 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.665650 | 40.418 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.765634 | 40.518 | 1610 | 19550 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.865674 | 40.618 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2
2025-04-29 16:10:26.964746 | 40.717 | 1610 | 24440 | 18.7 | 37.2