## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:49:02.523727 | 0.463 | 940 | 19550 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:02.624612 | 0.564 | 940 | 894430 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:02.724359 | 0.663 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:02.824611 | 0.764 | 940 | 767350 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:02.923834 | 0.863 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.024495 | 0.964 | 940 | 728250 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.124629 | 1.064 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.224474 | 1.164 | 940 | 938420 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.324568 | 1.264 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.424592 | 1.364 | 940 | 723360 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.524616 | 1.464 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.624918 | 1.564 | 940 | 777130 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.724115 | 1.663 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.823645 | 1.763 | 940 | 777130 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:03.924453 | 1.864 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:04.023816 | 1.963 | 940 | 987290 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:04.124479 | 2.064 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:04.224462 | 2.164 | 940 | 728250 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:04.324613 | 2.264 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:04.424565 | 2.364 | 940 | 718480 | 21.1 | 42.8
2025-04-29 18:49:04.524599 | 2.464 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:04.624488 | 2.564 | 940 | 865100 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:04.724567 | 2.664 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:04.824669 | 2.764 | 940 | 933530 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:04.924561 | 2.864 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.024606 | 2.964 | 940 | 977520 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.124641 | 3.064 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.224512 | 3.164 | 940 | 869990 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.324617 | 3.264 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.424600 | 3.364 | 940 | 987290 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.524600 | 3.464 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.624596 | 3.564 | 940 | 928640 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.724599 | 3.664 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.824669 | 3.764 | 940 | 869990 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:05.924559 | 3.864 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.024619 | 3.964 | 940 | 972630 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.124631 | 4.064 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.224634 | 4.164 | 940 | 923750 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.324507 | 4.264 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.423723 | 4.363 | 940 | 909090 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.524599 | 4.464 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.624574 | 4.564 | 940 | 733140 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.724542 | 4.664 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.824611 | 4.764 | 940 | 928640 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:06.924627 | 4.864 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.024623 | 4.964 | 940 | 933530 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.124555 | 5.064 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.224596 | 5.164 | 940 | 865100 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.324637 | 5.264 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.424515 | 5.364 | 940 | 928640 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.524105 | 5.463 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.624623 | 5.564 | 940 | 938420 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.724608 | 5.664 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.824528 | 5.764 | 940 | 865100 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:07.924498 | 5.864 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.024654 | 5.964 | 940 | 992180 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.124640 | 6.064 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.224600 | 6.164 | 940 | 938420 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.324631 | 6.264 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.424587 | 6.364 | 940 | 865100 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.524511 | 6.464 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.624605 | 6.564 | 940 | 772240 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.724629 | 6.664 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.824541 | 6.764 | 940 | 933530 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:08.924610 | 6.864 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.024582 | 6.964 | 940 | 865100 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.124608 | 7.064 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.224575 | 7.164 | 940 | 923750 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.324608 | 7.264 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.424590 | 7.364 | 940 | 982400 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.524655 | 7.464 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.624499 | 7.564 | 940 | 909090 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.724532 | 7.664 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.824622 | 7.764 | 940 | 933530 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:09.924630 | 7.864 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:10.024618 | 7.964 | 940 | 933530 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:10.124629 | 8.064 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:10.223613 | 8.163 | 940 | 977520 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:10.324605 | 8.264 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:10.424578 | 8.364 | 940 | 855330 | 21.1 | 42.6
2025-04-29 18:49:10.524605 | 8.464 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:10.624621 | 8.564 | 940 | 772240 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:10.724515 | 8.664 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:10.824599 | 8.764 | 940 | 982400 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:10.924632 | 8.864 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.024592 | 8.964 | 940 | 909090 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.124636 | 9.064 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.224628 | 9.164 | 940 | 752690 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.324609 | 9.264 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.424621 | 9.364 | 940 | 747800 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.524595 | 9.464 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.624505 | 9.564 | 940 | 904200 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.724625 | 9.664 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.824515 | 9.764 | 940 | 982400 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:11.924637 | 9.864 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:12.024635 | 9.964 | 940 | 738030 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:12.124630 | 10.064 | 940 | 4995110 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:12.224051 | 10.163 | 940 | 953080 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:12.324611 | 10.264 | 940 | 5000000 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:12.424587 | 10.364 | 940 | 972630 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:12.624626 | 10.564 | 1410 | 4912020 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:12.724604 | 10.664 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:12.824589 | 10.764 | 1410 | 239490 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:12.924244 | 10.863 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.024583 | 10.964 | 1410 | 239490 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.124508 | 11.064 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.224586 | 11.164 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.324640 | 11.264 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.424601 | 11.364 | 1410 | 239490 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.524221 | 11.463 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.624601 | 11.564 | 1410 | 229720 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.724601 | 11.664 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.824317 | 11.763 | 1410 | 229720 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:13.924601 | 11.864 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:14.024510 | 11.964 | 1410 | 229720 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:14.124606 | 12.064 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:14.224508 | 12.164 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:14.324609 | 12.264 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:14.424586 | 12.364 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:14.524373 | 12.463 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:14.624606 | 12.564 | 1410 | 224830 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:14.724623 | 12.664 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:14.823642 | 12.763 | 1410 | 234600 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:14.924638 | 12.864 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.024147 | 12.963 | 1410 | 239490 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.124622 | 13.064 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.224596 | 13.164 | 1410 | 229720 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.324536 | 13.264 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.424615 | 13.364 | 1410 | 229720 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.523846 | 13.463 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.624405 | 13.564 | 1410 | 229720 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.723783 | 13.663 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.823808 | 13.763 | 1410 | 234600 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:15.924607 | 13.864 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:16.023988 | 13.963 | 1410 | 239490 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:16.124599 | 14.064 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:16.224619 | 14.164 | 1410 | 234600 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:16.324612 | 14.264 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:16.424502 | 14.364 | 1410 | 229720 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:16.523868 | 14.463 | 1410 | 0 | 21.1 | 42.5
2025-04-29 18:49:16.624598 | 14.564 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:16.724608 | 14.664 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:16.824601 | 14.764 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:16.924277 | 14.863 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.023635 | 14.963 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.124678 | 15.064 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.224529 | 15.164 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.324638 | 15.264 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.424570 | 15.364 | 1410 | 224830 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.523534 | 15.463 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.624547 | 15.564 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.724659 | 15.664 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.824608 | 15.764 | 1410 | 229720 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:17.924631 | 15.864 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.024436 | 15.964 | 1410 | 229720 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.124620 | 16.064 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.224668 | 16.164 | 1410 | 219940 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.324047 | 16.263 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.424544 | 16.364 | 1410 | 224830 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.524623 | 16.464 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.624521 | 16.564 | 1410 | 224830 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.724646 | 16.664 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.824536 | 16.764 | 1410 | 219940 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:18.924064 | 16.863 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.024611 | 16.964 | 1410 | 224830 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.124620 | 17.064 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.224592 | 17.164 | 1410 | 224830 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.324637 | 17.264 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.424182 | 17.363 | 1410 | 224830 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.524629 | 17.464 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.624623 | 17.564 | 1410 | 224830 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.724509 | 17.664 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.824510 | 17.764 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:19.924618 | 17.864 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:20.024618 | 17.964 | 1410 | 229720 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:20.124595 | 18.064 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:20.224619 | 18.164 | 1410 | 229720 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:20.324603 | 18.264 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:20.424660 | 18.364 | 1410 | 234600 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:20.524618 | 18.464 | 1410 | 0 | 21 | 42.6
2025-04-29 18:49:20.624195 | 18.563 | 1410 | 224830 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:20.724627 | 18.664 | 1410 | 0 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:20.824518 | 18.764 | 1410 | 229720 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:20.924619 | 18.864 | 1410 | 0 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.024585 | 18.964 | 1410 | 244380 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.124561 | 19.064 | 1410 | 0 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.224660 | 19.164 | 1410 | 229720 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.324556 | 19.264 | 1410 | 0 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.424585 | 19.364 | 1410 | 229720 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.524640 | 19.464 | 1410 | 0 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.624519 | 19.564 | 1410 | 234600 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.724587 | 19.664 | 1410 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.824611 | 19.764 | 1410 | 239490 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:21.924604 | 19.864 | 1410 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.024535 | 19.964 | 1410 | 244380 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.124562 | 20.064 | 1410 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.224611 | 20.164 | 1410 | 239490 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.324633 | 20.264 | 1410 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.424606 | 20.364 | 1410 | 239490 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.524592 | 20.464 | 1410 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.724382 | 20.663 | 1550 | 234600 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.824545 | 20.764 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:22.924490 | 20.864 | 1550 | 400780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.024638 | 20.964 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.124598 | 21.064 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.224636 | 21.164 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.324527 | 21.264 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.424653 | 21.364 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.524625 | 21.464 | 1550 | 400780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.624623 | 21.564 | 1550 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.724573 | 21.664 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.824602 | 21.764 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:23.924400 | 21.864 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.024427 | 21.964 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.124663 | 22.064 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.224329 | 22.163 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.324467 | 22.264 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.424313 | 22.363 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.524656 | 22.464 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.624513 | 22.564 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.724661 | 22.664 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.824614 | 22.764 | 1550 | 0 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:24.924629 | 22.864 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.024605 | 22.964 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.124597 | 23.064 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.224607 | 23.164 | 1550 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.324620 | 23.264 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.424596 | 23.364 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.524536 | 23.464 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.624559 | 23.564 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.724609 | 23.664 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.824600 | 23.764 | 1550 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:25.924616 | 23.864 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.024523 | 23.964 | 1550 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.124637 | 24.064 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.224601 | 24.164 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.324612 | 24.264 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.424357 | 24.363 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.524629 | 24.464 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.624547 | 24.564 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.724646 | 24.664 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.823685 | 24.763 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:26.924436 | 24.864 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.024565 | 24.964 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.124620 | 25.064 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.224599 | 25.164 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.324533 | 25.264 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.424606 | 25.364 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.524606 | 25.464 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.624582 | 25.564 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.724538 | 25.664 | 1550 | 410560 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.824604 | 25.764 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:27.924583 | 25.864 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:28.024600 | 25.964 | 1550 | 9780 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:28.124657 | 26.064 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:28.224634 | 26.164 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:28.324629 | 26.264 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:28.424650 | 26.364 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:28.524648 | 26.464 | 1550 | 405670 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:28.624604 | 26.564 | 1550 | 4890 | 21 | 42.5
2025-04-29 18:49:28.724222 | 26.663 | 1550 | 410560 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:28.824519 | 26.764 | 1550 | 4890 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:28.924623 | 26.864 | 1550 | 405670 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.024603 | 26.964 | 1550 | 9780 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.123735 | 27.063 | 1550 | 405670 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.224599 | 27.164 | 1550 | 4890 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.324626 | 27.264 | 1550 | 405670 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.424598 | 27.364 | 1550 | 4890 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.524610 | 27.464 | 1550 | 410560 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.624598 | 27.564 | 1550 | 4890 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.724584 | 27.664 | 1550 | 405670 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.824635 | 27.764 | 1550 | 4890 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:29.924527 | 27.864 | 1550 | 405670 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.024564 | 27.964 | 1550 | 0 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.124640 | 28.064 | 1550 | 405670 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.224576 | 28.164 | 1550 | 4890 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.324615 | 28.264 | 1550 | 410560 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.424606 | 28.364 | 1550 | 9780 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.524630 | 28.464 | 1550 | 410560 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.624575 | 28.564 | 1550 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.724613 | 28.664 | 1550 | 415440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.824612 | 28.764 | 1550 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:30.924603 | 28.864 | 1550 | 410560 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.024503 | 28.964 | 1550 | 9780 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.124521 | 29.064 | 1550 | 415440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.224488 | 29.164 | 1550 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.324636 | 29.264 | 1550 | 410560 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.424605 | 29.364 | 1550 | 19550 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.524626 | 29.464 | 1550 | 415440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.624629 | 29.564 | 1550 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.724658 | 29.664 | 1550 | 420330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.824636 | 29.764 | 1550 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:31.924472 | 29.864 | 1550 | 415440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.024624 | 29.964 | 1550 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.124309 | 30.063 | 1550 | 415440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.224524 | 30.164 | 1550 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.324630 | 30.264 | 1550 | 415440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.424615 | 30.364 | 1550 | 19550 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.524537 | 30.464 | 1550 | 410560 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.624572 | 30.564 | 1550 | 19550 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.824600 | 30.764 | 1610 | 405670 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:32.924633 | 30.864 | 1610 | 19550 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.024618 | 30.964 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.124379 | 31.063 | 1610 | 19550 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.224630 | 31.164 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.324689 | 31.264 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.424530 | 31.364 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.524631 | 31.464 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.624229 | 31.563 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.724623 | 31.664 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.824593 | 31.764 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:33.924607 | 31.864 | 1610 | 34210 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.024615 | 31.964 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.124162 | 32.063 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.224603 | 32.164 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.324621 | 32.264 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.424602 | 32.364 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.523798 | 32.463 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.624005 | 32.563 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.724634 | 32.664 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.824613 | 32.764 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:34.924610 | 32.864 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.024616 | 32.964 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.123847 | 33.063 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.224629 | 33.164 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.324584 | 33.264 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.424604 | 33.364 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.524623 | 33.464 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.623625 | 33.563 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.724616 | 33.664 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.824595 | 33.764 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:35.924625 | 33.864 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.024625 | 33.964 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.123596 | 34.063 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.224481 | 34.164 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.324377 | 34.263 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.424370 | 34.363 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.524615 | 34.464 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.624412 | 34.564 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.724299 | 34.663 | 1610 | 29330 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:36.824357 | 34.763 | 1610 | 29330 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:36.924386 | 34.863 | 1610 | 29330 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.024359 | 34.963 | 1610 | 29330 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.124388 | 35.063 | 1610 | 29330 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.224335 | 35.163 | 1610 | 29330 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.324383 | 35.263 | 1610 | 34210 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.424379 | 35.363 | 1610 | 29330 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.524334 | 35.463 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.624607 | 35.564 | 1610 | 29330 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.724629 | 35.664 | 1610 | 19550 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.824539 | 35.764 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:37.924514 | 35.864 | 1610 | 19550 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.024715 | 35.964 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.124693 | 36.064 | 1610 | 19550 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.224653 | 36.164 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.324653 | 36.264 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.424624 | 36.364 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.523758 | 36.463 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.624629 | 36.564 | 1610 | 19550 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.724636 | 36.664 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:38.824579 | 36.764 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:38.924536 | 36.864 | 1610 | 19550 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.024631 | 36.964 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.124669 | 37.064 | 1610 | 19550 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.224623 | 37.164 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.324651 | 37.264 | 1610 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.424630 | 37.364 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.524633 | 37.464 | 1610 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.624642 | 37.564 | 1610 | 19550 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.724634 | 37.664 | 1610 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.824623 | 37.764 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:39.924634 | 37.864 | 1610 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.024545 | 37.964 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.124562 | 38.064 | 1610 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.224622 | 38.164 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.324651 | 38.264 | 1610 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.424604 | 38.364 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.524639 | 38.464 | 1610 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.624624 | 38.564 | 1610 | 24440 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.724648 | 38.664 | 1610 | 14660 | 21 | 42.4
2025-04-29 18:49:40.824637 | 38.764 | 1610 | 19550 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:40.924634 | 38.864 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.024623 | 38.964 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.124523 | 39.064 | 1610 | 19550 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.224598 | 39.164 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.324631 | 39.264 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.424617 | 39.364 | 1610 | 19550 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.524621 | 39.464 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.624628 | 39.564 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.724655 | 39.664 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.824624 | 39.764 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:41.924630 | 39.864 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:42.024624 | 39.964 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:42.124630 | 40.064 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:42.224533 | 40.164 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:42.324638 | 40.264 | 1610 | 9780 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:42.424607 | 40.364 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:42.523808 | 40.463 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:42.624627 | 40.564 | 1610 | 24440 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:42.724613 | 40.664 | 1610 | 14660 | 21 | 42.3