## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:49:53.345421 | 0.573 | 940 | 19550 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:53.445684 | 0.673 | 940 | 977520 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:53.545517 | 0.773 | 940 | 5000000 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:53.645538 | 0.873 | 940 | 967740 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:53.745557 | 0.973 | 940 | 4995110 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:53.845528 | 1.073 | 940 | 728250 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:53.945643 | 1.173 | 940 | 5000000 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.045710 | 1.273 | 940 | 889540 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.145701 | 1.373 | 940 | 4995110 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.245651 | 1.473 | 940 | 723360 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.345693 | 1.573 | 940 | 5000000 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.445666 | 1.673 | 940 | 967740 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.545576 | 1.773 | 940 | 4995110 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.644976 | 1.872 | 940 | 738030 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.744942 | 1.972 | 940 | 5000000 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.844900 | 2.072 | 940 | 884650 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:54.945067 | 2.172 | 940 | 4995110 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:55.045535 | 2.273 | 940 | 723360 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:55.144941 | 2.372 | 940 | 4995110 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:55.244578 | 2.472 | 940 | 733140 | 21 | 42.3
2025-04-29 18:49:55.345518 | 2.573 | 940 | 4995110 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:55.444855 | 2.672 | 940 | 899320 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:55.545483 | 2.773 | 940 | 5000000 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:55.645573 | 2.873 | 940 | 772240 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:55.745660 | 2.973 | 940 | 4995110 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:55.845639 | 3.073 | 940 | 816230 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:55.945687 | 3.173 | 940 | 4995110 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.045592 | 3.273 | 940 | 752690 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.145679 | 3.373 | 940 | 5000000 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.245659 | 3.473 | 940 | 772240 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.345710 | 3.573 | 940 | 5000000 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.445668 | 3.673 | 940 | 767350 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.545723 | 3.773 | 940 | 4995110 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.645683 | 3.873 | 940 | 752690 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.745117 | 3.972 | 940 | 5000000 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.845671 | 4.073 | 940 | 777130 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:56.945618 | 4.173 | 940 | 4995110 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.045656 | 4.273 | 940 | 821110 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.145684 | 4.373 | 940 | 5000000 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.245717 | 4.473 | 940 | 972630 | 21 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.345597 | 4.573 | 940 | 5000000 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.445605 | 4.673 | 940 | 830890 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.545612 | 4.773 | 940 | 5000000 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.645659 | 4.873 | 940 | 777130 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.745673 | 4.973 | 940 | 4995110 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.845585 | 5.073 | 940 | 821110 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:57.945685 | 5.173 | 940 | 4995110 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.045672 | 5.273 | 940 | 762460 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.145689 | 5.373 | 940 | 4995110 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.245657 | 5.473 | 940 | 830890 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.345669 | 5.573 | 940 | 4995110 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.445672 | 5.673 | 940 | 830890 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.545711 | 5.773 | 940 | 4995110 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.645686 | 5.873 | 940 | 757580 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.744698 | 5.972 | 940 | 5000000 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.845628 | 6.073 | 940 | 777130 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:58.945601 | 6.173 | 940 | 5000000 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:59.045535 | 6.273 | 940 | 772240 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:59.145704 | 6.373 | 940 | 4995110 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:59.245693 | 6.473 | 940 | 752690 | 20.9 | 42.2
2025-04-29 18:49:59.345660 | 6.573 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:49:59.445640 | 6.673 | 940 | 728250 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:49:59.545609 | 6.773 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:49:59.644688 | 6.872 | 940 | 953080 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:49:59.744749 | 6.972 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:49:59.844737 | 7.072 | 940 | 889540 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:49:59.945687 | 7.173 | 940 | 4995110 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.044657 | 7.272 | 940 | 718480 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.144702 | 7.372 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.244783 | 7.472 | 940 | 953080 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.345700 | 7.573 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.444669 | 7.672 | 940 | 894430 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.545693 | 7.773 | 940 | 4995110 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.645657 | 7.873 | 940 | 713590 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.745658 | 7.973 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.844763 | 8.072 | 940 | 953080 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:00.945718 | 8.173 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.045679 | 8.273 | 940 | 957970 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.145588 | 8.373 | 940 | 4995110 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.245573 | 8.473 | 940 | 938420 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.345071 | 8.572 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.445684 | 8.673 | 940 | 728250 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.545687 | 8.773 | 940 | 4995110 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.645302 | 8.873 | 940 | 723360 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.745723 | 8.973 | 940 | 4995110 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.845697 | 9.073 | 940 | 933530 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:01.944782 | 9.172 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.045625 | 9.273 | 940 | 953080 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.144739 | 9.372 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.245595 | 9.473 | 940 | 953080 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.344658 | 9.572 | 940 | 4995110 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.445292 | 9.673 | 940 | 938420 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.545715 | 9.773 | 940 | 4995110 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.645669 | 9.873 | 940 | 723360 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.745695 | 9.973 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.845710 | 10.073 | 940 | 953080 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:02.944910 | 10.172 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.045681 | 10.273 | 940 | 894430 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.145726 | 10.373 | 940 | 5000000 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.245116 | 10.472 | 940 | 948190 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.445643 | 10.673 | 1410 | 4912020 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.545748 | 10.773 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.645723 | 10.873 | 1410 | 234600 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.744733 | 10.972 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.845654 | 11.073 | 1410 | 249270 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:03.945707 | 11.173 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.045720 | 11.273 | 1410 | 249270 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.145217 | 11.373 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.245696 | 11.473 | 1410 | 229720 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.345707 | 11.573 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.445690 | 11.673 | 1410 | 234600 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.545690 | 11.773 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.645619 | 11.873 | 1410 | 234600 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.745680 | 11.973 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.845687 | 12.073 | 1410 | 234600 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:04.945615 | 12.173 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.045581 | 12.273 | 1410 | 239490 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.145266 | 12.373 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.245668 | 12.473 | 1410 | 234600 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.345687 | 12.573 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.445690 | 12.673 | 1410 | 239490 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.545704 | 12.773 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.645670 | 12.873 | 1410 | 239490 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.745580 | 12.973 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.845682 | 13.073 | 1410 | 234600 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:05.945668 | 13.173 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.045588 | 13.273 | 1410 | 239490 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.145688 | 13.373 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.245655 | 13.473 | 1410 | 234600 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.345686 | 13.573 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.444921 | 13.672 | 1410 | 229720 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.545680 | 13.773 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.645673 | 13.873 | 1410 | 229720 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.745677 | 13.973 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.845600 | 14.073 | 1410 | 224830 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:06.945683 | 14.173 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.045671 | 14.273 | 1410 | 229720 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.145597 | 14.373 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.245753 | 14.473 | 1410 | 224830 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.345676 | 14.573 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.445661 | 14.673 | 1410 | 234600 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.545681 | 14.773 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.645467 | 14.873 | 1410 | 224830 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.745673 | 14.973 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.845677 | 15.073 | 1410 | 224830 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:07.945592 | 15.173 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.045685 | 15.273 | 1410 | 229720 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.145352 | 15.373 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.245661 | 15.473 | 1410 | 234600 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.345656 | 15.573 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.445688 | 15.673 | 1410 | 234600 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.545124 | 15.772 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.645255 | 15.873 | 1410 | 229720 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.745725 | 15.973 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.845553 | 16.073 | 1410 | 234600 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:08.945677 | 16.173 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.045604 | 16.273 | 1410 | 229720 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.145090 | 16.372 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.245683 | 16.473 | 1410 | 229720 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.345690 | 16.573 | 1410 | 0 | 21 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.445602 | 16.673 | 1410 | 229720 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.545686 | 16.773 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.644888 | 16.872 | 1410 | 229720 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.745566 | 16.973 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.845791 | 17.073 | 1410 | 229720 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:09.945095 | 17.172 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.045063 | 17.272 | 1410 | 234600 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.144707 | 17.372 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.245664 | 17.473 | 1410 | 234600 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.345681 | 17.573 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.445661 | 17.673 | 1410 | 229720 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.545716 | 17.773 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.644656 | 17.872 | 1410 | 234600 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.745707 | 17.973 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.845673 | 18.073 | 1410 | 239490 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:10.945617 | 18.173 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:11.045705 | 18.273 | 1410 | 239490 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:11.145493 | 18.373 | 1410 | 0 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:11.245669 | 18.473 | 1410 | 244380 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:11.345606 | 18.573 | 1410 | 14660 | 20.9 | 42.1
2025-04-29 18:50:11.445645 | 18.673 | 1410 | 249270 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:11.545711 | 18.773 | 1410 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:11.645748 | 18.873 | 1410 | 244380 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:11.745698 | 18.973 | 1410 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:11.845723 | 19.073 | 1410 | 239490 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:11.945708 | 19.173 | 1410 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.045561 | 19.273 | 1410 | 244380 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.145309 | 19.373 | 1410 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.245287 | 19.473 | 1410 | 244380 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.345745 | 19.573 | 1410 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.445590 | 19.673 | 1410 | 244380 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.545331 | 19.773 | 1410 | 4890 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.645356 | 19.873 | 1410 | 249270 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.745694 | 19.973 | 1410 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.845633 | 20.073 | 1410 | 244380 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:12.944750 | 20.172 | 1410 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.045693 | 20.273 | 1410 | 239490 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.145703 | 20.373 | 1410 | 4890 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.245625 | 20.473 | 1410 | 239490 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.345748 | 20.573 | 1410 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.545709 | 20.773 | 1550 | 239490 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.645681 | 20.873 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.745616 | 20.973 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.845655 | 21.073 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:13.945768 | 21.173 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.045644 | 21.273 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.145317 | 21.373 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.245261 | 21.473 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.345760 | 21.573 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.445690 | 21.673 | 1550 | 4890 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.545367 | 21.773 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.645330 | 21.873 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.745720 | 21.973 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.845612 | 22.073 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:14.945337 | 22.173 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.045693 | 22.273 | 1550 | 4890 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.145697 | 22.373 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.245692 | 22.473 | 1550 | 4890 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.345388 | 22.573 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.445683 | 22.673 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.545694 | 22.773 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.645674 | 22.873 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.745718 | 22.973 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.845697 | 23.073 | 1550 | 4890 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:15.945612 | 23.173 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.045655 | 23.273 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.145720 | 23.373 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.245691 | 23.473 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.345699 | 23.573 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.445650 | 23.673 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.545707 | 23.773 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.644882 | 23.872 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.745328 | 23.973 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.845670 | 24.073 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:16.945702 | 24.173 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:17.045238 | 24.273 | 1550 | 14660 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:17.145315 | 24.373 | 1550 | 415440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:17.245690 | 24.473 | 1550 | 14660 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:17.345704 | 24.573 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:17.445618 | 24.673 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:17.545603 | 24.773 | 1550 | 410560 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:17.645710 | 24.873 | 1550 | 4890 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:17.745691 | 24.973 | 1550 | 410560 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:17.845673 | 25.073 | 1550 | 9780 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:17.945504 | 25.173 | 1550 | 410560 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.045720 | 25.273 | 1550 | 9780 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.145616 | 25.373 | 1550 | 405670 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.245716 | 25.473 | 1550 | 9780 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.345740 | 25.573 | 1550 | 410560 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.445749 | 25.673 | 1550 | 4890 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.545722 | 25.773 | 1550 | 410560 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.645363 | 25.873 | 1550 | 9780 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.745704 | 25.973 | 1550 | 405670 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.845681 | 26.073 | 1550 | 9780 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:18.945189 | 26.173 | 1550 | 405670 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:19.045510 | 26.273 | 1550 | 4890 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:19.145691 | 26.373 | 1550 | 410560 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:19.245607 | 26.473 | 1550 | 9780 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:19.345678 | 26.573 | 1550 | 410560 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:19.445679 | 26.673 | 1550 | 9780 | 21 | 42
2025-04-29 18:50:19.545542 | 26.773 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:19.645680 | 26.873 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:19.745719 | 26.973 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:19.845680 | 27.073 | 1550 | 14660 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:19.945712 | 27.173 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.045684 | 27.273 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.145699 | 27.373 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.245625 | 27.473 | 1550 | 4890 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.345603 | 27.573 | 1550 | 405670 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.445644 | 27.673 | 1550 | 4890 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.545710 | 27.773 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.645700 | 27.873 | 1550 | 9780 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.745812 | 27.973 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.845659 | 28.073 | 1550 | 24440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:20.945717 | 28.173 | 1550 | 415440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.045580 | 28.273 | 1550 | 34210 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.145666 | 28.373 | 1550 | 420330 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.245730 | 28.473 | 1550 | 29330 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.345700 | 28.573 | 1550 | 420330 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.445618 | 28.673 | 1550 | 29330 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.545701 | 28.773 | 1550 | 420330 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.645326 | 28.873 | 1550 | 29330 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.745687 | 28.973 | 1550 | 425220 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.845684 | 29.073 | 1550 | 24440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:21.945704 | 29.173 | 1550 | 410560 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.045694 | 29.273 | 1550 | 19550 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.145698 | 29.373 | 1550 | 415440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.245740 | 29.473 | 1550 | 19550 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.345753 | 29.573 | 1550 | 415440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.445656 | 29.673 | 1550 | 19550 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.545604 | 29.773 | 1550 | 415440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.645669 | 29.873 | 1550 | 24440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.745714 | 29.973 | 1550 | 415440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.845702 | 30.073 | 1550 | 24440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:22.945711 | 30.173 | 1550 | 415440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:23.045704 | 30.273 | 1550 | 24440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:23.145679 | 30.373 | 1550 | 420330 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:23.245625 | 30.473 | 1550 | 19550 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:23.345701 | 30.573 | 1550 | 415440 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:23.445641 | 30.673 | 1550 | 19550 | 20.9 | 42
2025-04-29 18:50:23.645685 | 30.873 | 1610 | 410560 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:23.745538 | 30.973 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:23.845609 | 31.073 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:23.945696 | 31.173 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.045722 | 31.273 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.145697 | 31.373 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.245339 | 31.473 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.345687 | 31.573 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.445647 | 31.673 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.545605 | 31.773 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.645697 | 31.873 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.745258 | 31.973 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.845705 | 32.073 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:24.945625 | 32.173 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.045701 | 32.273 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.145796 | 32.373 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.245081 | 32.472 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.345724 | 32.573 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.445705 | 32.673 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.545689 | 32.773 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.645690 | 32.873 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.744955 | 32.972 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.845779 | 33.073 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:25.945736 | 33.173 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.045620 | 33.273 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.145643 | 33.373 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.244777 | 33.472 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.345718 | 33.573 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.445664 | 33.673 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.545693 | 33.773 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.645690 | 33.873 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.744646 | 33.972 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.845697 | 34.073 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:26.945712 | 34.173 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.045662 | 34.273 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.145597 | 34.373 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.245461 | 34.473 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.345713 | 34.573 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.445693 | 34.673 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.545671 | 34.773 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.645698 | 34.873 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.745702 | 34.973 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.845697 | 35.073 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:27.945704 | 35.173 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.045664 | 35.273 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.145700 | 35.373 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.245616 | 35.473 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.345718 | 35.573 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.445652 | 35.673 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.545736 | 35.773 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.645705 | 35.873 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.745817 | 35.973 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.845699 | 36.073 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:28.945706 | 36.173 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.045668 | 36.273 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.145697 | 36.373 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.245701 | 36.473 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.345603 | 36.573 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.445710 | 36.673 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.545723 | 36.773 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.645695 | 36.873 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.745719 | 36.973 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.845678 | 37.073 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:29.945757 | 37.173 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.045725 | 37.273 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.145691 | 37.373 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.245701 | 37.473 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.345693 | 37.573 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.445619 | 37.673 | 1610 | 34210 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.545600 | 37.773 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.645035 | 37.872 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.745597 | 37.973 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.845581 | 38.073 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:30.945709 | 38.173 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:31.045678 | 38.273 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:31.145701 | 38.373 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:31.245681 | 38.473 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:31.345710 | 38.573 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:31.445626 | 38.673 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:31.545611 | 38.773 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.9
2025-04-29 18:50:31.645793 | 38.873 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:31.745715 | 38.973 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:31.845689 | 39.073 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:31.945725 | 39.173 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.045692 | 39.273 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.145719 | 39.373 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.245689 | 39.473 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.345712 | 39.573 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.445602 | 39.673 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.545615 | 39.773 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.644981 | 39.872 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.745704 | 39.973 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.845684 | 40.073 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:32.945097 | 40.172 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:33.045724 | 40.273 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:33.145748 | 40.373 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:33.245587 | 40.473 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:33.345579 | 40.573 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:33.445575 | 40.673 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41.8
2025-04-29 18:50:33.544950 | 40.772 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41.8