## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:22:14.077545 | 0.432 | 940 | 9780 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.177716 | 0.533 | 940 | 650050 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.277679 | 0.633 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.378068 | 0.733 | 940 | 650050 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.477098 | 0.832 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.577596 | 0.933 | 940 | 615840 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.677702 | 1.033 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.777547 | 1.132 | 940 | 596290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.877589 | 1.233 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:14.977131 | 1.332 | 940 | 610950 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.077761 | 1.433 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.177710 | 1.533 | 940 | 645160 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.277713 | 1.633 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.377114 | 1.732 | 940 | 645160 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.477745 | 1.833 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.577785 | 1.933 | 940 | 767350 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.677698 | 2.033 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.777761 | 2.133 | 940 | 610950 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.877315 | 2.232 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:15.977732 | 2.333 | 940 | 610950 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.077773 | 2.433 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.177744 | 2.533 | 940 | 703810 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.277753 | 2.633 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.377669 | 2.733 | 940 | 606060 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.477774 | 2.833 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.577706 | 2.933 | 940 | 650050 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.677837 | 3.033 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.777696 | 3.133 | 940 | 596290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.877798 | 3.233 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:16.977796 | 3.333 | 940 | 610950 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.077785 | 3.433 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.177775 | 3.533 | 940 | 610950 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.277801 | 3.633 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.377797 | 3.733 | 940 | 767350 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.477779 | 3.833 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.577743 | 3.933 | 940 | 650050 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.677759 | 4.033 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.777784 | 4.133 | 940 | 645160 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.877633 | 4.233 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:17.977789 | 4.333 | 940 | 762460 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:18.077680 | 4.433 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.177808 | 4.533 | 940 | 698920 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.277756 | 4.633 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.377744 | 4.733 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.477233 | 4.832 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.577259 | 4.932 | 940 | 664710 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.677709 | 5.033 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.777061 | 5.132 | 940 | 581620 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.877776 | 5.233 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:18.977760 | 5.333 | 940 | 625610 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.077691 | 5.433 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.177767 | 5.533 | 940 | 664710 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.277811 | 5.633 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.377698 | 5.733 | 940 | 576740 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.477771 | 5.833 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.577670 | 5.933 | 940 | 669600 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.677814 | 6.033 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.777736 | 6.133 | 940 | 664710 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.877706 | 6.233 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:19.977766 | 6.333 | 940 | 615840 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:20.077789 | 6.433 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.177805 | 6.533 | 940 | 713590 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.277809 | 6.633 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.377799 | 6.733 | 940 | 606060 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.477807 | 6.833 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.577785 | 6.933 | 940 | 767350 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.677796 | 7.033 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.777801 | 7.133 | 940 | 601170 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.877813 | 7.233 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:20.977786 | 7.333 | 940 | 606060 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.077794 | 7.433 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.177804 | 7.533 | 940 | 586510 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.277769 | 7.633 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.377073 | 7.732 | 940 | 610950 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.477495 | 7.832 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.577713 | 7.933 | 940 | 645160 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.677889 | 8.033 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.776883 | 8.132 | 940 | 610950 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.877831 | 8.233 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:21.977809 | 8.333 | 940 | 762460 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.077697 | 8.433 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.177827 | 8.533 | 940 | 684260 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.277793 | 8.633 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.377728 | 8.733 | 940 | 606060 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.477908 | 8.833 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.577817 | 8.933 | 940 | 762460 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.677715 | 9.033 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.777797 | 9.133 | 940 | 640270 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.877810 | 9.233 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:22.977830 | 9.333 | 940 | 610950 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.077816 | 9.433 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.177829 | 9.533 | 940 | 762460 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.277868 | 9.633 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.377774 | 9.733 | 940 | 606060 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.477839 | 9.833 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.577860 | 9.933 | 940 | 606060 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.677886 | 10.033 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.777786 | 10.133 | 940 | 767350 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.877912 | 10.233 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:23.977794 | 10.333 | 940 | 601170 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:22:24.177840 | 10.533 | 1410 | 4912020 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:24.277699 | 10.633 | 1410 | 29330 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:24.377435 | 10.732 | 1410 | 166180 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:24.477757 | 10.833 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:24.577824 | 10.933 | 1410 | 166180 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:24.677851 | 11.033 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:24.777561 | 11.132 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:24.877851 | 11.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:24.977833 | 11.333 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.077749 | 11.433 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.177750 | 11.533 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.277418 | 11.632 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.377896 | 11.733 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.477810 | 11.833 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.577827 | 11.933 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.677842 | 12.033 | 1410 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.777329 | 12.132 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.877874 | 12.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:25.977845 | 12.333 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.077792 | 12.433 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.177167 | 12.532 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.277159 | 12.632 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.377875 | 12.733 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.477865 | 12.833 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.577895 | 12.933 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.677911 | 13.033 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.776987 | 13.132 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.877769 | 13.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:26.977661 | 13.333 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.077915 | 13.433 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.177823 | 13.533 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.276922 | 13.632 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.377894 | 13.733 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.477884 | 13.833 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.577502 | 13.932 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.677812 | 14.033 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.777440 | 14.132 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.877814 | 14.233 | 1410 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:27.977881 | 14.333 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.077835 | 14.433 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.177885 | 14.533 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.277771 | 14.633 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.377877 | 14.733 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.477899 | 14.833 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.577903 | 14.933 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.678008 | 15.033 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.777871 | 15.133 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.877890 | 15.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:28.977893 | 15.333 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.077848 | 15.433 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.177859 | 15.533 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.277925 | 15.633 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.377375 | 15.732 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.477893 | 15.833 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.577811 | 15.933 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.677451 | 16.032 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.777902 | 16.133 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.877946 | 16.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:29.977868 | 16.333 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.077848 | 16.433 | 1410 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.177912 | 16.533 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.277828 | 16.633 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.377034 | 16.732 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.477898 | 16.833 | 1410 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.577922 | 16.933 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.677922 | 17.033 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.777494 | 17.132 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.877917 | 17.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:30.977917 | 17.333 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.077920 | 17.433 | 1410 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.177652 | 17.533 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.277926 | 17.633 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.377113 | 17.732 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.477841 | 17.833 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.577926 | 17.933 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.677850 | 18.033 | 1410 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.777870 | 18.133 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.877909 | 18.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:31.977908 | 18.333 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.077943 | 18.433 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.177946 | 18.533 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.277098 | 18.632 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.377925 | 18.733 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.477624 | 18.833 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.577883 | 18.933 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.677854 | 19.033 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.777855 | 19.133 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.877927 | 19.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:32.977960 | 19.333 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.077880 | 19.433 | 1410 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.177614 | 19.533 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.277970 | 19.633 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.377937 | 19.733 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.477142 | 19.832 | 1410 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.577909 | 19.933 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.676974 | 20.032 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.777947 | 20.133 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.877968 | 20.233 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:33.977947 | 20.333 | 1410 | 156400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.077980 | 20.433 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.277940 | 20.633 | 1550 | 151520 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.377927 | 20.733 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.477262 | 20.832 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.577227 | 20.932 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.676963 | 21.032 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.777946 | 21.133 | 1550 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.877962 | 21.233 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:34.977905 | 21.333 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.078085 | 21.433 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.177994 | 21.533 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.277978 | 21.633 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.377952 | 21.733 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.477998 | 21.833 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.577853 | 21.933 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.677848 | 22.033 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.777963 | 22.133 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.877980 | 22.233 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:35.977891 | 22.333 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:36.077996 | 22.433 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:36.177973 | 22.533 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:36.278004 | 22.633 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:36.377944 | 22.733 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:36.477488 | 22.832 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:36.576997 | 22.932 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:36.677184 | 23.032 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:36.777976 | 23.133 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:36.877979 | 23.233 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:36.977626 | 23.333 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.077971 | 23.433 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.177996 | 23.533 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.277912 | 23.633 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.377942 | 23.733 | 1550 | 9780 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.478001 | 23.833 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.578001 | 23.933 | 1550 | 9780 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.677951 | 24.033 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.777988 | 24.133 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.877002 | 24.232 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:37.977980 | 24.333 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:38.078000 | 24.433 | 1550 | 0 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:38.177985 | 24.533 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:38.277414 | 24.632 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:38.377732 | 24.733 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:38.477990 | 24.833 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:38.577982 | 24.933 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:38.677999 | 25.033 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:38.777989 | 25.133 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:38.877502 | 25.232 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:38.977906 | 25.333 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.077586 | 25.433 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.178004 | 25.533 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.277988 | 25.633 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.377457 | 25.732 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.477895 | 25.833 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.577885 | 25.933 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.677868 | 26.033 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.778001 | 26.133 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.877382 | 26.232 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:39.977948 | 26.333 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:40.078031 | 26.433 | 1550 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:40.178019 | 26.533 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:40.278030 | 26.633 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:40.377285 | 26.732 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:40.478015 | 26.833 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:40.578007 | 26.933 | 1550 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:40.678022 | 27.033 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:40.778107 | 27.133 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:40.877090 | 27.232 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:40.978020 | 27.333 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.077962 | 27.433 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.178035 | 27.533 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.278057 | 27.633 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.377604 | 27.733 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.478057 | 27.833 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.578038 | 27.933 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.678027 | 28.033 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.778032 | 28.133 | 1550 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.877969 | 28.233 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:41.978045 | 28.333 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.078036 | 28.433 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.177413 | 28.532 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.278046 | 28.633 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.377993 | 28.733 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.477297 | 28.832 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.578069 | 28.933 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.677837 | 29.033 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.778061 | 29.133 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.878008 | 29.233 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:42.977962 | 29.333 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.078068 | 29.433 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.177582 | 29.533 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.278062 | 29.633 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.377259 | 29.732 | 1550 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.478092 | 29.833 | 1550 | 4890 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.578053 | 29.933 | 1550 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.678055 | 30.033 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.777382 | 30.132 | 1550 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.878039 | 30.233 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:43.978048 | 30.333 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:44.078136 | 30.433 | 1550 | 0 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:44.178117 | 30.533 | 1550 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:44.378133 | 30.733 | 1610 | 0 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:44.478072 | 30.833 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:44.577976 | 30.933 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:44.678067 | 31.033 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:44.778061 | 31.133 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:44.878073 | 31.233 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:44.978040 | 31.333 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.078042 | 31.433 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.178052 | 31.533 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.278078 | 31.633 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.378022 | 31.733 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.478067 | 31.833 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.578105 | 31.933 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.678096 | 32.033 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.778051 | 32.133 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.877585 | 32.233 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:45.978061 | 32.333 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:46.078086 | 32.433 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:46.178065 | 32.533 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:46.278098 | 32.633 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:46.378104 | 32.733 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:46.478084 | 32.833 | 1610 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:46.578120 | 32.933 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:46.678101 | 33.033 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:46.778084 | 33.133 | 1610 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:46.878054 | 33.233 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:46.978076 | 33.333 | 1610 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.078094 | 33.433 | 1610 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.178013 | 33.533 | 1610 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.278018 | 33.633 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.378112 | 33.733 | 1610 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.478107 | 33.833 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.578080 | 33.933 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.678119 | 34.033 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.778099 | 34.133 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.878112 | 34.233 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:47.977438 | 34.332 | 1610 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:48.078117 | 34.433 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:48.178105 | 34.533 | 1610 | 14660 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:48.278122 | 34.633 | 1610 | 19550 | 18.7 | 40.1
2025-04-29 16:22:48.378074 | 34.733 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:48.478108 | 34.833 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:48.578092 | 34.933 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:48.678124 | 35.033 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:48.777780 | 35.133 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:48.878232 | 35.233 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:48.978185 | 35.333 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.078101 | 35.433 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.177707 | 35.533 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.277979 | 35.633 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.377424 | 35.732 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.478119 | 35.833 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.578002 | 35.933 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.677850 | 36.033 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.778171 | 36.133 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.878230 | 36.233 | 1610 | 9780 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:49.978048 | 36.333 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:50.078101 | 36.433 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:50.177684 | 36.533 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:50.277636 | 36.633 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:22:50.377984 | 36.733 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:50.477993 | 36.833 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:50.577981 | 36.933 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:50.677383 | 37.032 | 1610 | 9780 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:50.777664 | 37.133 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:50.877935 | 37.233 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:50.977696 | 37.333 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.077658 | 37.433 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.177123 | 37.532 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.277984 | 37.633 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.377159 | 37.732 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.478144 | 37.833 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.578152 | 37.933 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.678118 | 38.033 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.778160 | 38.133 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.877880 | 38.233 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:51.978158 | 38.333 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.078113 | 38.433 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.178194 | 38.533 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.277950 | 38.633 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.377443 | 38.732 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.478155 | 38.833 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.578167 | 38.933 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.678079 | 39.033 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.778268 | 39.133 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.878171 | 39.233 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:52.978182 | 39.333 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.078175 | 39.433 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.178171 | 39.533 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.278165 | 39.633 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.378067 | 39.733 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.477605 | 39.833 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.578050 | 39.933 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.678156 | 40.033 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.778197 | 40.133 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.878151 | 40.233 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:53.978191 | 40.333 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:54.078166 | 40.433 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:54.178198 | 40.533 | 1610 | 19550 | 18.8 | 40.1
2025-04-29 16:22:54.278179 | 40.633 | 1610 | 14660 | 18.8 | 40.1