## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:23:05.178742 | 0.419 | 940 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:05.278577 | 0.519 | 940 | 772240 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:05.378512 | 0.619 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:05.478474 | 0.718 | 940 | 640270 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:05.578587 | 0.819 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:05.678472 | 0.918 | 940 | 674490 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:05.778558 | 1.019 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:05.878542 | 1.119 | 940 | 586510 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:05.978598 | 1.219 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.078545 | 1.319 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.178529 | 1.419 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.278568 | 1.519 | 940 | 640270 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.378590 | 1.619 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.478600 | 1.719 | 940 | 630500 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.578567 | 1.819 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.678606 | 1.919 | 940 | 615840 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.778563 | 2.019 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.878612 | 2.119 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:06.978491 | 2.219 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.078578 | 2.319 | 940 | 640270 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.178527 | 2.419 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.278584 | 2.519 | 940 | 684260 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.378494 | 2.619 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.478465 | 2.718 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.578659 | 2.819 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.678589 | 2.919 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.778581 | 3.019 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.878575 | 3.119 | 940 | 586510 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:07.978576 | 3.219 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.078555 | 3.319 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.178472 | 3.418 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.278589 | 3.519 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.378603 | 3.619 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.478564 | 3.719 | 940 | 615840 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.578524 | 3.819 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.678576 | 3.919 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.778623 | 4.019 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.878575 | 4.119 | 940 | 664710 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:08.978599 | 4.219 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.078544 | 4.319 | 940 | 581620 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.178616 | 4.419 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.278618 | 4.519 | 940 | 742910 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.378588 | 4.619 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.478588 | 4.719 | 940 | 630500 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.578596 | 4.819 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.678572 | 4.919 | 940 | 674490 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.778505 | 5.019 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.878626 | 5.119 | 940 | 586510 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:09.978618 | 5.219 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.078621 | 5.319 | 940 | 669600 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.178522 | 5.419 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.278613 | 5.519 | 940 | 630500 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.378617 | 5.619 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.478605 | 5.719 | 940 | 576740 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.578607 | 5.819 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.678588 | 5.919 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.778605 | 6.019 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.878585 | 6.119 | 940 | 664710 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:10.978590 | 6.219 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.078529 | 6.319 | 940 | 615840 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.178596 | 6.419 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.278533 | 6.519 | 940 | 591400 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.378608 | 6.619 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.478599 | 6.719 | 940 | 630500 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.578624 | 6.819 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.678608 | 6.919 | 940 | 581620 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.778622 | 7.019 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.878596 | 7.119 | 940 | 664710 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:11.978628 | 7.219 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.078619 | 7.319 | 940 | 630500 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.178616 | 7.419 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.278607 | 7.519 | 940 | 581620 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.378634 | 7.619 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.478630 | 7.719 | 940 | 630500 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.578658 | 7.819 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.678609 | 7.919 | 940 | 630500 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.778631 | 8.019 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.878537 | 8.119 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:12.978567 | 8.219 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.078586 | 8.319 | 940 | 581620 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.178639 | 8.419 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.278623 | 8.519 | 940 | 723360 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.378649 | 8.619 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.478618 | 8.719 | 940 | 664710 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.578646 | 8.819 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.678631 | 8.919 | 940 | 581620 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.778652 | 9.019 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.878606 | 9.119 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:13.978621 | 9.219 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.078626 | 9.319 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.178641 | 9.419 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.278664 | 9.519 | 940 | 581620 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.378657 | 9.619 | 940 | 4995110 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.478633 | 9.719 | 940 | 664710 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.578663 | 9.819 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.678657 | 9.919 | 940 | 630500 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.778667 | 10.019 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.878667 | 10.119 | 940 | 576740 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:14.978685 | 10.219 | 940 | 5000000 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.078650 | 10.319 | 940 | 635390 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.278657 | 10.519 | 1410 | 4916910 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.378710 | 10.619 | 1410 | 29330 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.478668 | 10.719 | 1410 | 171070 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.578584 | 10.819 | 1410 | 24440 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.678603 | 10.919 | 1410 | 166180 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.778705 | 11.019 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.878686 | 11.119 | 1410 | 171070 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:15.978587 | 11.219 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.078654 | 11.319 | 1410 | 166180 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.178676 | 11.419 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.278671 | 11.519 | 1410 | 166180 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.378671 | 11.619 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.478686 | 11.719 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.578657 | 11.819 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.678611 | 11.919 | 1410 | 166180 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.778676 | 12.019 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.878652 | 12.119 | 1410 | 166180 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:16.978680 | 12.219 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:17.078670 | 12.319 | 1410 | 166180 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:17.178572 | 12.419 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:17.278691 | 12.519 | 1410 | 166180 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:17.378715 | 12.619 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:17.478791 | 12.719 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:17.578707 | 12.819 | 1410 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:17.678631 | 12.919 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:17.778672 | 13.019 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:17.878736 | 13.119 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:17.978679 | 13.219 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.078613 | 13.319 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.178723 | 13.419 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.278684 | 13.519 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.378615 | 13.619 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.478721 | 13.719 | 1410 | 156400 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.578696 | 13.819 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.678633 | 13.919 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.778729 | 14.019 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.878754 | 14.119 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:18.978761 | 14.219 | 1410 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:19.078723 | 14.319 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:19.178381 | 14.418 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:19.278700 | 14.519 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:19.378688 | 14.619 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:19.478689 | 14.719 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:19.578746 | 14.819 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:19.678418 | 14.918 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:19.778645 | 15.019 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:19.878758 | 15.119 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:19.978764 | 15.219 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.078746 | 15.319 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.178260 | 15.418 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.278784 | 15.519 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.378750 | 15.619 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.478707 | 15.719 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.578676 | 15.819 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.678133 | 15.918 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.778658 | 16.019 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.878766 | 16.119 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:20.978754 | 16.219 | 1410 | 14660 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:21.078866 | 16.319 | 1410 | 161290 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:21.178139 | 16.418 | 1410 | 19550 | 18.8 | 40
2025-04-29 16:23:21.278715 | 16.519 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:21.378747 | 16.619 | 1410 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:21.478762 | 16.719 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:21.578693 | 16.819 | 1410 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:21.678726 | 16.919 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:21.778645 | 17.019 | 1410 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:21.878722 | 17.119 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:21.978764 | 17.219 | 1410 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.078792 | 17.319 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.178764 | 17.419 | 1410 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.278740 | 17.519 | 1410 | 156400 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.378820 | 17.619 | 1410 | 19550 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.478735 | 17.719 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.578781 | 17.819 | 1410 | 19550 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.678749 | 17.919 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.778752 | 18.019 | 1410 | 19550 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.878703 | 18.119 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:22.978794 | 18.219 | 1410 | 19550 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:23.078809 | 18.319 | 1410 | 161290 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:23.178768 | 18.419 | 1410 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:23.278821 | 18.519 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:23.378760 | 18.619 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:23.478681 | 18.719 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:23.578780 | 18.819 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:23.678780 | 18.919 | 1410 | 156400 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:23.778787 | 19.019 | 1410 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:23.878751 | 19.119 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:23.978772 | 19.219 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.078744 | 19.319 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.178768 | 19.419 | 1410 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.278697 | 19.519 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.378770 | 19.619 | 1410 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.478802 | 19.719 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.578799 | 19.819 | 1410 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.678757 | 19.919 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.778782 | 20.019 | 1410 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.878777 | 20.119 | 1410 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:24.978838 | 20.219 | 1410 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.078808 | 20.319 | 1410 | 156400 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.178832 | 20.419 | 1410 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.378866 | 20.619 | 1550 | 161290 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.478851 | 20.719 | 1550 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.578714 | 20.819 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.678778 | 20.919 | 1550 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.778811 | 21.019 | 1550 | 4890 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.878775 | 21.119 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:25.978801 | 21.219 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.078726 | 21.319 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.178822 | 21.419 | 1550 | 4890 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.278799 | 21.519 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.378674 | 21.619 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.478785 | 21.719 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.578831 | 21.819 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.678790 | 21.919 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.778780 | 22.019 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.878802 | 22.119 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:26.978874 | 22.219 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.078803 | 22.319 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.178744 | 22.419 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.278779 | 22.519 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.378833 | 22.619 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.478816 | 22.719 | 1550 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.578772 | 22.819 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.678819 | 22.919 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.778830 | 23.019 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.878822 | 23.119 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:27.978765 | 23.219 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.078802 | 23.319 | 1550 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.178839 | 23.419 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.278747 | 23.519 | 1550 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.378864 | 23.619 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.478800 | 23.719 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.578836 | 23.819 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.678818 | 23.919 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.778822 | 24.019 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.878827 | 24.119 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:28.978736 | 24.219 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:29.078815 | 24.319 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:29.178822 | 24.419 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:29.278800 | 24.519 | 1550 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:29.378823 | 24.619 | 1550 | 4890 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:29.478722 | 24.719 | 1550 | 19550 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:29.578820 | 24.819 | 1550 | 0 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:29.678815 | 24.919 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:29.778826 | 25.019 | 1550 | 4890 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:29.878816 | 25.119 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:29.978840 | 25.219 | 1550 | 0 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.078810 | 25.319 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.178775 | 25.419 | 1550 | 0 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.278835 | 25.519 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.378867 | 25.619 | 1550 | 0 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.478833 | 25.719 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.578824 | 25.819 | 1550 | 0 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.678768 | 25.919 | 1550 | 14660 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.778859 | 26.019 | 1550 | 4890 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.878885 | 26.119 | 1550 | 19550 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:30.978781 | 26.219 | 1550 | 0 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:31.078853 | 26.319 | 1550 | 19550 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:31.178771 | 26.419 | 1550 | 0 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:31.278867 | 26.519 | 1550 | 19550 | 18.7 | 40
2025-04-29 16:23:31.378871 | 26.619 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:31.478913 | 26.719 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:31.578865 | 26.819 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:31.678769 | 26.919 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:31.778852 | 27.019 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:31.878853 | 27.119 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:31.978872 | 27.219 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.078853 | 27.319 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.178874 | 27.419 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.278850 | 27.519 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.378816 | 27.619 | 1550 | 4890 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.478929 | 27.719 | 1550 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.578906 | 27.819 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.678864 | 27.919 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.778869 | 28.019 | 1550 | 4890 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.878867 | 28.119 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:32.978875 | 28.219 | 1550 | 4890 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.078871 | 28.319 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.178866 | 28.419 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.278860 | 28.519 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.378758 | 28.619 | 1550 | 4890 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.478745 | 28.719 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.578748 | 28.819 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.678795 | 28.919 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.778867 | 29.019 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.878871 | 29.119 | 1550 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:33.978907 | 29.219 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.078853 | 29.319 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.178904 | 29.419 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.278868 | 29.519 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.378891 | 29.619 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.478860 | 29.719 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.578907 | 29.819 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.678877 | 29.919 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.778879 | 30.019 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.878544 | 30.119 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:34.978883 | 30.219 | 1550 | 4890 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.078890 | 30.319 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.178893 | 30.419 | 1550 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.278870 | 30.519 | 1550 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.478942 | 30.719 | 1610 | 0 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.578906 | 30.819 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.678885 | 30.919 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.778822 | 31.019 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.878893 | 31.119 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:35.978956 | 31.219 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.078906 | 31.319 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.178876 | 31.419 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.278884 | 31.519 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.378920 | 31.619 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.478912 | 31.719 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.578918 | 31.819 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.679004 | 31.919 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.778901 | 32.019 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.878906 | 32.119 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:36.978928 | 32.219 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.078919 | 32.319 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.178935 | 32.419 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.278907 | 32.519 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.378785 | 32.619 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.478776 | 32.719 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.578779 | 32.819 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.678807 | 32.919 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.778705 | 33.019 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.878762 | 33.119 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:37.978784 | 33.219 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.078794 | 33.319 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.178806 | 33.419 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.278373 | 33.518 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.378916 | 33.619 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.478880 | 33.719 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.579015 | 33.819 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.678945 | 33.919 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.778944 | 34.019 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.878950 | 34.119 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:38.978916 | 34.219 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.079033 | 34.319 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.178962 | 34.419 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.278947 | 34.519 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.378950 | 34.619 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.478952 | 34.719 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.578873 | 34.819 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.678998 | 34.919 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.778872 | 35.019 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.878955 | 35.119 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:39.978964 | 35.219 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.078991 | 35.319 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.178952 | 35.419 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.278959 | 35.519 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.378959 | 35.619 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.478950 | 35.719 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.578999 | 35.819 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.678918 | 35.919 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.778965 | 36.019 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.878958 | 36.119 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:40.978942 | 36.219 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:41.078929 | 36.319 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:41.178871 | 36.419 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:41.279049 | 36.519 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:41.378950 | 36.619 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.9
2025-04-29 16:23:41.478913 | 36.719 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:41.578947 | 36.819 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:41.678986 | 36.919 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:41.778977 | 37.019 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:41.878976 | 37.119 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:41.978990 | 37.219 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.078963 | 37.319 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.178958 | 37.419 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.278975 | 37.519 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.378680 | 37.619 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.479024 | 37.719 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.578961 | 37.819 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.679086 | 37.919 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.778962 | 38.019 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.878982 | 38.119 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:42.978992 | 38.219 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.079097 | 38.319 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.178979 | 38.419 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.278914 | 38.519 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.378964 | 38.619 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.479018 | 38.719 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.579001 | 38.819 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.678997 | 38.919 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.778976 | 39.019 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.878922 | 39.119 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:43.978983 | 39.219 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.079018 | 39.319 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.178983 | 39.419 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.278976 | 39.519 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.378991 | 39.619 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.479060 | 39.719 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.578926 | 39.819 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.679009 | 39.919 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.779002 | 40.019 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.879007 | 40.119 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:44.979095 | 40.219 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:45.079084 | 40.319 | 1610 | 19550 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:45.178996 | 40.419 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:45.279133 | 40.519 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8
2025-04-29 16:23:45.379063 | 40.619 | 1610 | 14660 | 18.8 | 39.8