## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:58:41.915837 | 0.413 | 940 | 19550 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.015845 | 0.513 | 940 | 928640 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.115827 | 0.613 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.215906 | 0.713 | 940 | 762460 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.315753 | 0.813 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.415784 | 0.913 | 940 | 708700 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.515774 | 1.013 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.615755 | 1.113 | 940 | 698920 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.715903 | 1.213 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.815914 | 1.313 | 940 | 713590 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:42.915866 | 1.413 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.015821 | 1.513 | 940 | 703810 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.115370 | 1.613 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.215877 | 1.713 | 940 | 752690 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.315888 | 1.813 | 940 | 4995110 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.415958 | 1.913 | 940 | 962850 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.515881 | 2.013 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.615554 | 2.113 | 940 | 713590 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.715148 | 2.213 | 940 | 5000000 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.815042 | 2.313 | 940 | 718480 | 21.4 | 43
2025-04-29 18:58:43.915943 | 2.413 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.015931 | 2.513 | 940 | 928640 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.115806 | 2.613 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.215751 | 2.713 | 940 | 747800 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.315913 | 2.813 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.415826 | 2.913 | 940 | 747800 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.515924 | 3.013 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.615822 | 3.113 | 940 | 943300 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.715949 | 3.213 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.815843 | 3.313 | 940 | 738030 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:44.915972 | 3.413 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.015927 | 3.513 | 940 | 703810 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.115856 | 3.613 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.214929 | 3.712 | 940 | 904200 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.315830 | 3.813 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.415790 | 3.913 | 940 | 689150 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.515893 | 4.013 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.615043 | 4.113 | 940 | 694040 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.715926 | 4.213 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.815906 | 4.313 | 940 | 904200 | 21.4 | 42.5
2025-04-29 18:58:45.915915 | 4.413 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.015839 | 4.513 | 940 | 850440 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.115924 | 4.613 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.215861 | 4.713 | 940 | 913980 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.315966 | 4.813 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.415822 | 4.913 | 940 | 913980 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.515907 | 5.013 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.615890 | 5.113 | 940 | 884650 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.715821 | 5.213 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.815940 | 5.313 | 940 | 943300 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:46.915901 | 5.413 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.015776 | 5.513 | 940 | 894430 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.115796 | 5.613 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.215897 | 5.713 | 940 | 826000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.315910 | 5.813 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.415938 | 5.913 | 940 | 899320 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.515829 | 6.013 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.615920 | 6.113 | 940 | 904200 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.715915 | 6.213 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.815574 | 6.313 | 940 | 840660 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:47.915855 | 6.413 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.015915 | 6.513 | 940 | 904200 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.115935 | 6.613 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.215827 | 6.713 | 940 | 913980 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.314957 | 6.812 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.415797 | 6.913 | 940 | 889540 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.515831 | 7.013 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.615816 | 7.113 | 940 | 904200 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.715808 | 7.213 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.815844 | 7.313 | 940 | 953080 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:48.915808 | 7.413 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.015855 | 7.513 | 940 | 874880 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.115850 | 7.613 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.215959 | 7.713 | 940 | 899320 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.315925 | 7.813 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.415882 | 7.913 | 940 | 938420 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.515920 | 8.013 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.615787 | 8.113 | 940 | 904200 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.715915 | 8.213 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.815837 | 8.313 | 940 | 830890 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:49.915941 | 8.413 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.014884 | 8.512 | 940 | 742910 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.115100 | 8.613 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.215799 | 8.713 | 940 | 899320 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.315947 | 8.813 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.415905 | 8.913 | 940 | 835780 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.515916 | 9.013 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.615923 | 9.113 | 940 | 938420 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.715912 | 9.213 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.815043 | 9.313 | 940 | 938420 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:50.915813 | 9.413 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.015913 | 9.513 | 940 | 835780 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.115948 | 9.613 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.215841 | 9.713 | 940 | 962850 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.315944 | 9.813 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.415945 | 9.913 | 940 | 913980 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.515924 | 10.013 | 940 | 4995110 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.615804 | 10.113 | 940 | 899320 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.715823 | 10.213 | 940 | 5000000 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:51.815446 | 10.313 | 940 | 899320 | 21.4 | 42.4
2025-04-29 18:58:52.015911 | 10.513 | 1410 | 4912020 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.115934 | 10.613 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.215824 | 10.713 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.315275 | 10.813 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.415915 | 10.913 | 1410 | 268820 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.515928 | 11.013 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.615908 | 11.113 | 1410 | 268820 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.715921 | 11.213 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.815856 | 11.313 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:52.914794 | 11.412 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.016027 | 11.513 | 1410 | 254150 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.115911 | 11.613 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.215099 | 11.713 | 1410 | 249270 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.315823 | 11.813 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.415563 | 11.913 | 1410 | 254150 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.515979 | 12.013 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.615906 | 12.113 | 1410 | 254150 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.715411 | 12.213 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.815917 | 12.313 | 1410 | 254150 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:53.914958 | 12.412 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.015937 | 12.513 | 1410 | 254150 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.115952 | 12.613 | 1410 | 0 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.215376 | 12.713 | 1410 | 254150 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.315955 | 12.813 | 1410 | 24440 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.415335 | 12.913 | 1410 | 273700 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.515913 | 13.013 | 1410 | 24440 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.615952 | 13.113 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.715809 | 13.213 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.815830 | 13.313 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:54.915307 | 13.413 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.015938 | 13.513 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.116016 | 13.613 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.215838 | 13.713 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.315943 | 13.813 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.415169 | 13.913 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.515925 | 14.013 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.615823 | 14.113 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.715856 | 14.213 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.815988 | 14.313 | 1410 | 268820 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:55.914972 | 14.412 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.015569 | 14.513 | 1410 | 268820 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.115455 | 14.613 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.215887 | 14.713 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.315078 | 14.813 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.415350 | 14.913 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.515077 | 15.013 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.615923 | 15.113 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.715815 | 15.213 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.815815 | 15.313 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:56.915932 | 15.413 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.015916 | 15.513 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.115920 | 15.613 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.215905 | 15.713 | 1410 | 268820 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.315929 | 15.813 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.415968 | 15.913 | 1410 | 268820 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.516013 | 16.013 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.615974 | 16.113 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.715070 | 16.213 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.814903 | 16.312 | 1410 | 268820 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:57.915952 | 16.413 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.015879 | 16.513 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.115922 | 16.613 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.215262 | 16.713 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.315900 | 16.813 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.415241 | 16.913 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.515910 | 17.013 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.615920 | 17.113 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.715929 | 17.213 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.815537 | 17.313 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:58.915828 | 17.413 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.015852 | 17.513 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.115970 | 17.613 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.215916 | 17.713 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.315944 | 17.813 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.415404 | 17.913 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.515938 | 18.013 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.615871 | 18.113 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.715011 | 18.212 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.815962 | 18.313 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:58:59.915831 | 18.413 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.3
2025-04-29 18:59:00.015821 | 18.513 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.115845 | 18.613 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.215535 | 18.713 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.315847 | 18.813 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.415866 | 18.913 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.515868 | 19.013 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.615938 | 19.113 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.715932 | 19.213 | 1410 | 4890 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.815968 | 19.313 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:00.915150 | 19.413 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.015914 | 19.513 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.115933 | 19.613 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.215818 | 19.713 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.315801 | 19.813 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.415881 | 19.913 | 1410 | 259040 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.515918 | 20.013 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.615917 | 20.113 | 1410 | 263930 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.715919 | 20.213 | 1410 | 14660 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.815939 | 20.313 | 1410 | 268820 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:01.915947 | 20.413 | 1410 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.115934 | 20.613 | 1550 | 259040 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.215900 | 20.713 | 1550 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.315903 | 20.813 | 1550 | 420330 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.415818 | 20.913 | 1550 | 14660 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.515836 | 21.013 | 1550 | 420330 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.615971 | 21.113 | 1550 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.715960 | 21.213 | 1550 | 420330 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.815061 | 21.313 | 1550 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:02.915969 | 21.413 | 1550 | 425220 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.015858 | 21.513 | 1550 | 14660 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.115969 | 21.613 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.215899 | 21.713 | 1550 | 14660 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.316005 | 21.813 | 1550 | 425220 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.415758 | 21.913 | 1550 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.515681 | 22.013 | 1550 | 425220 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.615343 | 22.113 | 1550 | 9780 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.716012 | 22.213 | 1550 | 425220 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.815899 | 22.313 | 1550 | 14660 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:03.915915 | 22.413 | 1550 | 420330 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:04.015670 | 22.513 | 1550 | 14660 | 21.4 | 42.2
2025-04-29 18:59:04.115929 | 22.613 | 1550 | 425220 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:04.215932 | 22.713 | 1550 | 14660 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:04.315961 | 22.813 | 1550 | 425220 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:04.415958 | 22.913 | 1550 | 9780 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:04.515530 | 23.013 | 1550 | 420330 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:04.615901 | 23.113 | 1550 | 14660 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:04.715832 | 23.213 | 1550 | 425220 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:04.815956 | 23.313 | 1550 | 29330 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:04.915934 | 23.413 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.015372 | 23.513 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.115950 | 23.613 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.215930 | 23.713 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.315947 | 23.813 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.415921 | 23.913 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.515303 | 24.013 | 1550 | 439880 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.616025 | 24.113 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.716038 | 24.214 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.815853 | 24.313 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:05.915438 | 24.413 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.015155 | 24.513 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.115429 | 24.613 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.215909 | 24.713 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.315940 | 24.813 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.415933 | 24.913 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.514980 | 25.012 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.616021 | 25.113 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.715928 | 25.213 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.815859 | 25.313 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:06.915831 | 25.413 | 1550 | 425220 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.015426 | 25.513 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.115938 | 25.613 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.215468 | 25.713 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.315970 | 25.813 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.415477 | 25.913 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.515937 | 26.013 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.615890 | 26.113 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.715965 | 26.213 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.815948 | 26.313 | 1550 | 73310 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:07.915828 | 26.413 | 1550 | 469210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.015839 | 26.513 | 1550 | 58650 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.115931 | 26.613 | 1550 | 444770 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.215865 | 26.713 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.315987 | 26.813 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.415952 | 26.913 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.515940 | 27.013 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.615974 | 27.113 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.715935 | 27.213 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.815905 | 27.313 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:08.915934 | 27.413 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.015950 | 27.513 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.114838 | 27.612 | 1550 | 439880 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.215908 | 27.713 | 1550 | 43990 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.315974 | 27.813 | 1550 | 439880 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.415910 | 27.913 | 1550 | 43990 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.515943 | 28.013 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.615441 | 28.113 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.715870 | 28.213 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.815840 | 28.313 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:09.915429 | 28.413 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.015945 | 28.513 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.115932 | 28.613 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.215844 | 28.713 | 1550 | 48880 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.315438 | 28.813 | 1550 | 449660 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.415644 | 28.913 | 1550 | 53760 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.515434 | 29.013 | 1550 | 454550 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.615537 | 29.113 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.715938 | 29.213 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.815927 | 29.313 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:10.915937 | 29.413 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.015933 | 29.513 | 1550 | 39100 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.115964 | 29.613 | 1550 | 435000 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.215948 | 29.713 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.315561 | 29.813 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.415984 | 29.913 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.515890 | 30.013 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.615267 | 30.113 | 1550 | 43990 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.715995 | 30.213 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.815930 | 30.313 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:11.915928 | 30.413 | 1550 | 430110 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:12.015833 | 30.513 | 1550 | 34210 | 21.4 | 42.1
2025-04-29 18:59:12.215934 | 30.713 | 1610 | 425220 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:12.315930 | 30.813 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:12.415936 | 30.913 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:12.515939 | 31.013 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:12.615835 | 31.113 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:12.715932 | 31.213 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:12.815918 | 31.313 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:12.915929 | 31.413 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.015718 | 31.513 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.115934 | 31.613 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.215948 | 31.713 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.315916 | 31.813 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.415957 | 31.913 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.515970 | 32.013 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.615889 | 32.113 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.715842 | 32.213 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.815928 | 32.313 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:13.915955 | 32.413 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.015937 | 32.513 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.115941 | 32.613 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.215926 | 32.713 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.315954 | 32.813 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.415932 | 32.913 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.515999 | 33.013 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.615925 | 33.113 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.715941 | 33.213 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.815851 | 33.313 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:14.915923 | 33.413 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.015947 | 33.513 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.115936 | 33.613 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.215937 | 33.713 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.315275 | 33.813 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.415933 | 33.913 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.515936 | 34.013 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.615927 | 34.113 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.715960 | 34.213 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.815915 | 34.313 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:15.915858 | 34.413 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.015917 | 34.513 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.115800 | 34.613 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.215935 | 34.713 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.315947 | 34.813 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.415932 | 34.913 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.515955 | 35.013 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.615932 | 35.113 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.715944 | 35.213 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.815954 | 35.313 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:16.916039 | 35.414 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.015845 | 35.513 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.115927 | 35.613 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.215939 | 35.713 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.315975 | 35.813 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.415912 | 35.913 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.515846 | 36.013 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.615918 | 36.113 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.715956 | 36.213 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.815915 | 36.313 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:17.915946 | 36.413 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.015993 | 36.513 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.115858 | 36.613 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.215894 | 36.713 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.315932 | 36.813 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.415848 | 36.913 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.516041 | 37.014 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.616021 | 37.113 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.715976 | 37.213 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.815962 | 37.313 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:18.916002 | 37.413 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.015930 | 37.513 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.115928 | 37.613 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.215845 | 37.713 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.315917 | 37.813 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.415956 | 37.913 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.515936 | 38.013 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.615900 | 38.113 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.715954 | 38.213 | 1610 | 39100 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.815937 | 38.313 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:19.915947 | 38.413 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:20.015987 | 38.513 | 1610 | 29330 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:20.115851 | 38.613 | 1610 | 34210 | 21.4 | 42
2025-04-29 18:59:20.215931 | 38.713 | 1610 | 34210 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:20.315861 | 38.813 | 1610 | 34210 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:20.415920 | 38.913 | 1610 | 29330 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:20.515175 | 39.013 | 1610 | 43990 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:20.615647 | 39.113 | 1610 | 34210 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:20.715950 | 39.213 | 1610 | 43990 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:20.815933 | 39.313 | 1610 | 34210 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:20.915958 | 39.413 | 1610 | 39100 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.015937 | 39.513 | 1610 | 34210 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.115543 | 39.613 | 1610 | 39100 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.215929 | 39.713 | 1610 | 39100 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.315941 | 39.813 | 1610 | 43990 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.415857 | 39.913 | 1610 | 39100 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.515945 | 40.013 | 1610 | 39100 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.615374 | 40.113 | 1610 | 34210 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.715947 | 40.213 | 1610 | 29330 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.815920 | 40.313 | 1610 | 29330 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:21.915622 | 40.413 | 1610 | 29330 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:22.015935 | 40.513 | 1610 | 34210 | 21.4 | 41.9
2025-04-29 18:59:22.115290 | 40.613 | 1610 | 39100 | 21.4 | 41.9