## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:25:31.200652 | 0.454 | 940 | 14660 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:31.300661 | 0.554 | 940 | 547410 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:31.400554 | 0.654 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:31.500686 | 0.754 | 940 | 615840 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:31.600682 | 0.854 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:31.700639 | 0.954 | 940 | 581620 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:31.800673 | 1.054 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:31.900629 | 1.154 | 940 | 571850 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.000730 | 1.254 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.100632 | 1.354 | 940 | 581620 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.200672 | 1.454 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.300682 | 1.554 | 940 | 586510 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.400657 | 1.654 | 940 | 4995110 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.500632 | 1.754 | 940 | 625610 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.600609 | 1.854 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.699772 | 1.954 | 940 | 738030 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.800615 | 2.054 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:32.900658 | 2.154 | 940 | 586510 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:33.000671 | 2.254 | 940 | 5000000 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:33.100647 | 2.354 | 940 | 586510 | 18.8 | 39.7
2025-04-29 16:25:33.200498 | 2.454 | 940 | 5000000 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:33.300506 | 2.554 | 940 | 723360 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:33.400564 | 2.654 | 940 | 5000000 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:33.500521 | 2.754 | 940 | 610950 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:33.600744 | 2.854 | 940 | 5000000 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:33.700636 | 2.954 | 940 | 615840 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:33.800863 | 3.055 | 940 | 4995110 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:33.900159 | 3.154 | 940 | 596290 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.000510 | 3.254 | 940 | 5000000 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.100507 | 3.354 | 940 | 615840 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.200531 | 3.454 | 940 | 4995110 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.300534 | 3.554 | 940 | 645160 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.400690 | 3.654 | 940 | 5000000 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.500593 | 3.754 | 940 | 566960 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.600677 | 3.854 | 940 | 4995110 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.700684 | 3.954 | 940 | 640270 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.800453 | 4.054 | 940 | 5000000 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:34.900673 | 4.154 | 940 | 615840 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:35.000678 | 4.254 | 940 | 5000000 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:35.100689 | 4.354 | 940 | 562070 | 18.8 | 43
2025-04-29 16:25:35.200693 | 4.454 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:35.300690 | 4.554 | 940 | 713590 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:35.400668 | 4.654 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:35.500720 | 4.754 | 940 | 630500 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:35.600673 | 4.854 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:35.700746 | 4.954 | 940 | 591400 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:35.800673 | 5.054 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:35.900772 | 5.155 | 940 | 576740 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.000667 | 5.254 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.100606 | 5.354 | 940 | 630500 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.200672 | 5.454 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.300716 | 5.554 | 940 | 591400 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.400681 | 5.654 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.500745 | 5.754 | 940 | 576740 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.600683 | 5.854 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.700704 | 5.954 | 940 | 596290 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.800685 | 6.054 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:36.900681 | 6.154 | 940 | 630500 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:37.000794 | 6.255 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:37.100788 | 6.355 | 940 | 547410 | 18.8 | 42.9
2025-04-29 16:25:37.200719 | 6.454 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:37.300033 | 6.554 | 940 | 684260 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:37.400446 | 6.654 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:37.500653 | 6.754 | 940 | 601170 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:37.600696 | 6.854 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:37.700711 | 6.954 | 940 | 552300 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:37.800703 | 7.054 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:37.900705 | 7.154 | 940 | 562070 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.000737 | 7.254 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.100706 | 7.354 | 940 | 601170 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.200701 | 7.454 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.300726 | 7.554 | 940 | 742910 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.400706 | 7.654 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.500534 | 7.754 | 940 | 601170 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.600731 | 7.854 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.700646 | 7.954 | 940 | 562070 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.800661 | 8.054 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:38.900680 | 8.154 | 940 | 591400 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:39.000702 | 8.254 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:39.100719 | 8.354 | 940 | 547410 | 18.8 | 42.6
2025-04-29 16:25:39.200730 | 8.454 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:39.300743 | 8.554 | 940 | 738030 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:39.400688 | 8.654 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:39.500733 | 8.754 | 940 | 557180 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:39.600732 | 8.854 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:39.700768 | 8.955 | 940 | 708700 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:39.800783 | 9.055 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:39.900728 | 9.154 | 940 | 557180 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.000729 | 9.254 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.100735 | 9.354 | 940 | 552300 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.200833 | 9.455 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.300772 | 9.555 | 940 | 738030 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.400758 | 9.654 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.500646 | 9.754 | 940 | 552300 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.600720 | 9.854 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.700750 | 9.954 | 940 | 591400 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.800716 | 10.054 | 940 | 5000000 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:40.900738 | 10.154 | 940 | 703810 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:41.000739 | 10.254 | 940 | 4995110 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:41.100750 | 10.354 | 940 | 586510 | 18.8 | 42.4
2025-04-29 16:25:41.300737 | 10.554 | 1410 | 4912020 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:41.400475 | 10.654 | 1410 | 34210 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:41.500691 | 10.754 | 1410 | 161290 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:41.600723 | 10.854 | 1410 | 19550 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:41.700782 | 10.955 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:41.800768 | 11.055 | 1410 | 19550 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:41.900560 | 11.154 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.000759 | 11.254 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.100756 | 11.354 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.200754 | 11.454 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.300769 | 11.555 | 1410 | 151520 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.400422 | 11.654 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.500787 | 11.755 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.600749 | 11.854 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.700769 | 11.955 | 1410 | 151520 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.800756 | 12.054 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:42.900302 | 12.154 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:43.000813 | 12.255 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:43.100776 | 12.355 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:43.200770 | 12.455 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.3
2025-04-29 16:25:43.300789 | 12.555 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:43.400163 | 12.654 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:43.500795 | 12.755 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:43.600780 | 12.855 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:43.700790 | 12.955 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:43.800757 | 13.054 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:43.899942 | 13.154 | 1410 | 151520 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:43.999752 | 13.253 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.099724 | 13.353 | 1410 | 151520 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.199775 | 13.454 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.300625 | 13.554 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.399824 | 13.654 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.500657 | 13.754 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.600674 | 13.854 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.699807 | 13.954 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.799771 | 14.054 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:44.900625 | 14.154 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:45.000642 | 14.254 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:45.099855 | 14.354 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:45.199862 | 14.454 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42.2
2025-04-29 16:25:45.299753 | 14.553 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:45.400638 | 14.654 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:45.499685 | 14.753 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:45.600663 | 14.854 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:45.699806 | 14.954 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:45.800634 | 15.054 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:45.900668 | 15.154 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.000656 | 15.254 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.100793 | 15.355 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.200688 | 15.454 | 1410 | 9780 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.300811 | 15.555 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.399933 | 15.654 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.500787 | 15.755 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.600812 | 15.855 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.700821 | 15.955 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.800794 | 16.055 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:46.900741 | 16.154 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:47.000892 | 16.255 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:47.100830 | 16.355 | 1410 | 156400 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:47.200805 | 16.455 | 1410 | 14660 | 18.8 | 42
2025-04-29 16:25:47.300811 | 16.555 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:47.400801 | 16.655 | 1410 | 9780 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:47.500863 | 16.755 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:47.600818 | 16.855 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:47.699905 | 16.954 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:47.800820 | 17.055 | 1410 | 9780 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:47.900826 | 17.155 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.000813 | 17.255 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.100838 | 17.355 | 1410 | 151520 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.200797 | 17.455 | 1410 | 9780 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.300829 | 17.555 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.400834 | 17.655 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.500447 | 17.754 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.600820 | 17.855 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.700840 | 17.955 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.800784 | 18.055 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:48.900857 | 18.155 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:49.000865 | 18.255 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:49.100880 | 18.355 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:49.200853 | 18.455 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.9
2025-04-29 16:25:49.300604 | 18.554 | 1410 | 151520 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:49.399916 | 18.654 | 1410 | 9780 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:49.500860 | 18.755 | 1410 | 151520 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:49.600441 | 18.854 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:49.700815 | 18.955 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:49.799866 | 19.054 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:49.900862 | 19.155 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.000846 | 19.255 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.100861 | 19.355 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.200796 | 19.455 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.300869 | 19.555 | 1410 | 156400 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.400850 | 19.655 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.500896 | 19.755 | 1410 | 151520 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.600851 | 19.855 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.700861 | 19.955 | 1410 | 151520 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.800866 | 20.055 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:50.900864 | 20.155 | 1410 | 151520 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:51.000866 | 20.255 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:51.100888 | 20.355 | 1410 | 151520 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:51.200802 | 20.455 | 1410 | 14660 | 18.8 | 41.8
2025-04-29 16:25:51.400849 | 20.655 | 1550 | 146630 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:51.500872 | 20.755 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:51.600874 | 20.855 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:51.699829 | 20.954 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:51.800854 | 21.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:51.900876 | 21.155 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.000868 | 21.255 | 1550 | 4890 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.100011 | 21.354 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.200548 | 21.454 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.300910 | 21.555 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.400874 | 21.655 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.500911 | 21.755 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.600893 | 21.855 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.700426 | 21.954 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.800906 | 22.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:52.900899 | 22.155 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:53.000872 | 22.255 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:53.100890 | 22.355 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:53.200265 | 22.454 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:53.300872 | 22.555 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.7
2025-04-29 16:25:53.400875 | 22.655 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:53.500892 | 22.755 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:53.600885 | 22.855 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:53.700192 | 22.954 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:53.800900 | 23.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:53.900906 | 23.155 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.000878 | 23.255 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.100907 | 23.355 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.199974 | 23.454 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.300908 | 23.555 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.400884 | 23.655 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.500906 | 23.755 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.600142 | 23.854 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.699840 | 23.954 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.800889 | 24.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:54.900908 | 24.155 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:55.000931 | 24.255 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:55.100909 | 24.355 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:55.200796 | 24.455 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:55.300924 | 24.555 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.6
2025-04-29 16:25:55.400901 | 24.655 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:55.500914 | 24.755 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:55.600935 | 24.855 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:55.700934 | 24.955 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:55.800905 | 25.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:55.900897 | 25.155 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.000336 | 25.254 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.101022 | 25.355 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.200824 | 25.455 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.300826 | 25.555 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.400841 | 25.655 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.500664 | 25.754 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.600923 | 25.855 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.700835 | 25.955 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.800912 | 26.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:56.900893 | 26.155 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:57.000937 | 26.255 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:57.100949 | 26.355 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:57.200932 | 26.455 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:57.300941 | 26.555 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.5
2025-04-29 16:25:57.400931 | 26.655 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:57.500905 | 26.755 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:57.599942 | 26.854 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:57.700815 | 26.955 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:57.800794 | 27.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:57.900333 | 27.154 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:57.999945 | 27.254 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.099918 | 27.354 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.200784 | 27.455 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.300816 | 27.555 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.399970 | 27.654 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.499936 | 27.754 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.599895 | 27.854 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.700793 | 27.955 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.800808 | 28.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:58.900818 | 28.155 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:59.000789 | 28.255 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:59.099883 | 28.354 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:59.200895 | 28.455 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:59.300432 | 28.554 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.4
2025-04-29 16:25:59.400818 | 28.655 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:25:59.500957 | 28.755 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:25:59.600018 | 28.854 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:25:59.699972 | 28.954 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:25:59.799923 | 29.054 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:25:59.900812 | 29.155 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.000834 | 29.255 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.100158 | 29.354 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.200821 | 29.455 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.300828 | 29.555 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.400960 | 29.655 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.500182 | 29.754 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.600983 | 29.855 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.700985 | 29.955 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.801000 | 30.055 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:00.900279 | 30.154 | 1550 | 9780 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:01.001020 | 30.255 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:01.101002 | 30.355 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:01.200994 | 30.455 | 1550 | 0 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:01.300949 | 30.555 | 1550 | 14660 | 18.8 | 41.3
2025-04-29 16:26:01.501067 | 30.755 | 1610 | 0 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:01.601023 | 30.855 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:01.700929 | 30.955 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:01.801014 | 31.055 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:01.900957 | 31.155 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.000984 | 31.255 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.101043 | 31.355 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.201001 | 31.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.300972 | 31.555 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.401009 | 31.655 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.500072 | 31.754 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.601001 | 31.855 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.700782 | 31.955 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.801014 | 32.055 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:02.901000 | 32.155 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.001011 | 32.255 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.101013 | 32.355 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.201059 | 32.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.301018 | 32.555 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.400940 | 32.655 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.500989 | 32.755 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.600476 | 32.854 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.701007 | 32.955 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.801014 | 33.055 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:03.901023 | 33.155 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.001000 | 33.255 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.101027 | 33.355 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.201031 | 33.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.301071 | 33.555 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.400936 | 33.655 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.501009 | 33.755 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.601031 | 33.855 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.700997 | 33.955 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.801031 | 34.055 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:04.901019 | 34.155 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:05.001096 | 34.255 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:05.101110 | 34.355 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:05.200998 | 34.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:05.301024 | 34.555 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:05.400999 | 34.655 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.2
2025-04-29 16:26:05.501009 | 34.755 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:05.601034 | 34.855 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:05.701029 | 34.955 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:05.801036 | 35.055 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:05.901011 | 35.155 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.001050 | 35.255 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.101061 | 35.355 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.201118 | 35.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.301034 | 35.555 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.401045 | 35.655 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.501023 | 35.755 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.601047 | 35.855 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.701035 | 35.955 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.801034 | 36.055 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:06.900572 | 36.154 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.001056 | 36.255 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.101032 | 36.355 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.201074 | 36.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.301082 | 36.555 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.401067 | 36.655 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.501044 | 36.755 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.601060 | 36.855 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.701044 | 36.955 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.801070 | 37.055 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:07.901048 | 37.155 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.001049 | 37.255 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.101065 | 37.355 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.201076 | 37.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.301064 | 37.555 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.401072 | 37.655 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.501055 | 37.755 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.601070 | 37.855 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.701097 | 37.955 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.801007 | 38.055 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:08.901067 | 38.155 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:09.000887 | 38.255 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:09.101067 | 38.355 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:09.201094 | 38.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:09.301077 | 38.555 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:09.400991 | 38.655 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41.1
2025-04-29 16:26:09.500748 | 38.754 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:09.600763 | 38.855 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:09.701079 | 38.955 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:09.801075 | 39.055 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:09.900336 | 39.154 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.000499 | 39.254 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.101082 | 39.355 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.201183 | 39.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.301102 | 39.555 | 1610 | 19550 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.401094 | 39.655 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.500515 | 39.754 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.601092 | 39.855 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.700601 | 39.954 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.800987 | 40.055 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:10.900982 | 40.155 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:11.000287 | 40.254 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:11.101182 | 40.355 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:11.201138 | 40.455 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:11.301012 | 40.555 | 1610 | 14660 | 18.8 | 41
2025-04-29 16:26:11.401117 | 40.655 | 1610 | 9780 | 18.8 | 41