## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:16:35.440965 | 0.496 | 940 | 34210 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:35.540935 | 0.596 | 940 | 742910 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:35.640857 | 0.696 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:35.740922 | 0.796 | 940 | 938420 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:35.840878 | 0.896 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:35.940914 | 0.996 | 940 | 928640 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.040866 | 1.096 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.140923 | 1.196 | 940 | 879770 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.240944 | 1.296 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.340948 | 1.396 | 940 | 943300 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.440926 | 1.496 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.540945 | 1.596 | 940 | 938420 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.640850 | 1.696 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.740934 | 1.796 | 940 | 938420 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.840943 | 1.896 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:36.940877 | 1.996 | 940 | 874880 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:37.040940 | 2.096 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:37.140926 | 2.196 | 940 | 938420 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:37.240941 | 2.296 | 940 | 4995110 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:37.340966 | 2.396 | 940 | 933530 | 21.4 | 40.1
2025-04-29 19:16:37.440928 | 2.496 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:37.540915 | 2.596 | 940 | 777130 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:37.640939 | 2.696 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:37.740807 | 2.796 | 940 | 928640 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:37.840932 | 2.896 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:37.940918 | 2.996 | 940 | 733140 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.040947 | 3.096 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.140912 | 3.196 | 940 | 923750 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.240934 | 3.296 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.340922 | 3.396 | 940 | 957970 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.440923 | 3.496 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.540951 | 3.596 | 940 | 747800 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.640958 | 3.696 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.740903 | 3.796 | 940 | 923750 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.840835 | 3.896 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:38.940794 | 3.996 | 940 | 943300 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.040952 | 4.096 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.140943 | 4.196 | 940 | 733140 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.240927 | 4.296 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.340910 | 4.396 | 940 | 889540 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.440906 | 4.496 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.540933 | 4.596 | 940 | 811340 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.640949 | 4.696 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.740896 | 4.796 | 940 | 948190 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.840926 | 4.896 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:39.940818 | 4.996 | 940 | 742910 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.040931 | 5.096 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.140877 | 5.196 | 940 | 884650 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.240907 | 5.296 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.340872 | 5.396 | 940 | 953080 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.440874 | 5.496 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.540935 | 5.596 | 940 | 747800 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.640913 | 5.696 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.740898 | 5.796 | 940 | 894430 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.840903 | 5.896 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:40.940897 | 5.996 | 940 | 738030 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.040806 | 6.096 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.140892 | 6.196 | 940 | 728250 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.240894 | 6.296 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.340873 | 6.396 | 940 | 923750 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.440909 | 6.496 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.540879 | 6.596 | 940 | 835780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.640887 | 6.696 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.740892 | 6.796 | 940 | 738030 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.840899 | 6.896 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:41.940836 | 6.996 | 940 | 894430 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.040896 | 7.096 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.140797 | 7.196 | 940 | 962850 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.240795 | 7.296 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.340997 | 7.396 | 940 | 742910 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.440932 | 7.496 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.540888 | 7.596 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.640901 | 7.696 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.740901 | 7.796 | 940 | 742910 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.840904 | 7.896 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:42.940848 | 7.996 | 940 | 747800 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.040905 | 8.096 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.140910 | 8.196 | 940 | 733140 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.240813 | 8.296 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.340879 | 8.396 | 940 | 923750 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.440888 | 8.496 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.540892 | 8.596 | 940 | 835780 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.640894 | 8.696 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.740862 | 8.796 | 940 | 918870 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.840951 | 8.896 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:43.940955 | 8.996 | 940 | 894430 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.040913 | 9.096 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.140947 | 9.196 | 940 | 703810 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.240887 | 9.296 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.340808 | 9.396 | 940 | 708700 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.440461 | 9.495 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.540894 | 9.596 | 940 | 904200 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.640908 | 9.696 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.740913 | 9.796 | 940 | 713590 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.840922 | 9.896 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:44.940470 | 9.995 | 940 | 708700 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.040976 | 10.096 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.140920 | 10.196 | 940 | 899320 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.240901 | 10.296 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.340884 | 10.396 | 940 | 698920 | 21.9 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.540904 | 10.596 | 1410 | 4907140 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.640897 | 10.696 | 1410 | 39100 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.740895 | 10.796 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.840903 | 10.896 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:45.940381 | 10.995 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.040941 | 11.096 | 1410 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.140886 | 11.196 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.240827 | 11.296 | 1410 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.340899 | 11.396 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.440339 | 11.495 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.540885 | 11.596 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.640906 | 11.696 | 1410 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.740809 | 11.796 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.840904 | 11.896 | 1410 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:46.940129 | 11.995 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:47.040891 | 12.096 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:47.140884 | 12.196 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:47.240900 | 12.296 | 1410 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:47.340853 | 12.396 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:47.440069 | 12.495 | 1410 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:16:47.540928 | 12.596 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:47.640913 | 12.696 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:47.740983 | 12.796 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:47.840796 | 12.896 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:47.939999 | 12.995 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.040896 | 13.096 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.140876 | 13.196 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.240847 | 13.296 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.340898 | 13.396 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.440910 | 13.496 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.540888 | 13.596 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.640892 | 13.696 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.740878 | 13.796 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.840807 | 13.896 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:48.940813 | 13.996 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.040860 | 14.096 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.140923 | 14.196 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.240908 | 14.296 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.340883 | 14.396 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.440885 | 14.496 | 1410 | 29330 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.540876 | 14.596 | 1410 | 268820 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.640891 | 14.696 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.740874 | 14.796 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.840915 | 14.896 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:49.940891 | 14.996 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.040784 | 15.096 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.140882 | 15.196 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.240822 | 15.296 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.340878 | 15.396 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.440875 | 15.496 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.540966 | 15.596 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.640865 | 15.696 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.740872 | 15.796 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.840890 | 15.896 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:50.940800 | 15.996 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.040867 | 16.096 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.140764 | 16.196 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.240866 | 16.296 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.340875 | 16.396 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.440864 | 16.496 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.540869 | 16.596 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.640842 | 16.696 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.740865 | 16.796 | 1410 | 268820 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.840870 | 16.896 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:51.940874 | 16.996 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.040879 | 17.096 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.140911 | 17.196 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.240803 | 17.296 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.340878 | 17.396 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.440879 | 17.496 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.540863 | 17.596 | 1410 | 268820 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.640885 | 17.696 | 1410 | 29330 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.740866 | 17.796 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.840884 | 17.896 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:52.941152 | 17.996 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:53.040820 | 18.096 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:53.140932 | 18.196 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:53.240875 | 18.296 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:53.340768 | 18.396 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:53.440868 | 18.496 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.4
2025-04-29 19:16:53.540899 | 18.596 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:53.640883 | 18.696 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:53.740862 | 18.796 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:53.840861 | 18.896 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:53.940836 | 18.996 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.040842 | 19.096 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.140885 | 19.196 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.240877 | 19.296 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.340900 | 19.396 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.440797 | 19.496 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.540863 | 19.596 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.640888 | 19.696 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.740888 | 19.796 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.840916 | 19.896 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:54.940906 | 19.996 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.040878 | 20.096 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.140847 | 20.196 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.240873 | 20.296 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.340890 | 20.396 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.440883 | 20.496 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.640880 | 20.696 | 1550 | 259040 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.740878 | 20.796 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.840886 | 20.896 | 1550 | 425220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:55.940825 | 20.996 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.040872 | 21.096 | 1550 | 425220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.140822 | 21.196 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.240850 | 21.296 | 1550 | 425220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.340852 | 21.396 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.440876 | 21.496 | 1550 | 430110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.540854 | 21.596 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.640864 | 21.696 | 1550 | 425220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.740888 | 21.796 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.840760 | 21.896 | 1550 | 425220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:56.940800 | 21.996 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.040856 | 22.096 | 1550 | 425220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.140754 | 22.196 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.240735 | 22.296 | 1550 | 425220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.340867 | 22.396 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.440889 | 22.496 | 1550 | 420330 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.540883 | 22.596 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.640816 | 22.696 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.740813 | 22.796 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.840863 | 22.896 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:57.940788 | 22.996 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.040855 | 23.096 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.140819 | 23.196 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.240855 | 23.296 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.340856 | 23.396 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.440858 | 23.496 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.540852 | 23.596 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.640847 | 23.696 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.740830 | 23.796 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.840845 | 23.896 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:58.940855 | 23.996 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.040639 | 24.096 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.140866 | 24.196 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.240798 | 24.296 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.340865 | 24.396 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.440889 | 24.496 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.540630 | 24.596 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.640856 | 24.696 | 1550 | 420330 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.740834 | 24.796 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.840867 | 24.896 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:16:59.940845 | 24.996 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.040571 | 25.096 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.140770 | 25.196 | 1550 | 29330 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.240862 | 25.296 | 1550 | 435000 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.340843 | 25.396 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.440855 | 25.496 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.540370 | 25.595 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.640859 | 25.696 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.740809 | 25.796 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.840865 | 25.896 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:00.940767 | 25.996 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.040260 | 26.095 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.140831 | 26.196 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.240753 | 26.296 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.340869 | 26.396 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.440860 | 26.496 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.540063 | 26.595 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.640866 | 26.696 | 1550 | 420330 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.740833 | 26.796 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.840817 | 26.896 | 1550 | 420330 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:01.940864 | 26.996 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.039838 | 27.095 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.140839 | 27.196 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.240842 | 27.296 | 1550 | 420330 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.340762 | 27.396 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.440836 | 27.496 | 1550 | 420330 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.540164 | 27.595 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.640913 | 27.696 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.740869 | 27.796 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.840874 | 27.896 | 1550 | 420330 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:02.940768 | 27.996 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:03.040856 | 28.096 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:03.140814 | 28.196 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:03.240790 | 28.296 | 1550 | 420330 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:03.340819 | 28.396 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:03.440743 | 28.496 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:03.540861 | 28.596 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.5
2025-04-29 19:17:03.640820 | 28.696 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:03.740975 | 28.796 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:03.840864 | 28.896 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:03.940832 | 28.996 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.040830 | 29.096 | 1550 | 430110 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.140860 | 29.196 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.240824 | 29.296 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.340821 | 29.396 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.440806 | 29.496 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.540721 | 29.596 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.640822 | 29.696 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.740851 | 29.796 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.840817 | 29.896 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:04.940811 | 29.996 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.040809 | 30.096 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.140811 | 30.196 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.240778 | 30.296 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.340829 | 30.396 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.440834 | 30.496 | 1550 | 420330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.540837 | 30.596 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.740813 | 30.796 | 1610 | 415440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.840817 | 30.896 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:05.940739 | 30.996 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.040846 | 31.096 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.140789 | 31.196 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.240839 | 31.296 | 1610 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.340832 | 31.396 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.440819 | 31.496 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.540817 | 31.596 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.640821 | 31.696 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.740807 | 31.796 | 1610 | 39100 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.840820 | 31.896 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:06.940721 | 31.996 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.040822 | 32.096 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.140790 | 32.196 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.240803 | 32.296 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.340890 | 32.396 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.440824 | 32.496 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.540823 | 32.596 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.640804 | 32.696 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.740812 | 32.796 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.840834 | 32.896 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:07.940770 | 32.996 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.040727 | 33.096 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.140902 | 33.196 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.240829 | 33.296 | 1610 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.340795 | 33.396 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.440835 | 33.496 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.540795 | 33.596 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.640813 | 33.696 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.740799 | 33.796 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.840818 | 33.896 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:08.940774 | 33.996 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.040828 | 34.096 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.140732 | 34.196 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.240795 | 34.296 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.340810 | 34.396 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.440826 | 34.496 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.540888 | 34.596 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.640815 | 34.696 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.740817 | 34.796 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.840830 | 34.896 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:09.940799 | 34.996 | 1610 | 53760 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.040892 | 35.096 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.140814 | 35.196 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.240737 | 35.296 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.340818 | 35.396 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.440689 | 35.496 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.539800 | 35.595 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.640660 | 35.696 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.740687 | 35.796 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.840679 | 35.896 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:10.940759 | 35.996 | 1610 | 39100 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.040801 | 36.096 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.140807 | 36.196 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.240818 | 36.296 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.340717 | 36.396 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.440766 | 36.496 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.540797 | 36.596 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.640785 | 36.696 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.740737 | 36.796 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.840807 | 36.896 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:11.940743 | 36.996 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.040795 | 37.096 | 1610 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.140708 | 37.196 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.240690 | 37.296 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.340850 | 37.396 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.440716 | 37.496 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.540829 | 37.596 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.640796 | 37.696 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.740805 | 37.796 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.840827 | 37.896 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:12.940761 | 37.996 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.040813 | 38.096 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.140823 | 38.196 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.240814 | 38.296 | 1610 | 14660 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.340809 | 38.396 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.440812 | 38.496 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.540726 | 38.596 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.640838 | 38.696 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.740798 | 38.796 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.840798 | 38.896 | 1610 | 14660 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:13.940798 | 38.996 | 1610 | 43990 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.040806 | 39.096 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.140787 | 39.196 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.240780 | 39.296 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.340798 | 39.396 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.440845 | 39.496 | 1610 | 14660 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.540800 | 39.596 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.640708 | 39.696 | 1610 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.740818 | 39.796 | 1610 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.840796 | 39.896 | 1610 | 14660 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:14.940721 | 39.996 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:15.040793 | 40.096 | 1610 | 14660 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:15.140829 | 40.196 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:15.240807 | 40.296 | 1610 | 14660 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:15.340785 | 40.396 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:15.440779 | 40.496 | 1610 | 14660 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:15.540770 | 40.596 | 1610 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:17:15.640705 | 40.696 | 1610 | 14660 | 21.9 | 34.6