## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:17:59.916708 | 0.462 | 940 | 29330 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.016734 | 0.562 | 940 | 821110 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.117386 | 0.662 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.216690 | 0.762 | 940 | 718480 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.316742 | 0.862 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.416600 | 0.962 | 940 | 679370 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.516541 | 1.062 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.616662 | 1.162 | 940 | 928640 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.716726 | 1.262 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.816650 | 1.362 | 940 | 747800 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:00.916757 | 1.462 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.016746 | 1.562 | 940 | 943300 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.116691 | 1.662 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.216726 | 1.762 | 940 | 948190 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.316711 | 1.862 | 940 | 5000000 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.416624 | 1.962 | 940 | 879770 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.516632 | 2.062 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.616714 | 2.162 | 940 | 752690 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.716769 | 2.262 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.816718 | 2.362 | 940 | 728250 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:01.916715 | 2.462 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.017553 | 2.563 | 940 | 811340 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.117629 | 2.663 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.216722 | 2.762 | 940 | 708700 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.317631 | 2.863 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.417177 | 2.962 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.516759 | 3.062 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.617065 | 3.162 | 940 | 904200 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.716676 | 3.262 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.817644 | 3.363 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:02.916688 | 3.462 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.017561 | 3.563 | 940 | 923750 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.117611 | 3.663 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.217729 | 3.763 | 940 | 865100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.316746 | 3.862 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.416649 | 3.962 | 940 | 708700 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.516706 | 4.062 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.616686 | 4.162 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.716621 | 4.262 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.816680 | 4.362 | 940 | 869990 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:03.916715 | 4.462 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.016733 | 4.562 | 940 | 909090 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.116742 | 4.662 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.216718 | 4.762 | 940 | 708700 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.316720 | 4.862 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.416648 | 4.962 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.516616 | 5.062 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.616728 | 5.162 | 940 | 904200 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.716737 | 5.262 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.816621 | 5.362 | 940 | 718480 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:04.916744 | 5.462 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.016747 | 5.562 | 940 | 708700 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.116707 | 5.662 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.216683 | 5.762 | 940 | 909090 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.316707 | 5.862 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.416714 | 5.962 | 940 | 923750 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.516725 | 6.062 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.616730 | 6.162 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.717623 | 6.263 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.817432 | 6.363 | 940 | 899320 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:05.917534 | 6.463 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.017657 | 6.563 | 940 | 894430 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.117609 | 6.663 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.217642 | 6.763 | 940 | 708700 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.317623 | 6.863 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.417596 | 6.963 | 940 | 899320 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.517038 | 7.062 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.617143 | 7.162 | 940 | 703810 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.717631 | 7.263 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.817162 | 7.362 | 940 | 703810 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:06.917602 | 7.463 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.017544 | 7.563 | 940 | 855330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.117576 | 7.663 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.217619 | 7.763 | 940 | 703810 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.317686 | 7.863 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.417585 | 7.963 | 940 | 703810 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.517569 | 8.063 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.617628 | 8.163 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.717600 | 8.263 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.817607 | 8.363 | 940 | 894430 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:07.917600 | 8.463 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.017636 | 8.563 | 940 | 894430 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.117521 | 8.663 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.217508 | 8.763 | 940 | 923750 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.317565 | 8.863 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.417589 | 8.963 | 940 | 904200 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.517602 | 9.063 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.617606 | 9.163 | 940 | 703810 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.717609 | 9.263 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.817618 | 9.363 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:08.917672 | 9.463 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.017637 | 9.563 | 940 | 904200 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.117600 | 9.663 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.217511 | 9.763 | 940 | 703810 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.317605 | 9.863 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.417619 | 9.963 | 940 | 698920 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.517596 | 10.063 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.617609 | 10.163 | 940 | 894430 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.717604 | 10.263 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:09.817564 | 10.363 | 940 | 703810 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.017560 | 10.563 | 1410 | 4907140 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.117611 | 10.663 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.217637 | 10.763 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.317514 | 10.863 | 1410 | 9780 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.417623 | 10.963 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.517507 | 11.063 | 1410 | 9780 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.617600 | 11.163 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.717040 | 11.262 | 1410 | 4890 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.817612 | 11.363 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:10.916830 | 11.462 | 1410 | 9780 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.017543 | 11.563 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.117591 | 11.663 | 1410 | 4890 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.216778 | 11.762 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.317528 | 11.863 | 1410 | 4890 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.417518 | 11.963 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.517610 | 12.063 | 1410 | 4890 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.617509 | 12.163 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.717593 | 12.263 | 1410 | 4890 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.817598 | 12.363 | 1410 | 254150 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:11.917561 | 12.463 | 1410 | 0 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.016922 | 12.562 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.117468 | 12.663 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.217491 | 12.763 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.317542 | 12.863 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.417641 | 12.963 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.517545 | 13.063 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.617563 | 13.163 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.717499 | 13.263 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.817545 | 13.363 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:12.917584 | 13.463 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.017600 | 13.563 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.117586 | 13.663 | 1410 | 9780 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.217582 | 13.763 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.317475 | 13.863 | 1410 | 9780 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.417595 | 13.963 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.517543 | 14.063 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.617594 | 14.163 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.717590 | 14.263 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.817270 | 14.362 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:13.916538 | 14.462 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.017629 | 14.563 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.117589 | 14.663 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.217554 | 14.763 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.317237 | 14.862 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.417606 | 14.963 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.517149 | 15.062 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.617587 | 15.163 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.717497 | 15.263 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.817307 | 15.362 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:14.917487 | 15.463 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.017517 | 15.563 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.117588 | 15.663 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.217616 | 15.763 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.317114 | 15.862 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.417636 | 15.963 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.517619 | 16.063 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.617616 | 16.163 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.717633 | 16.263 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.816945 | 16.362 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:15.917585 | 16.463 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.017492 | 16.563 | 1410 | 254150 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.117247 | 16.662 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.217568 | 16.763 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.316780 | 16.862 | 1410 | 0 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.417562 | 16.963 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.517622 | 17.063 | 1410 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.617538 | 17.163 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.717526 | 17.263 | 1410 | 9780 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.816748 | 17.362 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:16.917587 | 17.463 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.017581 | 17.563 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.117484 | 17.663 | 1410 | 9780 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.216967 | 17.762 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.316523 | 17.862 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.417589 | 17.963 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.517574 | 18.063 | 1410 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.617542 | 18.163 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.717608 | 18.263 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.817630 | 18.363 | 1410 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:17.917533 | 18.463 | 1410 | 4890 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.017514 | 18.563 | 1410 | 254150 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.117573 | 18.663 | 1410 | 4890 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.217549 | 18.763 | 1410 | 259040 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.317468 | 18.863 | 1410 | 4890 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.417635 | 18.963 | 1410 | 254150 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.517575 | 19.063 | 1410 | 4890 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.617506 | 19.163 | 1410 | 254150 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.717715 | 19.263 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.817619 | 19.363 | 1410 | 273700 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:18.917565 | 19.463 | 1410 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.017592 | 19.563 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.117601 | 19.663 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.217591 | 19.763 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.316665 | 19.862 | 1410 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.416576 | 19.962 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.517587 | 20.063 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.617579 | 20.163 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.717561 | 20.263 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.817566 | 20.363 | 1410 | 263930 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:19.917541 | 20.463 | 1410 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.117569 | 20.663 | 1550 | 259040 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.217572 | 20.763 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.317539 | 20.863 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.417550 | 20.963 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.516611 | 21.062 | 1550 | 430110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.617578 | 21.163 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.717481 | 21.263 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.817531 | 21.363 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:20.916658 | 21.462 | 1550 | 435000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.016588 | 21.562 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.117488 | 21.663 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.217513 | 21.763 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.316593 | 21.862 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.417594 | 21.963 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.517557 | 22.063 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.617164 | 22.162 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.717542 | 22.263 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.816568 | 22.362 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:21.917479 | 22.463 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.017559 | 22.563 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.117487 | 22.663 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.217538 | 22.763 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.317568 | 22.863 | 1550 | 439880 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.417509 | 22.963 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.517537 | 23.063 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.617558 | 23.163 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.717544 | 23.263 | 1550 | 430110 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.817570 | 23.363 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:22.917468 | 23.463 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.017534 | 23.563 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.117545 | 23.663 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.217568 | 23.763 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.317559 | 23.863 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.417461 | 23.963 | 1550 | 24440 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.516665 | 24.062 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.616966 | 24.162 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.717476 | 24.263 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.816648 | 24.362 | 1550 | 34210 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:23.916664 | 24.462 | 1550 | 425220 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.017474 | 24.563 | 1550 | 19550 | 21.9 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.117557 | 24.663 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.217574 | 24.763 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.317465 | 24.863 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.417603 | 24.963 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.517641 | 25.063 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.617540 | 25.163 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.717546 | 25.263 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.816637 | 25.362 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:24.917411 | 25.462 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.017583 | 25.563 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.117473 | 25.663 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.217594 | 25.763 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.317558 | 25.863 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.417397 | 25.962 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.517568 | 26.063 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.617104 | 26.162 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.717535 | 26.263 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.817555 | 26.363 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:25.917212 | 26.462 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.017433 | 26.563 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.117563 | 26.663 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.217445 | 26.763 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.317554 | 26.863 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.417183 | 26.962 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.517494 | 27.063 | 1550 | 430110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.617557 | 27.163 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.717564 | 27.263 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.817547 | 27.363 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:26.917019 | 27.462 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.017476 | 27.563 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.117454 | 27.663 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.217435 | 27.763 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.317470 | 27.863 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.416830 | 27.962 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.517554 | 28.063 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.617555 | 28.163 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.717447 | 28.263 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.817474 | 28.363 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:27.916742 | 28.462 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.016673 | 28.562 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.117497 | 28.663 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.216574 | 28.762 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.317540 | 28.863 | 1550 | 420330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.416525 | 28.962 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.517526 | 29.063 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.617508 | 29.163 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.717524 | 29.263 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.817550 | 29.363 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:28.916839 | 29.462 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.017569 | 29.563 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.117567 | 29.663 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.217566 | 29.763 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.316762 | 29.862 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.417564 | 29.963 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.517462 | 30.063 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.617530 | 30.163 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.717533 | 30.263 | 1550 | 430110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.817557 | 30.363 | 1550 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:29.917438 | 30.463 | 1550 | 425220 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.017545 | 30.563 | 1550 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.217536 | 30.763 | 1610 | 415440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.316657 | 30.862 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.417472 | 30.963 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.517346 | 31.062 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.617561 | 31.163 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.717425 | 31.263 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.817423 | 31.363 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:30.916565 | 31.462 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.017490 | 31.563 | 1610 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.116801 | 31.662 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.217537 | 31.763 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.317540 | 31.863 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.417544 | 31.963 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.516549 | 32.062 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.616565 | 32.162 | 1610 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.716518 | 32.262 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.816605 | 32.362 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:31.916499 | 32.462 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.016647 | 32.562 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.117477 | 32.663 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.217549 | 32.763 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.317528 | 32.863 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.417525 | 32.963 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.517457 | 33.063 | 1610 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.617015 | 33.162 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.717517 | 33.263 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.817523 | 33.363 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:32.917510 | 33.463 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.017414 | 33.563 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.117513 | 33.663 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.217296 | 33.762 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.317513 | 33.863 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.417521 | 33.963 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.517520 | 34.063 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.617468 | 34.163 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.717508 | 34.263 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.817521 | 34.363 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:33.917485 | 34.463 | 1610 | 14660 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.017412 | 34.563 | 1610 | 39100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.117422 | 34.663 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.217477 | 34.763 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.317509 | 34.863 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.417413 | 34.963 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.516624 | 35.062 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.617540 | 35.163 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.717546 | 35.263 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.817539 | 35.363 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:34.917514 | 35.463 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.017542 | 35.563 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.117433 | 35.663 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.217437 | 35.763 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.317502 | 35.863 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.417340 | 35.962 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.516628 | 36.062 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.617380 | 36.162 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.717499 | 36.263 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.817151 | 36.362 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:35.917315 | 36.462 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.017344 | 36.562 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.117383 | 36.662 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.217490 | 36.763 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.317402 | 36.862 | 1610 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.417475 | 36.963 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.517494 | 37.063 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.617486 | 37.163 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.717525 | 37.263 | 1610 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.817490 | 37.363 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:36.916789 | 37.462 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.017363 | 37.562 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.117367 | 37.662 | 1610 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.216962 | 37.762 | 1610 | 39100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.317430 | 37.863 | 1610 | 43990 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.417418 | 37.963 | 1610 | 39100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.517523 | 38.063 | 1610 | 39100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.617506 | 38.163 | 1610 | 39100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.717452 | 38.263 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.817231 | 38.362 | 1610 | 43990 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:37.917492 | 38.463 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.017493 | 38.563 | 1610 | 39100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.117522 | 38.663 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.217463 | 38.763 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.317483 | 38.863 | 1610 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.417392 | 38.962 | 1610 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.517392 | 39.062 | 1610 | 9780 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.617471 | 39.163 | 1610 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.717472 | 39.263 | 1610 | 9780 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.817486 | 39.363 | 1610 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:38.917491 | 39.463 | 1610 | 9780 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.016543 | 39.562 | 1610 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.117503 | 39.663 | 1610 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.217477 | 39.763 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.317478 | 39.863 | 1610 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.417477 | 39.963 | 1610 | 39100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.517495 | 40.063 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.617412 | 40.163 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.716690 | 40.262 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.817415 | 40.363 | 1610 | 39100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:39.917483 | 40.463 | 1610 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:40.017497 | 40.563 | 1610 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:40.117439 | 40.663 | 1610 | 24440 | 22 | 34.6