## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:18:49.200192 | 0.427 | 940 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:49.299861 | 0.527 | 940 | 869990 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:49.399900 | 0.627 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:49.499199 | 0.726 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:49.599207 | 0.826 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:49.699227 | 0.926 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:49.799230 | 1.026 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:49.899372 | 1.126 | 940 | 869990 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:49.999328 | 1.226 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.099920 | 1.327 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.199982 | 1.427 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.299951 | 1.527 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.399866 | 1.627 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.499869 | 1.727 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.599987 | 1.827 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.700072 | 1.927 | 940 | 909090 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.800007 | 2.027 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.900025 | 2.127 | 940 | 723360 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:50.999981 | 2.227 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.100034 | 2.327 | 940 | 933530 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.200024 | 2.427 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.299888 | 2.527 | 940 | 796680 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.399998 | 2.627 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.499840 | 2.727 | 940 | 718480 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.599991 | 2.827 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.700007 | 2.927 | 940 | 923750 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.800022 | 3.027 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:51.899984 | 3.127 | 940 | 909090 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.000013 | 3.227 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.100003 | 3.327 | 940 | 708700 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.199392 | 3.426 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.299971 | 3.527 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.399152 | 3.626 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.499961 | 3.727 | 940 | 913980 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.599879 | 3.827 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.699895 | 3.927 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.799911 | 4.027 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.899966 | 4.127 | 940 | 718480 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:52.999987 | 4.227 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.099340 | 4.326 | 940 | 904200 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.199999 | 4.427 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.299959 | 4.527 | 940 | 791790 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.399986 | 4.627 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.499958 | 4.727 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.599967 | 4.827 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.699890 | 4.927 | 940 | 718480 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.799950 | 5.027 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.899302 | 5.126 | 940 | 865100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:53.999236 | 5.226 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.099291 | 5.326 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.199501 | 5.426 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.299301 | 5.526 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.399349 | 5.626 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.499966 | 5.727 | 940 | 874880 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.599955 | 5.827 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.699950 | 5.927 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.798910 | 6.026 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.899890 | 6.127 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:54.999898 | 6.227 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.099945 | 6.327 | 940 | 913980 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.199971 | 6.427 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.299671 | 6.527 | 940 | 913980 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.399942 | 6.627 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.499931 | 6.727 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.599954 | 6.827 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.699941 | 6.927 | 940 | 869990 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.799966 | 7.027 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.899802 | 7.127 | 940 | 698920 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:55.999934 | 7.227 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.099954 | 7.327 | 940 | 933530 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.199982 | 7.427 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.299949 | 7.527 | 940 | 865100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.399911 | 7.627 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.499937 | 7.727 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.599944 | 7.827 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.699946 | 7.927 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.799919 | 8.027 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.899990 | 8.127 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:56.999935 | 8.227 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.099867 | 8.327 | 940 | 913980 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.199835 | 8.427 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.299908 | 8.527 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.400010 | 8.627 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.499975 | 8.727 | 940 | 938420 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.599998 | 8.827 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.699952 | 8.927 | 940 | 865100 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.799913 | 9.027 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.899909 | 9.127 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:57.999924 | 9.227 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.099902 | 9.327 | 940 | 713590 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.199871 | 9.427 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.300035 | 9.527 | 940 | 869990 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.399977 | 9.627 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.499917 | 9.727 | 940 | 928640 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.599958 | 9.827 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.699938 | 9.927 | 940 | 718480 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.799838 | 10.027 | 940 | 4995110 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.899922 | 10.127 | 940 | 913980 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:58.999965 | 10.227 | 940 | 5000000 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:59.099968 | 10.327 | 940 | 933530 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:18:59.299936 | 10.527 | 1410 | 4912020 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:18:59.399925 | 10.627 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:18:59.499841 | 10.727 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:18:59.599969 | 10.827 | 1410 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:18:59.699874 | 10.927 | 1410 | 259040 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:18:59.799945 | 11.027 | 1410 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:18:59.899935 | 11.127 | 1410 | 259040 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:18:59.999951 | 11.227 | 1410 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.100002 | 11.327 | 1410 | 259040 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.199943 | 11.427 | 1410 | 4890 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.299945 | 11.527 | 1410 | 273700 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.399945 | 11.627 | 1410 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.499419 | 11.726 | 1410 | 259040 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.599849 | 11.827 | 1410 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.699979 | 11.927 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.799937 | 12.027 | 1410 | 9780 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.899947 | 12.127 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:00.999262 | 12.226 | 1410 | 14660 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.100010 | 12.327 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.199876 | 12.427 | 1410 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.299936 | 12.527 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.399923 | 12.627 | 1410 | 43990 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.499911 | 12.727 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.599337 | 12.826 | 1410 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.699864 | 12.927 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.799905 | 13.027 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.899925 | 13.127 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:01.999907 | 13.227 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.099915 | 13.327 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.199883 | 13.427 | 1410 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.299918 | 13.527 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.399927 | 13.627 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.499937 | 13.727 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.599842 | 13.827 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.699930 | 13.927 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.799842 | 14.027 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.899903 | 14.127 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:02.999813 | 14.227 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:03.099929 | 14.327 | 1410 | 273700 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:03.199925 | 14.427 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:03.299965 | 14.527 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:03.399836 | 14.627 | 1410 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:03.499797 | 14.727 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:03.599912 | 14.827 | 1410 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:03.699501 | 14.926 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:03.799910 | 15.027 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:03.899847 | 15.127 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:03.999609 | 15.227 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.099914 | 15.327 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.199633 | 15.427 | 1410 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.299942 | 15.527 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.399856 | 15.627 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.499089 | 15.726 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.599922 | 15.827 | 1410 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.699908 | 15.927 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.799904 | 16.027 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.899890 | 16.127 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:04.999342 | 16.226 | 1410 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.099798 | 16.327 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.199938 | 16.427 | 1410 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.299937 | 16.527 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.399830 | 16.627 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.499258 | 16.726 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.599839 | 16.827 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.699853 | 16.927 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.799927 | 17.027 | 1410 | 34210 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.899909 | 17.127 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:05.999145 | 17.226 | 1410 | 29330 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.099848 | 17.327 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.199873 | 17.427 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.299909 | 17.527 | 1410 | 268820 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.399838 | 17.627 | 1410 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.499003 | 17.726 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.599909 | 17.827 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.699902 | 17.927 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.799911 | 18.027 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.899871 | 18.127 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:06.998879 | 18.226 | 1410 | 19550 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:07.099916 | 18.327 | 1410 | 263930 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:07.199538 | 18.426 | 1410 | 24440 | 22 | 34.6
2025-04-29 19:19:07.299841 | 18.527 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:07.399913 | 18.627 | 1410 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:07.499420 | 18.726 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:07.599858 | 18.827 | 1410 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:07.699899 | 18.927 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:07.799916 | 19.027 | 1410 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:07.899868 | 19.127 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:07.999728 | 19.227 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.099760 | 19.327 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.199929 | 19.427 | 1410 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.299818 | 19.527 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.399897 | 19.627 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.499904 | 19.727 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.599331 | 19.826 | 1410 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.699297 | 19.926 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.799913 | 20.027 | 1410 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.899750 | 20.127 | 1410 | 268820 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:08.999797 | 20.227 | 1410 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.099929 | 20.327 | 1410 | 263930 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.199888 | 20.427 | 1410 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.399834 | 20.627 | 1550 | 259040 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.499789 | 20.727 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.599796 | 20.827 | 1550 | 420330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.699790 | 20.927 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.799906 | 21.027 | 1550 | 420330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.899940 | 21.127 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:09.999903 | 21.227 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.099877 | 21.327 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.199923 | 21.427 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.299908 | 21.527 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.399916 | 21.627 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.498875 | 21.726 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.599899 | 21.827 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.699783 | 21.927 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.799883 | 22.027 | 1550 | 420330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.899883 | 22.127 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:10.999890 | 22.227 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.099898 | 22.327 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.199930 | 22.427 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.299914 | 22.527 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.399897 | 22.627 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.499882 | 22.727 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.599898 | 22.827 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.699783 | 22.927 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.799808 | 23.027 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.899306 | 23.126 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:11.999256 | 23.226 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.099803 | 23.327 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.199788 | 23.427 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.299855 | 23.527 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.399912 | 23.627 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.499891 | 23.727 | 1550 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.599884 | 23.827 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.699863 | 23.927 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.799838 | 24.027 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.899194 | 24.126 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:12.999831 | 24.227 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.099890 | 24.327 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.199894 | 24.427 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.299894 | 24.527 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.399793 | 24.627 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.499758 | 24.727 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.599752 | 24.827 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.699873 | 24.927 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.799902 | 25.027 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.899865 | 25.127 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:13.999697 | 25.227 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.099863 | 25.327 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.199967 | 25.427 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.299863 | 25.527 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.399893 | 25.627 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.499876 | 25.727 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.599867 | 25.827 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.699782 | 25.927 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.799790 | 26.027 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.899873 | 26.127 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:14.999882 | 26.227 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.099788 | 26.327 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.199883 | 26.427 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.299300 | 26.526 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.399550 | 26.626 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.499877 | 26.727 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.599871 | 26.827 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.699866 | 26.927 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.799777 | 27.027 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.899870 | 27.127 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:15.999873 | 27.227 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.099854 | 27.327 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.199180 | 27.426 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.299296 | 27.526 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.399264 | 27.626 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.499283 | 27.726 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.599284 | 27.826 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.699195 | 27.926 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.799242 | 28.026 | 1550 | 435000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.899188 | 28.126 | 1550 | 43990 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:16.999309 | 28.226 | 1550 | 435000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.099264 | 28.326 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.199304 | 28.426 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.299199 | 28.526 | 1550 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.399306 | 28.626 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.499288 | 28.726 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.599313 | 28.826 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.699278 | 28.926 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.799233 | 29.026 | 1550 | 435000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.899259 | 29.126 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:17.999297 | 29.226 | 1550 | 439880 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.099261 | 29.326 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.199843 | 29.427 | 1550 | 435000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.299903 | 29.527 | 1550 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.399775 | 29.627 | 1550 | 435000 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.499788 | 29.727 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.599841 | 29.827 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.699847 | 29.927 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.799894 | 30.027 | 1550 | 425220 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.898886 | 30.126 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:18.999872 | 30.227 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.099830 | 30.327 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.199877 | 30.427 | 1550 | 430110 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.299857 | 30.527 | 1550 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.499864 | 30.727 | 1610 | 420330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.599850 | 30.827 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.699774 | 30.927 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.799862 | 31.027 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.899866 | 31.127 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:19.999851 | 31.227 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.099867 | 31.327 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.199851 | 31.427 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.299881 | 31.527 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.399883 | 31.627 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.499843 | 31.727 | 1610 | 43990 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.599859 | 31.827 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.699855 | 31.927 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.799758 | 32.027 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.898861 | 32.126 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:20.999855 | 32.227 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.098850 | 32.326 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.198864 | 32.426 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.299844 | 32.527 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.399843 | 32.627 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.499833 | 32.727 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.599838 | 32.827 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.699849 | 32.927 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.799851 | 33.027 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.899536 | 33.126 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:21.999848 | 33.227 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.099832 | 33.327 | 1610 | 43990 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.198868 | 33.426 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.298820 | 33.526 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.399833 | 33.627 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.499854 | 33.727 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.599831 | 33.827 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.699843 | 33.927 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.799851 | 34.027 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.899817 | 34.127 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:22.999754 | 34.227 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.099821 | 34.327 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.199833 | 34.427 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.299838 | 34.527 | 1610 | 43990 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.398847 | 34.626 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.499842 | 34.727 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.599821 | 34.827 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.699819 | 34.927 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.799832 | 35.027 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.899825 | 35.127 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:23.999836 | 35.227 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.099730 | 35.327 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.199839 | 35.427 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.299826 | 35.527 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.399849 | 35.627 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.499838 | 35.727 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.599717 | 35.827 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.699829 | 35.927 | 1610 | 43990 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.799830 | 36.027 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.899832 | 36.127 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:24.999843 | 36.227 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.099723 | 36.327 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.199741 | 36.427 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.299817 | 36.527 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.399859 | 36.627 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.499823 | 36.727 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.599576 | 36.827 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.699824 | 36.927 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.799836 | 37.027 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.899823 | 37.127 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:25.999838 | 37.227 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.099472 | 37.326 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.199833 | 37.427 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.299738 | 37.527 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.399823 | 37.627 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.499827 | 37.727 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.599032 | 37.826 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.699823 | 37.927 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.799830 | 38.027 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.899835 | 38.127 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:26.999796 | 38.227 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.099176 | 38.326 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.199733 | 38.427 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.299838 | 38.527 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.399763 | 38.627 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.499791 | 38.727 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.599135 | 38.826 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.699822 | 38.927 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.799835 | 39.027 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.899801 | 39.127 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:27.999826 | 39.227 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.098957 | 39.326 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.199825 | 39.427 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.299808 | 39.527 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.399817 | 39.627 | 1610 | 29330 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.499719 | 39.727 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.598754 | 39.826 | 1610 | 19550 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.699205 | 39.926 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.799820 | 40.027 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.899824 | 40.127 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:28.999818 | 40.227 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:29.098788 | 40.326 | 1610 | 39100 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:29.199827 | 40.427 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:29.299810 | 40.527 | 1610 | 34210 | 22 | 34.5
2025-04-29 19:19:29.399818 | 40.627 | 1610 | 24440 | 22 | 34.5