## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:42:19.103383 | 0.432 | 940 | 14660 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:19.203377 | 0.532 | 940 | 606060 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:19.303309 | 0.632 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:19.403298 | 0.732 | 940 | 645160 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:19.503330 | 0.832 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:19.603348 | 0.932 | 940 | 650050 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:19.702799 | 1.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:19.803252 | 1.132 | 940 | 601170 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:19.902453 | 1.231 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.003233 | 1.332 | 940 | 654940 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.103379 | 1.432 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.203372 | 1.532 | 940 | 650050 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.303252 | 1.632 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.403361 | 1.732 | 940 | 654940 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.503401 | 1.832 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.603391 | 1.932 | 940 | 635390 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.703422 | 2.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.803394 | 2.132 | 940 | 654940 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:20.903445 | 2.232 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.003409 | 2.332 | 940 | 684260 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.103400 | 2.432 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.203298 | 2.532 | 940 | 664710 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.303461 | 2.632 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.403277 | 2.732 | 940 | 689150 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.502646 | 2.832 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.603307 | 2.932 | 940 | 650050 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.703389 | 3.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.803385 | 3.132 | 940 | 601170 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:21.903272 | 3.232 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.003358 | 3.332 | 940 | 650050 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.103379 | 3.432 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.203392 | 3.532 | 940 | 650050 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.303370 | 3.632 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.403385 | 3.732 | 940 | 601170 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.503445 | 3.832 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.603356 | 3.932 | 940 | 689150 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.703345 | 4.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.803430 | 4.132 | 940 | 645160 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:22.903396 | 4.232 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:23.003399 | 4.332 | 940 | 606060 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:23.102641 | 4.432 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:23.203391 | 4.532 | 940 | 650050 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:23.303365 | 4.632 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:23.403359 | 4.732 | 940 | 757580 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:23.502434 | 4.831 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:23.603343 | 4.932 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:23.703299 | 5.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:23.803357 | 5.132 | 940 | 669600 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:23.903300 | 5.232 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.003319 | 5.332 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.103336 | 5.432 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.202539 | 5.531 | 940 | 757580 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.303406 | 5.632 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.402891 | 5.732 | 940 | 669600 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.503388 | 5.832 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.603371 | 5.932 | 940 | 723360 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.703356 | 6.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.803354 | 6.132 | 940 | 713590 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:24.903285 | 6.232 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:25.003333 | 6.332 | 940 | 669600 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:25.103340 | 6.432 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:25.203343 | 6.532 | 940 | 674490 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:25.303342 | 6.632 | 940 | 4995110 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:25.403357 | 6.732 | 940 | 733140 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:25.503360 | 6.832 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:25.603326 | 6.932 | 940 | 645160 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:25.703352 | 7.032 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:25.803339 | 7.132 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:25.903360 | 7.232 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.003337 | 7.332 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.103402 | 7.432 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.203280 | 7.532 | 940 | 645160 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.303301 | 7.632 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.403343 | 7.732 | 940 | 689150 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.503350 | 7.832 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.603317 | 7.932 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.703376 | 8.032 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.803343 | 8.132 | 940 | 694040 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:26.903346 | 8.232 | 940 | 5000000 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:27.003338 | 8.332 | 940 | 645160 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:27.103354 | 8.432 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:27.203348 | 8.532 | 940 | 625610 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:27.302433 | 8.631 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:27.403336 | 8.732 | 940 | 713590 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:27.503331 | 8.832 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:27.603320 | 8.932 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:27.703403 | 9.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:27.803328 | 9.132 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:27.903424 | 9.232 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.003350 | 9.332 | 940 | 752690 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.103368 | 9.432 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.203387 | 9.532 | 940 | 669600 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.303371 | 9.632 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.403366 | 9.732 | 940 | 713590 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.503373 | 9.832 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.603358 | 9.932 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.703244 | 10.032 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.803244 | 10.132 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:28.903254 | 10.232 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:29.003389 | 10.332 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:29.203358 | 10.532 | 1410 | 4912020 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:29.303340 | 10.632 | 1410 | 34210 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:29.403263 | 10.732 | 1410 | 171070 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:29.503349 | 10.832 | 1410 | 24440 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:29.603335 | 10.932 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:29.703280 | 11.032 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:29.803327 | 11.132 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:29.903355 | 11.232 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.003102 | 11.332 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.103337 | 11.432 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.203368 | 11.532 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.303445 | 11.632 | 1410 | 24440 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.402716 | 11.732 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.503353 | 11.832 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.603298 | 11.932 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.703370 | 12.032 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.802398 | 12.131 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:30.903335 | 12.232 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:31.003329 | 12.332 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:31.103158 | 12.432 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38.1
2025-04-29 16:42:31.203343 | 12.532 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:31.303225 | 12.632 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:31.403288 | 12.732 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:31.503349 | 12.832 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:31.602961 | 12.932 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:31.703340 | 13.032 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:31.803219 | 13.132 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:31.903279 | 13.232 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.003339 | 13.332 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.102852 | 13.432 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.203351 | 13.532 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.303277 | 13.632 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.403336 | 13.732 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.503372 | 13.832 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.602739 | 13.932 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.703362 | 14.032 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.803349 | 14.132 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:32.903249 | 14.232 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.003311 | 14.332 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.102630 | 14.432 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.203350 | 14.532 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.302931 | 14.632 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.403276 | 14.732 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.503388 | 14.832 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.602450 | 14.931 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.703339 | 15.032 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.803332 | 15.132 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:33.903323 | 15.232 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.003331 | 15.332 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.102502 | 15.431 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.203333 | 15.532 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.303335 | 15.632 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.403263 | 15.732 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.503246 | 15.832 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.603388 | 15.932 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.703325 | 16.032 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.803312 | 16.132 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:34.903333 | 16.232 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.003335 | 16.332 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.103417 | 16.432 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.203373 | 16.532 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.303362 | 16.632 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.403253 | 16.732 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.503336 | 16.832 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.603395 | 16.932 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.703363 | 17.032 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.803381 | 17.132 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:35.902756 | 17.232 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.003364 | 17.332 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.103325 | 17.432 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.203356 | 17.532 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.303329 | 17.632 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.403264 | 17.732 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.503346 | 17.832 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.602774 | 17.932 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.702765 | 18.032 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.803355 | 18.132 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:36.903360 | 18.232 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:37.003372 | 18.332 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:37.103311 | 18.432 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:37.203344 | 18.532 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:37.303347 | 18.632 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:37.403342 | 18.732 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:37.503393 | 18.832 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:37.603259 | 18.932 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:37.703348 | 19.032 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:37.803275 | 19.132 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:37.903369 | 19.232 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.003258 | 19.332 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.103417 | 19.432 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.203341 | 19.532 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.303359 | 19.632 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.403285 | 19.732 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.503364 | 19.832 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.603358 | 19.932 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.703339 | 20.032 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.803345 | 20.132 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:38.903357 | 20.232 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:39.003231 | 20.332 | 1410 | 161290 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:39.103421 | 20.432 | 1410 | 19550 | 19.1 | 38.1
2025-04-29 16:42:39.303345 | 20.632 | 1550 | 156400 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:39.403320 | 20.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:39.503260 | 20.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:39.603327 | 20.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:39.703272 | 21.032 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:39.803357 | 21.132 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:39.903334 | 21.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.003323 | 21.332 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.103341 | 21.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.203311 | 21.532 | 1550 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.303305 | 21.632 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.403310 | 21.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.503356 | 21.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.603365 | 21.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.703336 | 22.032 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.803316 | 22.132 | 1550 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:40.903339 | 22.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.003208 | 22.332 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.103330 | 22.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.203312 | 22.532 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.303257 | 22.632 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.403308 | 22.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.503371 | 22.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.603354 | 22.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.703232 | 23.032 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.803326 | 23.132 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:41.903332 | 23.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.003246 | 23.332 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.103241 | 23.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.203344 | 23.532 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.302604 | 23.631 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.402443 | 23.731 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.503241 | 23.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.603247 | 23.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.703310 | 24.032 | 1550 | 391010 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.802751 | 24.132 | 1550 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:42.903321 | 24.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.002449 | 24.331 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.103338 | 24.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.203317 | 24.532 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.303319 | 24.632 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.403306 | 24.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.503328 | 24.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.603309 | 24.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.703341 | 25.032 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.803203 | 25.132 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:43.903217 | 25.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.003407 | 25.332 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.103353 | 25.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.202669 | 25.532 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.302515 | 25.631 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.403278 | 25.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.503230 | 25.832 | 1550 | 400780 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.603312 | 25.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.703337 | 26.032 | 1550 | 391010 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.803328 | 26.132 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:44.903345 | 26.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.003234 | 26.332 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.103204 | 26.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.203349 | 26.532 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.303340 | 26.632 | 1550 | 400780 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.403313 | 26.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.503335 | 26.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.602429 | 26.931 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.703313 | 27.032 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.803282 | 27.132 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:45.903329 | 27.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.003333 | 27.332 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.103328 | 27.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.203241 | 27.532 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.303338 | 27.632 | 1550 | 391010 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.403311 | 27.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.503311 | 27.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.603320 | 27.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.702886 | 28.032 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.803318 | 28.132 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:46.903041 | 28.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.003230 | 28.332 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.103332 | 28.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.203318 | 28.532 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.303322 | 28.632 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.403260 | 28.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.503319 | 28.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.603303 | 28.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.703305 | 29.032 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.803296 | 29.132 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:47.903219 | 29.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.002551 | 29.331 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.103250 | 29.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.202700 | 29.532 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.303309 | 29.632 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.402640 | 29.732 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.503341 | 29.832 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.603250 | 29.932 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.703299 | 30.032 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.802304 | 30.131 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:48.903342 | 30.232 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.003287 | 30.332 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.103386 | 30.432 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.203364 | 30.532 | 1550 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.403288 | 30.732 | 1610 | 386120 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.503343 | 30.832 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.603244 | 30.932 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.702993 | 31.032 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.803291 | 31.132 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:49.903225 | 31.232 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.003339 | 31.332 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.103341 | 31.432 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.202520 | 31.531 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.303321 | 31.632 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.403307 | 31.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.503263 | 31.832 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.603304 | 31.932 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.702911 | 32.032 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.803291 | 32.132 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:50.903350 | 32.232 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.003306 | 32.332 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.103304 | 32.432 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.202758 | 32.532 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.303316 | 32.632 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.403289 | 32.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.503205 | 32.832 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.603382 | 32.932 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.702623 | 33.032 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.803381 | 33.132 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:51.903339 | 33.232 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.003245 | 33.332 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.102555 | 33.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.202482 | 33.531 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.303323 | 33.632 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.403089 | 33.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.503323 | 33.832 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.603291 | 33.932 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.702424 | 34.031 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.803227 | 34.132 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:52.903305 | 34.232 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.003312 | 34.332 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.103301 | 34.432 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.202375 | 34.531 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.303306 | 34.632 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.403299 | 34.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.503275 | 34.832 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.603296 | 34.932 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.703315 | 35.032 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.803298 | 35.132 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:53.903306 | 35.232 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.003260 | 35.332 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.103212 | 35.432 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.203354 | 35.532 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.303322 | 35.632 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.403333 | 35.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.502908 | 35.832 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.602295 | 35.931 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.703224 | 36.032 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.803286 | 36.132 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:54.903323 | 36.232 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:55.003310 | 36.332 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:55.103318 | 36.432 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:55.203284 | 36.532 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:55.302752 | 36.632 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:55.403280 | 36.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:55.503389 | 36.832 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:55.603289 | 36.932 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:55.703305 | 37.032 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:55.803292 | 37.132 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:55.903320 | 37.232 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.003280 | 37.332 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.103304 | 37.432 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.203285 | 37.532 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.303284 | 37.632 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.403297 | 37.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.503323 | 37.832 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.603225 | 37.932 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.703305 | 38.032 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.803295 | 38.132 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:56.903312 | 38.232 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:57.003299 | 38.332 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:57.103321 | 38.432 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:57.203204 | 38.532 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:57.303336 | 38.632 | 1610 | 14660 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:42:57.403285 | 38.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:57.503274 | 38.832 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:57.603276 | 38.932 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:57.703287 | 39.032 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:57.803274 | 39.132 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:57.903303 | 39.232 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.003181 | 39.332 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.103223 | 39.432 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.203244 | 39.532 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.303124 | 39.632 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.403256 | 39.732 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.503302 | 39.832 | 1610 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.602728 | 39.932 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.703300 | 40.032 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.802967 | 40.132 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:58.903198 | 40.232 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:59.003167 | 40.332 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:59.103297 | 40.432 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:59.203329 | 40.532 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:42:59.302938 | 40.632 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38