## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 16:43:10.749861 | 0.442 | 940 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:10.849952 | 0.542 | 940 | 635390 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:10.949803 | 0.642 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.049874 | 0.742 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.149878 | 0.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.249403 | 0.941 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.349714 | 1.042 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.449716 | 1.142 | 940 | 703810 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.549720 | 1.242 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.649861 | 1.342 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.749850 | 1.442 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.849746 | 1.542 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:11.949602 | 1.641 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.049872 | 1.742 | 940 | 723360 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.149923 | 1.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.249818 | 1.942 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.349878 | 2.042 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.449875 | 2.142 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.549919 | 2.242 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.649851 | 2.342 | 940 | 747800 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.749788 | 2.442 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.849910 | 2.542 | 940 | 581620 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:12.949898 | 2.642 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.049874 | 2.742 | 940 | 757580 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.149872 | 2.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.249875 | 2.942 | 940 | 723360 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.349930 | 3.042 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.449808 | 3.142 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.549874 | 3.242 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.649869 | 3.342 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.749897 | 3.442 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.849769 | 3.542 | 940 | 747800 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:13.949314 | 3.641 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.049887 | 3.742 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.149041 | 3.841 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.249614 | 3.941 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.349805 | 4.042 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.449724 | 4.142 | 940 | 752690 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.549872 | 4.242 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.649867 | 4.342 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.749819 | 4.442 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.849853 | 4.542 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:14.949886 | 4.642 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.049848 | 4.742 | 940 | 747800 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.149867 | 4.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.249783 | 4.942 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.349166 | 5.041 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.449854 | 5.142 | 940 | 703810 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.549872 | 5.242 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.649924 | 5.342 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.749408 | 5.441 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.849940 | 5.542 | 940 | 747800 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:15.949879 | 5.642 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.049862 | 5.742 | 940 | 698920 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.149861 | 5.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.249839 | 5.942 | 940 | 708700 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.349853 | 6.042 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.449838 | 6.142 | 940 | 708700 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.549827 | 6.242 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.648806 | 6.341 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.749854 | 6.442 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.849529 | 6.541 | 940 | 566960 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:16.949917 | 6.642 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.049863 | 6.742 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.149842 | 6.842 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.249646 | 6.941 | 940 | 703810 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.349861 | 7.042 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.449852 | 7.142 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.549768 | 7.242 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.649881 | 7.342 | 940 | 742910 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.749770 | 7.442 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.849864 | 7.542 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:17.949914 | 7.642 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.049816 | 7.742 | 940 | 752690 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.149865 | 7.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.249821 | 7.942 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.349781 | 8.042 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.449845 | 8.142 | 940 | 713590 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.549847 | 8.242 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.649831 | 8.342 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.749867 | 8.442 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.849841 | 8.542 | 940 | 762460 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:18.949904 | 8.642 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.049871 | 8.742 | 940 | 713590 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.149868 | 8.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.249418 | 8.941 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.349880 | 9.042 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.449246 | 9.141 | 940 | 708700 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.549872 | 9.242 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.648870 | 9.341 | 940 | 747800 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.749972 | 9.442 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.849838 | 9.542 | 940 | 659820 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:19.949878 | 9.642 | 940 | 4995110 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.049885 | 9.742 | 940 | 752690 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.149711 | 9.841 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.249757 | 9.942 | 940 | 713590 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.349838 | 10.042 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.448971 | 10.141 | 940 | 664710 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.549237 | 10.241 | 940 | 5000000 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.649747 | 10.342 | 940 | 718480 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.849845 | 10.542 | 1410 | 4912020 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:20.949830 | 10.642 | 1410 | 34210 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.049964 | 10.742 | 1410 | 171070 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.149846 | 10.842 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.249827 | 10.942 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.349762 | 11.042 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.449872 | 11.142 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.549855 | 11.242 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.649755 | 11.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.749786 | 11.442 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.849828 | 11.542 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:21.949756 | 11.642 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.049792 | 11.742 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.149840 | 11.842 | 1410 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.249958 | 11.942 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.349898 | 12.042 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.449865 | 12.142 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.549840 | 12.242 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.649850 | 12.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.749839 | 12.442 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.849829 | 12.542 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:22.949857 | 12.642 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.049165 | 12.741 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.149881 | 12.842 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.249858 | 12.942 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.349894 | 13.042 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.449836 | 13.142 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.549836 | 13.242 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.649840 | 13.342 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.749923 | 13.442 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.849831 | 13.542 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:23.949822 | 13.642 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.049841 | 13.742 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.149846 | 13.842 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.249929 | 13.942 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.349858 | 14.042 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.449787 | 14.142 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.549754 | 14.242 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.649878 | 14.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.749820 | 14.442 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.849837 | 14.542 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:24.949710 | 14.641 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.049789 | 14.742 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.149916 | 14.842 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.249746 | 14.942 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.349196 | 15.041 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.449870 | 15.142 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.549846 | 15.242 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.649878 | 15.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.749596 | 15.441 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.849474 | 15.541 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:25.949879 | 15.642 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.049844 | 15.742 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.149806 | 15.842 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.249476 | 15.941 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.349838 | 16.042 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.449842 | 16.142 | 1410 | 166180 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.549852 | 16.242 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.649932 | 16.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.749272 | 16.441 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.849802 | 16.542 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:26.949743 | 16.642 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.049820 | 16.742 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.148964 | 16.841 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.249175 | 16.941 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.349839 | 17.042 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.449844 | 17.142 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.549856 | 17.242 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.649757 | 17.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.749036 | 17.441 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.849908 | 17.542 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:27.949892 | 17.642 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.049913 | 17.742 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.149835 | 17.842 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.248808 | 17.941 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.349740 | 18.042 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.449863 | 18.142 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.549891 | 18.242 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.649877 | 18.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.749225 | 18.441 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.849643 | 18.541 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:28.949732 | 18.642 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.049793 | 18.742 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.149839 | 18.842 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.249869 | 18.942 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.349344 | 19.041 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.449747 | 19.142 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.549836 | 19.242 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.649830 | 19.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.749840 | 19.442 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.849799 | 19.542 | 1410 | 156400 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:29.949834 | 19.642 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.049738 | 19.742 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.149825 | 19.842 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.249821 | 19.942 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.349859 | 20.042 | 1410 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.449840 | 20.142 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.549865 | 20.242 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.649851 | 20.342 | 1410 | 161290 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.749828 | 20.442 | 1410 | 14660 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:30.949858 | 20.642 | 1550 | 156400 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.049759 | 20.742 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.149725 | 20.842 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.248876 | 20.941 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.349832 | 21.042 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.449827 | 21.142 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.549617 | 21.241 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.649872 | 21.342 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.749851 | 21.442 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.849815 | 21.542 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:31.949770 | 21.642 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.049813 | 21.742 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.149840 | 21.842 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.249819 | 21.942 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.349854 | 22.042 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.449875 | 22.142 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.549859 | 22.242 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.649820 | 22.342 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.749839 | 22.442 | 1550 | 395890 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.848930 | 22.541 | 1550 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:32.949716 | 22.642 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.049433 | 22.741 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.149784 | 22.842 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.249223 | 22.941 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.349882 | 23.042 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.449773 | 23.142 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.549416 | 23.241 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.649751 | 23.342 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.749766 | 23.442 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.849701 | 23.541 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:33.949521 | 23.641 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.049685 | 23.741 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.149836 | 23.842 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.249830 | 23.942 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.349564 | 24.041 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.449839 | 24.142 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.549869 | 24.242 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.649825 | 24.342 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.749905 | 24.442 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.849802 | 24.542 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:34.949717 | 24.642 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.049833 | 24.742 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.149823 | 24.842 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.249809 | 24.942 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.349784 | 25.042 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.449798 | 25.142 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.549851 | 25.242 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.649802 | 25.342 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.749829 | 25.442 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.849800 | 25.542 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:35.949828 | 25.642 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.049813 | 25.742 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.149753 | 25.842 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.248804 | 25.941 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.349630 | 26.041 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.449802 | 26.142 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.549813 | 26.242 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.649811 | 26.342 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.749713 | 26.442 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.849799 | 26.542 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:36.949814 | 26.642 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.049807 | 26.742 | 1550 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.149816 | 26.842 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.249863 | 26.942 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.349509 | 27.041 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.449806 | 27.142 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.549811 | 27.242 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.649296 | 27.341 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.749839 | 27.442 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.849788 | 27.542 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:37.949838 | 27.642 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.049804 | 27.742 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.149820 | 27.842 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.249804 | 27.942 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.349813 | 28.042 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.449806 | 28.142 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.549831 | 28.242 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.649755 | 28.342 | 1550 | 29330 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.748920 | 28.441 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.849791 | 28.542 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:38.949850 | 28.642 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.049831 | 28.742 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.149463 | 28.841 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.249795 | 28.942 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.349823 | 29.042 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.449799 | 29.142 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.549823 | 29.242 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.649729 | 29.342 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.749610 | 29.441 | 1550 | 400780 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.849807 | 29.542 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:39.949825 | 29.642 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.049789 | 29.742 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.149746 | 29.842 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.249678 | 29.941 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.349544 | 30.041 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.449161 | 30.141 | 1550 | 29330 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.549815 | 30.242 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.649778 | 30.342 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.749815 | 30.442 | 1550 | 395890 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:40.849782 | 30.542 | 1550 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:41.049884 | 30.742 | 1610 | 391010 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.149814 | 30.842 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.249883 | 30.942 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.349716 | 31.042 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.449726 | 31.142 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.549794 | 31.242 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.649821 | 31.342 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.749766 | 31.442 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.849613 | 31.541 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:41.949813 | 31.642 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.049800 | 31.742 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.149820 | 31.842 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.249784 | 31.942 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.349509 | 32.041 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.449808 | 32.142 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.549804 | 32.242 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.649804 | 32.342 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.749897 | 32.442 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.849379 | 32.541 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:42.949214 | 32.641 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.049867 | 32.742 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.149801 | 32.842 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.249790 | 32.942 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.349258 | 33.041 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.449801 | 33.142 | 1610 | 29330 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.549806 | 33.242 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.649792 | 33.342 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.749795 | 33.442 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.849082 | 33.541 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:43.949696 | 33.641 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.049791 | 33.742 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.149816 | 33.842 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.249785 | 33.942 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.348963 | 34.041 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.449854 | 34.142 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.549808 | 34.242 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.649823 | 34.342 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.749832 | 34.442 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.848822 | 34.541 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:44.949811 | 34.642 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:45.049187 | 34.741 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.149801 | 34.842 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.249789 | 34.942 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.349360 | 35.041 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.449780 | 35.142 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.549801 | 35.242 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.649793 | 35.342 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.749893 | 35.442 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.849878 | 35.542 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:45.949570 | 35.641 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.049796 | 35.742 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.149806 | 35.842 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.249788 | 35.942 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.349713 | 36.042 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.449782 | 36.142 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.549835 | 36.242 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.649779 | 36.342 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.749801 | 36.442 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.849751 | 36.542 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:46.949778 | 36.642 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:47.049790 | 36.742 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.149267 | 36.841 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.249787 | 36.942 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.349844 | 37.042 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.449798 | 37.142 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.549789 | 37.242 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.649789 | 37.342 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.749792 | 37.442 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.849791 | 37.542 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:47.949827 | 37.642 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.049773 | 37.742 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.149800 | 37.842 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.249389 | 37.941 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.349095 | 38.041 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.449016 | 38.141 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.549658 | 38.241 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.649752 | 38.342 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.749752 | 38.442 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.849736 | 38.542 | 1610 | 24440 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:48.949121 | 38.641 | 1610 | 19550 | 19.2 | 38
2025-04-29 16:43:49.049802 | 38.742 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.149803 | 38.842 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.249770 | 38.942 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.349730 | 39.042 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.449791 | 39.142 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.549800 | 39.242 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.649785 | 39.342 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.749791 | 39.442 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.849879 | 39.542 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:49.949646 | 39.641 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.049771 | 39.742 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.149791 | 39.842 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.249755 | 39.942 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.349786 | 40.042 | 1610 | 24440 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.449513 | 40.141 | 1610 | 29330 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.549793 | 40.242 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.649858 | 40.342 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.749809 | 40.442 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.849777 | 40.542 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9
2025-04-29 16:43:50.949382 | 40.641 | 1610 | 19550 | 19.2 | 37.9