## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:50:29.018587 | 0.465 | 940 | 29330 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.118443 | 0.565 | 940 | 972630 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.218485 | 0.665 | 940 | 4995110 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.318574 | 0.765 | 940 | 860220 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.418563 | 0.865 | 940 | 4995110 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.518545 | 0.965 | 940 | 869990 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.618662 | 1.065 | 940 | 4995110 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.718551 | 1.165 | 940 | 796680 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.818562 | 1.265 | 940 | 4995110 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:29.918563 | 1.365 | 940 | 865100 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.018678 | 1.465 | 940 | 4995110 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.118475 | 1.565 | 940 | 869990 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.218459 | 1.665 | 940 | 5000000 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.318573 | 1.765 | 940 | 821110 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.418549 | 1.865 | 940 | 5000000 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.518470 | 1.965 | 940 | 757580 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.618556 | 2.065 | 940 | 5000000 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.718566 | 2.165 | 940 | 830890 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.818570 | 2.265 | 940 | 4995110 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:30.918539 | 2.365 | 940 | 860220 | 22.2 | 50.1
2025-04-29 19:50:31.018554 | 2.465 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.118449 | 2.565 | 940 | 718480 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.218577 | 2.665 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.318531 | 2.765 | 940 | 874880 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.418543 | 2.865 | 940 | 5000000 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.518559 | 2.965 | 940 | 821110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.618541 | 3.065 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.718531 | 3.165 | 940 | 806450 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.818559 | 3.265 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:31.918537 | 3.365 | 940 | 865100 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.018533 | 3.465 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.118448 | 3.565 | 940 | 874880 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.218525 | 3.665 | 940 | 5000000 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.318521 | 3.765 | 940 | 752690 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.418538 | 3.865 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.518543 | 3.965 | 940 | 869990 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.618429 | 4.065 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.718510 | 4.165 | 940 | 879770 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.818524 | 4.265 | 940 | 5000000 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:32.918567 | 4.365 | 940 | 757580 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:33.018543 | 4.465 | 940 | 5000000 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.118426 | 4.565 | 940 | 782010 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.218528 | 4.665 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.318491 | 4.765 | 940 | 738030 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.418585 | 4.865 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.518412 | 4.965 | 940 | 738030 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.618553 | 5.065 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.718513 | 5.165 | 940 | 943300 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.818430 | 5.265 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:33.918408 | 5.365 | 940 | 742910 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.018522 | 5.465 | 940 | 5000000 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.118440 | 5.565 | 940 | 957970 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.218517 | 5.665 | 940 | 5000000 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.318503 | 5.765 | 940 | 889540 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.418555 | 5.865 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.518498 | 5.965 | 940 | 738030 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.618522 | 6.065 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.718590 | 6.165 | 940 | 738030 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.818506 | 6.265 | 940 | 5000000 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:34.918485 | 6.365 | 940 | 899320 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.018532 | 6.465 | 940 | 5000000 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.118419 | 6.565 | 940 | 860220 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.218534 | 6.665 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.318586 | 6.765 | 940 | 733140 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.418513 | 6.865 | 940 | 5000000 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.518493 | 6.965 | 940 | 899320 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.618526 | 7.065 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.718489 | 7.165 | 940 | 742910 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.818517 | 7.265 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:35.918493 | 7.365 | 940 | 733140 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.018505 | 7.465 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.118407 | 7.565 | 940 | 948190 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.218591 | 7.665 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.318501 | 7.765 | 940 | 733140 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.418510 | 7.865 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.518467 | 7.965 | 940 | 742910 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.618499 | 8.065 | 940 | 4995110 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.718484 | 8.165 | 940 | 733140 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.818551 | 8.265 | 940 | 5000000 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:36.918521 | 8.365 | 940 | 894430 | 22.3 | 49
2025-04-29 19:50:37.018495 | 8.465 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.118405 | 8.565 | 940 | 762460 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.218512 | 8.665 | 940 | 5000000 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.318495 | 8.765 | 940 | 835780 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.418506 | 8.865 | 940 | 5000000 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.518504 | 8.965 | 940 | 772240 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.618505 | 9.065 | 940 | 5000000 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.718474 | 9.165 | 940 | 821110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.818497 | 9.265 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:37.918467 | 9.365 | 940 | 869990 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.018490 | 9.465 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.118443 | 9.565 | 940 | 801560 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.218498 | 9.665 | 940 | 5000000 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.318539 | 9.765 | 940 | 821110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.418528 | 9.865 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.518543 | 9.965 | 940 | 865100 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.618511 | 10.065 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.718482 | 10.165 | 940 | 811340 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.818510 | 10.265 | 940 | 4995110 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:38.918477 | 10.365 | 940 | 874880 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.118468 | 10.565 | 1410 | 4907140 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.218488 | 10.665 | 1410 | 29330 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.318405 | 10.765 | 1410 | 254150 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.418408 | 10.865 | 1410 | 19550 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.518466 | 10.965 | 1410 | 254150 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.618501 | 11.065 | 1410 | 19550 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.718495 | 11.165 | 1410 | 254150 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.818478 | 11.265 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:39.918505 | 11.365 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.018494 | 11.465 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.118468 | 11.565 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.218523 | 11.665 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.318417 | 11.765 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.418481 | 11.865 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.518500 | 11.965 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.618498 | 12.065 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.718529 | 12.165 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.818502 | 12.265 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:40.918477 | 12.365 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:41.018486 | 12.465 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49.1
2025-04-29 19:50:41.118488 | 12.565 | 1410 | 254150 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:41.218483 | 12.665 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:41.318394 | 12.765 | 1410 | 244380 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:41.418481 | 12.865 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:41.518478 | 12.965 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:41.618514 | 13.065 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:41.718477 | 13.165 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:41.818428 | 13.265 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:41.918483 | 13.365 | 1410 | 254150 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.018486 | 13.465 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.118476 | 13.565 | 1410 | 254150 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.218486 | 13.665 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.318385 | 13.765 | 1410 | 254150 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.418499 | 13.865 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.518482 | 13.965 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.618487 | 14.065 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.718496 | 14.165 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.818480 | 14.265 | 1410 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:42.918433 | 14.365 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:43.018509 | 14.465 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:43.118489 | 14.565 | 1410 | 244380 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:43.218485 | 14.665 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:43.318381 | 14.765 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:43.418497 | 14.865 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:43.518426 | 14.965 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:43.618413 | 15.065 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:43.718482 | 15.165 | 1410 | 244380 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:43.818480 | 15.265 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:43.918491 | 15.365 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.018457 | 15.465 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.118470 | 15.565 | 1410 | 244380 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.218530 | 15.665 | 1410 | 9780 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.318374 | 15.765 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.418474 | 15.865 | 1410 | 19550 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.518318 | 15.965 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.618527 | 16.065 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.718478 | 16.165 | 1410 | 244380 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.818497 | 16.265 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:44.918468 | 16.365 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:45.018200 | 16.465 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:45.118456 | 16.565 | 1410 | 254150 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:45.218506 | 16.665 | 1410 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:45.318365 | 16.765 | 1410 | 244380 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:45.418470 | 16.865 | 1410 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:45.518042 | 16.965 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:45.618527 | 17.065 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:45.718507 | 17.165 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:45.818370 | 17.265 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:45.918481 | 17.365 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.017845 | 17.465 | 1410 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.118465 | 17.565 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.218514 | 17.665 | 1410 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.318367 | 17.765 | 1410 | 249270 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.418483 | 17.865 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.518513 | 17.965 | 1410 | 244380 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.618469 | 18.065 | 1410 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.718459 | 18.165 | 1410 | 244380 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.818448 | 18.265 | 1410 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:46.918450 | 18.365 | 1410 | 244380 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:47.018458 | 18.465 | 1410 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:47.118541 | 18.565 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:47.218453 | 18.665 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:47.318360 | 18.765 | 1410 | 254150 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:47.418450 | 18.865 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:47.518428 | 18.965 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:47.618442 | 19.065 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:47.718465 | 19.165 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:47.818457 | 19.265 | 1410 | 9780 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:47.918443 | 19.365 | 1410 | 244380 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.018443 | 19.465 | 1410 | 9780 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.118431 | 19.565 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.218421 | 19.665 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.318363 | 19.765 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.418347 | 19.865 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.518364 | 19.965 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.618437 | 20.065 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.718459 | 20.165 | 1410 | 244380 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.818366 | 20.265 | 1410 | 9780 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:48.918333 | 20.365 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:49.018461 | 20.465 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.9
2025-04-29 19:50:49.218453 | 20.665 | 1550 | 239490 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:49.318433 | 20.765 | 1550 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:49.418462 | 20.865 | 1550 | 430110 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:49.518339 | 20.965 | 1550 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:49.618372 | 21.065 | 1550 | 435000 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:49.718430 | 21.165 | 1550 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:49.818455 | 21.265 | 1550 | 435000 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:49.918426 | 21.365 | 1550 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.018454 | 21.465 | 1550 | 439880 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.118374 | 21.565 | 1550 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.218447 | 21.665 | 1550 | 430110 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.318455 | 21.765 | 1550 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.418438 | 21.865 | 1550 | 435000 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.518342 | 21.965 | 1550 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.618466 | 22.065 | 1550 | 435000 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.718410 | 22.165 | 1550 | 9780 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.818435 | 22.265 | 1550 | 435000 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:50.918421 | 22.365 | 1550 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:51.018456 | 22.465 | 1550 | 425220 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:51.118427 | 22.565 | 1550 | 14660 | 22.2 | 49
2025-04-29 19:50:51.218451 | 22.665 | 1550 | 425220 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:51.318445 | 22.765 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:51.418434 | 22.865 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:51.518356 | 22.965 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:51.618425 | 23.065 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:51.718418 | 23.165 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:51.818523 | 23.265 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:51.918440 | 23.365 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.018464 | 23.465 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.118414 | 23.565 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.218451 | 23.665 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.318435 | 23.765 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.418394 | 23.865 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.518349 | 23.965 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.618363 | 24.065 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.718415 | 24.165 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.818447 | 24.265 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:52.918408 | 24.365 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.018437 | 24.465 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.118425 | 24.565 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.218430 | 24.665 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.318410 | 24.765 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.418438 | 24.865 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.518335 | 24.965 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.618394 | 25.065 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.718402 | 25.165 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.818417 | 25.265 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:53.918416 | 25.365 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.018436 | 25.465 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.118401 | 25.565 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.218433 | 25.665 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.318403 | 25.765 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.418445 | 25.865 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.518318 | 25.965 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.618485 | 26.065 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.718404 | 26.165 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.818434 | 26.265 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:54.918406 | 26.365 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.018411 | 26.465 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.118488 | 26.565 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.218403 | 26.665 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.318420 | 26.765 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.418427 | 26.865 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.518331 | 26.965 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.618403 | 27.065 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.718408 | 27.165 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.818446 | 27.265 | 1550 | 449660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:55.918393 | 27.365 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.018457 | 27.465 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.118421 | 27.565 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.218440 | 27.665 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.318397 | 27.765 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.418416 | 27.865 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.518313 | 27.965 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.618476 | 28.065 | 1550 | 449660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.718409 | 28.165 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.818423 | 28.265 | 1550 | 449660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:56.918318 | 28.365 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.018397 | 28.465 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.118394 | 28.565 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.218409 | 28.665 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.318414 | 28.765 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.418429 | 28.865 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.518317 | 28.965 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.618408 | 29.065 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.718433 | 29.165 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.818420 | 29.265 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:57.918384 | 29.365 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.018436 | 29.465 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.118355 | 29.565 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.218420 | 29.665 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.318405 | 29.765 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.418412 | 29.865 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.518297 | 29.965 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.618424 | 30.065 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.718187 | 30.165 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.818431 | 30.265 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:58.918381 | 30.365 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.018457 | 30.465 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.118407 | 30.565 | 1550 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.318402 | 30.765 | 1610 | 425220 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.418407 | 30.865 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.518466 | 30.965 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.618400 | 31.065 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.718290 | 31.165 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.818393 | 31.265 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:50:59.918397 | 31.365 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.018391 | 31.465 | 1610 | 4890 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.118354 | 31.565 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.218297 | 31.665 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.318416 | 31.765 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.418381 | 31.865 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.518433 | 31.965 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.618394 | 32.065 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.718285 | 32.165 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.818407 | 32.265 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:00.918382 | 32.365 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:01.018389 | 32.465 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:01.118427 | 32.565 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:01.218457 | 32.665 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.9
2025-04-29 19:51:01.318374 | 32.765 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:01.418401 | 32.865 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:01.518373 | 32.965 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:01.618378 | 33.065 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:01.718289 | 33.165 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:01.818395 | 33.265 | 1610 | 4890 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:01.918334 | 33.365 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.018388 | 33.465 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.118379 | 33.565 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.218413 | 33.665 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.318381 | 33.765 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.418386 | 33.865 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.518364 | 33.965 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.618371 | 34.065 | 1610 | 4890 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.718287 | 34.165 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.818395 | 34.265 | 1610 | 14660 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:02.918372 | 34.365 | 1610 | 43990 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.018384 | 34.465 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.118362 | 34.565 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.218375 | 34.665 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.318377 | 34.765 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.418365 | 34.865 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.518376 | 34.965 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.618395 | 35.065 | 1610 | 14660 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.718272 | 35.165 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.818269 | 35.265 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:03.918264 | 35.365 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.018407 | 35.465 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.118485 | 35.565 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.218372 | 35.665 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.318374 | 35.765 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.418383 | 35.865 | 1610 | 14660 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.518367 | 35.965 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.618361 | 36.065 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.718272 | 36.165 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.818382 | 36.265 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:04.918350 | 36.365 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:05.018411 | 36.465 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:05.118345 | 36.565 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:05.218417 | 36.665 | 1610 | 9780 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:05.318357 | 36.765 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:05.418361 | 36.865 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:05.518343 | 36.965 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:05.618361 | 37.065 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:05.718286 | 37.165 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:05.818349 | 37.265 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:05.918329 | 37.365 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.018350 | 37.465 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.118343 | 37.565 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.218363 | 37.665 | 1610 | 14660 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.318352 | 37.765 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.418393 | 37.865 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.518407 | 37.965 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.618305 | 38.065 | 1610 | 4890 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.718293 | 38.165 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.818368 | 38.265 | 1610 | 4890 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:06.918395 | 38.365 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.018374 | 38.465 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.118187 | 38.565 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.218383 | 38.665 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.318378 | 38.765 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.418405 | 38.865 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.518422 | 38.965 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.618077 | 39.065 | 1610 | 14660 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.718284 | 39.165 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.818378 | 39.265 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:07.918463 | 39.365 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.018386 | 39.465 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.117999 | 39.565 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.218214 | 39.665 | 1610 | 14660 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.318250 | 39.765 | 1610 | 34210 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.418230 | 39.865 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.518239 | 39.965 | 1610 | 34210 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.617786 | 40.065 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.718288 | 40.165 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.818407 | 40.265 | 1610 | 14660 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:08.918376 | 40.365 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:09.018347 | 40.465 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:09.117719 | 40.565 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.7
2025-04-29 19:51:09.218378 | 40.665 | 1610 | 9780 | 22.3 | 48.7