## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:51:16.894972 | 0.447 | 940 | 29330 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:16.994937 | 0.547 | 940 | 782010 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.094857 | 0.647 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.194974 | 0.747 | 940 | 928640 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.294978 | 0.847 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.394869 | 0.947 | 940 | 967740 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.494859 | 1.047 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.594724 | 1.147 | 940 | 860220 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.694784 | 1.247 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.794784 | 1.347 | 940 | 923750 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.894790 | 1.447 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:17.994188 | 1.546 | 940 | 918870 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.094155 | 1.646 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.194198 | 1.746 | 940 | 972630 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.294294 | 1.846 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.394761 | 1.947 | 940 | 909090 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.494942 | 2.047 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.594953 | 2.147 | 940 | 967740 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.694923 | 2.247 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.794833 | 2.347 | 940 | 972630 | 22.2 | 48.8
2025-04-29 19:51:18.894855 | 2.447 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:18.994835 | 2.547 | 940 | 733140 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.094935 | 2.647 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.193955 | 2.746 | 940 | 943300 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.294936 | 2.847 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.394939 | 2.947 | 940 | 943300 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.494904 | 3.047 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.594977 | 3.147 | 940 | 830890 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.694439 | 3.246 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.794956 | 3.347 | 940 | 943300 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.894983 | 3.447 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:19.994828 | 3.547 | 940 | 938420 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.094913 | 3.647 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.194950 | 3.747 | 940 | 874880 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.294951 | 3.847 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.394839 | 3.947 | 940 | 894430 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.494937 | 4.047 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.594902 | 4.147 | 940 | 938420 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.694942 | 4.247 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.794920 | 4.347 | 940 | 869990 | 22.3 | 48.6
2025-04-29 19:51:20.894920 | 4.447 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:20.994805 | 4.547 | 940 | 806450 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.094937 | 4.647 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.194945 | 4.747 | 940 | 928640 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.294921 | 4.847 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.394885 | 4.947 | 940 | 884650 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.494930 | 5.047 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.594901 | 5.147 | 940 | 821110 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.694938 | 5.247 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.794902 | 5.347 | 940 | 923750 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.894845 | 5.447 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:21.994837 | 5.547 | 940 | 879770 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.094904 | 5.647 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.194916 | 5.747 | 940 | 860220 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.294838 | 5.847 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.394842 | 5.947 | 940 | 889540 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.494925 | 6.047 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.594860 | 6.147 | 940 | 884650 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.695008 | 6.247 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.794827 | 6.347 | 940 | 869990 | 22.2 | 48.7
2025-04-29 19:51:22.894981 | 6.447 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:22.994810 | 6.547 | 940 | 791790 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.094979 | 6.647 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.194889 | 6.747 | 940 | 860220 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.294950 | 6.847 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.394909 | 6.947 | 940 | 850440 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.494858 | 7.047 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.594916 | 7.147 | 940 | 860220 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.694924 | 7.247 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.794293 | 7.346 | 940 | 904200 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.894967 | 7.447 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:23.994828 | 7.547 | 940 | 840660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.094915 | 7.647 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.194932 | 7.747 | 940 | 904200 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.294896 | 7.847 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.394877 | 7.947 | 940 | 860220 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.494897 | 8.047 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.594794 | 8.147 | 940 | 918870 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.694919 | 8.247 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.794915 | 8.347 | 940 | 855330 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.894907 | 8.447 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:24.994803 | 8.547 | 940 | 777130 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.094945 | 8.647 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.194860 | 8.747 | 940 | 860220 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.294879 | 8.847 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.394868 | 8.947 | 940 | 830890 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.494885 | 9.047 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.594842 | 9.147 | 940 | 899320 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.694898 | 9.247 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.794892 | 9.347 | 940 | 894430 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.894874 | 9.447 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:25.994816 | 9.547 | 940 | 786900 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.094858 | 9.647 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.194881 | 9.747 | 940 | 894430 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.294886 | 9.847 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.394782 | 9.947 | 940 | 860220 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.495024 | 10.047 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.594889 | 10.147 | 940 | 786900 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.694911 | 10.247 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.794903 | 10.347 | 940 | 860220 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:26.994876 | 10.547 | 1410 | 4912020 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.094885 | 10.647 | 1410 | 29330 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.194780 | 10.747 | 1410 | 259040 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.294876 | 10.847 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.394859 | 10.947 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.494887 | 11.047 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.594879 | 11.147 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.694556 | 11.246 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.794899 | 11.347 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.894903 | 11.447 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:27.994896 | 11.547 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.094806 | 11.647 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.194801 | 11.747 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.294884 | 11.847 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.394887 | 11.947 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.494902 | 12.047 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.594881 | 12.147 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.694881 | 12.247 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.794880 | 12.347 | 1410 | 259040 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.894867 | 12.447 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:28.994891 | 12.547 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.094888 | 12.647 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.194794 | 12.747 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.294829 | 12.847 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.394814 | 12.947 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.494848 | 13.047 | 1410 | 4890 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.594808 | 13.147 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.694855 | 13.247 | 1410 | 4890 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.794832 | 13.347 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.894738 | 13.447 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:29.994895 | 13.547 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.094865 | 13.647 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.194727 | 13.747 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.294886 | 13.847 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.394670 | 13.947 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.494890 | 14.047 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.594853 | 14.147 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.694868 | 14.247 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.794837 | 14.347 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.894470 | 14.446 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:30.994907 | 14.547 | 1410 | 244380 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.094866 | 14.647 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.194772 | 14.747 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.294867 | 14.847 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.394459 | 14.946 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.494913 | 15.047 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.594803 | 15.147 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.694874 | 15.247 | 1410 | 9780 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.794860 | 15.347 | 1410 | 254150 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.894276 | 15.446 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:31.994851 | 15.547 | 1410 | 254150 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.094869 | 15.647 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.194786 | 15.747 | 1410 | 254150 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.294862 | 15.847 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.394066 | 15.946 | 1410 | 254150 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.494889 | 16.047 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.594846 | 16.147 | 1410 | 249270 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.694857 | 16.247 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.794823 | 16.347 | 1410 | 254150 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.894025 | 16.446 | 1410 | 14660 | 22.3 | 48.5
2025-04-29 19:51:32.994843 | 16.547 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.094789 | 16.647 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.194767 | 16.747 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.294826 | 16.847 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.393807 | 16.946 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.494885 | 17.047 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.594819 | 17.147 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.694881 | 17.247 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.794778 | 17.347 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.894394 | 17.446 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:33.994933 | 17.547 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.094873 | 17.647 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.194745 | 17.747 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.294869 | 17.847 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.394860 | 17.947 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.494885 | 18.047 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.594724 | 18.147 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.694983 | 18.247 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.794571 | 18.346 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.894866 | 18.447 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.6
2025-04-29 19:51:34.994783 | 18.547 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.094878 | 18.647 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.194760 | 18.747 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.294803 | 18.847 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.394900 | 18.947 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.494808 | 19.047 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.594844 | 19.147 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.694769 | 19.247 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.794866 | 19.347 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.894871 | 19.447 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:35.994175 | 19.546 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.094871 | 19.647 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.194227 | 19.746 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.294771 | 19.847 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.394858 | 19.947 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.494747 | 20.047 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.594868 | 20.147 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.694878 | 20.247 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.794850 | 20.347 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:36.894757 | 20.447 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.094836 | 20.647 | 1550 | 244380 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.194751 | 20.747 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.294711 | 20.847 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.394751 | 20.947 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.494528 | 21.046 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.594004 | 21.146 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.694857 | 21.247 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.794611 | 21.346 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.894847 | 21.447 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:37.994813 | 21.547 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.094875 | 21.647 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.194461 | 21.746 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.294795 | 21.847 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.393847 | 21.946 | 1550 | 14660 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.494850 | 22.047 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.594789 | 22.147 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.694832 | 22.247 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.794868 | 22.347 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.894812 | 22.447 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:38.994817 | 22.547 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.094783 | 22.647 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.194854 | 22.747 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.294872 | 22.847 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.394726 | 22.947 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.494350 | 23.046 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.594321 | 23.146 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.694650 | 23.247 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.794812 | 23.347 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.894368 | 23.446 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:39.994812 | 23.547 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.094862 | 23.647 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.194831 | 23.747 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.294826 | 23.847 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.394719 | 23.947 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.494818 | 24.047 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.594796 | 24.147 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.694829 | 24.247 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.794807 | 24.347 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.894828 | 24.447 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:40.994768 | 24.547 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.5
2025-04-29 19:51:41.094394 | 24.646 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.194325 | 24.746 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.294861 | 24.847 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.394731 | 24.947 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.494206 | 25.046 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.594305 | 25.146 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.694853 | 25.247 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.794151 | 25.346 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.894843 | 25.447 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:41.994459 | 25.546 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.094817 | 25.647 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.194842 | 25.747 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.294815 | 25.847 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.394707 | 25.947 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.494335 | 26.046 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.594724 | 26.147 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.694782 | 26.247 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.794786 | 26.347 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.894722 | 26.447 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:42.994248 | 26.546 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:43.094738 | 26.647 | 1550 | 435000 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.194727 | 26.747 | 1550 | 19550 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.294821 | 26.847 | 1550 | 435000 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.394705 | 26.947 | 1550 | 19550 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.494062 | 27.046 | 1550 | 435000 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.594742 | 27.147 | 1550 | 24440 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.694808 | 27.247 | 1550 | 435000 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.794805 | 27.347 | 1550 | 19550 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.894842 | 27.447 | 1550 | 435000 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:43.994023 | 27.546 | 1550 | 19550 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.094820 | 27.647 | 1550 | 430110 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.194801 | 27.747 | 1550 | 24440 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.294573 | 27.846 | 1550 | 439880 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.394787 | 27.947 | 1550 | 24440 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.493742 | 28.046 | 1550 | 430110 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.594858 | 28.147 | 1550 | 19550 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.694793 | 28.247 | 1550 | 435000 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.794804 | 28.347 | 1550 | 24440 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.894809 | 28.447 | 1550 | 439880 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:44.994350 | 28.546 | 1550 | 19550 | 22.3 | 48.3
2025-04-29 19:51:45.094816 | 28.647 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.194249 | 28.746 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.294222 | 28.846 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.394731 | 28.947 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.494714 | 29.047 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.594711 | 29.147 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.694788 | 29.247 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.794790 | 29.347 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.894819 | 29.447 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:45.994820 | 29.547 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.094755 | 29.647 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.194782 | 29.747 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.294807 | 29.847 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.394778 | 29.947 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.494476 | 30.046 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.593721 | 30.146 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.694719 | 30.247 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.794780 | 30.347 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.894276 | 30.446 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:46.994785 | 30.547 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.194799 | 30.747 | 1610 | 425220 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.294770 | 30.847 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.394766 | 30.947 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.494778 | 31.047 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.594643 | 31.147 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.694791 | 31.247 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.794423 | 31.346 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.894796 | 31.447 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:47.994780 | 31.547 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.094759 | 31.647 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.194800 | 31.747 | 1610 | 39100 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.294660 | 31.847 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.394654 | 31.947 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.494801 | 32.047 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.594780 | 32.147 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.693941 | 32.246 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.794698 | 32.347 | 1610 | 39100 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.894672 | 32.447 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:48.994710 | 32.547 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.094789 | 32.647 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.194760 | 32.747 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.294204 | 32.846 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.394632 | 32.947 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.493933 | 33.046 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.594773 | 33.147 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.694759 | 33.247 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.794132 | 33.346 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.894736 | 33.447 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:49.994774 | 33.547 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.094779 | 33.647 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.194775 | 33.747 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.294442 | 33.846 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.394778 | 33.947 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.494776 | 34.047 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.594764 | 34.147 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.694764 | 34.247 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.794666 | 34.347 | 1610 | 39100 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.894763 | 34.447 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:50.994755 | 34.547 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:51.094864 | 34.647 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.4
2025-04-29 19:51:51.194666 | 34.747 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:51.294776 | 34.847 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:51.394308 | 34.946 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:51.494775 | 35.047 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:51.594742 | 35.147 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:51.694760 | 35.247 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:51.794141 | 35.346 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:51.894530 | 35.446 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:51.994766 | 35.547 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.094761 | 35.647 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.194760 | 35.747 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.294305 | 35.846 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.394781 | 35.947 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.494791 | 36.047 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.594731 | 36.147 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.694764 | 36.247 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.794660 | 36.347 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.894755 | 36.447 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:52.994761 | 36.547 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.094751 | 36.647 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.194762 | 36.747 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.294863 | 36.847 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.394734 | 36.947 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.494790 | 37.047 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.594725 | 37.147 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.694785 | 37.247 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.794648 | 37.347 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.894748 | 37.447 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:53.994735 | 37.547 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.094776 | 37.647 | 1610 | 19550 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.194749 | 37.747 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.294855 | 37.847 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.394755 | 37.947 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.494742 | 38.047 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.594691 | 38.147 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.694759 | 38.247 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.794660 | 38.347 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.894722 | 38.447 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:54.994733 | 38.547 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:55.094580 | 38.646 | 1610 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:51:55.194652 | 38.747 | 1610 | 34210 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:55.294738 | 38.847 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:55.394754 | 38.947 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:55.494749 | 39.047 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:55.594429 | 39.146 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:55.694769 | 39.247 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:55.794660 | 39.347 | 1610 | 34210 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:55.894748 | 39.447 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:55.994745 | 39.547 | 1610 | 34210 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.094420 | 39.646 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.194712 | 39.747 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.294747 | 39.847 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.394750 | 39.947 | 1610 | 34210 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.494332 | 40.046 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.594179 | 40.146 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.694746 | 40.247 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.794645 | 40.347 | 1610 | 29330 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.894880 | 40.447 | 1610 | 19550 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:56.994726 | 40.547 | 1610 | 34210 | 22.3 | 48.2
2025-04-29 19:51:57.094191 | 40.646 | 1610 | 24440 | 22.3 | 48.2