## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:52:08.292889 | 0.435 | 940 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:08.393031 | 0.535 | 940 | 757580 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:08.492812 | 0.635 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:08.592930 | 0.735 | 940 | 821110 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:08.692927 | 0.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:08.791997 | 0.934 | 940 | 865100 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:08.892214 | 1.034 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:08.992745 | 1.135 | 940 | 801560 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.092411 | 1.234 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.191899 | 1.334 | 940 | 865100 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.291974 | 1.434 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.392791 | 1.535 | 940 | 865100 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.492758 | 1.635 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.592744 | 1.735 | 940 | 869990 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.692733 | 1.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.792746 | 1.935 | 940 | 811340 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.892818 | 2.035 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:09.992903 | 2.135 | 940 | 840660 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:10.092865 | 2.235 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:10.192904 | 2.335 | 940 | 894430 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:52:10.292793 | 2.435 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:10.392792 | 2.535 | 940 | 840660 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:10.492786 | 2.635 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:10.592899 | 2.735 | 940 | 918870 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:10.692883 | 2.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:10.792865 | 2.935 | 940 | 962850 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:10.892906 | 3.035 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:10.992833 | 3.135 | 940 | 850440 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.092847 | 3.235 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.192297 | 3.334 | 940 | 957970 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.292892 | 3.435 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.392799 | 3.535 | 940 | 923750 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.492867 | 3.635 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.592659 | 3.735 | 940 | 855330 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.692775 | 3.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.792900 | 3.935 | 940 | 962850 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.892885 | 4.035 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:11.992910 | 4.135 | 940 | 918870 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.092870 | 4.235 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.192288 | 4.334 | 940 | 850440 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.292833 | 4.435 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.392797 | 4.535 | 940 | 816230 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.492887 | 4.635 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.592287 | 4.734 | 940 | 972630 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.692866 | 4.835 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.792777 | 4.935 | 940 | 923750 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.892901 | 5.035 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:12.992906 | 5.135 | 940 | 904200 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.092890 | 5.235 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.192834 | 5.335 | 940 | 977520 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.292796 | 5.435 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.392090 | 5.534 | 940 | 928640 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.492810 | 5.635 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.592828 | 5.735 | 940 | 840660 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.692910 | 5.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.792651 | 5.935 | 940 | 953080 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.892837 | 6.035 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:13.992880 | 6.135 | 940 | 913980 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:14.092856 | 6.235 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:14.192868 | 6.335 | 940 | 840660 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:52:14.292839 | 6.435 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:14.392758 | 6.535 | 940 | 948190 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:14.492799 | 6.635 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:14.592866 | 6.735 | 940 | 923750 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:14.692851 | 6.835 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:14.792839 | 6.935 | 940 | 845550 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:14.892786 | 7.035 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:14.992865 | 7.135 | 940 | 865100 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.092873 | 7.235 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.192813 | 7.335 | 940 | 923750 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.292839 | 7.435 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.392032 | 7.534 | 940 | 845550 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.492862 | 7.635 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.592873 | 7.735 | 940 | 869990 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.692852 | 7.835 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.792879 | 7.935 | 940 | 904200 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.892853 | 8.035 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:15.992848 | 8.135 | 940 | 865100 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.092851 | 8.235 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.192712 | 8.335 | 940 | 796680 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.292833 | 8.435 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.392756 | 8.535 | 940 | 865100 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.492874 | 8.635 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.592821 | 8.735 | 940 | 865100 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.692864 | 8.835 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.792838 | 8.935 | 940 | 796680 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.892870 | 9.035 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:16.992843 | 9.135 | 940 | 913980 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.092847 | 9.235 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.192791 | 9.335 | 940 | 909090 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.292875 | 9.435 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.392764 | 9.535 | 940 | 855330 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.492800 | 9.635 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.592864 | 9.735 | 940 | 869990 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.692320 | 9.834 | 940 | 4995110 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.792863 | 9.935 | 940 | 909090 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.892834 | 10.035 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:17.992926 | 10.135 | 940 | 796680 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.092845 | 10.235 | 940 | 5000000 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.192948 | 10.335 | 940 | 874880 | 22.3 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.392869 | 10.535 | 1410 | 4907140 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.492842 | 10.635 | 1410 | 29330 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.592760 | 10.735 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.692775 | 10.835 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.792750 | 10.935 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.892860 | 11.035 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:18.992880 | 11.135 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.092543 | 11.234 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.192836 | 11.335 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.292687 | 11.435 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.392875 | 11.535 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.492828 | 11.635 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.592744 | 11.735 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.692904 | 11.835 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.792636 | 11.935 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.892745 | 12.035 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:19.992860 | 12.135 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.092816 | 12.235 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.192846 | 12.335 | 1410 | 259040 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.292491 | 12.434 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.392847 | 12.535 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.492844 | 12.635 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.592735 | 12.735 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.692818 | 12.835 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.792364 | 12.934 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.892813 | 13.035 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:20.992832 | 13.135 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.092808 | 13.235 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.192829 | 13.335 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.292186 | 13.434 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.392816 | 13.535 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.492854 | 13.635 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.591999 | 13.734 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.692800 | 13.835 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.792203 | 13.934 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.892819 | 14.035 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:21.992708 | 14.135 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.092792 | 14.235 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.191921 | 14.334 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.291978 | 14.434 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.392833 | 14.535 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.492827 | 14.635 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.591799 | 14.734 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.692816 | 14.835 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.791877 | 14.934 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.892450 | 15.034 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:22.992841 | 15.135 | 1410 | 244380 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.092748 | 15.235 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.192846 | 15.335 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.292403 | 15.434 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.392912 | 15.535 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.492839 | 15.635 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.592729 | 15.735 | 1410 | 259040 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.692814 | 15.835 | 1410 | 34210 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.792833 | 15.935 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.892784 | 16.035 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:23.992852 | 16.135 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.092833 | 16.235 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.192833 | 16.335 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.292805 | 16.435 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.392820 | 16.535 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.492791 | 16.635 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.592719 | 16.735 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.692799 | 16.835 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.792818 | 16.935 | 1410 | 259040 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.892784 | 17.035 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:24.992735 | 17.135 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.092797 | 17.235 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.192809 | 17.335 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.292742 | 17.435 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.392080 | 17.534 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.492805 | 17.635 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.592717 | 17.735 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.692782 | 17.835 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.792124 | 17.934 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.892824 | 18.035 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:25.992832 | 18.135 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:26.092797 | 18.235 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:26.192803 | 18.335 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:26.292848 | 18.435 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:52:26.392808 | 18.535 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:26.492807 | 18.635 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:26.592727 | 18.735 | 1410 | 254150 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:26.692791 | 18.835 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:26.792821 | 18.935 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:26.892803 | 19.035 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:26.992814 | 19.135 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.092800 | 19.235 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.192814 | 19.335 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.292795 | 19.435 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.392484 | 19.534 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.491870 | 19.634 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.592705 | 19.735 | 1410 | 259040 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.692791 | 19.835 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.792797 | 19.935 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.892818 | 20.035 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:27.992697 | 20.135 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.092792 | 20.235 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.192818 | 20.335 | 1410 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.292687 | 20.435 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.492811 | 20.635 | 1550 | 249270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.592780 | 20.735 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.692785 | 20.835 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.792696 | 20.935 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.892793 | 21.035 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:28.992860 | 21.135 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.092804 | 21.235 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.192749 | 21.335 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.292794 | 21.435 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.392688 | 21.535 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.492793 | 21.635 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.591863 | 21.734 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.692268 | 21.834 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.792776 | 21.935 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.892294 | 22.034 | 1550 | 430110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:29.992784 | 22.135 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.091728 | 22.234 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.192748 | 22.335 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.292783 | 22.435 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.392796 | 22.535 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.492164 | 22.634 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.592791 | 22.735 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.692496 | 22.834 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.792775 | 22.935 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.892716 | 23.035 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:30.992774 | 23.135 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.092768 | 23.235 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.192773 | 23.335 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.292773 | 23.435 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.392675 | 23.535 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.492772 | 23.635 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.592785 | 23.735 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.692747 | 23.835 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.792785 | 23.935 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.892571 | 24.034 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:31.992767 | 24.135 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.092860 | 24.235 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.192871 | 24.335 | 1550 | 39100 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.292722 | 24.435 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.392511 | 24.534 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.491918 | 24.634 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.592811 | 24.735 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.692739 | 24.835 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.792764 | 24.935 | 1550 | 39100 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.892267 | 25.034 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:32.992750 | 25.135 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.092756 | 25.235 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.192789 | 25.335 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.292672 | 25.435 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.392194 | 25.534 | 1550 | 39100 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.492787 | 25.635 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.592770 | 25.735 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.692773 | 25.835 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.792702 | 25.935 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.892018 | 26.034 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:33.992653 | 26.135 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.092791 | 26.235 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.192805 | 26.335 | 1550 | 39100 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.292786 | 26.435 | 1550 | 449660 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.391953 | 26.534 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.492660 | 26.635 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.592133 | 26.734 | 1550 | 39100 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.692624 | 26.835 | 1550 | 454550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.792775 | 26.935 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.891741 | 27.034 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:34.992658 | 27.135 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.092746 | 27.235 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.192661 | 27.335 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.292235 | 27.434 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.392092 | 27.534 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.492763 | 27.635 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.592751 | 27.735 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.692763 | 27.835 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.792583 | 27.934 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.892681 | 28.035 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:35.992409 | 28.134 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.092844 | 28.235 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.192759 | 28.335 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.292754 | 28.435 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.392756 | 28.535 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.492754 | 28.635 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.592758 | 28.735 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.692610 | 28.835 | 1550 | 444770 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.792538 | 28.934 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.891697 | 29.034 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:36.992386 | 29.134 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.092754 | 29.235 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.192779 | 29.335 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.292746 | 29.435 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.392762 | 29.535 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.492477 | 29.634 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.592782 | 29.735 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.692744 | 29.835 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.792478 | 29.934 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.892663 | 30.035 | 1550 | 435000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:37.992027 | 30.134 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.092484 | 30.234 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.192785 | 30.335 | 1550 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.292739 | 30.435 | 1550 | 439880 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.392661 | 30.535 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.592759 | 30.735 | 1610 | 430110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.692563 | 30.834 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.792630 | 30.935 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.892684 | 31.035 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:38.992282 | 31.134 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.091797 | 31.234 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.192758 | 31.335 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.292303 | 31.434 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.392467 | 31.534 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.492204 | 31.634 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.592843 | 31.735 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.692723 | 31.835 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.792762 | 31.935 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.892722 | 32.035 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:39.992772 | 32.135 | 1610 | 39100 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:40.092066 | 32.234 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:40.192752 | 32.335 | 1610 | 39100 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:40.292199 | 32.434 | 1610 | 34210 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:40.392730 | 32.535 | 1610 | 39100 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:40.492399 | 32.634 | 1610 | 29330 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:52:40.592753 | 32.735 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:40.692731 | 32.835 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:40.792333 | 32.934 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:40.892714 | 33.035 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:40.992722 | 33.135 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.092640 | 33.235 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.192736 | 33.335 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.291871 | 33.434 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.392724 | 33.535 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.492711 | 33.635 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.592704 | 33.735 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.692728 | 33.835 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.792729 | 33.935 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.892726 | 34.035 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:41.992726 | 34.135 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.092649 | 34.235 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.192730 | 34.335 | 1610 | 43990 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.292732 | 34.435 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.392351 | 34.534 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.492709 | 34.635 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.592399 | 34.734 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.692731 | 34.835 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.792727 | 34.935 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.892709 | 35.035 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:42.992642 | 35.135 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.091687 | 35.234 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.192727 | 35.335 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.292565 | 35.434 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.392723 | 35.535 | 1610 | 48880 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.492677 | 35.635 | 1610 | 43990 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.592755 | 35.735 | 1610 | 48880 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.692713 | 35.835 | 1610 | 43990 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.792733 | 35.935 | 1610 | 43990 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.892712 | 36.035 | 1610 | 43990 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:43.992299 | 36.134 | 1610 | 43990 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.092641 | 36.235 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.192728 | 36.335 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.292299 | 36.434 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.392500 | 36.534 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.492700 | 36.635 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.592163 | 36.734 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.692719 | 36.835 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.792721 | 36.935 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.892083 | 37.034 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:44.992718 | 37.135 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.092256 | 37.234 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.192727 | 37.335 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.292265 | 37.434 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.392739 | 37.535 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.491921 | 37.634 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.591765 | 37.734 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.692552 | 37.834 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.791861 | 37.934 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.892729 | 38.035 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:45.991763 | 38.134 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.091780 | 38.234 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.191704 | 38.334 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.292067 | 38.434 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.391787 | 38.534 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.492030 | 38.634 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.591739 | 38.734 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.692733 | 38.835 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.792686 | 38.935 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.892707 | 39.035 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:46.992640 | 39.135 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.092611 | 39.235 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.192697 | 39.335 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.292384 | 39.434 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.392659 | 39.535 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.492569 | 39.634 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.592670 | 39.735 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.692698 | 39.835 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.792689 | 39.935 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.892706 | 40.035 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:47.992261 | 40.134 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:48.092603 | 40.235 | 1610 | 29330 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:48.192682 | 40.335 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:48.292713 | 40.435 | 1610 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:48.392702 | 40.535 | 1610 | 39100 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:52:48.492280 | 40.634 | 1610 | 43990 | 22.2 | 47.9