## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 17:10:47.534981 | 0.442 | 940 | 14660 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:47.634910 | 0.542 | 940 | 166180 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:47.734796 | 0.642 | 940 | 4995110 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:47.834889 | 0.742 | 940 | 156400 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:47.934628 | 0.842 | 940 | 5000000 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.034937 | 0.942 | 940 | 151520 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.134855 | 1.042 | 940 | 5000000 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.234374 | 1.142 | 940 | 185730 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.334377 | 1.242 | 940 | 4995110 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.434889 | 1.342 | 940 | 161290 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.534916 | 1.442 | 940 | 4995110 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.634872 | 1.542 | 940 | 161290 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.733904 | 1.641 | 940 | 4995110 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.834904 | 1.742 | 940 | 161290 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:48.934855 | 1.842 | 940 | 4995110 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:49.034893 | 1.942 | 940 | 156400 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:49.133948 | 2.041 | 940 | 5000000 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:49.234305 | 2.142 | 940 | 156400 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:49.334890 | 2.242 | 940 | 4995110 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:49.434874 | 2.342 | 940 | 161290 | 17.5 | 37.9
2025-04-29 17:10:49.534792 | 2.442 | 940 | 5000000 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:49.633975 | 2.541 | 940 | 151520 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:49.734182 | 2.641 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:49.834105 | 2.741 | 940 | 161290 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:49.934939 | 2.842 | 940 | 5000000 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.034840 | 2.942 | 940 | 156400 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.134859 | 3.042 | 940 | 5000000 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.234858 | 3.142 | 940 | 190620 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.334889 | 3.242 | 940 | 5000000 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.434860 | 3.342 | 940 | 156400 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.534053 | 3.441 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.634883 | 3.542 | 940 | 166180 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.734929 | 3.642 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.834773 | 3.742 | 940 | 151520 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:50.934865 | 3.842 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:51.034628 | 3.942 | 940 | 161290 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:51.134899 | 4.042 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:51.234824 | 4.142 | 940 | 156400 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:51.334824 | 4.242 | 940 | 5000000 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:51.434399 | 4.342 | 940 | 185730 | 17.7 | 37.8
2025-04-29 17:10:51.534669 | 4.442 | 940 | 5000000 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:51.633939 | 4.541 | 940 | 151520 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:51.734513 | 4.642 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:51.834872 | 4.742 | 940 | 151520 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:51.934915 | 4.842 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.034792 | 4.942 | 940 | 156400 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.134871 | 5.042 | 940 | 5000000 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.233971 | 5.141 | 940 | 180840 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.334270 | 5.242 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.434865 | 5.342 | 940 | 156400 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.534870 | 5.442 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.634875 | 5.542 | 940 | 161290 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.734904 | 5.642 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.834867 | 5.742 | 940 | 190620 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:52.934896 | 5.842 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.034860 | 5.942 | 940 | 161290 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.134805 | 6.042 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.234758 | 6.142 | 940 | 161290 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.334744 | 6.242 | 940 | 4995110 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.434775 | 6.342 | 940 | 195500 | 17.7 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.534272 | 6.442 | 940 | 5000000 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.634936 | 6.542 | 940 | 166180 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.734901 | 6.642 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.834875 | 6.742 | 940 | 171070 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:53.934258 | 6.842 | 940 | 5000000 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.034853 | 6.942 | 940 | 200390 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.134761 | 7.042 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.234293 | 7.142 | 940 | 171070 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.334885 | 7.242 | 940 | 5000000 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.434946 | 7.342 | 940 | 166180 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.534798 | 7.442 | 940 | 5000000 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.634866 | 7.542 | 940 | 205280 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.734887 | 7.642 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.834831 | 7.742 | 940 | 175950 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:54.934285 | 7.842 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:55.034863 | 7.942 | 940 | 175950 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:55.134888 | 8.042 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:55.234855 | 8.142 | 940 | 180840 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:55.334883 | 8.242 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:55.434849 | 8.342 | 940 | 166180 | 17.8 | 37.7
2025-04-29 17:10:55.534899 | 8.442 | 940 | 5000000 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:55.634874 | 8.542 | 940 | 175950 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:55.734886 | 8.642 | 940 | 5000000 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:55.834869 | 8.742 | 940 | 161290 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:55.934874 | 8.842 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.034907 | 8.942 | 940 | 210170 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.134820 | 9.042 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.234868 | 9.142 | 940 | 171070 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.334902 | 9.242 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.434861 | 9.342 | 940 | 175950 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.534821 | 9.442 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.634879 | 9.542 | 940 | 215050 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.734867 | 9.642 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.834873 | 9.742 | 940 | 175950 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:56.934867 | 9.842 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.034720 | 9.942 | 940 | 175950 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.134868 | 10.042 | 940 | 4995110 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.234850 | 10.142 | 940 | 219940 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.334871 | 10.242 | 940 | 5000000 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.434875 | 10.342 | 940 | 171070 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.634888 | 10.542 | 1410 | 4902250 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.734870 | 10.642 | 1410 | 39100 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.834875 | 10.742 | 1410 | 131960 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:57.934863 | 10.842 | 1410 | 29330 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.034198 | 10.941 | 1410 | 131960 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.134870 | 11.042 | 1410 | 29330 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.234846 | 11.142 | 1410 | 131960 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.334810 | 11.242 | 1410 | 29330 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.434853 | 11.342 | 1410 | 131960 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.534442 | 11.442 | 1410 | 24440 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.634853 | 11.542 | 1410 | 127080 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.734470 | 11.642 | 1410 | 24440 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.833972 | 11.741 | 1410 | 131960 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:58.934884 | 11.842 | 1410 | 24440 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.034264 | 11.942 | 1410 | 131960 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.134847 | 12.042 | 1410 | 24440 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.234748 | 12.142 | 1410 | 127080 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.334880 | 12.242 | 1410 | 24440 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.434846 | 12.342 | 1410 | 127080 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.534139 | 12.441 | 1410 | 24440 | 17.8 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.634856 | 12.542 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.734862 | 12.642 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.834870 | 12.742 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:10:59.934869 | 12.842 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.034080 | 12.941 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.134863 | 13.042 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.234838 | 13.142 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.334846 | 13.242 | 1410 | 19550 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.434934 | 13.342 | 1410 | 127080 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.533799 | 13.441 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.634859 | 13.542 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.734871 | 13.642 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.834849 | 13.742 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:00.934923 | 13.842 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:01.034631 | 13.942 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:01.134877 | 14.042 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:01.234792 | 14.142 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:01.334231 | 14.241 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:01.434832 | 14.342 | 1410 | 127080 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:01.534980 | 14.442 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:01.634845 | 14.542 | 1410 | 127080 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:01.734875 | 14.642 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:01.834853 | 14.742 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:01.934871 | 14.842 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.034927 | 14.942 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.134867 | 15.042 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.234859 | 15.142 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.334857 | 15.242 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.434847 | 15.342 | 1410 | 127080 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.534766 | 15.442 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.634935 | 15.542 | 1410 | 127080 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.734860 | 15.642 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.834807 | 15.742 | 1410 | 127080 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:02.934877 | 15.842 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:03.034820 | 15.942 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:03.134877 | 16.042 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:03.234853 | 16.142 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:03.334862 | 16.242 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:03.434860 | 16.342 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:03.534847 | 16.442 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.7
2025-04-29 17:11:03.634938 | 16.542 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:03.734774 | 16.642 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:03.834862 | 16.742 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:03.934861 | 16.842 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.034854 | 16.942 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.134858 | 17.042 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.234868 | 17.142 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.334854 | 17.242 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.434841 | 17.342 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.534751 | 17.442 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.634847 | 17.542 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.734904 | 17.642 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.834791 | 17.742 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:04.934948 | 17.842 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.034869 | 17.942 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.134858 | 18.042 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.234846 | 18.142 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.334851 | 18.242 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.434853 | 18.342 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.534857 | 18.442 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.634868 | 18.542 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.734916 | 18.642 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.834865 | 18.742 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:05.934860 | 18.842 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.034846 | 18.942 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.134838 | 19.042 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.234780 | 19.142 | 1410 | 131960 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.334857 | 19.242 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.434869 | 19.342 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.534854 | 19.442 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.634815 | 19.542 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.734870 | 19.642 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.834889 | 19.742 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:06.934852 | 19.842 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.034802 | 19.942 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.134841 | 20.042 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.234855 | 20.142 | 1410 | 136850 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.334440 | 20.242 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.434843 | 20.342 | 1410 | 141740 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.534944 | 20.442 | 1410 | 24440 | 17.9 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.734851 | 20.642 | 1550 | 136850 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.834841 | 20.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:07.934788 | 20.842 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.034910 | 20.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.134849 | 21.042 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.234837 | 21.142 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.334862 | 21.242 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.434851 | 21.342 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.534851 | 21.442 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.634827 | 21.542 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.734866 | 21.642 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.834785 | 21.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:08.934238 | 21.841 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.034843 | 21.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.134851 | 22.042 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.234843 | 22.142 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.334844 | 22.242 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.434840 | 22.342 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.534871 | 22.442 | 1550 | 122190 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.634771 | 22.542 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.734883 | 22.642 | 1550 | 127080 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.834836 | 22.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:09.934856 | 22.842 | 1550 | 127080 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.034834 | 22.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.134708 | 23.042 | 1550 | 127080 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.234850 | 23.142 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.334837 | 23.242 | 1550 | 127080 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.434765 | 23.342 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.534856 | 23.442 | 1550 | 127080 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.634552 | 23.542 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.734854 | 23.642 | 1550 | 131960 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.834846 | 23.742 | 1550 | 29330 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:10.934875 | 23.842 | 1550 | 131960 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:11.034812 | 23.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:11.134382 | 24.042 | 1550 | 131960 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:11.234926 | 24.142 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:11.334860 | 24.242 | 1550 | 131960 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:11.434837 | 24.342 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:11.534833 | 24.442 | 1550 | 131960 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:11.634268 | 24.542 | 1550 | 24440 | 18 | 37.6
2025-04-29 17:11:11.734862 | 24.642 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:11.834837 | 24.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:11.934522 | 24.842 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.034840 | 24.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.133995 | 25.041 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.234836 | 25.142 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.334896 | 25.242 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.434814 | 25.342 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.534839 | 25.442 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.634084 | 25.541 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.734760 | 25.642 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.834865 | 25.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:12.934763 | 25.842 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.034751 | 25.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.133801 | 26.041 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.234856 | 26.142 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.334846 | 26.242 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.434819 | 26.342 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.534845 | 26.442 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.634580 | 26.542 | 1550 | 19550 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.734039 | 26.641 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.834852 | 26.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:13.934843 | 26.842 | 1550 | 131960 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.034817 | 26.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.134855 | 27.042 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.234823 | 27.142 | 1550 | 19550 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.334828 | 27.242 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.434832 | 27.342 | 1550 | 19550 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.534869 | 27.442 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.634813 | 27.542 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.734851 | 27.642 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.834811 | 27.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:14.934247 | 27.841 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.034728 | 27.942 | 1550 | 19550 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.134855 | 28.042 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.234886 | 28.142 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.334849 | 28.242 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.434762 | 28.342 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.534833 | 28.442 | 1550 | 136850 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.634828 | 28.542 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.734868 | 28.642 | 1550 | 141740 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.834820 | 28.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:15.934868 | 28.842 | 1550 | 141740 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.034842 | 28.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.134849 | 29.042 | 1550 | 141740 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.234841 | 29.142 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.334836 | 29.242 | 1550 | 141740 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.434135 | 29.341 | 1550 | 29330 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.534841 | 29.442 | 1550 | 141740 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.634828 | 29.542 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.734833 | 29.642 | 1550 | 146630 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.834837 | 29.742 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:16.934831 | 29.842 | 1550 | 146630 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.034741 | 29.942 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.134827 | 30.042 | 1550 | 146630 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.234008 | 30.141 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.334853 | 30.242 | 1550 | 146630 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.434842 | 30.342 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.534165 | 30.441 | 1550 | 146630 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.634821 | 30.542 | 1550 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.834168 | 30.741 | 1610 | 146630 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:17.934834 | 30.842 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.034832 | 30.942 | 1610 | 29330 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.134764 | 31.042 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.233845 | 31.141 | 1610 | 29330 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.334076 | 31.241 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.434799 | 31.342 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.534859 | 31.442 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.634789 | 31.542 | 1610 | 29330 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.734846 | 31.642 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.834800 | 31.742 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:18.934939 | 31.842 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.034818 | 31.942 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.134864 | 32.042 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.234812 | 32.142 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.334804 | 32.242 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.434823 | 32.342 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.534044 | 32.441 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.634824 | 32.542 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.734108 | 32.641 | 1610 | 19550 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.834806 | 32.742 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:19.934708 | 32.842 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.034778 | 32.942 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.134845 | 33.042 | 1610 | 19550 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.234770 | 33.142 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.334224 | 33.241 | 1610 | 19550 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.434803 | 33.342 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.534835 | 33.442 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.634773 | 33.542 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.733836 | 33.641 | 1610 | 19550 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.833898 | 33.741 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:20.934839 | 33.842 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.034819 | 33.942 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.134262 | 34.042 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.234741 | 34.142 | 1610 | 29330 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.334767 | 34.242 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.434298 | 34.342 | 1610 | 29330 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.534772 | 34.442 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.634835 | 34.542 | 1610 | 29330 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.734606 | 34.642 | 1610 | 24440 | 18 | 37.5
2025-04-29 17:11:21.834829 | 34.742 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:21.934832 | 34.842 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.034111 | 34.941 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.134844 | 35.042 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.233894 | 35.141 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.334171 | 35.241 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.434817 | 35.342 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.534815 | 35.442 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.634920 | 35.542 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.734442 | 35.642 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.834821 | 35.742 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:22.934831 | 35.842 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.034824 | 35.942 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.133747 | 36.041 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.234057 | 36.141 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.334824 | 36.242 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.434818 | 36.342 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.534827 | 36.442 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.634842 | 36.542 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.734093 | 36.641 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.834217 | 36.741 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:23.934835 | 36.842 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.034108 | 36.941 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.134860 | 37.042 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.234013 | 37.141 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.334834 | 37.242 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.434825 | 37.342 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.534939 | 37.442 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.634858 | 37.542 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.733725 | 37.641 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.834832 | 37.742 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:24.934803 | 37.842 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.034821 | 37.942 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.134837 | 38.042 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.234703 | 38.142 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.334008 | 38.241 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.434780 | 38.342 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.534835 | 38.442 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.633735 | 38.541 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.734830 | 38.642 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.4
2025-04-29 17:11:25.834802 | 38.742 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:25.934734 | 38.842 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.034824 | 38.942 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.134828 | 39.042 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.234916 | 39.142 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.334818 | 39.242 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.434808 | 39.342 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.534826 | 39.442 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.634808 | 39.542 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.734602 | 39.642 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.834810 | 39.742 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:26.934829 | 39.842 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:27.034792 | 39.942 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:27.134833 | 40.042 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:27.234816 | 40.142 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:27.334823 | 40.242 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:27.434781 | 40.342 | 1610 | 29330 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:27.534817 | 40.442 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:27.634829 | 40.542 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5
2025-04-29 17:11:27.734842 | 40.642 | 1610 | 24440 | 18.1 | 37.5