## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 17:13:39.259357 | 0.444 | 940 | 14660 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:39.359125 | 0.544 | 940 | 503420 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:39.459011 | 0.644 | 940 | 4995110 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:39.559108 | 0.744 | 940 | 669600 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:39.659106 | 0.844 | 940 | 4995110 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:39.758413 | 0.943 | 940 | 674490 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:39.858986 | 1.044 | 940 | 5000000 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:39.958961 | 1.144 | 940 | 591400 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.059102 | 1.244 | 940 | 5000000 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.158934 | 1.344 | 940 | 635390 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.258964 | 1.444 | 940 | 4995110 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.358947 | 1.544 | 940 | 674490 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.459112 | 1.644 | 940 | 5000000 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.559094 | 1.744 | 940 | 635390 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.659041 | 1.844 | 940 | 5000000 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.759120 | 1.944 | 940 | 596290 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.859124 | 2.044 | 940 | 4995110 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:40.959069 | 2.144 | 940 | 669600 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:41.059094 | 2.244 | 940 | 4995110 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:41.158743 | 2.343 | 940 | 669600 | 18.2 | 37
2025-04-29 17:13:41.259000 | 2.444 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:41.359089 | 2.544 | 940 | 552300 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:41.459091 | 2.644 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:41.559170 | 2.744 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:41.659111 | 2.844 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:41.759108 | 2.944 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:41.859043 | 3.044 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:41.959117 | 3.144 | 940 | 630500 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.059105 | 3.244 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.159104 | 3.344 | 940 | 669600 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.258910 | 3.444 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.359114 | 3.544 | 940 | 669600 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.458873 | 3.643 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.559110 | 3.744 | 940 | 654940 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.659100 | 3.844 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.759106 | 3.944 | 940 | 669600 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.859024 | 4.044 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:42.959125 | 4.144 | 940 | 522970 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.059099 | 4.244 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.159086 | 4.344 | 940 | 635390 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.258999 | 4.444 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.359103 | 4.544 | 940 | 566960 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.459045 | 4.644 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.559149 | 4.744 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.659084 | 4.844 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.759018 | 4.944 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.859027 | 5.044 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:43.959019 | 5.144 | 940 | 659820 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.058408 | 5.243 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.159105 | 5.344 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.259096 | 5.444 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.359039 | 5.544 | 940 | 669600 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.458290 | 5.643 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.559116 | 5.744 | 940 | 625610 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.658861 | 5.843 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.758993 | 5.944 | 940 | 669600 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.859023 | 6.044 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:44.959117 | 6.144 | 940 | 518080 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.059101 | 6.244 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.159116 | 6.344 | 940 | 625610 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.258827 | 6.443 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.358993 | 6.544 | 940 | 606060 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.459091 | 6.644 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.558989 | 6.744 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.659176 | 6.844 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.758680 | 6.943 | 940 | 625610 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.858991 | 7.044 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:45.959039 | 7.144 | 940 | 527860 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.059104 | 7.244 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.159071 | 7.344 | 940 | 527860 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.258472 | 7.443 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.359070 | 7.544 | 940 | 625610 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.459101 | 7.644 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.559086 | 7.744 | 940 | 679370 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.659090 | 7.844 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.758343 | 7.943 | 940 | 679370 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.859119 | 8.044 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:46.959080 | 8.144 | 940 | 522970 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.059011 | 8.244 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.159132 | 8.344 | 940 | 630500 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.258259 | 8.443 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.358408 | 8.543 | 940 | 552300 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.459144 | 8.644 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.559040 | 8.744 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.659094 | 8.844 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.758191 | 8.943 | 940 | 625610 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.859101 | 9.044 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:47.959071 | 9.144 | 940 | 527860 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.059137 | 9.244 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.158692 | 9.343 | 940 | 527860 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.258483 | 9.443 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.359046 | 9.544 | 940 | 630500 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.459181 | 9.644 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.559101 | 9.744 | 940 | 679370 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.659056 | 9.844 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.758990 | 9.944 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.858767 | 10.043 | 940 | 4995110 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:48.959117 | 10.144 | 940 | 664710 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.059140 | 10.244 | 940 | 5000000 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.159104 | 10.344 | 940 | 674490 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.359077 | 10.544 | 1410 | 4907140 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.459082 | 10.644 | 1410 | 39100 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.559131 | 10.744 | 1410 | 171070 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.659030 | 10.844 | 1410 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.759101 | 10.944 | 1410 | 171070 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.859030 | 11.044 | 1410 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:49.958858 | 11.143 | 1410 | 171070 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.059119 | 11.244 | 1410 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.159095 | 11.344 | 1410 | 171070 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.259244 | 11.444 | 1410 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.359034 | 11.544 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.459010 | 11.644 | 1410 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.559081 | 11.744 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.659125 | 11.844 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.758985 | 11.944 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.858984 | 12.044 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:50.959093 | 12.144 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:51.059004 | 12.244 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:51.159181 | 12.344 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:51.259091 | 12.444 | 1410 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:51.359076 | 12.544 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:51.459056 | 12.644 | 1410 | 24440 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:51.559102 | 12.744 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:51.659088 | 12.844 | 1410 | 24440 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:51.759117 | 12.944 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:51.859079 | 13.044 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:51.959045 | 13.144 | 1410 | 171070 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.059127 | 13.244 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.159086 | 13.344 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.259119 | 13.444 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.359066 | 13.544 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.459080 | 13.644 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.559080 | 13.744 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.659006 | 13.844 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.759097 | 13.944 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.859034 | 14.044 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:52.959117 | 14.144 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:53.059109 | 14.244 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:53.159088 | 14.344 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:53.259121 | 14.444 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.9
2025-04-29 17:13:53.359080 | 14.544 | 1410 | 166180 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:53.459026 | 14.644 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:53.559052 | 14.744 | 1410 | 161290 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:53.658283 | 14.843 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:53.759074 | 14.944 | 1410 | 166180 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:53.859044 | 15.044 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:53.959070 | 15.144 | 1410 | 161290 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.059087 | 15.244 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.159044 | 15.344 | 1410 | 166180 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.258811 | 15.443 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.358499 | 15.543 | 1410 | 166180 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.458481 | 15.643 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.559073 | 15.744 | 1410 | 166180 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.659084 | 15.844 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.758191 | 15.943 | 1410 | 166180 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.859075 | 16.044 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:54.959087 | 16.144 | 1410 | 166180 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.059142 | 16.244 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.159006 | 16.344 | 1410 | 166180 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.258233 | 16.443 | 1410 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.358199 | 16.543 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.459140 | 16.644 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.559065 | 16.744 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.659094 | 16.844 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.759085 | 16.944 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.858999 | 17.044 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:55.958313 | 17.143 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.059080 | 17.244 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.159059 | 17.344 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.259010 | 17.444 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.359052 | 17.544 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.459081 | 17.644 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.559077 | 17.744 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.659069 | 17.844 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.759070 | 17.944 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.859090 | 18.044 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:56.959072 | 18.144 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.059088 | 18.244 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.159072 | 18.344 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.259069 | 18.444 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.358284 | 18.543 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.458307 | 18.643 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.559114 | 18.744 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.659094 | 18.844 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.758278 | 18.943 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.858181 | 19.043 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:57.958276 | 19.143 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.058960 | 19.244 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.158257 | 19.343 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.259098 | 19.444 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.358663 | 19.543 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.459075 | 19.644 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.558296 | 19.743 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.658292 | 19.843 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.759078 | 19.944 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.858575 | 20.043 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:58.959079 | 20.144 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.059129 | 20.244 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.159062 | 20.344 | 1410 | 166180 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.259055 | 20.444 | 1410 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.459078 | 20.644 | 1550 | 161290 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.558147 | 20.743 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.658979 | 20.844 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.759053 | 20.944 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.858336 | 21.043 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:13:59.959062 | 21.144 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.059124 | 21.244 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.159186 | 21.344 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.258912 | 21.444 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.358137 | 21.543 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.459085 | 21.644 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.559040 | 21.744 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.658576 | 21.843 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.759096 | 21.944 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.858121 | 22.043 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:00.959071 | 22.144 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.058971 | 22.244 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.158827 | 22.343 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.259081 | 22.444 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.358407 | 22.543 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.459112 | 22.644 | 1550 | 371460 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.558553 | 22.743 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.659102 | 22.844 | 1550 | 371460 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.759046 | 22.944 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.858968 | 23.044 | 1550 | 371460 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:01.959054 | 23.144 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.059095 | 23.244 | 1550 | 371460 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.158973 | 23.344 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.259022 | 23.444 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.358726 | 23.543 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.459057 | 23.644 | 1550 | 371460 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.559076 | 23.744 | 1550 | 24440 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.658834 | 23.843 | 1550 | 371460 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.759063 | 23.944 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.859090 | 24.044 | 1550 | 371460 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:02.958068 | 24.143 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.058714 | 24.243 | 1550 | 371460 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.159049 | 24.344 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.259055 | 24.444 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.359056 | 24.544 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.459087 | 24.644 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.559055 | 24.744 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.659072 | 24.844 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.759069 | 24.944 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.859059 | 25.044 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:03.959038 | 25.144 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.059871 | 25.244 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.158922 | 25.344 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.258925 | 25.444 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.359001 | 25.544 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.459070 | 25.644 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.559070 | 25.744 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.658969 | 25.844 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.759050 | 25.944 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.859006 | 26.044 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:04.958956 | 26.144 | 1550 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.059099 | 26.244 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.159104 | 26.344 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.259067 | 26.444 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.359037 | 26.544 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.459048 | 26.644 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.558959 | 26.744 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.659098 | 26.844 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.759070 | 26.944 | 1550 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.859093 | 27.044 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:05.959037 | 27.144 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.058294 | 27.243 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.159044 | 27.344 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.258868 | 27.443 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.359087 | 27.544 | 1550 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.459042 | 27.644 | 1550 | 371460 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.559020 | 27.744 | 1550 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.659073 | 27.844 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.759099 | 27.944 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.859065 | 28.044 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:06.959084 | 28.144 | 1550 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:07.059062 | 28.244 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:07.158996 | 28.344 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:07.258355 | 28.443 | 1550 | 376340 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:07.359044 | 28.544 | 1550 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:07.459044 | 28.644 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:07.559036 | 28.744 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:07.659066 | 28.844 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:07.759027 | 28.944 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:07.859066 | 29.044 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:07.959045 | 29.144 | 1550 | 24440 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.059136 | 29.244 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.159081 | 29.344 | 1550 | 24440 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.258869 | 29.443 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.359054 | 29.544 | 1550 | 24440 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.459057 | 29.644 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.559033 | 29.744 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.659055 | 29.844 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.759042 | 29.944 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.859020 | 30.044 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:08.958136 | 30.143 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:09.059056 | 30.244 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:09.159024 | 30.344 | 1550 | 24440 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:09.259050 | 30.444 | 1550 | 376340 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:09.359036 | 30.544 | 1550 | 19550 | 18.4 | 36.7
2025-04-29 17:14:09.558953 | 30.744 | 1610 | 366570 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:09.659077 | 30.844 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:09.759054 | 30.944 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:09.858981 | 31.044 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:09.958355 | 31.143 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.059081 | 31.244 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.159048 | 31.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.259051 | 31.444 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.359007 | 31.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.459045 | 31.644 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.559038 | 31.744 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.659051 | 31.844 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.759032 | 31.944 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.859056 | 32.044 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:10.959024 | 32.144 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.059036 | 32.244 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.159035 | 32.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.259069 | 32.444 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.359049 | 32.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.459032 | 32.644 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.559057 | 32.744 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.659042 | 32.844 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.759099 | 32.944 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.859062 | 33.044 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:11.959022 | 33.144 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.059054 | 33.244 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.159034 | 33.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.258894 | 33.443 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.358946 | 33.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.458586 | 33.643 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.559036 | 33.744 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.658971 | 33.844 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.759073 | 33.944 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.859044 | 34.044 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:12.959015 | 34.144 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.059015 | 34.244 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.159042 | 34.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.259045 | 34.444 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.359039 | 34.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.459023 | 34.644 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.559037 | 34.744 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.658215 | 34.843 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.759046 | 34.944 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.858247 | 35.043 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:13.958224 | 35.143 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.058219 | 35.243 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.158230 | 35.343 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.258235 | 35.443 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.359032 | 35.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.458200 | 35.643 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.558233 | 35.743 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.659040 | 35.844 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.758981 | 35.944 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.858962 | 36.044 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:14.958773 | 36.143 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.058648 | 36.243 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.159062 | 36.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.259050 | 36.444 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.359043 | 36.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.458640 | 36.643 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.559048 | 36.744 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.659082 | 36.844 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.759058 | 36.944 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.859077 | 37.044 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:15.958489 | 37.143 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.059075 | 37.244 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.159005 | 37.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.258948 | 37.444 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.359038 | 37.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.458336 | 37.643 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.559054 | 37.744 | 1610 | 29330 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.659050 | 37.844 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.759035 | 37.944 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.858282 | 38.043 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:16.958164 | 38.143 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.058246 | 38.243 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.159025 | 38.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.258115 | 38.443 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.358968 | 38.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.458169 | 38.643 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.559048 | 38.744 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.659059 | 38.844 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.759032 | 38.944 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.859051 | 39.044 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:17.957992 | 39.143 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.058658 | 39.243 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.159062 | 39.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.258879 | 39.443 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.359042 | 39.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.458941 | 39.644 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.559048 | 39.744 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.658998 | 39.844 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.758992 | 39.944 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.859033 | 40.044 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:18.959035 | 40.144 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:19.059021 | 40.244 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:19.159036 | 40.344 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:19.258631 | 40.443 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:19.359035 | 40.544 | 1610 | 24440 | 18.3 | 36.8
2025-04-29 17:14:19.459021 | 40.644 | 1610 | 19550 | 18.3 | 36.8