## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 20:18:04.442874 | 0.436 | 940 | 43990 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:04.543180 | 0.536 | 940 | 791790 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:04.642595 | 0.636 | 940 | 5000000 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:04.742980 | 0.736 | 940 | 943300 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:04.842986 | 0.836 | 940 | 5000000 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:04.942037 | 0.935 | 940 | 938420 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.042962 | 1.036 | 940 | 5000000 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.142984 | 1.136 | 940 | 879770 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.242985 | 1.236 | 940 | 4995110 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.342769 | 1.336 | 940 | 723360 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.442188 | 1.435 | 940 | 5000000 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.542991 | 1.536 | 940 | 943300 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.643010 | 1.636 | 940 | 5000000 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.743097 | 1.736 | 940 | 938420 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.843147 | 1.836 | 940 | 5000000 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:05.943128 | 1.936 | 940 | 869990 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:06.043093 | 2.036 | 940 | 4995110 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:06.143065 | 2.136 | 940 | 713590 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:06.243056 | 2.236 | 940 | 5000000 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:06.343127 | 2.336 | 940 | 943300 | 22.3 | 45.5
2025-04-29 20:18:06.442179 | 2.435 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:06.543019 | 2.536 | 940 | 733140 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:06.643060 | 2.636 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:06.742874 | 2.736 | 940 | 762460 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:06.843125 | 2.836 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:06.943113 | 2.936 | 940 | 713590 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.043063 | 3.036 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.142315 | 3.135 | 940 | 913980 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.243119 | 3.236 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.343034 | 3.336 | 940 | 713590 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.443113 | 3.436 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.543005 | 3.536 | 940 | 757580 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.643105 | 3.636 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.743007 | 3.736 | 940 | 957970 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.843093 | 3.836 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:07.943143 | 3.936 | 940 | 713590 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.042426 | 4.036 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.143118 | 4.136 | 940 | 757580 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.242395 | 4.236 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.343103 | 4.336 | 940 | 953080 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.443016 | 4.436 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.542982 | 4.536 | 940 | 928640 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.643119 | 4.636 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.742195 | 4.735 | 940 | 767350 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.843085 | 4.836 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:08.943081 | 4.936 | 940 | 757580 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.042229 | 5.035 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.142109 | 5.135 | 940 | 957970 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.243003 | 5.236 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.343087 | 5.336 | 940 | 767350 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.442704 | 5.436 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.542995 | 5.536 | 940 | 718480 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.642968 | 5.636 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.743098 | 5.736 | 940 | 918870 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.843045 | 5.836 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:09.943084 | 5.936 | 940 | 757580 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.043102 | 6.036 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.142307 | 6.135 | 940 | 757580 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.243063 | 6.236 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.343085 | 6.336 | 940 | 962850 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.443064 | 6.436 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.542981 | 6.536 | 940 | 742910 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.643090 | 6.636 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.743080 | 6.736 | 940 | 767350 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.843078 | 6.836 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:10.942992 | 6.936 | 940 | 957970 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.043106 | 7.036 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.142529 | 7.136 | 940 | 767350 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.243061 | 7.236 | 940 | 5000000 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.343059 | 7.336 | 940 | 728250 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.443028 | 7.436 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.542965 | 7.536 | 940 | 953080 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.642159 | 7.635 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.742932 | 7.736 | 940 | 757580 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.843087 | 7.836 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:11.943060 | 7.936 | 940 | 757580 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.043075 | 8.036 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.143060 | 8.136 | 940 | 752690 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.243052 | 8.236 | 940 | 4995110 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.343051 | 8.336 | 940 | 957970 | 22.4 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.443149 | 8.436 | 940 | 4995110 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.542964 | 8.536 | 940 | 913980 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.643099 | 8.636 | 940 | 4995110 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.743039 | 8.736 | 940 | 796680 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.842214 | 8.835 | 940 | 4995110 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:12.943057 | 8.936 | 940 | 733140 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.043044 | 9.036 | 940 | 4995110 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.143109 | 9.136 | 940 | 801560 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.243070 | 9.236 | 940 | 5000000 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.343104 | 9.336 | 940 | 752690 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.442962 | 9.436 | 940 | 5000000 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.542960 | 9.536 | 940 | 953080 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.643044 | 9.636 | 940 | 4995110 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.743025 | 9.736 | 940 | 801560 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.843046 | 9.836 | 940 | 4995110 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:13.943003 | 9.936 | 940 | 796680 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:14.043057 | 10.036 | 940 | 4995110 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:14.143015 | 10.136 | 940 | 733140 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:14.242992 | 10.236 | 940 | 4995110 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:14.343109 | 10.336 | 940 | 801560 | 22.5 | 45.2
2025-04-29 20:18:14.543036 | 10.536 | 1410 | 4912020 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:14.643051 | 10.636 | 1410 | 43990 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:14.742939 | 10.736 | 1410 | 283480 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:14.842904 | 10.836 | 1410 | 24440 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:14.942168 | 10.935 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.043058 | 11.036 | 1410 | 24440 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.143055 | 11.136 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.243058 | 11.236 | 1410 | 29330 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.342165 | 11.335 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.442132 | 11.435 | 1410 | 24440 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.542951 | 11.536 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.643077 | 11.636 | 1410 | 24440 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.742930 | 11.736 | 1410 | 273700 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.843003 | 11.836 | 1410 | 24440 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:15.943044 | 11.936 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.043027 | 12.036 | 1410 | 29330 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.143032 | 12.136 | 1410 | 273700 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.243010 | 12.236 | 1410 | 29330 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.343023 | 12.336 | 1410 | 288370 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.442995 | 12.436 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.543021 | 12.536 | 1410 | 278590 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.643012 | 12.636 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.742939 | 12.736 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.843015 | 12.836 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:16.942974 | 12.936 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.042976 | 13.036 | 1410 | 19550 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.143026 | 13.136 | 1410 | 278590 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.243000 | 13.236 | 1410 | 29330 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.342975 | 13.336 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.442769 | 13.436 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.543031 | 13.536 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.642923 | 13.636 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.742911 | 13.736 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.842123 | 13.835 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:17.942736 | 13.936 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.042982 | 14.036 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.143003 | 14.136 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.243039 | 14.236 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.342945 | 14.336 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.442222 | 14.435 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.542879 | 14.536 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.642965 | 14.636 | 1410 | 19550 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.743069 | 14.736 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.842921 | 14.836 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:18.942472 | 14.936 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.043011 | 15.036 | 1410 | 24440 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.143050 | 15.136 | 1410 | 268820 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.243018 | 15.236 | 1410 | 29330 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.343022 | 15.336 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.442290 | 15.435 | 1410 | 34210 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.542965 | 15.536 | 1410 | 278590 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.642990 | 15.636 | 1410 | 39100 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.742921 | 15.736 | 1410 | 278590 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.842895 | 15.836 | 1410 | 34210 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:19.942151 | 15.935 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.043023 | 16.036 | 1410 | 34210 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.142552 | 16.136 | 1410 | 278590 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.242980 | 16.236 | 1410 | 34210 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.342989 | 16.336 | 1410 | 273700 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.442011 | 16.435 | 1410 | 34210 | 22.4 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.543020 | 16.536 | 1410 | 273700 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.642960 | 16.636 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.742950 | 16.736 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.842187 | 16.835 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:20.941885 | 16.935 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.042905 | 17.036 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.142549 | 17.136 | 1410 | 283480 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.243010 | 17.236 | 1410 | 39100 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.343050 | 17.336 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.442918 | 17.436 | 1410 | 29330 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.542995 | 17.536 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.642949 | 17.636 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.742975 | 17.736 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.842886 | 17.836 | 1410 | 29330 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:21.942380 | 17.935 | 1410 | 273700 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.042974 | 18.036 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.143026 | 18.136 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.242960 | 18.236 | 1410 | 39100 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.343009 | 18.336 | 1410 | 273700 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.442112 | 18.435 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.542866 | 18.536 | 1410 | 273700 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.642962 | 18.636 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.742970 | 18.736 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.842877 | 18.836 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:22.943029 | 18.936 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.042896 | 19.036 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.142010 | 19.135 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.242871 | 19.236 | 1410 | 39100 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.342137 | 19.335 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.443003 | 19.436 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.542985 | 19.536 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.642552 | 19.636 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.742986 | 19.736 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.842857 | 19.836 | 1410 | 39100 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:23.942893 | 19.936 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:24.042894 | 20.036 | 1410 | 39100 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:24.142869 | 20.136 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:24.242609 | 20.236 | 1410 | 39100 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:24.342959 | 20.336 | 1410 | 278590 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:24.442944 | 20.436 | 1410 | 34210 | 22.5 | 45.1
2025-04-29 20:18:24.642150 | 20.635 | 1550 | 273700 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:24.742935 | 20.736 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:24.843006 | 20.836 | 1550 | 449660 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:24.942928 | 20.936 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.042861 | 21.036 | 1550 | 459430 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.142890 | 21.136 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.242911 | 21.236 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.343001 | 21.336 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.442994 | 21.436 | 1550 | 459430 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.542908 | 21.536 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.642973 | 21.636 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.742956 | 21.736 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.842557 | 21.836 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:25.942920 | 21.936 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.042826 | 22.036 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.142873 | 22.136 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.242975 | 22.236 | 1550 | 449660 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.342402 | 22.336 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.442121 | 22.435 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.542861 | 22.536 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.642911 | 22.636 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.742950 | 22.736 | 1550 | 29330 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.842915 | 22.836 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:26.942946 | 22.936 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.042837 | 23.036 | 1550 | 449660 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.142871 | 23.136 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.242810 | 23.236 | 1550 | 449660 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.342303 | 23.335 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.442808 | 23.436 | 1550 | 449660 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.542923 | 23.536 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.642927 | 23.636 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.742882 | 23.736 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.842959 | 23.836 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:27.942931 | 23.936 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.042835 | 24.036 | 1550 | 449660 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.142921 | 24.136 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.242906 | 24.236 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.342772 | 24.336 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.442967 | 24.436 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.542924 | 24.536 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.642929 | 24.636 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.742937 | 24.736 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.842916 | 24.836 | 1550 | 459430 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:28.942922 | 24.936 | 1550 | 43990 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.042824 | 25.036 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.142960 | 25.136 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.242901 | 25.236 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.342923 | 25.336 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.442941 | 25.436 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.542918 | 25.536 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.642918 | 25.636 | 1550 | 459430 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.742927 | 25.736 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.842914 | 25.836 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:29.942933 | 25.936 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.042815 | 26.036 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.142043 | 26.135 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.242856 | 26.236 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.342913 | 26.336 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.442882 | 26.436 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.542911 | 26.536 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.642897 | 26.636 | 1550 | 449660 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.742911 | 26.736 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.842386 | 26.835 | 1550 | 474100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:30.942921 | 26.936 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.042813 | 27.036 | 1550 | 449660 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.142906 | 27.136 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.242906 | 27.236 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.342902 | 27.336 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.442928 | 27.436 | 1550 | 474100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.542885 | 27.536 | 1550 | 58650 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.642954 | 27.636 | 1550 | 469210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.742871 | 27.736 | 1550 | 58650 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.842840 | 27.836 | 1550 | 474100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:31.942912 | 27.936 | 1550 | 58650 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.042803 | 28.036 | 1550 | 474100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.142927 | 28.136 | 1550 | 48880 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.242889 | 28.236 | 1550 | 469210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.342898 | 28.336 | 1550 | 48880 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.442877 | 28.436 | 1550 | 469210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.542880 | 28.536 | 1550 | 58650 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.642884 | 28.636 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.742905 | 28.736 | 1550 | 58650 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.842877 | 28.836 | 1550 | 469210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:32.942893 | 28.936 | 1550 | 53760 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.042781 | 29.036 | 1550 | 469210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.142928 | 29.136 | 1550 | 48880 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.242882 | 29.236 | 1550 | 454550 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.342885 | 29.336 | 1550 | 53760 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.442884 | 29.436 | 1550 | 464320 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.542888 | 29.536 | 1550 | 48880 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.642870 | 29.636 | 1550 | 464320 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.742972 | 29.736 | 1550 | 48880 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.842958 | 29.836 | 1550 | 464320 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:33.942871 | 29.936 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:34.042781 | 30.036 | 1550 | 469210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:34.142053 | 30.135 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:34.242838 | 30.236 | 1550 | 464320 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:34.342968 | 30.336 | 1550 | 34210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:34.442883 | 30.436 | 1550 | 469210 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:34.542824 | 30.536 | 1550 | 39100 | 22.5 | 45
2025-04-29 20:18:34.742866 | 30.736 | 1610 | 444770 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:34.842866 | 30.836 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:34.942949 | 30.936 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.042785 | 31.036 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.142849 | 31.136 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.242771 | 31.236 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.342833 | 31.336 | 1610 | 48880 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.442853 | 31.436 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.542854 | 31.536 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.642837 | 31.636 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.742863 | 31.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.842852 | 31.836 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:35.942864 | 31.936 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.042853 | 32.036 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.142864 | 32.136 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.242765 | 32.236 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.342826 | 32.336 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.442842 | 32.436 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.542853 | 32.536 | 1610 | 48880 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.642928 | 32.636 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.742879 | 32.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.842841 | 32.836 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:36.942862 | 32.936 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.041769 | 33.035 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.142686 | 33.136 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.242127 | 33.235 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.341910 | 33.335 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.442735 | 33.436 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.542826 | 33.536 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.642830 | 33.636 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.742818 | 33.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.842891 | 33.836 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:37.942799 | 33.936 | 1610 | 48880 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.042825 | 34.036 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.142744 | 34.136 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.242754 | 34.236 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.341935 | 34.335 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.442873 | 34.436 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.542823 | 34.536 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.642847 | 34.636 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.742839 | 34.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.842839 | 34.836 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:38.942836 | 34.936 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.042797 | 35.036 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.142819 | 35.136 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.242740 | 35.236 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.342842 | 35.336 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.442835 | 35.436 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.542841 | 35.536 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.642845 | 35.636 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.742832 | 35.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.842863 | 35.836 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:39.942781 | 35.936 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.042813 | 36.036 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.142825 | 36.136 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.242724 | 36.236 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.342815 | 36.336 | 1610 | 48880 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.442831 | 36.436 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.542818 | 36.536 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.642844 | 36.636 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.742839 | 36.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.842815 | 36.836 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:40.942792 | 36.936 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.042807 | 37.036 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.142820 | 37.136 | 1610 | 48880 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.242714 | 37.236 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.342707 | 37.336 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.442148 | 37.435 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.542826 | 37.536 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.642830 | 37.636 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.742815 | 37.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.842823 | 37.836 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:41.942822 | 37.936 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.042824 | 38.036 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.142814 | 38.136 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.242707 | 38.236 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.342789 | 38.336 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.442804 | 38.436 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.542742 | 38.536 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.641879 | 38.635 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.742800 | 38.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.842773 | 38.836 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:42.942806 | 38.936 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.042813 | 39.036 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.142835 | 39.136 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.242712 | 39.236 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.342810 | 39.336 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.442818 | 39.436 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.542780 | 39.536 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.642815 | 39.636 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.742838 | 39.736 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.842795 | 39.836 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:43.942786 | 39.936 | 1610 | 39100 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:44.042760 | 40.036 | 1610 | 29330 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:44.142802 | 40.136 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:44.242677 | 40.236 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:44.342778 | 40.336 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:44.442797 | 40.436 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:44.542729 | 40.536 | 1610 | 43990 | 22.5 | 44.9
2025-04-29 20:18:44.642818 | 40.636 | 1610 | 34210 | 22.5 | 44.9