## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 20:16:58.180944 | 0.452 | 940 | 34210 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:58.280461 | 0.552 | 940 | 816230 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:58.380726 | 0.652 | 940 | 5000000 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:58.480882 | 0.752 | 940 | 884650 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:58.580884 | 0.852 | 940 | 4995110 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:58.680995 | 0.952 | 940 | 933530 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:58.781020 | 1.052 | 940 | 4995110 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:58.881019 | 1.152 | 940 | 874880 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:58.981031 | 1.252 | 940 | 4995110 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.080950 | 1.352 | 940 | 923750 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.180955 | 1.452 | 940 | 4995110 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.280934 | 1.552 | 940 | 928640 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.381003 | 1.652 | 940 | 4995110 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.481035 | 1.752 | 940 | 928640 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.581026 | 1.852 | 940 | 5000000 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.681015 | 1.952 | 940 | 821110 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.780391 | 2.052 | 940 | 5000000 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.880004 | 2.151 | 940 | 879770 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:16:59.981016 | 2.252 | 940 | 4995110 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:17:00.081017 | 2.352 | 940 | 923750 | 22.1 | 46.1
2025-04-29 20:17:00.180995 | 2.452 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:00.280903 | 2.552 | 940 | 967740 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:00.381092 | 2.652 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:00.481078 | 2.752 | 940 | 957970 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:00.581014 | 2.852 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:00.681017 | 2.952 | 940 | 909090 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:00.781040 | 3.052 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:00.881002 | 3.152 | 940 | 884650 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:00.980539 | 3.252 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.080991 | 3.352 | 940 | 953080 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.181003 | 3.452 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.280895 | 3.552 | 940 | 913980 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.381076 | 3.652 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.480999 | 3.752 | 940 | 850440 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.580989 | 3.852 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.680985 | 3.952 | 940 | 957970 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.780982 | 4.052 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.880963 | 4.152 | 940 | 953080 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:01.980974 | 4.252 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.081002 | 4.352 | 940 | 845550 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.180995 | 4.452 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.280879 | 4.552 | 940 | 918870 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.380986 | 4.652 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.480996 | 4.752 | 940 | 909090 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.580983 | 4.852 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.680977 | 4.952 | 940 | 953080 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.780791 | 5.052 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.880980 | 5.152 | 940 | 845550 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:02.980966 | 5.252 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.081013 | 5.352 | 940 | 957970 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.180208 | 5.452 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.280898 | 5.552 | 940 | 909090 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.381006 | 5.652 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.480973 | 5.752 | 940 | 884650 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.580958 | 5.852 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.680258 | 5.952 | 940 | 957970 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.781009 | 6.052 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.880989 | 6.152 | 940 | 904200 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:03.980967 | 6.252 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.080966 | 6.352 | 940 | 850440 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.180944 | 6.452 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.280872 | 6.552 | 940 | 904200 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.380193 | 6.652 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.480960 | 6.752 | 940 | 904200 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.580943 | 6.852 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.680952 | 6.952 | 940 | 889540 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.780858 | 7.052 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.881018 | 7.152 | 940 | 953080 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:04.980886 | 7.252 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.080974 | 7.352 | 940 | 909090 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.180237 | 7.452 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.280763 | 7.552 | 940 | 889540 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.380920 | 7.652 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.480972 | 7.752 | 940 | 948190 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.580918 | 7.852 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.680899 | 7.952 | 940 | 948190 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.780200 | 8.052 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.880958 | 8.152 | 940 | 913980 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:05.980943 | 8.252 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.080190 | 8.352 | 940 | 889540 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.180945 | 8.452 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.280842 | 8.552 | 940 | 747800 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.380926 | 8.652 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.480937 | 8.752 | 940 | 953080 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.580931 | 8.852 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.680946 | 8.952 | 940 | 850440 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.780846 | 9.052 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.880888 | 9.152 | 940 | 948190 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:06.980824 | 9.252 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.080841 | 9.352 | 940 | 918870 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.180827 | 9.452 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.280864 | 9.552 | 940 | 845550 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.379988 | 9.651 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.480683 | 9.752 | 940 | 957970 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.580941 | 9.852 | 940 | 5000000 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.680953 | 9.952 | 940 | 909090 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.780936 | 10.052 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.880964 | 10.152 | 940 | 889540 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:07.980931 | 10.252 | 940 | 4995110 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:08.080959 | 10.352 | 940 | 948190 | 22.2 | 46
2025-04-29 20:17:08.280216 | 10.552 | 1410 | 4912020 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:08.380903 | 10.652 | 1410 | 43990 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:08.480835 | 10.752 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:08.580055 | 10.851 | 1410 | 29330 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:08.680929 | 10.952 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:08.780997 | 11.052 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:08.880829 | 11.152 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:08.980909 | 11.252 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.080941 | 11.352 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.180893 | 11.452 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.280670 | 11.552 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.380231 | 11.652 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.480826 | 11.752 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.580868 | 11.852 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.680419 | 11.952 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.780906 | 12.052 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.880922 | 12.152 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:09.980906 | 12.252 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.080830 | 12.352 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.180159 | 12.452 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.280906 | 12.552 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.380883 | 12.652 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.480916 | 12.752 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.580070 | 12.851 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.680135 | 12.951 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.780832 | 13.052 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.880821 | 13.152 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:10.980897 | 13.252 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.080918 | 13.352 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.180882 | 13.452 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.280087 | 13.551 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.380879 | 13.652 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.480808 | 13.752 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.580802 | 13.852 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.680775 | 13.952 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.780893 | 14.052 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.880847 | 14.152 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:11.980888 | 14.252 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.080905 | 14.352 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.180539 | 14.452 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.280896 | 14.552 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.380924 | 14.652 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.480892 | 14.752 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.580780 | 14.852 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.680668 | 14.952 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.780965 | 15.052 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.880867 | 15.152 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:12.980845 | 15.252 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.080790 | 15.352 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.180027 | 15.451 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.280911 | 15.552 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.380879 | 15.652 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.480657 | 15.752 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.580790 | 15.852 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.680300 | 15.952 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.780849 | 16.052 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.880760 | 16.152 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:13.980870 | 16.252 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.080914 | 16.352 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.180135 | 16.451 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.280883 | 16.552 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.380843 | 16.652 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.480877 | 16.752 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.580770 | 16.852 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.680064 | 16.951 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.780846 | 17.052 | 1410 | 29330 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.879982 | 17.151 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:14.980842 | 17.252 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.080862 | 17.352 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.179882 | 17.451 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.280863 | 17.552 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.380866 | 17.652 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.480868 | 17.752 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.580741 | 17.852 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.680549 | 17.952 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.780861 | 18.052 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.880886 | 18.152 | 1410 | 273700 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:15.980911 | 18.252 | 1410 | 19550 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:16.080706 | 18.352 | 1410 | 268820 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:16.180854 | 18.452 | 1410 | 24440 | 22.2 | 45.9
2025-04-29 20:17:16.280815 | 18.552 | 1410 | 273700 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:16.380140 | 18.651 | 1410 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:16.480853 | 18.752 | 1410 | 273700 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:16.579857 | 18.851 | 1410 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:16.680839 | 18.952 | 1410 | 268820 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:16.780826 | 19.052 | 1410 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:16.880857 | 19.152 | 1410 | 268820 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:16.980727 | 19.252 | 1410 | 19550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.080844 | 19.352 | 1410 | 273700 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.180828 | 19.452 | 1410 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.280854 | 19.552 | 1410 | 268820 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.380832 | 19.652 | 1410 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.480702 | 19.752 | 1410 | 273700 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.580748 | 19.852 | 1410 | 19550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.680855 | 19.952 | 1410 | 268820 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.780818 | 20.052 | 1410 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.880844 | 20.152 | 1410 | 273700 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:17.980903 | 20.252 | 1410 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.080877 | 20.352 | 1410 | 268820 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.180820 | 20.452 | 1410 | 19550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.380794 | 20.652 | 1550 | 268820 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.480709 | 20.752 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.580867 | 20.852 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.680765 | 20.952 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.780474 | 21.052 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.880881 | 21.152 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:18.980813 | 21.252 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.080830 | 21.352 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.180831 | 21.452 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.280791 | 21.552 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.380831 | 21.652 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.480816 | 21.752 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.580818 | 21.852 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.680815 | 21.952 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.780736 | 22.052 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.880766 | 22.152 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:19.980743 | 22.252 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.079880 | 22.351 | 1550 | 19550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.180760 | 22.452 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.280727 | 22.552 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.380861 | 22.652 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.480813 | 22.752 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.580824 | 22.852 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.680819 | 22.952 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.780718 | 23.052 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.880885 | 23.152 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:20.980808 | 23.252 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.080798 | 23.352 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.180331 | 23.452 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.280824 | 23.552 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.380804 | 23.652 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.480836 | 23.752 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.580778 | 23.852 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.680814 | 23.952 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.780712 | 24.052 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.879843 | 24.151 | 1550 | 19550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:21.980545 | 24.252 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.080786 | 24.352 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.180797 | 24.452 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.280720 | 24.552 | 1550 | 19550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.380690 | 24.652 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.480885 | 24.752 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.580782 | 24.852 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.680804 | 24.952 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.780712 | 25.052 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.880778 | 25.152 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:22.980781 | 25.252 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.080778 | 25.352 | 1550 | 19550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.180797 | 25.452 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.280748 | 25.552 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.380774 | 25.652 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.480792 | 25.752 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.580771 | 25.852 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.680790 | 25.952 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.780678 | 26.052 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.880772 | 26.152 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:23.980775 | 26.252 | 1550 | 454550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.080786 | 26.352 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.180069 | 26.451 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.280842 | 26.552 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.380752 | 26.652 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.480767 | 26.752 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.580745 | 26.852 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.680776 | 26.952 | 1550 | 34210 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.780433 | 27.052 | 1550 | 459430 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.880759 | 27.152 | 1550 | 29330 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:24.980807 | 27.252 | 1550 | 449660 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.080771 | 27.352 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.180023 | 27.451 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.280792 | 27.552 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.379947 | 27.651 | 1550 | 444770 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.480759 | 27.752 | 1550 | 43990 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.580736 | 27.852 | 1550 | 469210 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.680655 | 27.952 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.779949 | 28.051 | 1550 | 464320 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.880827 | 28.152 | 1550 | 39100 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:25.980767 | 28.252 | 1550 | 464320 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.080761 | 28.352 | 1550 | 39100 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.180034 | 28.451 | 1550 | 469210 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.280746 | 28.552 | 1550 | 34210 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.380738 | 28.652 | 1550 | 464320 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.480768 | 28.752 | 1550 | 39100 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.580739 | 28.852 | 1550 | 459430 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.680775 | 28.952 | 1550 | 39100 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.780665 | 29.052 | 1550 | 464320 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.880711 | 29.152 | 1550 | 39100 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:26.980777 | 29.252 | 1550 | 464320 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.080753 | 29.352 | 1550 | 24440 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.180021 | 29.451 | 1550 | 469210 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.280043 | 29.551 | 1550 | 53760 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.380564 | 29.652 | 1550 | 474100 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.480749 | 29.752 | 1550 | 43990 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.580764 | 29.852 | 1550 | 454550 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.680746 | 29.952 | 1550 | 43990 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.780660 | 30.052 | 1550 | 469210 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.879926 | 30.151 | 1550 | 43990 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:27.980521 | 30.252 | 1550 | 464320 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:28.080749 | 30.352 | 1550 | 34210 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:28.179976 | 30.451 | 1550 | 464320 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:28.279998 | 30.551 | 1550 | 39100 | 22.3 | 45.7
2025-04-29 20:17:28.480683 | 30.752 | 1610 | 449660 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:28.580669 | 30.852 | 1610 | 43990 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:28.680752 | 30.952 | 1610 | 53760 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:28.780730 | 31.052 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:28.880728 | 31.152 | 1610 | 48880 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:28.980643 | 31.252 | 1610 | 29330 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.080739 | 31.352 | 1610 | 43990 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.179995 | 31.451 | 1610 | 29330 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.280645 | 31.552 | 1610 | 48880 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.380728 | 31.652 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.479997 | 31.751 | 1610 | 53760 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.580750 | 31.852 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.680728 | 31.952 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.780738 | 32.052 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.880778 | 32.152 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:29.980635 | 32.252 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.080730 | 32.352 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.180714 | 32.452 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.280727 | 32.552 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.380781 | 32.652 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.480710 | 32.752 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.580726 | 32.852 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.680720 | 32.952 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.780694 | 33.052 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.880709 | 33.152 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:30.979936 | 33.251 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.080819 | 33.352 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.180718 | 33.452 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.280707 | 33.552 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.380710 | 33.652 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.480716 | 33.752 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.580716 | 33.852 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.680605 | 33.952 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.780747 | 34.052 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.880726 | 34.152 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:31.980626 | 34.252 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.080710 | 34.352 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.180690 | 34.452 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.280687 | 34.552 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.380773 | 34.652 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.480725 | 34.752 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.579962 | 34.851 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.680259 | 34.952 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.780704 | 35.052 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.880698 | 35.152 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:32.980609 | 35.252 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.079873 | 35.351 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.180550 | 35.452 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.280691 | 35.552 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.380698 | 35.652 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.480696 | 35.752 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.580667 | 35.852 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.680794 | 35.952 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.780666 | 36.052 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.879859 | 36.151 | 1610 | 43990 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:33.980612 | 36.252 | 1610 | 29330 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.080599 | 36.352 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.180706 | 36.452 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.280689 | 36.552 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.380691 | 36.652 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.480686 | 36.752 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.580682 | 36.852 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.680700 | 36.952 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.780599 | 37.052 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.880692 | 37.152 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:34.980590 | 37.252 | 1610 | 29330 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.080140 | 37.351 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.180712 | 37.452 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.280612 | 37.552 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.380695 | 37.652 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.480690 | 37.752 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.580344 | 37.852 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.680684 | 37.952 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.780332 | 38.052 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.880841 | 38.152 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:35.979712 | 38.251 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.080700 | 38.352 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.180739 | 38.452 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.280280 | 38.552 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.380550 | 38.652 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.480685 | 38.752 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.581258 | 38.853 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.680585 | 38.952 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.780122 | 39.051 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.880566 | 39.152 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:36.980568 | 39.252 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.080564 | 39.352 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.180580 | 39.452 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.279842 | 39.551 | 1610 | 34210 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.379838 | 39.651 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.480654 | 39.752 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.580675 | 39.852 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.680658 | 39.952 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.780030 | 40.051 | 1610 | 24440 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.880686 | 40.152 | 1610 | 39100 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:37.980573 | 40.252 | 1610 | 29330 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:38.080664 | 40.352 | 1610 | 43990 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:38.180627 | 40.452 | 1610 | 29330 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:38.279752 | 40.551 | 1610 | 43990 | 22.3 | 45.6
2025-04-29 20:17:38.380556 | 40.652 | 1610 | 19550 | 22.3 | 45.6