## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 20:16:06.133359 | 0.453 | 940 | 39100 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:06.233288 | 0.553 | 940 | 845550 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:06.333304 | 0.653 | 940 | 5000000 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:06.433393 | 0.753 | 940 | 752690 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:06.533382 | 0.853 | 940 | 5000000 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:06.633403 | 0.953 | 940 | 747800 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:06.733325 | 1.053 | 940 | 4995110 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:06.833391 | 1.153 | 940 | 718480 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:06.933393 | 1.253 | 940 | 4995110 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.033396 | 1.353 | 940 | 786900 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.133367 | 1.453 | 940 | 5000000 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.233289 | 1.553 | 940 | 738030 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.333244 | 1.653 | 940 | 5000000 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.432874 | 1.753 | 940 | 747800 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.532884 | 1.853 | 940 | 5000000 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.632870 | 1.953 | 940 | 938420 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.733197 | 2.053 | 940 | 4995110 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.833179 | 2.153 | 940 | 782010 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:07.933316 | 2.253 | 940 | 5000000 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:08.032665 | 2.352 | 940 | 742910 | 22 | 50.5
2025-04-29 20:16:08.133291 | 2.453 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:08.233218 | 2.553 | 940 | 718480 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:08.333293 | 2.653 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:08.433170 | 2.753 | 940 | 811340 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:08.533316 | 2.853 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:08.633237 | 2.953 | 940 | 757580 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:08.733284 | 3.053 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:08.833278 | 3.153 | 940 | 953080 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:08.933280 | 3.253 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.033231 | 3.353 | 940 | 806450 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.133272 | 3.453 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.232202 | 3.552 | 940 | 796680 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.333227 | 3.653 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.433235 | 3.753 | 940 | 738030 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.533217 | 3.853 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.633218 | 3.953 | 940 | 762460 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.733193 | 4.053 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.833200 | 4.153 | 940 | 796680 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:09.933181 | 4.253 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.032644 | 4.352 | 940 | 957970 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.133194 | 4.453 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.232623 | 4.552 | 940 | 782010 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.333155 | 4.653 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.433123 | 4.753 | 940 | 801560 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.533167 | 4.853 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.633158 | 4.953 | 940 | 801560 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.733196 | 5.053 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.833168 | 5.153 | 940 | 962850 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:10.933144 | 5.253 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.033092 | 5.353 | 940 | 801560 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.133169 | 5.453 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.233043 | 5.553 | 940 | 757580 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.333089 | 5.653 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.433125 | 5.753 | 940 | 733140 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.533067 | 5.853 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.633120 | 5.953 | 940 | 752690 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.733146 | 6.053 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.833143 | 6.153 | 940 | 796680 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:11.933085 | 6.253 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.033092 | 6.353 | 940 | 957970 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.133087 | 6.453 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.232997 | 6.553 | 940 | 909090 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.333091 | 6.653 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.433073 | 6.753 | 940 | 801560 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.533058 | 6.853 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.633071 | 6.953 | 940 | 953080 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.733065 | 7.053 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.833065 | 7.153 | 940 | 791790 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:12.933087 | 7.253 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.033068 | 7.353 | 940 | 821110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.133039 | 7.453 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.232940 | 7.553 | 940 | 953080 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.332434 | 7.652 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.433031 | 7.753 | 940 | 757580 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.533005 | 7.853 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.633010 | 7.953 | 940 | 796680 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.733052 | 8.053 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.833031 | 8.153 | 940 | 801560 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:13.932570 | 8.252 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.033200 | 8.353 | 940 | 953080 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.132864 | 8.453 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.232884 | 8.553 | 940 | 962850 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.332984 | 8.653 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.432994 | 8.753 | 940 | 777130 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.532978 | 8.853 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.632527 | 8.952 | 940 | 977520 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.733058 | 9.053 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.832969 | 9.153 | 940 | 821110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:14.933063 | 9.253 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.032665 | 9.352 | 940 | 816230 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.132959 | 9.453 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.232879 | 9.553 | 940 | 742910 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.332936 | 9.653 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.432948 | 9.753 | 940 | 811340 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.532932 | 9.853 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.632237 | 9.952 | 940 | 811340 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.732955 | 10.053 | 940 | 5000000 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.833029 | 10.153 | 940 | 972630 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:15.932969 | 10.253 | 940 | 4995110 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.032931 | 10.353 | 940 | 801560 | 21.9 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.232908 | 10.553 | 1410 | 4912020 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.332908 | 10.653 | 1410 | 39100 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.432823 | 10.752 | 1410 | 278590 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.532888 | 10.853 | 1410 | 29330 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.632888 | 10.953 | 1410 | 278590 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.732908 | 11.053 | 1410 | 24440 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.832894 | 11.153 | 1410 | 273700 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:16.932902 | 11.253 | 1410 | 24440 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.032920 | 11.353 | 1410 | 273700 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.132858 | 11.453 | 1410 | 24440 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.232884 | 11.553 | 1410 | 283480 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.332879 | 11.653 | 1410 | 29330 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.432783 | 11.752 | 1410 | 283480 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.532824 | 11.852 | 1410 | 29330 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.632924 | 11.953 | 1410 | 273700 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.732873 | 12.053 | 1410 | 24440 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.832906 | 12.153 | 1410 | 273700 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:17.932849 | 12.252 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.032865 | 12.353 | 1410 | 268820 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.132831 | 12.452 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.232864 | 12.553 | 1410 | 273700 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.332824 | 12.652 | 1410 | 29330 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.432750 | 12.752 | 1410 | 273700 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.532838 | 12.852 | 1410 | 24440 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.632837 | 12.952 | 1410 | 268820 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.732738 | 13.052 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.831783 | 13.151 | 1410 | 268820 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:18.932824 | 13.252 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.032825 | 13.352 | 1410 | 268820 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.132800 | 13.452 | 1410 | 24440 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.232872 | 13.553 | 1410 | 268820 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.332800 | 13.652 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.432283 | 13.752 | 1410 | 283480 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.532186 | 13.852 | 1410 | 29330 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.632821 | 13.952 | 1410 | 303030 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.732795 | 14.052 | 1410 | 34210 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.832747 | 14.152 | 1410 | 268820 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:19.932816 | 14.252 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.032780 | 14.352 | 1410 | 263930 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.132778 | 14.452 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.232799 | 14.552 | 1410 | 278590 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.332786 | 14.652 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.432700 | 14.752 | 1410 | 268820 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.532836 | 14.852 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.632825 | 14.952 | 1410 | 273700 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.732764 | 15.052 | 1410 | 19550 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.832790 | 15.152 | 1410 | 288370 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:20.932759 | 15.252 | 1410 | 48880 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.032293 | 15.352 | 1410 | 288370 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.132728 | 15.452 | 1410 | 39100 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.232775 | 15.552 | 1410 | 288370 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.332759 | 15.652 | 1410 | 48880 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.432275 | 15.752 | 1410 | 283480 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.532740 | 15.852 | 1410 | 63540 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.632776 | 15.952 | 1410 | 298140 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.732736 | 16.052 | 1410 | 29330 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.832734 | 16.152 | 1410 | 298140 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:21.932748 | 16.252 | 1410 | 58650 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:22.032737 | 16.352 | 1410 | 278590 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:22.132719 | 16.452 | 1410 | 53760 | 22 | 46.5
2025-04-29 20:16:22.232726 | 16.552 | 1410 | 303030 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:22.332702 | 16.652 | 1410 | 48880 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:22.432628 | 16.752 | 1410 | 303030 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:22.532716 | 16.852 | 1410 | 58650 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:22.632331 | 16.952 | 1410 | 278590 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:22.732707 | 17.052 | 1410 | 58650 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:22.832770 | 17.152 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:22.932705 | 17.252 | 1410 | 58650 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.032732 | 17.352 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.132564 | 17.452 | 1410 | 58650 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.232463 | 17.552 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.332690 | 17.652 | 1410 | 53760 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.432597 | 17.752 | 1410 | 307920 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.532704 | 17.852 | 1410 | 58650 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.632687 | 17.952 | 1410 | 278590 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.732677 | 18.052 | 1410 | 63540 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.832700 | 18.152 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:23.932520 | 18.252 | 1410 | 53760 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.032719 | 18.352 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.132671 | 18.452 | 1410 | 53760 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.232681 | 18.552 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.332578 | 18.652 | 1410 | 53760 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.432569 | 18.752 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.532563 | 18.852 | 1410 | 53760 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.631900 | 18.952 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.732679 | 19.052 | 1410 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.832694 | 19.152 | 1410 | 288370 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:24.932642 | 19.252 | 1410 | 63540 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.032670 | 19.352 | 1410 | 298140 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.132370 | 19.452 | 1410 | 53760 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.232662 | 19.552 | 1410 | 293260 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.332376 | 19.652 | 1410 | 53760 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.432563 | 19.752 | 1410 | 283480 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.532651 | 19.852 | 1410 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.632636 | 19.952 | 1410 | 273700 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.732107 | 20.052 | 1410 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.832723 | 20.152 | 1410 | 278590 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:25.932673 | 20.252 | 1410 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.032566 | 20.352 | 1410 | 278590 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.132497 | 20.452 | 1410 | 53760 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.332613 | 20.652 | 1550 | 268820 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.432640 | 20.752 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.532606 | 20.852 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.632284 | 20.952 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.731782 | 21.051 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.832591 | 21.152 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:26.932610 | 21.252 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.032603 | 21.352 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.132205 | 21.452 | 1550 | 459430 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.232626 | 21.552 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.332661 | 21.652 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.432691 | 21.752 | 1550 | 29330 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.532673 | 21.852 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.632056 | 21.952 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.732599 | 22.052 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.832591 | 22.152 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:27.932579 | 22.252 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.032586 | 22.352 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.131960 | 22.452 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.232555 | 22.552 | 1550 | 48880 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.332566 | 22.652 | 1550 | 478980 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.432576 | 22.752 | 1550 | 58650 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.532560 | 22.852 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.631843 | 22.951 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.732591 | 23.052 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.832582 | 23.152 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:28.932558 | 23.252 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.032540 | 23.352 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.131693 | 23.451 | 1550 | 464320 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.232618 | 23.552 | 1550 | 43990 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.332600 | 23.652 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.432559 | 23.752 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.532531 | 23.852 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.631504 | 23.951 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.731915 | 24.052 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.832544 | 24.152 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:29.932538 | 24.252 | 1550 | 459430 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.032568 | 24.352 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.132077 | 24.452 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.232489 | 24.552 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.332524 | 24.652 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.432534 | 24.752 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.532516 | 24.852 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.632445 | 24.952 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.732592 | 25.052 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.832499 | 25.152 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:30.932542 | 25.252 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.032550 | 25.352 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.132511 | 25.452 | 1550 | 464320 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.232510 | 25.552 | 1550 | 43990 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.332423 | 25.652 | 1550 | 478980 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.432506 | 25.752 | 1550 | 58650 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.532524 | 25.852 | 1550 | 469210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.632416 | 25.952 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.732499 | 26.052 | 1550 | 459430 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.832420 | 26.152 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:31.932514 | 26.252 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.032512 | 26.352 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.132476 | 26.452 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.232521 | 26.552 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.332589 | 26.652 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.432562 | 26.752 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.532512 | 26.852 | 1550 | 459430 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.632409 | 26.952 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.732473 | 27.052 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.832485 | 27.152 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:32.932474 | 27.252 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.032481 | 27.352 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.132485 | 27.452 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.232465 | 27.552 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.332516 | 27.652 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.432476 | 27.752 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.532456 | 27.852 | 1550 | 459430 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.632385 | 27.952 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.732552 | 28.052 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.832542 | 28.152 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:33.932462 | 28.252 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.032464 | 28.352 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.132473 | 28.452 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.232461 | 28.552 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.332453 | 28.652 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.432457 | 28.752 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.532451 | 28.852 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.632365 | 28.952 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.732430 | 29.052 | 1550 | 459430 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.832455 | 29.152 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:34.932451 | 29.252 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.032291 | 29.352 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.132439 | 29.452 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.232528 | 29.552 | 1550 | 43990 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.332445 | 29.652 | 1550 | 469210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.432445 | 29.752 | 1550 | 48880 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.532438 | 29.852 | 1550 | 454550 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.632353 | 29.952 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.732522 | 30.052 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.831656 | 30.151 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:35.932464 | 30.252 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:36.031570 | 30.351 | 1550 | 39100 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:36.132429 | 30.452 | 1550 | 449660 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:36.232211 | 30.552 | 1550 | 34210 | 22 | 46.4
2025-04-29 20:16:36.432430 | 30.752 | 1610 | 444770 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:36.532412 | 30.852 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:36.632437 | 30.952 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:36.732407 | 31.052 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:36.832338 | 31.152 | 1610 | 48880 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:36.932215 | 31.252 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.032425 | 31.352 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.132417 | 31.452 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.232072 | 31.552 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.332416 | 31.652 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.432402 | 31.752 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.532406 | 31.852 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.632418 | 31.952 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.732252 | 32.052 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.831311 | 32.151 | 1610 | 48880 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:37.931931 | 32.252 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.032418 | 32.352 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.132424 | 32.452 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.232344 | 32.552 | 1610 | 48880 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.332221 | 32.652 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.432427 | 32.752 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.532157 | 32.852 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.632425 | 32.952 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.732378 | 33.052 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.831348 | 33.151 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:38.931899 | 33.252 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.032254 | 33.352 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.132249 | 33.452 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.232352 | 33.552 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.332380 | 33.652 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.432346 | 33.752 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.532380 | 33.852 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.632330 | 33.952 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.731518 | 34.051 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.832194 | 34.152 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:39.932351 | 34.252 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.032387 | 34.352 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.131523 | 34.451 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.232376 | 34.552 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.332376 | 34.652 | 1610 | 48880 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.431991 | 34.752 | 1610 | 53760 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.532322 | 34.852 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.632370 | 34.952 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.732118 | 35.052 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.832271 | 35.152 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:40.931921 | 35.252 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.032359 | 35.352 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.132345 | 35.452 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.231470 | 35.551 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.331881 | 35.652 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.431360 | 35.751 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.531602 | 35.851 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.632352 | 35.952 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.732237 | 36.052 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.832258 | 36.152 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:41.932272 | 36.252 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.032365 | 36.352 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.132334 | 36.452 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.232377 | 36.552 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.332322 | 36.652 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.432336 | 36.752 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.532306 | 36.852 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.632425 | 36.952 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.732331 | 37.052 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.832245 | 37.152 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:42.932305 | 37.252 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.032320 | 37.352 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.131940 | 37.452 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.232323 | 37.552 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.332313 | 37.652 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.432318 | 37.752 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.532303 | 37.852 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.632270 | 37.952 | 1610 | 43990 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.732335 | 38.052 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.831310 | 38.151 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:43.932300 | 38.252 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:44.032305 | 38.352 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:44.132360 | 38.452 | 1610 | 34210 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:44.232411 | 38.552 | 1610 | 39100 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:44.332310 | 38.652 | 1610 | 29330 | 22 | 46.3
2025-04-29 20:16:44.432326 | 38.752 | 1610 | 39100 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:44.532298 | 38.852 | 1610 | 29330 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:44.632315 | 38.952 | 1610 | 43990 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:44.732308 | 39.052 | 1610 | 34210 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:44.832194 | 39.152 | 1610 | 43990 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:44.932377 | 39.252 | 1610 | 29330 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.032204 | 39.352 | 1610 | 39100 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.132279 | 39.452 | 1610 | 29330 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.232225 | 39.552 | 1610 | 43990 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.332316 | 39.652 | 1610 | 29330 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.432267 | 39.752 | 1610 | 48880 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.532129 | 39.852 | 1610 | 29330 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.632295 | 39.952 | 1610 | 39100 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.732292 | 40.052 | 1610 | 34210 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.832176 | 40.152 | 1610 | 43990 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:45.931314 | 40.251 | 1610 | 34210 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:46.032150 | 40.352 | 1610 | 39100 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:46.132148 | 40.452 | 1610 | 29330 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:46.232233 | 40.552 | 1610 | 39100 | 22.1 | 46.2
2025-04-29 20:16:46.334629 | 40.654 | 1610 | 34210 | 22.1 | 46.2