## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-28 16:15:48.611374 | 0.433 | 940 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:48.711382 | 0.533 | 940 | 909090 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:48.810921 | 0.633 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:48.910972 | 0.733 | 940 | 1075270 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.011345 | 0.833 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.111382 | 0.933 | 940 | 816230 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.211525 | 1.033 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.310695 | 1.133 | 940 | 997070 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.411425 | 1.233 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.511509 | 1.333 | 940 | 821110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.611570 | 1.434 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.711463 | 1.533 | 940 | 821110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.811377 | 1.633 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:49.911449 | 1.733 | 940 | 816230 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:50.011528 | 1.833 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:50.111502 | 1.933 | 940 | 1001960 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:50.211421 | 2.033 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:50.311544 | 2.134 | 940 | 1065490 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:50.410813 | 2.233 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:50.511565 | 2.334 | 940 | 821110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:50.611486 | 2.433 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:50.711570 | 2.534 | 940 | 855330 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:50.811541 | 2.634 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:50.911412 | 2.733 | 940 | 811340 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.010711 | 2.833 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.111526 | 2.933 | 940 | 1109480 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.211536 | 3.034 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.311543 | 3.134 | 940 | 1045940 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.411533 | 3.234 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.511507 | 3.333 | 940 | 806450 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.611512 | 3.433 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.711480 | 3.533 | 940 | 816230 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.811503 | 3.633 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:51.911503 | 3.733 | 940 | 1089930 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:52.011525 | 3.833 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:52.111515 | 3.933 | 940 | 811340 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:52.211504 | 4.033 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:52.311516 | 4.133 | 940 | 1104590 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:52.411517 | 4.233 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:52.511539 | 4.333 | 940 | 1036170 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:15:52.611503 | 4.433 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:52.711409 | 4.533 | 940 | 962850 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:52.811236 | 4.633 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:52.911590 | 4.734 | 940 | 1070380 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.010977 | 4.833 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.111502 | 4.933 | 940 | 811340 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.211432 | 5.033 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.311507 | 5.133 | 940 | 1001960 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.411507 | 5.233 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.511494 | 5.333 | 940 | 811340 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.611538 | 5.433 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.711549 | 5.534 | 940 | 1070380 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.811527 | 5.633 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:53.911506 | 5.733 | 940 | 1041060 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.011521 | 5.833 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.111471 | 5.933 | 940 | 811340 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.211504 | 6.033 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.311509 | 6.133 | 940 | 1065490 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.411421 | 6.233 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.511461 | 6.333 | 940 | 992180 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.611253 | 6.433 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.711484 | 6.533 | 940 | 1075270 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.811538 | 6.634 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:54.911512 | 6.733 | 940 | 821110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.011522 | 6.833 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.111487 | 6.933 | 940 | 1045940 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.210670 | 7.033 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.311512 | 7.133 | 940 | 1070380 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.411552 | 7.234 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.511029 | 7.333 | 940 | 1065490 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.611523 | 7.433 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.711510 | 7.533 | 940 | 992180 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.811548 | 7.634 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:55.911408 | 7.733 | 940 | 1060610 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.010947 | 7.833 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.111540 | 7.934 | 940 | 811340 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.211524 | 8.033 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.311505 | 8.133 | 940 | 816230 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.411536 | 8.234 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.511510 | 8.333 | 940 | 997070 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.611574 | 8.434 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.711515 | 8.533 | 940 | 855330 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.811516 | 8.633 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:56.911503 | 8.733 | 940 | 821110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.011495 | 8.833 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.111476 | 8.933 | 940 | 997070 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.211538 | 9.034 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.311503 | 9.133 | 940 | 811340 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.411274 | 9.233 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.511518 | 9.333 | 940 | 1065490 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.611001 | 9.433 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.711536 | 9.534 | 940 | 992180 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.811600 | 9.634 | 940 | 4995110 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:57.911409 | 9.733 | 940 | 811340 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.011560 | 9.834 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.111501 | 9.933 | 940 | 1060610 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.211529 | 10.033 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.310920 | 10.133 | 940 | 997070 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.411512 | 10.233 | 940 | 5000000 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.511051 | 10.333 | 940 | 1060610 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.711587 | 10.534 | 1410 | 4912020 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.811502 | 10.633 | 1410 | 34210 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:58.911502 | 10.733 | 1410 | 205280 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.011521 | 10.833 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.111512 | 10.933 | 1410 | 205280 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.211483 | 11.033 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.310621 | 11.133 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.411432 | 11.233 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.511516 | 11.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.611508 | 11.433 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.711176 | 11.533 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.810791 | 11.633 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:15:59.911505 | 11.733 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:00.011503 | 11.833 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:00.111491 | 11.933 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:00.211564 | 12.034 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:00.311493 | 12.133 | 1410 | 205280 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:00.411536 | 12.234 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:00.511492 | 12.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:00.611341 | 12.433 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:00.710998 | 12.533 | 1410 | 205280 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:00.811487 | 12.633 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:00.911495 | 12.733 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.011523 | 12.833 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.110959 | 12.933 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.211516 | 13.033 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.311508 | 13.133 | 1410 | 205280 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.411554 | 13.234 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.511507 | 13.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.611024 | 13.433 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.710991 | 13.533 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.811598 | 13.634 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:01.911523 | 13.733 | 1410 | 205280 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.011506 | 13.833 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.110858 | 13.933 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.211525 | 14.033 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.311054 | 14.133 | 1410 | 205280 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.411035 | 14.233 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.511025 | 14.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.610726 | 14.433 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.711503 | 14.533 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.811552 | 14.634 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:02.910985 | 14.733 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.010578 | 14.833 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.110713 | 14.933 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.211542 | 15.034 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.310716 | 15.133 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.411531 | 15.233 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.511509 | 15.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.610463 | 15.432 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.711506 | 15.533 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.811517 | 15.633 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:03.911560 | 15.734 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:04.011526 | 15.833 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:04.111509 | 15.933 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:04.211538 | 16.034 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:04.311509 | 16.133 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:04.411423 | 16.233 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:04.511519 | 16.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:04.611574 | 16.434 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:04.711406 | 16.533 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:04.811632 | 16.634 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:04.911509 | 16.733 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.011529 | 16.833 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.110835 | 16.933 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.211546 | 17.034 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.311543 | 17.133 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.411499 | 17.233 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.510578 | 17.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.611527 | 17.433 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.711504 | 17.533 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.811534 | 17.633 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:05.911471 | 17.733 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:06.011524 | 17.833 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:06.110997 | 17.933 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:06.210768 | 18.033 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:06.311524 | 18.133 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:06.411489 | 18.233 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:06.511509 | 18.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:06.611015 | 18.433 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:06.711529 | 18.533 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:06.811522 | 18.633 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:06.911521 | 18.733 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.011502 | 18.833 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.111524 | 18.933 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.211516 | 19.033 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.311591 | 19.134 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.411020 | 19.233 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.511560 | 19.334 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.611009 | 19.433 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.711505 | 19.533 | 1410 | 195500 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.811516 | 19.633 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:07.911495 | 19.733 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.011511 | 19.833 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.111525 | 19.933 | 1410 | 195500 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.211593 | 20.034 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.311515 | 20.133 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.410991 | 20.233 | 1410 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.511519 | 20.333 | 1410 | 200390 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.610980 | 20.433 | 1410 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.811567 | 20.634 | 1550 | 190620 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:08.911503 | 20.733 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.011525 | 20.833 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.111504 | 20.933 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.211542 | 21.034 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.310977 | 21.133 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.411007 | 21.233 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.511509 | 21.333 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.611024 | 21.433 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.710870 | 21.533 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.811528 | 21.633 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:09.911509 | 21.733 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.011522 | 21.833 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.111613 | 21.934 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.211552 | 22.034 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.311527 | 22.133 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.411538 | 22.233 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.511513 | 22.333 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.611031 | 22.433 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.711508 | 22.533 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.811531 | 22.633 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:10.911525 | 22.733 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.011542 | 22.834 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.111501 | 22.933 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.211520 | 23.033 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.311600 | 23.134 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.411542 | 23.234 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.511602 | 23.334 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.611537 | 23.434 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.711048 | 23.533 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.811533 | 23.633 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:11.911510 | 23.733 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.011522 | 23.833 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.111510 | 23.933 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.211512 | 24.033 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.311539 | 24.134 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.411522 | 24.233 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.511522 | 24.333 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.611542 | 24.434 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.711519 | 24.533 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:12.811524 | 24.633 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:12.911522 | 24.733 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.011529 | 24.833 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.111501 | 24.933 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.211530 | 25.033 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.311604 | 25.134 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.411541 | 25.234 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.511526 | 25.333 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.611530 | 25.433 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.711512 | 25.533 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.811532 | 25.633 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:13.911614 | 25.734 | 1550 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.011537 | 25.834 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.111515 | 25.933 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.211050 | 26.033 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.311523 | 26.133 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.411545 | 26.234 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.511502 | 26.333 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.611530 | 26.433 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.710554 | 26.533 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.811031 | 26.633 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:14.911478 | 26.733 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.011557 | 26.834 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.111515 | 26.933 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.211134 | 27.033 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.310505 | 27.132 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.411540 | 27.234 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.511516 | 27.333 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.611538 | 27.434 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.711611 | 27.534 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.810997 | 27.633 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:15.911522 | 27.733 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.011533 | 27.833 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.111528 | 27.933 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.211539 | 28.034 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.311550 | 28.134 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.411486 | 28.233 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.510531 | 28.332 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.611569 | 28.434 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.711486 | 28.533 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.811545 | 28.634 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:16.911539 | 28.734 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.011048 | 28.833 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.111493 | 28.933 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.211541 | 29.034 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.311504 | 29.133 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.411072 | 29.233 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.511533 | 29.333 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.611535 | 29.433 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.711071 | 29.533 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.811540 | 29.634 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:17.911529 | 29.733 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.011536 | 29.834 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.111511 | 29.933 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.211535 | 30.033 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.310671 | 30.133 | 1550 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.411462 | 30.233 | 1550 | 229720 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.511533 | 30.333 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.611523 | 30.433 | 1550 | 234600 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.711427 | 30.533 | 1550 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:18.911516 | 30.733 | 1610 | 229720 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.011547 | 30.834 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.111518 | 30.933 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.211523 | 31.033 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.311084 | 31.133 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.411548 | 31.234 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.511514 | 31.333 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.611451 | 31.433 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.710708 | 31.533 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.811425 | 31.633 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:19.911539 | 31.734 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.011535 | 31.833 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.111613 | 31.934 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.211521 | 32.033 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.311440 | 32.133 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.411503 | 32.233 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.511543 | 32.334 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.611532 | 32.434 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.711428 | 32.533 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.811527 | 32.633 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:20.911546 | 32.734 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.011566 | 32.834 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.111544 | 32.934 | 1610 | 29330 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.211347 | 33.033 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.311588 | 33.134 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.411159 | 33.233 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.511574 | 33.334 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.611571 | 33.434 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.711149 | 33.533 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.811552 | 33.634 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:21.911531 | 33.733 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.011533 | 33.833 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.111534 | 33.933 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.210827 | 34.033 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.311519 | 34.133 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.411562 | 34.234 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.511208 | 34.333 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.611651 | 34.434 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.710923 | 34.533 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.811553 | 34.634 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:22.911458 | 34.733 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.011606 | 34.834 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.111553 | 34.934 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.210817 | 35.033 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.311457 | 35.133 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.411466 | 35.233 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.511570 | 35.334 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.611586 | 35.434 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.710774 | 35.533 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.811545 | 35.634 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:23.911562 | 35.734 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.011090 | 35.833 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.110993 | 35.933 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.210445 | 36.032 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.311547 | 36.134 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.411090 | 36.233 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.511526 | 36.333 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.611549 | 36.434 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.711468 | 36.533 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.811554 | 36.634 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:24.911528 | 36.733 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.011538 | 36.834 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.111441 | 36.933 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.211444 | 37.033 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.311508 | 37.133 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.411552 | 37.234 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.511524 | 37.333 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.611535 | 37.433 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.711537 | 37.534 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.811604 | 37.634 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:25.911477 | 37.733 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.011566 | 37.834 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.111542 | 37.934 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.211463 | 38.033 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.311546 | 38.134 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.411537 | 38.234 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.511680 | 38.334 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.611551 | 38.434 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.711574 | 38.534 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.811567 | 38.634 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.7
2025-04-28 16:16:26.911598 | 38.734 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.011442 | 38.833 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.111548 | 38.934 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.211548 | 39.034 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.311460 | 39.133 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.411593 | 39.234 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.511257 | 39.333 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.611498 | 39.433 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.711480 | 39.533 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.811508 | 39.633 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:27.911560 | 39.734 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.011470 | 39.833 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.111537 | 39.934 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.211546 | 40.034 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.311476 | 40.133 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.410741 | 40.233 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.511548 | 40.334 | 1610 | 19550 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.611543 | 40.434 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.711556 | 40.534 | 1610 | 24440 | 20.1 | 32.8
2025-04-28 16:16:28.811529 | 40.633 | 1610 | 14660 | 20.1 | 32.8