## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:31:19.557172 | 0.446 | 940 | 29330 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:19.656954 | 0.545 | 940 | 977520 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:19.756716 | 0.645 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:19.856227 | 0.745 | 940 | 948190 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:19.956949 | 0.845 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.064409 | 0.953 | 940 | 953080 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.156774 | 1.045 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.256795 | 1.145 | 940 | 879770 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.356765 | 1.245 | 940 | 4990220 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.456945 | 1.345 | 940 | 1016620 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.556941 | 1.445 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.658006 | 1.546 | 940 | 957970 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.756216 | 1.645 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.856784 | 1.745 | 940 | 953080 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:20.956793 | 1.845 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:21.056872 | 1.945 | 940 | 879770 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:21.156835 | 2.045 | 940 | 4990220 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:21.256805 | 2.145 | 940 | 1036170 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:21.356224 | 2.245 | 940 | 4995110 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:21.456863 | 2.345 | 940 | 957970 | 21.9 | 34.8
2025-04-29 19:31:21.556994 | 2.445 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:21.656511 | 2.545 | 940 | 869990 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:21.756928 | 2.645 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:21.856837 | 2.745 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:21.956849 | 2.845 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.056900 | 2.945 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.156929 | 3.045 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.256797 | 3.145 | 940 | 869990 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.356841 | 3.245 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.456909 | 3.345 | 940 | 953080 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.556889 | 3.445 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.656906 | 3.545 | 940 | 1016620 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.756943 | 3.645 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.856896 | 3.745 | 940 | 874880 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:22.956929 | 3.845 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:23.056325 | 3.945 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:23.156892 | 4.045 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:23.256961 | 4.145 | 940 | 1016620 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:23.356831 | 4.245 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:23.456893 | 4.345 | 940 | 869990 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:23.556942 | 4.445 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:23.656925 | 4.545 | 940 | 1065490 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:23.756918 | 4.645 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:23.856950 | 4.745 | 940 | 884650 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:23.956938 | 4.845 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.056918 | 4.945 | 940 | 884650 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.156929 | 5.045 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.256847 | 5.145 | 940 | 879770 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.356911 | 5.245 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.456830 | 5.345 | 940 | 889540 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.556916 | 5.445 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.656895 | 5.545 | 940 | 889540 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.756852 | 5.645 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.856855 | 5.745 | 940 | 1114370 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:24.956937 | 5.845 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:25.056912 | 5.945 | 940 | 874880 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:25.156029 | 6.045 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:25.256904 | 6.145 | 940 | 884650 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:25.356921 | 6.245 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:25.456682 | 6.345 | 940 | 1124140 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:25.556844 | 6.445 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:25.656882 | 6.545 | 940 | 1099710 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:25.756890 | 6.645 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:25.856923 | 6.745 | 940 | 953080 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:25.956936 | 6.845 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.056923 | 6.945 | 940 | 879770 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.156917 | 7.045 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.256921 | 7.145 | 940 | 943300 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.356884 | 7.245 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.456931 | 7.345 | 940 | 957970 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.556061 | 7.445 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.656818 | 7.545 | 940 | 865100 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.756900 | 7.645 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.856882 | 7.745 | 940 | 1011730 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:26.956916 | 7.845 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.056828 | 7.945 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.156801 | 8.045 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.256866 | 8.145 | 940 | 943300 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.356952 | 8.245 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.456933 | 8.345 | 940 | 865100 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.556911 | 8.445 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.656941 | 8.545 | 940 | 1094820 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.756816 | 8.645 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.856895 | 8.745 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:27.955995 | 8.844 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.056809 | 8.945 | 940 | 874880 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.156828 | 9.045 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.256918 | 9.145 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.356851 | 9.245 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.456850 | 9.345 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.556945 | 9.445 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.656979 | 9.545 | 940 | 869990 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.756901 | 9.645 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.856828 | 9.745 | 940 | 1016620 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:28.956887 | 9.845 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.056877 | 9.945 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.156909 | 10.045 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.256898 | 10.145 | 940 | 874880 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.356506 | 10.245 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.456879 | 10.345 | 940 | 948190 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.656870 | 10.545 | 1410 | 4912020 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.756326 | 10.645 | 1410 | 34210 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.856837 | 10.745 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:29.956899 | 10.845 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.056581 | 10.945 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.156793 | 11.045 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.256915 | 11.145 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.356891 | 11.245 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.456924 | 11.345 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.556807 | 11.445 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.656876 | 11.545 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.756895 | 11.645 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.856732 | 11.745 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:30.956790 | 11.845 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:31.056868 | 11.945 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:31.156895 | 12.045 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:31.256785 | 12.145 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:31.356974 | 12.245 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:31.456867 | 12.345 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:31.556875 | 12.445 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:31.656831 | 12.545 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:31.756786 | 12.645 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:31.856805 | 12.745 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:31.956895 | 12.845 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.056887 | 12.945 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.156268 | 13.045 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.256915 | 13.145 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.356651 | 13.245 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.456914 | 13.345 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.556747 | 13.445 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.656894 | 13.545 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.756900 | 13.645 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.856907 | 13.745 | 1410 | 278590 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:32.955978 | 13.844 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.056599 | 13.945 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.156803 | 14.045 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.256827 | 14.145 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.356821 | 14.245 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.456789 | 14.345 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.556515 | 14.445 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.656722 | 14.545 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.756877 | 14.645 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.856870 | 14.745 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:33.956874 | 14.845 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.056346 | 14.945 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.156535 | 15.045 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.256872 | 15.145 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.356162 | 15.245 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.455889 | 15.344 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.556163 | 15.445 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.656883 | 15.545 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.756874 | 15.645 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.856865 | 15.745 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:34.956759 | 15.845 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.056056 | 15.945 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.156863 | 16.045 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.256784 | 16.145 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.356866 | 16.245 | 1410 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.456878 | 16.345 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.555928 | 16.444 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.656767 | 16.545 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.756872 | 16.645 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.856535 | 16.745 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:35.956890 | 16.845 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.056057 | 16.945 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.156898 | 17.045 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.256898 | 17.145 | 1410 | 278590 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.356836 | 17.245 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.456866 | 17.345 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.556896 | 17.445 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.656879 | 17.545 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.755949 | 17.644 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.856733 | 17.745 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:36.956882 | 17.845 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.056281 | 17.945 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.155847 | 18.044 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.256813 | 18.145 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.356851 | 18.245 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.456009 | 18.344 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.556863 | 18.445 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.656837 | 18.545 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.756851 | 18.645 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.856784 | 18.745 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:37.956869 | 18.845 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.056826 | 18.945 | 1410 | 254150 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.156855 | 19.045 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.256773 | 19.145 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.356208 | 19.245 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.456774 | 19.345 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.556862 | 19.445 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.656856 | 19.545 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.756849 | 19.645 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.856874 | 19.745 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:38.956756 | 19.845 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.056846 | 19.945 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.156900 | 20.045 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.256242 | 20.145 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.356827 | 20.245 | 1410 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.456828 | 20.345 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.556851 | 20.445 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.756877 | 20.645 | 1550 | 254150 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.856831 | 20.745 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:39.956873 | 20.845 | 1550 | 391010 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.056863 | 20.945 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.156576 | 21.045 | 1550 | 391010 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.256774 | 21.145 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.356904 | 21.245 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.456798 | 21.345 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.556888 | 21.445 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.656794 | 21.545 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.756859 | 21.645 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.856772 | 21.745 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:40.956881 | 21.845 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:41.056874 | 21.945 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:41.156801 | 22.045 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:41.256845 | 22.145 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:41.356749 | 22.245 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:41.456847 | 22.345 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:41.556781 | 22.445 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:41.656878 | 22.545 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:41.756048 | 22.645 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:41.856862 | 22.745 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:41.956893 | 22.845 | 1550 | 391010 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.056753 | 22.945 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.155914 | 23.044 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.256928 | 23.145 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.356193 | 23.245 | 1550 | 391010 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.456746 | 23.345 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.556869 | 23.445 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.656856 | 23.545 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.756851 | 23.645 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.856139 | 23.745 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:42.956790 | 23.845 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:43.056858 | 23.945 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:43.156839 | 24.045 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:43.256848 | 24.145 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:43.356825 | 24.245 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:43.456852 | 24.345 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:43.556747 | 24.445 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:43.656671 | 24.545 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.5
2025-04-29 19:31:43.756780 | 24.645 | 1550 | 391010 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:43.856820 | 24.745 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:43.956857 | 24.845 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.056879 | 24.945 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.156824 | 25.045 | 1550 | 391010 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.256838 | 25.145 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.355997 | 25.244 | 1550 | 391010 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.456861 | 25.345 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.556827 | 25.445 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.656736 | 25.545 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.756764 | 25.645 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.856799 | 25.745 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:44.956857 | 25.845 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.056841 | 25.945 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.156835 | 26.045 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.256561 | 26.145 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.356774 | 26.245 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.456765 | 26.345 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.556836 | 26.445 | 1550 | 391010 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.656781 | 26.545 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.756742 | 26.645 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.856839 | 26.745 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:45.956059 | 26.845 | 1550 | 405670 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.056824 | 26.945 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.156831 | 27.045 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.256835 | 27.145 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.356033 | 27.245 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.456819 | 27.345 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.556791 | 27.445 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.656846 | 27.545 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.756855 | 27.645 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.856738 | 27.745 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:46.956816 | 27.845 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.056818 | 27.945 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.156779 | 28.045 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.256721 | 28.145 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.356822 | 28.245 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.456810 | 28.345 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.556823 | 28.445 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.656295 | 28.545 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.756827 | 28.645 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.856755 | 28.745 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:47.956734 | 28.845 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.056818 | 28.945 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.156913 | 29.045 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.256747 | 29.145 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.356830 | 29.245 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.456836 | 29.345 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.556858 | 29.445 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.656800 | 29.545 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.756838 | 29.645 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.856874 | 29.745 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:48.956898 | 29.845 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.056742 | 29.945 | 1550 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.156783 | 30.045 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.255933 | 30.144 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.356793 | 30.245 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.456801 | 30.345 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.556823 | 30.445 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.656811 | 30.545 | 1550 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.856715 | 30.745 | 1610 | 386120 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:49.956721 | 30.845 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.056729 | 30.945 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.156574 | 31.045 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.256809 | 31.145 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.356703 | 31.245 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.456865 | 31.345 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.556754 | 31.445 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.656477 | 31.545 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.756852 | 31.645 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.856369 | 31.745 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:50.956832 | 31.845 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.056843 | 31.945 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.156438 | 32.045 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.256785 | 32.145 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.356845 | 32.245 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.456700 | 32.345 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.556727 | 32.445 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.656193 | 32.545 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.756803 | 32.645 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.856763 | 32.745 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:51.956769 | 32.845 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.056789 | 32.945 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.156068 | 33.045 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.256446 | 33.145 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.356724 | 33.245 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.456747 | 33.345 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.556704 | 33.445 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.655934 | 33.544 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.756774 | 33.645 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.856794 | 33.745 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:52.956312 | 33.845 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.056810 | 33.945 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.155959 | 34.044 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.256709 | 34.145 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.356544 | 34.245 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.456795 | 34.345 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.556754 | 34.445 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.655944 | 34.544 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.756829 | 34.645 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.856091 | 34.745 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:53.956766 | 34.845 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.056749 | 34.945 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.156826 | 35.045 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.256729 | 35.145 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.356792 | 35.245 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.456780 | 35.345 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.556742 | 35.445 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.656785 | 35.545 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.756686 | 35.645 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.856780 | 35.745 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:54.956806 | 35.845 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.056521 | 35.945 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.156862 | 36.045 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.256775 | 36.145 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.356094 | 36.245 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.456776 | 36.345 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.556732 | 36.445 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.656813 | 36.545 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.756912 | 36.645 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.856697 | 36.745 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:55.956769 | 36.845 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.056830 | 36.945 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.156812 | 37.045 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.256762 | 37.145 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.356083 | 37.245 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.456752 | 37.345 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.556890 | 37.445 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.656791 | 37.545 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.756793 | 37.645 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.856088 | 37.745 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:56.956695 | 37.845 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.056763 | 37.945 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.156685 | 38.045 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.256691 | 38.145 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.356123 | 38.245 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.456782 | 38.345 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.556890 | 38.445 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.656793 | 38.545 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.756798 | 38.645 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.856793 | 38.745 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:57.956756 | 38.845 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.056684 | 38.945 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.156866 | 39.045 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.256663 | 39.145 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.356741 | 39.245 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.456782 | 39.345 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.556807 | 39.445 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.656694 | 39.545 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.756798 | 39.645 | 1610 | 4890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.856800 | 39.745 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:58.956789 | 39.845 | 1610 | 9780 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:59.056808 | 39.945 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:59.156660 | 40.045 | 1610 | 4890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:59.256758 | 40.145 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:59.356803 | 40.245 | 1610 | 0 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:59.456638 | 40.345 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:59.556844 | 40.445 | 1610 | 4890 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:59.656369 | 40.545 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:31:59.756765 | 40.645 | 1610 | 4890 | 21.8 | 34.4