## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:32:45.816172 | 0.446 | 940 | 24440 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:45.916951 | 0.547 | 940 | 1070380 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.016403 | 0.646 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.116994 | 0.747 | 940 | 884650 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.215977 | 0.846 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.316876 | 0.947 | 940 | 889540 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.416930 | 1.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.516944 | 1.147 | 940 | 1129030 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.616810 | 1.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.716874 | 1.347 | 940 | 889540 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.815981 | 1.446 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:46.916842 | 1.547 | 940 | 884650 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.016940 | 1.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.116973 | 1.747 | 940 | 879770 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.216982 | 1.847 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.316948 | 1.947 | 940 | 1114370 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.416813 | 2.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.516955 | 2.147 | 940 | 889540 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.616970 | 2.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.716970 | 2.347 | 940 | 889540 | 21.8 | 34.4
2025-04-29 19:32:47.816900 | 2.447 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:47.916953 | 2.547 | 940 | 865100 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.016863 | 2.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.116892 | 2.747 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.216962 | 2.847 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.316963 | 2.947 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.416938 | 3.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.516893 | 3.147 | 940 | 1089930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.616924 | 3.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.716918 | 3.347 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.816858 | 3.447 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:48.916964 | 3.547 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.017015 | 3.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.116845 | 3.747 | 940 | 1089930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.217020 | 3.847 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.316596 | 3.947 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.416935 | 4.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.516911 | 4.147 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.616952 | 4.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.716837 | 4.347 | 940 | 1094820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.816917 | 4.447 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:49.916908 | 4.547 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.016924 | 4.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.116853 | 4.747 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.216833 | 4.847 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.316907 | 4.947 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.416926 | 5.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.516278 | 5.146 | 940 | 1089930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.616914 | 5.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.716922 | 5.347 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.816928 | 5.447 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:50.916933 | 5.547 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.017030 | 5.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.116958 | 5.747 | 940 | 1089930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.216928 | 5.847 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.316334 | 5.946 | 940 | 1114370 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.416930 | 6.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.517035 | 6.147 | 940 | 865100 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.616935 | 6.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.716911 | 6.347 | 940 | 1089930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.816824 | 6.447 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:51.916884 | 6.547 | 940 | 845550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.016917 | 6.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.116899 | 6.747 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.216958 | 6.847 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.316663 | 6.947 | 940 | 1099710 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.416834 | 7.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.516823 | 7.147 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.616923 | 7.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.716845 | 7.347 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.816441 | 7.446 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:52.916906 | 7.547 | 940 | 1089930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.016948 | 7.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.116905 | 7.747 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.216899 | 7.847 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.316098 | 7.946 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.416897 | 8.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.516827 | 8.147 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.616922 | 8.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.716285 | 8.346 | 940 | 1099710 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.816195 | 8.446 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:53.916898 | 8.547 | 940 | 953080 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.016884 | 8.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.116891 | 8.747 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.216629 | 8.847 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.316887 | 8.947 | 940 | 1099710 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.416917 | 9.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.516385 | 9.146 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.616583 | 9.246 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.716921 | 9.347 | 940 | 1109480 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.816063 | 9.446 | 940 | 5000000 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:54.916894 | 9.547 | 940 | 1041060 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.016914 | 9.647 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.116127 | 9.746 | 940 | 855330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.216912 | 9.847 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.316875 | 9.947 | 940 | 860220 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.416904 | 10.047 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.516953 | 10.147 | 940 | 1094820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.616894 | 10.247 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.716803 | 10.347 | 940 | 845550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:55.916906 | 10.547 | 1410 | 4907140 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.016872 | 10.647 | 1410 | 29330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.116898 | 10.747 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.216859 | 10.847 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.316876 | 10.947 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.416855 | 11.047 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.516867 | 11.147 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.616893 | 11.247 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.716735 | 11.347 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.816882 | 11.447 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:56.916920 | 11.547 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.016899 | 11.647 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.116803 | 11.747 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.216776 | 11.847 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.316884 | 11.947 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.416919 | 12.047 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.516751 | 12.147 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.616890 | 12.247 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.716883 | 12.347 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.816867 | 12.447 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:57.916861 | 12.547 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.016103 | 12.646 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.116873 | 12.747 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.216343 | 12.846 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.316859 | 12.947 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.416892 | 13.047 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.516932 | 13.147 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.616902 | 13.247 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.716116 | 13.346 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.816755 | 13.447 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:58.916885 | 13.547 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.016299 | 13.646 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.116044 | 13.746 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.216000 | 13.846 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.316540 | 13.946 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.416720 | 14.047 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.516917 | 14.147 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.616823 | 14.247 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.716746 | 14.347 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.816456 | 14.446 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:32:59.916835 | 14.547 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.016859 | 14.647 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.116857 | 14.747 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.216844 | 14.847 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.316308 | 14.946 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.416880 | 15.047 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.516423 | 15.146 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.616911 | 15.247 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.716748 | 15.347 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.816221 | 15.446 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:00.916909 | 15.547 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.016900 | 15.647 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.116875 | 15.747 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.216834 | 15.847 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.316137 | 15.946 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.416768 | 16.047 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.516874 | 16.147 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.616802 | 16.247 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.716922 | 16.347 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.815984 | 16.446 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:01.916524 | 16.546 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.016043 | 16.646 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.116859 | 16.747 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.216864 | 16.847 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.316293 | 16.946 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.416928 | 17.047 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.516904 | 17.147 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.616878 | 17.247 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.716920 | 17.347 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.815807 | 17.446 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:02.916881 | 17.547 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.016854 | 17.647 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.116809 | 17.747 | 1410 | 254150 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.216528 | 17.846 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.316879 | 17.947 | 1410 | 254150 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.416875 | 18.047 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.516875 | 18.147 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.616868 | 18.247 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.716860 | 18.347 | 1410 | 254150 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.816933 | 18.447 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:03.916369 | 18.546 | 1410 | 254150 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.016773 | 18.647 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.116869 | 18.747 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.216884 | 18.847 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.316870 | 18.947 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.416624 | 19.047 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.516839 | 19.147 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.616880 | 19.247 | 1410 | 14660 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.716379 | 19.346 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.816878 | 19.447 | 1410 | 9780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:04.916847 | 19.547 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.016855 | 19.647 | 1410 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.116806 | 19.747 | 1410 | 259040 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.216875 | 19.847 | 1410 | 29330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.316859 | 19.947 | 1410 | 263930 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.416864 | 20.047 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.516815 | 20.147 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.616767 | 20.247 | 1410 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.716155 | 20.346 | 1410 | 268820 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:05.816861 | 20.447 | 1410 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.016838 | 20.647 | 1550 | 254150 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.116821 | 20.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.216753 | 20.847 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.316859 | 20.947 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.416843 | 21.047 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.516755 | 21.147 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.616923 | 21.247 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.716896 | 21.347 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.816774 | 21.447 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:06.916113 | 21.546 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.016378 | 21.646 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.116867 | 21.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.216895 | 21.847 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.316833 | 21.947 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.415850 | 22.046 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.516818 | 22.147 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.616792 | 22.247 | 1550 | 405670 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.716819 | 22.347 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.816895 | 22.447 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:07.916843 | 22.547 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.016899 | 22.647 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.116813 | 22.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.216828 | 22.847 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.316836 | 22.947 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.416840 | 23.047 | 1550 | 405670 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.516843 | 23.147 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.616864 | 23.247 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.716839 | 23.347 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.816850 | 23.447 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:08.916047 | 23.546 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.016739 | 23.647 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.116847 | 23.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.216860 | 23.847 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.316856 | 23.947 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.416835 | 24.047 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.516894 | 24.147 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.616846 | 24.247 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.716868 | 24.347 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.816789 | 24.447 | 1550 | 415440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:09.916775 | 24.547 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.016858 | 24.647 | 1550 | 405670 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.116830 | 24.747 | 1550 | 34210 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.215966 | 24.846 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.316889 | 24.947 | 1550 | 29330 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.416892 | 25.047 | 1550 | 410560 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.516762 | 25.147 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.616893 | 25.247 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.716842 | 25.347 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.816852 | 25.447 | 1550 | 405670 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:10.916760 | 25.547 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.016859 | 25.647 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.116850 | 25.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.216842 | 25.847 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.316813 | 25.947 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.416833 | 26.047 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.516254 | 26.146 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.616849 | 26.247 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.716711 | 26.347 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.816881 | 26.447 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:11.916830 | 26.547 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.016740 | 26.647 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.116726 | 26.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.216716 | 26.847 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.316885 | 26.947 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.416839 | 27.047 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.516840 | 27.147 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.616825 | 27.247 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.716825 | 27.347 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.816785 | 27.447 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:12.916750 | 27.547 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.016130 | 27.646 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.116847 | 27.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.216824 | 27.847 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.316783 | 27.947 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.416811 | 28.047 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.516719 | 28.147 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.615898 | 28.246 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.716805 | 28.347 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.816823 | 28.447 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:13.916850 | 28.547 | 1550 | 24440 | 21.8 | 34.3
2025-04-29 19:33:14.016858 | 28.647 | 1550 | 405670 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.116823 | 28.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.216820 | 28.847 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.316698 | 28.947 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.416837 | 29.047 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.516607 | 29.147 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.616819 | 29.247 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.716814 | 29.347 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.816814 | 29.447 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:14.916713 | 29.547 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.016716 | 29.647 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.116772 | 29.747 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.216830 | 29.847 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.316803 | 29.947 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.416822 | 30.047 | 1550 | 400780 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.516098 | 30.146 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.616833 | 30.247 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.716815 | 30.347 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.816810 | 30.447 | 1550 | 395890 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:15.916794 | 30.547 | 1550 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.116826 | 30.747 | 1610 | 391010 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.216670 | 30.847 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.316706 | 30.947 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.416769 | 31.047 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.516797 | 31.147 | 1610 | 43990 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.616827 | 31.247 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.716812 | 31.347 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.816811 | 31.447 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:16.916675 | 31.547 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.016746 | 31.647 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.116825 | 31.747 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.216585 | 31.846 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.316840 | 31.947 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.416493 | 32.046 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.516849 | 32.147 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.616815 | 32.247 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.716851 | 32.347 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.816697 | 32.447 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:17.916348 | 32.546 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.016648 | 32.647 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.116799 | 32.747 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.216842 | 32.847 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.316806 | 32.947 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.416397 | 33.046 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.516790 | 33.147 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.616095 | 33.246 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.716770 | 33.347 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.816810 | 33.447 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:18.916321 | 33.546 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.016803 | 33.647 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.116697 | 33.747 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.216785 | 33.847 | 1610 | 14660 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.316755 | 33.947 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.415805 | 34.046 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.516675 | 34.147 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.615701 | 34.246 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.716819 | 34.347 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.816792 | 34.447 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:19.915984 | 34.546 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.016802 | 34.647 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.116496 | 34.746 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.216800 | 34.847 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.316773 | 34.947 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.415844 | 35.046 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.516780 | 35.147 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.616793 | 35.247 | 1610 | 19550 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.716722 | 35.347 | 1610 | 24440 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.816796 | 35.447 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:20.916095 | 35.546 | 1610 | 39100 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.016882 | 35.647 | 1610 | 48880 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.116863 | 35.747 | 1610 | 43990 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.216788 | 35.847 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.316731 | 35.947 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.416788 | 36.047 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.516824 | 36.147 | 1610 | 39100 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.616706 | 36.247 | 1610 | 39100 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.716781 | 36.347 | 1610 | 39100 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.816804 | 36.447 | 1610 | 34210 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:21.916774 | 36.547 | 1610 | 39100 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:22.016859 | 36.647 | 1610 | 29330 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:33:22.115997 | 36.746 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:22.216781 | 36.847 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:22.316787 | 36.947 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:22.416882 | 37.047 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:22.516762 | 37.147 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:22.616808 | 37.247 | 1610 | 29330 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:22.716808 | 37.347 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:22.816786 | 37.447 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:22.916858 | 37.547 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.016857 | 37.647 | 1610 | 43990 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.116788 | 37.747 | 1610 | 43990 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.216778 | 37.847 | 1610 | 48880 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.316780 | 37.947 | 1610 | 43990 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.416785 | 38.047 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.516762 | 38.147 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.616759 | 38.247 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.716836 | 38.347 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.816777 | 38.447 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:23.916761 | 38.547 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.016768 | 38.647 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.116788 | 38.747 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.216755 | 38.847 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.316801 | 38.947 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.416787 | 39.047 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.516346 | 39.146 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.616332 | 39.246 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.716628 | 39.347 | 1610 | 39100 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.816645 | 39.447 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:24.916760 | 39.547 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.016793 | 39.647 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.116778 | 39.747 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.216756 | 39.847 | 1610 | 29330 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.316764 | 39.947 | 1610 | 29330 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.416768 | 40.047 | 1610 | 29330 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.516612 | 40.147 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.615829 | 40.246 | 1610 | 29330 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.716333 | 40.346 | 1610 | 34210 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.816354 | 40.446 | 1610 | 29330 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:25.915635 | 40.546 | 1610 | 29330 | 21.7 | 34.3
2025-04-29 19:33:26.016312 | 40.646 | 1610 | 29330 | 21.7 | 34.3