## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 14:51:49.105355 | 0.436 | 940 | 14660 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:49.205533 | 0.537 | 940 | 747800 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:49.305641 | 0.637 | 940 | 5000000 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:49.405783 | 0.737 | 940 | 821110 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:49.505111 | 0.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:49.605749 | 0.937 | 940 | 830890 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:49.705400 | 1.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:49.804991 | 1.136 | 940 | 762460 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:49.905316 | 1.236 | 940 | 4995110 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.005743 | 1.337 | 940 | 860220 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.105358 | 1.436 | 940 | 4995110 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.205749 | 1.537 | 940 | 860220 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.305746 | 1.637 | 940 | 4995110 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.405762 | 1.737 | 940 | 865100 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.505778 | 1.837 | 940 | 4995110 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.605708 | 1.937 | 940 | 806450 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.705766 | 2.037 | 940 | 5000000 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.805722 | 2.137 | 940 | 826000 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:50.905383 | 2.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:51.005693 | 2.337 | 940 | 821110 | 20.4 | 38.1
2025-04-29 14:51:51.105255 | 2.436 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:51.205686 | 2.537 | 940 | 694040 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:51.305763 | 2.637 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:51.405735 | 2.737 | 940 | 821110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:51.505697 | 2.837 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:51.605741 | 2.937 | 940 | 860220 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:51.705213 | 3.036 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:51.805769 | 3.137 | 940 | 796680 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:51.905768 | 3.237 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.005705 | 3.337 | 940 | 821110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.105735 | 3.437 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.205739 | 3.537 | 940 | 855330 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.305715 | 3.637 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.405757 | 3.737 | 940 | 801560 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.505773 | 3.837 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.605717 | 3.937 | 940 | 821110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.705750 | 4.037 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.805735 | 4.137 | 940 | 855330 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:52.905745 | 4.237 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.005668 | 4.337 | 940 | 757580 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.105728 | 4.437 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.205724 | 4.537 | 940 | 747800 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.305730 | 4.637 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.405736 | 4.737 | 940 | 811340 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.505727 | 4.837 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.605728 | 4.937 | 940 | 821110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.705744 | 5.037 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.805695 | 5.137 | 940 | 801560 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:53.905722 | 5.237 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.005678 | 5.337 | 940 | 821110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.105708 | 5.437 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.205707 | 5.537 | 940 | 816230 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.305720 | 5.637 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.405718 | 5.737 | 940 | 757580 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.505668 | 5.837 | 940 | 5000000 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.605706 | 5.937 | 940 | 816230 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.705713 | 6.037 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.805707 | 6.137 | 940 | 855330 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:54.905727 | 6.237 | 940 | 4995110 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.005672 | 6.337 | 940 | 801560 | 20.4 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.105683 | 6.437 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.205683 | 6.537 | 940 | 835780 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.305701 | 6.637 | 940 | 4995110 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.405698 | 6.737 | 940 | 821110 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.505165 | 6.836 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.605693 | 6.937 | 940 | 728250 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.705712 | 7.037 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.805695 | 7.137 | 940 | 786900 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:55.905604 | 7.237 | 940 | 4995110 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.005604 | 7.337 | 940 | 826000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.105616 | 7.437 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.205691 | 7.537 | 940 | 728250 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.305580 | 7.637 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.405695 | 7.737 | 940 | 786900 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.505677 | 7.837 | 940 | 4995110 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.605676 | 7.937 | 940 | 826000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.704826 | 8.036 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.805718 | 8.137 | 940 | 782010 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:56.905710 | 8.237 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.005648 | 8.337 | 940 | 723360 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.105713 | 8.437 | 940 | 4995110 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.205667 | 8.537 | 940 | 738030 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.305685 | 8.637 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.405737 | 8.737 | 940 | 782010 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.505689 | 8.837 | 940 | 4995110 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.605163 | 8.936 | 940 | 762460 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.704876 | 9.036 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.805708 | 9.137 | 940 | 782010 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:57.905687 | 9.237 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.005639 | 9.337 | 940 | 777130 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.105650 | 9.437 | 940 | 4995110 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.205680 | 9.537 | 940 | 762460 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.305670 | 9.637 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.405669 | 9.737 | 940 | 782010 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.505667 | 9.837 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.605744 | 9.937 | 940 | 777130 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.705080 | 10.036 | 940 | 4995110 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.805657 | 10.137 | 940 | 762460 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:58.904692 | 10.236 | 940 | 5000000 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:59.005635 | 10.337 | 940 | 782010 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:51:59.205682 | 10.537 | 1410 | 4912020 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:51:59.305658 | 10.637 | 1410 | 34210 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:51:59.405650 | 10.737 | 1410 | 166180 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:51:59.505635 | 10.837 | 1410 | 24440 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:51:59.605465 | 10.937 | 1410 | 161290 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:51:59.705550 | 11.037 | 1410 | 24440 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:51:59.805671 | 11.137 | 1410 | 161290 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:51:59.905653 | 11.237 | 1410 | 19550 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.005659 | 11.337 | 1410 | 161290 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.105335 | 11.436 | 1410 | 19550 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.205659 | 11.537 | 1410 | 156400 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.305651 | 11.637 | 1410 | 19550 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.405648 | 11.737 | 1410 | 156400 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.505640 | 11.837 | 1410 | 19550 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.605181 | 11.936 | 1410 | 156400 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.705576 | 12.037 | 1410 | 19550 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.805605 | 12.137 | 1410 | 156400 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:00.905678 | 12.237 | 1410 | 19550 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.005636 | 12.337 | 1410 | 161290 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.105104 | 12.436 | 1410 | 19550 | 20.4 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.205651 | 12.537 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.305265 | 12.636 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.405622 | 12.737 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.505727 | 12.837 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.604950 | 12.936 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.705632 | 13.037 | 1410 | 14660 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.805641 | 13.137 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:01.905641 | 13.237 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.005602 | 13.337 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.104864 | 13.436 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.205634 | 13.537 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.305286 | 13.636 | 1410 | 14660 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.405616 | 13.737 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.505607 | 13.837 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.604527 | 13.936 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.705619 | 14.037 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.805708 | 14.137 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:02.905660 | 14.237 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:03.005522 | 14.337 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:03.105542 | 14.437 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:03.205601 | 14.537 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:03.305623 | 14.637 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:03.405584 | 14.737 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:03.505629 | 14.837 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:03.605663 | 14.937 | 1410 | 161290 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:03.705625 | 15.037 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:03.805617 | 15.137 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:03.905614 | 15.237 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.005582 | 15.337 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.105592 | 15.437 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.205692 | 15.537 | 1410 | 161290 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.305681 | 15.637 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.405628 | 15.737 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.505576 | 15.837 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.605608 | 15.937 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.705601 | 16.037 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.805602 | 16.137 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:04.905615 | 16.237 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:05.005612 | 16.337 | 1410 | 151520 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:05.105619 | 16.437 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:05.205532 | 16.537 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:05.305130 | 16.636 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:05.405450 | 16.737 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:05.505434 | 16.837 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:05.605595 | 16.937 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:05.705607 | 17.037 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:05.805148 | 17.136 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:05.905610 | 17.237 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.005500 | 17.337 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.105605 | 17.437 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.205610 | 17.537 | 1410 | 161290 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.305583 | 17.637 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.405586 | 17.737 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.505616 | 17.837 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.605607 | 17.937 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.705584 | 18.037 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.805499 | 18.137 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:06.905579 | 18.237 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:07.005552 | 18.337 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:07.105508 | 18.437 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.2
2025-04-29 14:52:07.205501 | 18.537 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:07.305444 | 18.637 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:07.405577 | 18.737 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:07.504879 | 18.836 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:07.605541 | 18.937 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:07.705486 | 19.037 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:07.805565 | 19.137 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:07.905628 | 19.237 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.005572 | 19.337 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.105485 | 19.437 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.205573 | 19.537 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.305563 | 19.637 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.405566 | 19.737 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.505487 | 19.837 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.605636 | 19.937 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.705581 | 20.037 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.805542 | 20.137 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:08.905528 | 20.237 | 1410 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.005516 | 20.337 | 1410 | 156400 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.105600 | 20.437 | 1410 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.305573 | 20.637 | 1550 | 151520 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.405561 | 20.737 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.505610 | 20.837 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.605578 | 20.937 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.705562 | 21.037 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.805485 | 21.137 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:09.905464 | 21.237 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.005541 | 21.337 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.105593 | 21.437 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.205561 | 21.537 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.305568 | 21.637 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.405558 | 21.737 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.505535 | 21.837 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.605546 | 21.937 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.705551 | 22.037 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.805058 | 22.136 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:10.905540 | 22.237 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.005446 | 22.337 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.105463 | 22.437 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.205429 | 22.537 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.305523 | 22.637 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.405652 | 22.737 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.505619 | 22.837 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.605565 | 22.937 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.705550 | 23.037 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.805540 | 23.137 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:11.905537 | 23.237 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.005507 | 23.337 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.105576 | 23.437 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.205544 | 23.537 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.305533 | 23.637 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.405534 | 23.737 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.505476 | 23.837 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.605555 | 23.937 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.705458 | 24.037 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.805517 | 24.137 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:12.905461 | 24.237 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.005479 | 24.337 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.105581 | 24.437 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.205410 | 24.536 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.305336 | 24.636 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.405526 | 24.737 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.505537 | 24.837 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.605523 | 24.937 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.705186 | 25.036 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.805536 | 25.137 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:13.905526 | 25.237 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.005522 | 25.337 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.105534 | 25.437 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.205037 | 25.536 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.305520 | 25.637 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.405504 | 25.737 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.505486 | 25.837 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.605223 | 25.936 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.704910 | 26.036 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.805513 | 26.137 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:14.905499 | 26.237 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.005468 | 26.337 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.105554 | 26.437 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.204808 | 26.536 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.305515 | 26.637 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.405492 | 26.737 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.505499 | 26.837 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.605490 | 26.937 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.704680 | 27.036 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.805495 | 27.137 | 1550 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:15.905501 | 27.237 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.005464 | 27.337 | 1550 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.105541 | 27.437 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.204388 | 27.535 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.305030 | 27.636 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.405498 | 27.737 | 1550 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.505490 | 27.837 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.605410 | 27.936 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.705396 | 28.036 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.805518 | 28.137 | 1550 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:16.905492 | 28.237 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.005523 | 28.337 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.105057 | 28.436 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.205478 | 28.537 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.305495 | 28.637 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.405463 | 28.737 | 1550 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.505462 | 28.837 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.605472 | 28.937 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.705490 | 29.037 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.805479 | 29.137 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:17.904969 | 29.236 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.005457 | 29.337 | 1550 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.105527 | 29.437 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.205474 | 29.537 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.305474 | 29.637 | 1550 | 200390 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.405466 | 29.737 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.505429 | 29.837 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.605465 | 29.937 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.705471 | 30.037 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.804730 | 30.136 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:18.905480 | 30.237 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.004892 | 30.336 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.105266 | 30.436 | 1550 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.205453 | 30.537 | 1550 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.405446 | 30.737 | 1610 | 195500 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.505437 | 30.837 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.605474 | 30.937 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.705444 | 31.037 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.804951 | 31.136 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:19.905470 | 31.237 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.005420 | 31.337 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.104821 | 31.436 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.205526 | 31.537 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.305527 | 31.637 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.405166 | 31.736 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.505434 | 31.837 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.605450 | 31.937 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.705446 | 32.037 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.805379 | 32.136 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:20.905433 | 32.237 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.005382 | 32.336 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.105428 | 32.437 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.205429 | 32.537 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.305431 | 32.637 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.405453 | 32.737 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.505458 | 32.837 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.605426 | 32.937 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.705527 | 33.037 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.805463 | 33.137 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:21.905435 | 33.237 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.005398 | 33.336 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.105441 | 33.437 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.205428 | 33.537 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.305429 | 33.637 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.405426 | 33.737 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.505420 | 33.836 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.605418 | 33.936 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.705470 | 34.037 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.804847 | 34.136 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:22.905452 | 34.237 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.005382 | 34.336 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.105411 | 34.436 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.205363 | 34.536 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.305415 | 34.636 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.405407 | 34.736 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.505370 | 34.836 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.604617 | 34.936 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.705265 | 35.036 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.805415 | 35.136 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:23.905447 | 35.237 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.005395 | 35.336 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.105418 | 35.437 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.205411 | 35.536 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.305415 | 35.636 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.405412 | 35.736 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.505408 | 35.836 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.605432 | 35.937 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.705428 | 36.037 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.805394 | 36.136 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:24.905413 | 36.236 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:25.005384 | 36.336 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:25.105420 | 36.436 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:25.205468 | 36.537 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:25.305363 | 36.636 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:25.405404 | 36.736 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:25.505385 | 36.836 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:25.605389 | 36.936 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:25.705407 | 37.036 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:25.805291 | 37.136 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:25.905365 | 37.236 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.005268 | 37.336 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.105374 | 37.436 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.205272 | 37.536 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.305235 | 37.636 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.405404 | 37.736 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.504583 | 37.836 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.605375 | 37.936 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.705400 | 38.036 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.804986 | 38.136 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:26.905393 | 38.236 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:27.004772 | 38.336 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:27.105373 | 38.436 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:27.205377 | 38.536 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:27.304922 | 38.636 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.4
2025-04-29 14:52:27.405398 | 38.736 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:27.505343 | 38.836 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:27.605261 | 38.936 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:27.705364 | 39.036 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:27.804824 | 39.136 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:27.905035 | 39.236 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.005427 | 39.337 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.105371 | 39.436 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.205362 | 39.536 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.304695 | 39.636 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.405443 | 39.737 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.505355 | 39.836 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.605058 | 39.936 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.705326 | 40.036 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.804559 | 40.136 | 1610 | 24440 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:28.905456 | 40.237 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:29.005324 | 40.336 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:29.105372 | 40.436 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:29.205437 | 40.537 | 1610 | 19550 | 20.3 | 37.3
2025-04-29 14:52:29.304276 | 40.635 | 1610 | 14660 | 20.3 | 37.3