## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 14:54:13.582651 | 0.435 | 940 | 19550 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:13.683261 | 0.536 | 940 | 855330 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:13.783243 | 0.636 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:13.883892 | 0.737 | 940 | 826000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:13.982292 | 0.835 | 940 | 4995110 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.082266 | 0.935 | 940 | 865100 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.183263 | 1.036 | 940 | 4995110 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.283236 | 1.136 | 940 | 811340 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.383380 | 1.236 | 940 | 4995110 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.482268 | 1.335 | 940 | 860220 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.582352 | 1.435 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.683035 | 1.536 | 940 | 830890 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.783223 | 1.636 | 940 | 4995110 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.883221 | 1.736 | 940 | 865100 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:14.983383 | 1.836 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:15.082879 | 1.936 | 940 | 767350 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:15.183257 | 2.036 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:15.283308 | 2.136 | 940 | 830890 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:15.383289 | 2.236 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:15.483030 | 2.336 | 940 | 826000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:15.583261 | 2.436 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:15.683177 | 2.536 | 940 | 860220 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:15.783278 | 2.636 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:15.883284 | 2.736 | 940 | 684260 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:15.983274 | 2.836 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.082789 | 2.935 | 940 | 723360 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.183335 | 3.036 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.283029 | 3.136 | 940 | 664710 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.382596 | 3.235 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.483364 | 3.336 | 940 | 684260 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.582434 | 3.435 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.683346 | 3.536 | 940 | 723360 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.783076 | 3.636 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.883347 | 3.736 | 940 | 869990 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:16.983307 | 3.836 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:17.082898 | 3.936 | 940 | 684260 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:17.183348 | 4.036 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:17.283055 | 4.136 | 940 | 723360 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:17.382439 | 4.235 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:17.482994 | 4.336 | 940 | 664710 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:17.583354 | 4.436 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:17.683094 | 4.536 | 940 | 796680 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:17.783346 | 4.636 | 940 | 4995110 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:17.883353 | 4.736 | 940 | 869990 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:17.983304 | 4.836 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.083286 | 4.936 | 940 | 826000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.183359 | 5.036 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.283355 | 5.136 | 940 | 762460 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.383277 | 5.236 | 940 | 4995110 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.483369 | 5.336 | 940 | 865100 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.583277 | 5.436 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.683371 | 5.536 | 940 | 821110 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.783274 | 5.636 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.883096 | 5.736 | 940 | 762460 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:18.983339 | 5.836 | 940 | 4995110 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:19.083339 | 5.936 | 940 | 865100 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:19.183370 | 6.036 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:19.283360 | 6.136 | 940 | 826000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:19.383284 | 6.236 | 940 | 5000000 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:19.483360 | 6.336 | 940 | 767350 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:19.583386 | 6.436 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:19.683332 | 6.536 | 940 | 801560 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:19.783362 | 6.636 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:19.883171 | 6.736 | 940 | 684260 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:19.982615 | 6.835 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.083236 | 6.936 | 940 | 664710 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.183282 | 7.036 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.283342 | 7.136 | 940 | 723360 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.383272 | 7.236 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.483336 | 7.336 | 940 | 684260 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.583317 | 7.436 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.683337 | 7.536 | 940 | 869990 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.783313 | 7.636 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.882921 | 7.736 | 940 | 679370 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:20.983331 | 7.836 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:21.083341 | 7.936 | 940 | 684260 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:21.183309 | 8.036 | 940 | 5000000 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:21.283311 | 8.136 | 940 | 684260 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:21.383279 | 8.236 | 940 | 4995110 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:21.483290 | 8.336 | 940 | 654940 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:21.583314 | 8.436 | 940 | 5000000 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:21.683372 | 8.536 | 940 | 782010 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:21.783394 | 8.636 | 940 | 4995110 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:21.883369 | 8.736 | 940 | 669600 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:21.982696 | 8.835 | 940 | 5000000 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.083299 | 8.936 | 940 | 811340 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.183346 | 9.036 | 940 | 5000000 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.283373 | 9.136 | 940 | 865100 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.383269 | 9.236 | 940 | 4995110 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.483305 | 9.336 | 940 | 669600 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.583327 | 9.436 | 940 | 5000000 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.683317 | 9.536 | 940 | 806450 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.783249 | 9.636 | 940 | 4995110 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.883244 | 9.736 | 940 | 674490 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:22.983349 | 9.836 | 940 | 4995110 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:23.082829 | 9.935 | 940 | 674490 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:23.183287 | 10.036 | 940 | 4995110 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:23.283244 | 10.136 | 940 | 845550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:23.383301 | 10.236 | 940 | 5000000 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:23.483305 | 10.336 | 940 | 869990 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:23.683322 | 10.536 | 1410 | 4912020 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:23.783277 | 10.636 | 1410 | 34210 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:23.882929 | 10.736 | 1410 | 166180 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:23.983226 | 10.836 | 1410 | 24440 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.082806 | 10.935 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.183277 | 11.036 | 1410 | 24440 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.283288 | 11.136 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.383198 | 11.236 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.482719 | 11.335 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.583291 | 11.436 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.683278 | 11.536 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.783272 | 11.636 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.883278 | 11.736 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:24.983204 | 11.836 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.083286 | 11.936 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.183285 | 12.036 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.283345 | 12.136 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.383348 | 12.236 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.483266 | 12.336 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.583180 | 12.436 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.683168 | 12.536 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.783186 | 12.636 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.883206 | 12.736 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:25.983261 | 12.836 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.083223 | 12.936 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.183155 | 13.036 | 1410 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.283218 | 13.136 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.383245 | 13.236 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.483312 | 13.336 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.583267 | 13.436 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.683271 | 13.536 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.783282 | 13.636 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.883244 | 13.736 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:26.983318 | 13.836 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:27.082745 | 13.935 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:27.183240 | 14.036 | 1410 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:27.283196 | 14.136 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:27.383202 | 14.236 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:27.483229 | 14.336 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:27.583194 | 14.436 | 1410 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:27.683238 | 14.536 | 1410 | 156400 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:27.783182 | 14.636 | 1410 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:27.883222 | 14.736 | 1410 | 161290 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:27.983282 | 14.836 | 1410 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.082713 | 14.935 | 1410 | 156400 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.183244 | 15.036 | 1410 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.283260 | 15.136 | 1410 | 161290 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.383262 | 15.236 | 1410 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.483229 | 15.336 | 1410 | 156400 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.583039 | 15.436 | 1410 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.683228 | 15.536 | 1410 | 161290 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.783186 | 15.636 | 1410 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.883235 | 15.736 | 1410 | 161290 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:28.983225 | 15.836 | 1410 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.082722 | 15.935 | 1410 | 156400 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.182171 | 16.035 | 1410 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.283221 | 16.136 | 1410 | 156400 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.383208 | 16.236 | 1410 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.483205 | 16.336 | 1410 | 161290 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.582742 | 16.435 | 1410 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.683191 | 16.536 | 1410 | 161290 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.783203 | 16.636 | 1410 | 19550 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.883160 | 16.736 | 1410 | 156400 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:29.983270 | 16.836 | 1410 | 19550 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.082592 | 16.935 | 1410 | 156400 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.183200 | 17.036 | 1410 | 14660 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.283255 | 17.136 | 1410 | 156400 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.383251 | 17.236 | 1410 | 19550 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.483237 | 17.336 | 1410 | 161290 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.582526 | 17.435 | 1410 | 14660 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.683224 | 17.536 | 1410 | 161290 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.783210 | 17.636 | 1410 | 19550 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.883231 | 17.736 | 1410 | 156400 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:30.983232 | 17.836 | 1410 | 14660 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:31.082483 | 17.935 | 1410 | 156400 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:31.183216 | 18.036 | 1410 | 19550 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:31.283113 | 18.136 | 1410 | 156400 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:31.383209 | 18.236 | 1410 | 19550 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:31.483287 | 18.336 | 1410 | 156400 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:31.582375 | 18.435 | 1410 | 19550 | 20.1 | 37.4
2025-04-29 14:54:31.683211 | 18.536 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:31.783236 | 18.636 | 1410 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:31.882337 | 18.735 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:31.983193 | 18.836 | 1410 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.082233 | 18.935 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.183109 | 19.036 | 1410 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.283158 | 19.136 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.383192 | 19.236 | 1410 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.483273 | 19.336 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.582626 | 19.435 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.683199 | 19.536 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.783261 | 19.636 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.883186 | 19.736 | 1410 | 161290 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:32.983188 | 19.836 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.082243 | 19.935 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.183219 | 20.036 | 1410 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.283111 | 20.136 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.383276 | 20.236 | 1410 | 9780 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.482541 | 20.335 | 1410 | 156400 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.582575 | 20.435 | 1410 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.783202 | 20.636 | 1550 | 151520 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.883179 | 20.736 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:33.983194 | 20.836 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.082289 | 20.935 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.183162 | 21.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.283168 | 21.136 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.383177 | 21.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.483153 | 21.336 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.582780 | 21.435 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.683195 | 21.536 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.783149 | 21.636 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.883165 | 21.736 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:34.983180 | 21.836 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.083147 | 21.936 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.183183 | 22.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.283074 | 22.136 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.383070 | 22.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.483173 | 22.336 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.583167 | 22.436 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.683148 | 22.536 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.782971 | 22.636 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.883150 | 22.736 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:35.983155 | 22.836 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.083152 | 22.936 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.183178 | 23.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.283147 | 23.136 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.383158 | 23.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.483149 | 23.336 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.583157 | 23.436 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.683101 | 23.536 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.783205 | 23.636 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.883088 | 23.736 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:36.982684 | 23.835 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:37.083111 | 23.936 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:37.183191 | 24.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:37.283066 | 24.136 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:37.383171 | 24.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:37.482462 | 24.335 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:37.583162 | 24.436 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:37.683118 | 24.536 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:37.783134 | 24.636 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:37.883114 | 24.736 | 1550 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:37.983109 | 24.836 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.083086 | 24.936 | 1550 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.183198 | 25.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.282685 | 25.135 | 1550 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.383172 | 25.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.482624 | 25.335 | 1550 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.582953 | 25.436 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.683151 | 25.536 | 1550 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.783138 | 25.636 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.883119 | 25.736 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:38.983139 | 25.836 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.083116 | 25.936 | 1550 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.183114 | 26.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.283115 | 26.136 | 1550 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.383133 | 26.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.483081 | 26.336 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.582638 | 26.435 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.683123 | 26.536 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.783128 | 26.636 | 1550 | 200390 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.882179 | 26.735 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:39.983129 | 26.836 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.083060 | 26.936 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.183122 | 27.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.283112 | 27.136 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.382859 | 27.235 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.483120 | 27.336 | 1550 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.582662 | 27.435 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.683115 | 27.536 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.783134 | 27.636 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.883082 | 27.736 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:40.983051 | 27.836 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:41.082286 | 27.935 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:41.182995 | 28.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:41.283125 | 28.136 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:41.383111 | 28.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:41.483080 | 28.336 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:41.583119 | 28.436 | 1550 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:41.683085 | 28.536 | 1550 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:41.783105 | 28.636 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:41.883051 | 28.736 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:41.982351 | 28.835 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.083091 | 28.936 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.183115 | 29.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.283079 | 29.136 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.383102 | 29.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.483094 | 29.336 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.583101 | 29.436 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.683114 | 29.536 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.783123 | 29.636 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.883078 | 29.736 | 1550 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:42.983096 | 29.836 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:43.082991 | 29.936 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:43.183133 | 30.036 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:43.282163 | 30.135 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:43.382980 | 30.236 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:43.483033 | 30.336 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:43.583084 | 30.436 | 1550 | 195500 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:43.683087 | 30.536 | 1550 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:43.882992 | 30.736 | 1610 | 195500 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:43.983089 | 30.836 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.082549 | 30.935 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.183063 | 31.036 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.283042 | 31.136 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.383089 | 31.236 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.482198 | 31.335 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.583054 | 31.436 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.683045 | 31.536 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.783081 | 31.636 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.883056 | 31.736 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:44.983067 | 31.836 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.082134 | 31.935 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.182941 | 32.036 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.283096 | 32.136 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.383053 | 32.236 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.483052 | 32.336 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.583061 | 32.436 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.683135 | 32.536 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.783051 | 32.636 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.883043 | 32.736 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:45.983139 | 32.836 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.082558 | 32.935 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.182955 | 33.036 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.283109 | 33.136 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.383072 | 33.236 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.483044 | 33.336 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.583069 | 33.436 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.683030 | 33.536 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.783157 | 33.636 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.883046 | 33.736 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:46.983070 | 33.836 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.083025 | 33.936 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.182445 | 34.035 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.282581 | 34.135 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.383043 | 34.236 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.483065 | 34.336 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.582430 | 34.435 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.682904 | 34.536 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.783031 | 34.636 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.883026 | 34.736 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:47.983053 | 34.836 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.083020 | 34.936 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.182840 | 35.035 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.282930 | 35.136 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.383048 | 35.236 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.482925 | 35.336 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.583035 | 35.436 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.682679 | 35.535 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.782926 | 35.636 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.883065 | 35.736 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:48.983125 | 35.836 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.082571 | 35.935 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.182565 | 36.035 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.283025 | 36.136 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.383034 | 36.236 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.482973 | 36.336 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.583045 | 36.436 | 1610 | 14660 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.682365 | 36.535 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.782781 | 36.635 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:49.883031 | 36.736 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:49.983034 | 36.836 | 1610 | 14660 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.082976 | 36.936 | 1610 | 24440 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.182314 | 37.035 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.282969 | 37.136 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.383014 | 37.236 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.483004 | 37.336 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.582535 | 37.435 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.682176 | 37.535 | 1610 | 24440 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.783009 | 37.636 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.882997 | 37.736 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:50.983069 | 37.836 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.083033 | 37.936 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.182197 | 38.035 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.282937 | 38.136 | 1610 | 24440 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.383022 | 38.236 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.483034 | 38.336 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.583010 | 38.436 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.682973 | 38.536 | 1610 | 24440 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.782992 | 38.636 | 1610 | 19550 | 20 | 37.5
2025-04-29 14:54:51.882980 | 38.736 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:51.982958 | 38.836 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.082981 | 38.936 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.183018 | 39.036 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.283025 | 39.136 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.383001 | 39.236 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.482976 | 39.336 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.582997 | 39.436 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.682974 | 39.536 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.782895 | 39.636 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.883062 | 39.736 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:52.982990 | 39.836 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:53.082961 | 39.936 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:53.182978 | 40.036 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:53.282957 | 40.136 | 1610 | 24440 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:53.382973 | 40.236 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:53.482984 | 40.336 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:53.582993 | 40.436 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:53.682881 | 40.536 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4
2025-04-29 14:54:53.782977 | 40.636 | 1610 | 19550 | 20 | 37.4