## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:11:19.589809 | 0.427 | 940 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:19.689916 | 0.527 | 940 | 674490 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:19.789403 | 0.626 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:19.888984 | 0.726 | 940 | 679370 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:19.989733 | 0.827 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.089768 | 0.927 | 940 | 635390 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.189703 | 1.027 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.289707 | 1.127 | 940 | 806450 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.389728 | 1.227 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.489915 | 1.327 | 940 | 669600 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.589701 | 1.427 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.689862 | 1.527 | 940 | 640270 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.789870 | 1.627 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.889135 | 1.726 | 940 | 679370 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:20.989860 | 1.827 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.089855 | 1.927 | 940 | 840660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.189874 | 2.027 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.289872 | 2.127 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.389857 | 2.227 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.489834 | 2.327 | 940 | 625610 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.589680 | 2.427 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.689768 | 2.527 | 940 | 791790 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.789722 | 2.627 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.889854 | 2.727 | 940 | 669600 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:21.989883 | 2.827 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.089769 | 2.927 | 940 | 640270 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.189752 | 3.027 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.289832 | 3.127 | 940 | 850440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.389806 | 3.227 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.489875 | 3.327 | 940 | 625610 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.589016 | 3.426 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.689695 | 3.527 | 940 | 635390 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.789720 | 3.627 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.889854 | 3.727 | 940 | 801560 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:22.989856 | 3.827 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:23.089864 | 3.927 | 940 | 635390 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:23.189855 | 4.027 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:23.289065 | 4.126 | 940 | 625610 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:23.389881 | 4.227 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:23.489877 | 4.327 | 940 | 801560 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:23.589828 | 4.427 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:23.689857 | 4.527 | 940 | 640270 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:23.789873 | 4.627 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:23.889857 | 4.727 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:23.989851 | 4.827 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.089857 | 4.927 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.189880 | 5.027 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.289797 | 5.127 | 940 | 767350 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.389829 | 5.227 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.489825 | 5.327 | 940 | 826000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.589781 | 5.427 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.689533 | 5.526 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.789945 | 5.627 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.889842 | 5.727 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:24.989851 | 5.827 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:25.089845 | 5.927 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:25.189860 | 6.027 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:25.289688 | 6.127 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:25.389875 | 6.227 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:25.489904 | 6.327 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:25.589882 | 6.427 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:25.689831 | 6.527 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:25.789052 | 6.626 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:25.889855 | 6.727 | 940 | 635390 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:25.989765 | 6.827 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.089830 | 6.927 | 940 | 801560 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.189857 | 7.027 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.289720 | 7.127 | 940 | 635390 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.389845 | 7.227 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.489859 | 7.327 | 940 | 664710 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.589865 | 7.427 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.689839 | 7.527 | 940 | 806450 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.789857 | 7.627 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.889799 | 7.727 | 940 | 669600 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:26.989123 | 7.826 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:27.089059 | 7.926 | 940 | 635390 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:27.189141 | 8.026 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:27.288970 | 8.126 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:27.389860 | 8.227 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:27.489815 | 8.327 | 940 | 801560 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:27.589085 | 8.426 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:27.689049 | 8.526 | 940 | 757580 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:27.789131 | 8.626 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:27.889836 | 8.727 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:27.989828 | 8.827 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.089808 | 8.927 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.189887 | 9.027 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.289611 | 9.126 | 940 | 845550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.389859 | 9.227 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.489812 | 9.327 | 940 | 850440 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.589104 | 9.426 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.689872 | 9.527 | 940 | 752690 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.789855 | 9.627 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.889834 | 9.727 | 940 | 811340 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:28.989837 | 9.827 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:29.089838 | 9.927 | 940 | 850440 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:29.189836 | 10.027 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:29.289740 | 10.127 | 940 | 757580 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:29.389832 | 10.227 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:29.489843 | 10.327 | 940 | 806450 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:29.689826 | 10.527 | 1410 | 4912020 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:29.789841 | 10.627 | 1410 | 29330 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:29.889828 | 10.727 | 1410 | 185730 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:29.989847 | 10.827 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.089829 | 10.927 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.189921 | 11.027 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.289820 | 11.127 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.389835 | 11.227 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.489852 | 11.327 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.589851 | 11.427 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.689836 | 11.527 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.789831 | 11.627 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.889830 | 11.727 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:30.989809 | 11.827 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.089748 | 11.927 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.189016 | 12.026 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.289833 | 12.127 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.389917 | 12.227 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.489849 | 12.327 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.589834 | 12.427 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.689850 | 12.527 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.789848 | 12.627 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.889872 | 12.727 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:31.989757 | 12.827 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.089855 | 12.927 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.189839 | 13.027 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.289861 | 13.127 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.389879 | 13.227 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.489810 | 13.327 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.589824 | 13.427 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.689749 | 13.527 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.789848 | 13.627 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.889649 | 13.726 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:32.989837 | 13.827 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.089820 | 13.927 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.189831 | 14.027 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.289821 | 14.127 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.389827 | 14.227 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.489820 | 14.327 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.589758 | 14.427 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.689827 | 14.527 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.789729 | 14.627 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.889710 | 14.727 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:33.989744 | 14.827 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.089813 | 14.927 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.189827 | 15.027 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.289820 | 15.127 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.389806 | 15.227 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.489762 | 15.327 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.589828 | 15.427 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.689800 | 15.527 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.789838 | 15.627 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.889832 | 15.727 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:34.989855 | 15.827 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.089729 | 15.927 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.189830 | 16.027 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.289805 | 16.127 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.389820 | 16.227 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.489820 | 16.327 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.589814 | 16.427 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.689817 | 16.527 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.789812 | 16.627 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.889748 | 16.727 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:35.989795 | 16.827 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.089834 | 16.927 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.189813 | 17.027 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.289774 | 17.127 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.389853 | 17.227 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.489801 | 17.327 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.589808 | 17.427 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.689763 | 17.527 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.789817 | 17.627 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.889654 | 17.727 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:36.989769 | 17.827 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:37.089622 | 17.926 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:37.189629 | 18.026 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:37.289646 | 18.126 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:37.389823 | 18.227 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:37.489773 | 18.327 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:37.589812 | 18.427 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:37.689801 | 18.527 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:37.789829 | 18.627 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:37.889816 | 18.727 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:37.989817 | 18.827 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.089807 | 18.927 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.189819 | 19.027 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.289860 | 19.127 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.389814 | 19.227 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.489750 | 19.327 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.589810 | 19.427 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.689015 | 19.526 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.789004 | 19.626 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.889559 | 19.726 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:38.989540 | 19.826 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.089065 | 19.926 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.189069 | 20.026 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.289790 | 20.127 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.389075 | 20.226 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.489517 | 20.326 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.589787 | 20.427 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.789867 | 20.627 | 1550 | 175950 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.889795 | 20.727 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:39.989360 | 20.826 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.089804 | 20.927 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.189835 | 21.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.289791 | 21.127 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.389804 | 21.227 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.489312 | 21.326 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.589821 | 21.427 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.689799 | 21.527 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.789795 | 21.627 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.889821 | 21.727 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:40.989082 | 21.826 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:41.089825 | 21.927 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:41.189680 | 22.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:41.289853 | 22.127 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:41.389841 | 22.227 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:41.489033 | 22.326 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:41.589710 | 22.427 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:41.689772 | 22.527 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:41.789661 | 22.626 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:41.889589 | 22.726 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:41.988864 | 22.826 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.089053 | 22.926 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.189642 | 23.026 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.289814 | 23.127 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.389808 | 23.227 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.488735 | 23.326 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.589787 | 23.427 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.689800 | 23.527 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.789770 | 23.627 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.889729 | 23.727 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:42.989714 | 23.827 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.089818 | 23.927 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.189800 | 24.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.289015 | 24.126 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.389496 | 24.226 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.489566 | 24.326 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.589004 | 24.426 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.689111 | 24.526 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.789575 | 24.626 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.889080 | 24.726 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:43.989063 | 24.826 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.089883 | 24.927 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.189792 | 25.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.289797 | 25.127 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.389790 | 25.227 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.489777 | 25.327 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.589772 | 25.427 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.689862 | 25.527 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.789789 | 25.627 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.889790 | 25.727 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:44.989802 | 25.827 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.089766 | 25.927 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.189783 | 26.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.289773 | 26.127 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.388995 | 26.226 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.489782 | 26.327 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.589791 | 26.427 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.689790 | 26.527 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.789735 | 26.627 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.889363 | 26.726 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:45.989783 | 26.827 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.089772 | 26.927 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.189791 | 27.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.289782 | 27.127 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.389789 | 27.227 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.489766 | 27.327 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.589772 | 27.427 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.688865 | 27.526 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.789784 | 27.627 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.889768 | 27.727 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:46.989781 | 27.827 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.089760 | 27.927 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.189808 | 28.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.289746 | 28.127 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.389763 | 28.227 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.489758 | 28.327 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.589766 | 28.427 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.689769 | 28.527 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.789652 | 28.627 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.889765 | 28.727 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:47.989782 | 28.827 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.089755 | 28.927 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.189789 | 29.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.289761 | 29.127 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.389794 | 29.227 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.489710 | 29.327 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.589769 | 29.427 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.689778 | 29.527 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.789667 | 29.627 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.889351 | 29.726 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:48.989798 | 29.827 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.089761 | 29.927 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.189801 | 30.027 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.288701 | 30.126 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.389639 | 30.226 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.489086 | 30.326 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.589781 | 30.427 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.689784 | 30.527 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.889769 | 30.727 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:49.989724 | 30.827 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.089752 | 30.927 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.189755 | 31.027 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.289748 | 31.127 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.389110 | 31.226 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.489777 | 31.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.589742 | 31.427 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.689721 | 31.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.789763 | 31.627 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.889553 | 31.726 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:50.989773 | 31.827 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.089829 | 31.927 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.189773 | 32.027 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.289841 | 32.127 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.389777 | 32.227 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.489763 | 32.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.589660 | 32.427 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.689764 | 32.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.789778 | 32.627 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:51.889799 | 32.727 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:51.989801 | 32.827 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.089703 | 32.927 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.189786 | 33.027 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.288841 | 33.126 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.389797 | 33.227 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.489783 | 33.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.588932 | 33.426 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.689762 | 33.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.789768 | 33.627 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.889765 | 33.727 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:52.989763 | 33.827 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.089738 | 33.927 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.189789 | 34.027 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.289729 | 34.127 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.389776 | 34.227 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.489736 | 34.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.589494 | 34.426 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.689696 | 34.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.789737 | 34.627 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.4
2025-04-29 15:11:53.889742 | 34.727 | 1610 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:53.989769 | 34.827 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.089714 | 34.927 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.188995 | 35.026 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.288940 | 35.126 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.389760 | 35.227 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.489744 | 35.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.589441 | 35.426 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.689037 | 35.526 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.789748 | 35.627 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.889731 | 35.727 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:54.989752 | 35.827 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.089384 | 35.926 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.189052 | 36.026 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.289698 | 36.127 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.389747 | 36.227 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.489749 | 36.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.589271 | 36.426 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.689766 | 36.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.789676 | 36.627 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.889622 | 36.726 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:55.989665 | 36.827 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.089121 | 36.926 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.189667 | 37.027 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.289699 | 37.127 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.389786 | 37.227 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.489757 | 37.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.589077 | 37.426 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.689769 | 37.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.789745 | 37.627 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.889742 | 37.727 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:56.989287 | 37.826 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.088909 | 37.926 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.189761 | 38.027 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.289734 | 38.127 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.389714 | 38.227 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.489768 | 38.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.588751 | 38.426 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.689736 | 38.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.789741 | 38.627 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.889722 | 38.727 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:57.989794 | 38.827 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.088645 | 38.926 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.189759 | 39.027 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.289692 | 39.127 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.389765 | 39.227 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.489766 | 39.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.589744 | 39.427 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.689726 | 39.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.789777 | 39.627 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.889736 | 39.727 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:58.989752 | 39.827 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:59.089735 | 39.927 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:59.189731 | 40.027 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:59.289220 | 40.126 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:59.389742 | 40.227 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:59.489713 | 40.327 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:59.589689 | 40.427 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:59.689738 | 40.527 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:59.789678 | 40.627 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5