## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:09:19.113736 | 0.436 | 940 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:19.213726 | 0.535 | 940 | 777130 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:19.313739 | 0.636 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:19.413703 | 0.735 | 940 | 650050 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:19.513667 | 0.835 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:19.613730 | 0.935 | 940 | 654940 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:19.713717 | 1.035 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:19.813698 | 1.135 | 940 | 830890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:19.913748 | 1.236 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.013753 | 1.336 | 940 | 684260 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.113916 | 1.436 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.213866 | 1.536 | 940 | 645160 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.313923 | 1.636 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.413902 | 1.736 | 940 | 645160 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.513900 | 1.836 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.613889 | 1.936 | 940 | 816230 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.713905 | 2.036 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.813763 | 2.136 | 940 | 645160 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:20.913919 | 2.236 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:21.013882 | 2.336 | 940 | 640270 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:21.113797 | 2.436 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:21.213877 | 2.536 | 940 | 654940 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:21.313929 | 2.636 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:21.413888 | 2.736 | 940 | 674490 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:21.513892 | 2.836 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:21.613836 | 2.936 | 940 | 674490 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:21.713727 | 3.036 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:21.813724 | 3.135 | 940 | 845550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:21.913719 | 3.235 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.013722 | 3.335 | 940 | 718480 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.113860 | 3.436 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.213876 | 3.536 | 940 | 674490 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.313853 | 3.636 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.413984 | 3.736 | 940 | 850440 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.513918 | 3.836 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.613918 | 3.936 | 940 | 669600 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.713909 | 4.036 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.813885 | 4.136 | 940 | 674490 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:22.913877 | 4.236 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:23.013901 | 4.336 | 940 | 845550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:23.113900 | 4.436 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:23.213784 | 4.536 | 940 | 645160 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:23.313884 | 4.636 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:23.413862 | 4.736 | 940 | 840660 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:23.513902 | 4.836 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:23.613967 | 4.936 | 940 | 845550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:23.713980 | 5.036 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:23.813786 | 5.136 | 940 | 826000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:23.913880 | 5.236 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.013858 | 5.336 | 940 | 840660 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.113884 | 5.436 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.213955 | 5.536 | 940 | 654940 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.313892 | 5.636 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.413928 | 5.736 | 940 | 786900 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.513873 | 5.836 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.613893 | 5.936 | 940 | 845550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.713897 | 6.036 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.813890 | 6.136 | 940 | 654940 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:24.913868 | 6.236 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.013892 | 6.336 | 940 | 786900 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.113917 | 6.436 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.213844 | 6.536 | 940 | 757580 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.313887 | 6.636 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.413896 | 6.736 | 940 | 845550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.513882 | 6.836 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.613834 | 6.936 | 940 | 786900 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.713904 | 7.036 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.813858 | 7.136 | 940 | 840660 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:25.913861 | 7.236 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.013808 | 7.336 | 940 | 645160 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.113901 | 7.436 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.213741 | 7.536 | 940 | 830890 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.313899 | 7.636 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.413850 | 7.736 | 940 | 835780 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.513890 | 7.836 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.613874 | 7.936 | 940 | 845550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.713896 | 8.036 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.813926 | 8.136 | 940 | 845550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:26.913864 | 8.236 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:27.013823 | 8.336 | 940 | 786900 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:27.113854 | 8.436 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:27.213838 | 8.536 | 940 | 620720 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:27.313924 | 8.636 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:27.413850 | 8.736 | 940 | 684260 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:27.513824 | 8.836 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:27.613829 | 8.936 | 940 | 850440 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:27.713874 | 9.036 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:27.813850 | 9.136 | 940 | 645160 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:27.913869 | 9.236 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.013859 | 9.336 | 940 | 640270 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.113926 | 9.436 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.213830 | 9.536 | 940 | 821110 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.313946 | 9.636 | 940 | 4995110 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.413880 | 9.736 | 940 | 674490 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.513842 | 9.836 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.613834 | 9.936 | 940 | 645160 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.713833 | 10.036 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.813908 | 10.136 | 940 | 816230 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:28.913866 | 10.236 | 940 | 5000000 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.013797 | 10.336 | 940 | 635390 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.213852 | 10.536 | 1410 | 4912020 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.313950 | 10.636 | 1410 | 34210 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.413765 | 10.736 | 1410 | 185730 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.513867 | 10.836 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.613847 | 10.936 | 1410 | 185730 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.713860 | 11.036 | 1410 | 24440 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.813851 | 11.136 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:29.913826 | 11.236 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.013831 | 11.336 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.113850 | 11.436 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.213840 | 11.536 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.313865 | 11.636 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.413843 | 11.736 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.513865 | 11.836 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.613865 | 11.936 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.713869 | 12.036 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.813875 | 12.136 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:30.913859 | 12.236 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:31.013873 | 12.336 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:31.113771 | 12.436 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:31.213864 | 12.536 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:31.313885 | 12.636 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:31.413856 | 12.736 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:31.513880 | 12.836 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:31.613855 | 12.936 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:31.713883 | 13.036 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:31.813859 | 13.136 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:31.913853 | 13.236 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.013854 | 13.336 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.113711 | 13.435 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.213856 | 13.536 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.313907 | 13.636 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.413881 | 13.736 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.513826 | 13.836 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.613638 | 13.935 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.713858 | 14.036 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.813847 | 14.136 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:32.913851 | 14.236 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.013864 | 14.336 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.113537 | 14.435 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.213808 | 14.536 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.313859 | 14.636 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.413843 | 14.736 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.513846 | 14.836 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.613368 | 14.935 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.713889 | 15.036 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.813884 | 15.136 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:33.913884 | 15.236 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.013801 | 15.336 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.113274 | 15.435 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.213872 | 15.536 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.313828 | 15.636 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.413804 | 15.736 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.513912 | 15.836 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.613259 | 15.935 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.713864 | 16.036 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.813862 | 16.136 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:34.913851 | 16.236 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.013879 | 16.336 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.113773 | 16.436 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.213869 | 16.536 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.313854 | 16.636 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.413850 | 16.736 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.513866 | 16.836 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.613778 | 16.936 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.713848 | 17.036 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.813854 | 17.136 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:35.913804 | 17.236 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.013899 | 17.336 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.113808 | 17.436 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.213805 | 17.536 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.313839 | 17.636 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.413841 | 17.736 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.513757 | 17.836 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.613867 | 17.936 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.713827 | 18.036 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.813833 | 18.136 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:36.913849 | 18.236 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:37.013831 | 18.336 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:37.113820 | 18.436 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:37.213814 | 18.536 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:37.313862 | 18.636 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:37.413867 | 18.736 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:37.513868 | 18.836 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:37.613845 | 18.936 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:37.713846 | 19.036 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:37.813800 | 19.136 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:37.913835 | 19.236 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.013829 | 19.336 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.113785 | 19.436 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.213897 | 19.536 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.313802 | 19.636 | 1410 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.413833 | 19.736 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.513789 | 19.836 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.613748 | 19.936 | 1410 | 180840 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.713832 | 20.036 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.813827 | 20.136 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:38.913826 | 20.236 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.013813 | 20.336 | 1410 | 175950 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.113791 | 20.436 | 1410 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.313824 | 20.636 | 1550 | 175950 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.413837 | 20.736 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.513799 | 20.836 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.613798 | 20.936 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.713826 | 21.036 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.813803 | 21.136 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:39.913821 | 21.236 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.013833 | 21.336 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.113749 | 21.436 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.213817 | 21.536 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.313799 | 21.636 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.413829 | 21.736 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.513837 | 21.836 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.613867 | 21.936 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.713808 | 22.036 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.813839 | 22.136 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:40.913834 | 22.236 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.013769 | 22.336 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.113854 | 22.436 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.213698 | 22.535 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.313847 | 22.636 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.413858 | 22.736 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.513804 | 22.836 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.613833 | 22.936 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.713821 | 23.036 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.813753 | 23.136 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:41.913834 | 23.236 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.013819 | 23.336 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.113826 | 23.436 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.213859 | 23.536 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.313795 | 23.636 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.413827 | 23.736 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.513845 | 23.836 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.613829 | 23.936 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.713804 | 24.036 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.813813 | 24.136 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:42.913825 | 24.236 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:43.013795 | 24.336 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:43.113746 | 24.436 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:43.213857 | 24.536 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:43.313826 | 24.636 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:43.413744 | 24.736 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:43.513778 | 24.836 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:43.613792 | 24.936 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:43.713804 | 25.036 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:43.813794 | 25.136 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:43.913793 | 25.236 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.013781 | 25.336 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.113802 | 25.436 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.213774 | 25.536 | 1550 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.313845 | 25.636 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.413776 | 25.736 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.513844 | 25.836 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.613825 | 25.936 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.713833 | 26.036 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.813732 | 26.136 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:44.913846 | 26.236 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:45.013781 | 26.336 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:45.113868 | 26.436 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:45.213748 | 26.536 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:09:45.313824 | 26.636 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:45.413795 | 26.736 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:45.513833 | 26.836 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:45.613828 | 26.936 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:45.713821 | 27.036 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:45.813866 | 27.136 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:45.913842 | 27.236 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.013752 | 27.336 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.113810 | 27.436 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.213821 | 27.536 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.313749 | 27.636 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.413806 | 27.736 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.513841 | 27.836 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.613807 | 27.936 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.713812 | 28.036 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.813824 | 28.136 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:46.913828 | 28.236 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:47.013812 | 28.336 | 1550 | 14660 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:47.113850 | 28.436 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:47.213805 | 28.536 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.8
2025-04-29 15:09:47.313825 | 28.636 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:47.413826 | 28.736 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:47.513859 | 28.836 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:47.613824 | 28.936 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:47.713746 | 29.036 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:47.813779 | 29.136 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:47.913815 | 29.236 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.013701 | 29.335 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.113714 | 29.435 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.213825 | 29.536 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.313830 | 29.636 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.413813 | 29.736 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.513881 | 29.836 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.613800 | 29.936 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.713821 | 30.036 | 1550 | 4890 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.813366 | 30.135 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:48.913841 | 30.236 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:49.013779 | 30.336 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:49.113806 | 30.436 | 1550 | 0 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:49.213805 | 30.536 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36.6
2025-04-29 15:09:49.413795 | 30.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:49.513789 | 30.836 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:49.613794 | 30.936 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:49.713785 | 31.036 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:49.813779 | 31.136 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:49.913805 | 31.236 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.013790 | 31.336 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.113725 | 31.435 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.213847 | 31.536 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.313752 | 31.636 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.413780 | 31.736 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.513791 | 31.836 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.613775 | 31.936 | 1610 | 24440 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.713676 | 32.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.813869 | 32.136 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:50.913842 | 32.236 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:51.013683 | 32.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:51.113810 | 32.436 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:51.213528 | 32.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:51.313817 | 32.636 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:51.413793 | 32.736 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:51.513835 | 32.836 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:51.613792 | 32.936 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:51.713523 | 33.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:51.813809 | 33.136 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:51.913727 | 33.235 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.013810 | 33.336 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.113817 | 33.436 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.213305 | 33.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.313819 | 33.636 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.413812 | 33.736 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.513807 | 33.836 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.613803 | 33.936 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.713210 | 34.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.813808 | 34.136 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:52.913810 | 34.236 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:53.013808 | 34.336 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:53.113706 | 34.435 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:53.213112 | 34.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:53.313857 | 34.636 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:53.413812 | 34.736 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:53.513802 | 34.836 | 1610 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:53.613807 | 34.936 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:53.713823 | 35.036 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:53.813786 | 35.136 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:53.913791 | 35.236 | 1610 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.013776 | 35.336 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.113798 | 35.436 | 1610 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.213790 | 35.536 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.313820 | 35.636 | 1610 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.413805 | 35.736 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.513816 | 35.836 | 1610 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.613830 | 35.936 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.713799 | 36.036 | 1610 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.813807 | 36.136 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:54.913801 | 36.236 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:55.013783 | 36.336 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:55.113823 | 36.436 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:55.213785 | 36.536 | 1610 | 19550 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:55.313789 | 36.636 | 1610 | 14660 | 19.5 | 36.7
2025-04-29 15:09:55.413789 | 36.736 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:55.513800 | 36.836 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:55.613736 | 36.936 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:55.713795 | 37.036 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:55.813790 | 37.136 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:55.913796 | 37.236 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.013723 | 37.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.113787 | 37.436 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.213696 | 37.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.313782 | 37.636 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.413789 | 37.736 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.513776 | 37.836 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.613794 | 37.936 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.713817 | 38.036 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.813792 | 38.136 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:56.913799 | 38.236 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:57.013787 | 38.336 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:57.113806 | 38.436 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:57.213750 | 38.536 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:57.313797 | 38.636 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:09:57.413751 | 38.736 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:57.513782 | 38.836 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:57.613780 | 38.936 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:57.713831 | 39.036 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:57.813780 | 39.136 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:57.913799 | 39.236 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.013799 | 39.336 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.113797 | 39.436 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.213783 | 39.536 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.313788 | 39.636 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.413792 | 39.736 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.513801 | 39.836 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.613680 | 39.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.713800 | 40.036 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.813771 | 40.136 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:58.913851 | 40.236 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:59.013774 | 40.336 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:59.113791 | 40.436 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:59.213801 | 40.536 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7
2025-04-29 15:09:59.313687 | 40.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.7