## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:10:27.018276 | 0.436 | 940 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.123991 | 0.541 | 940 | 615840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.218402 | 0.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.317757 | 0.735 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.418279 | 0.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.517771 | 0.935 | 940 | 826000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.617928 | 1.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.717735 | 1.135 | 940 | 767350 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.817754 | 1.235 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:27.917834 | 1.335 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.017780 | 1.435 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.117922 | 1.535 | 940 | 826000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.217923 | 1.635 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.317930 | 1.735 | 940 | 826000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.418090 | 1.835 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.517952 | 1.935 | 940 | 801560 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.617900 | 2.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.718153 | 2.136 | 940 | 826000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.817859 | 2.235 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:28.917982 | 2.335 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.018367 | 2.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.118403 | 2.536 | 940 | 855330 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.217798 | 2.635 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.317904 | 2.735 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.417859 | 2.835 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.517887 | 2.935 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.617902 | 3.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.717881 | 3.135 | 940 | 767350 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.817752 | 3.235 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:29.917766 | 3.335 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.017790 | 3.435 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.117908 | 3.535 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.217897 | 3.635 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.317909 | 3.735 | 940 | 801560 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.417975 | 3.835 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.517921 | 3.935 | 940 | 826000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.617906 | 4.035 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.717912 | 4.135 | 940 | 625610 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.817965 | 4.235 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:30.917913 | 4.335 | 940 | 767350 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.017949 | 4.435 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.117888 | 4.535 | 940 | 835780 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.217888 | 4.635 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.317870 | 4.735 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.417938 | 4.835 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.517798 | 4.935 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.617881 | 5.035 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.717870 | 5.135 | 940 | 806450 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.817887 | 5.235 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:31.917886 | 5.335 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.017831 | 5.435 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.117925 | 5.535 | 940 | 826000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.217904 | 5.635 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.317908 | 5.735 | 940 | 767350 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.417884 | 5.835 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.517892 | 5.935 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.617880 | 6.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.717877 | 6.135 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.817882 | 6.235 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:32.917853 | 6.335 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.017883 | 6.435 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.117884 | 6.535 | 940 | 747800 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.217906 | 6.635 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.317909 | 6.735 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.417888 | 6.835 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.517921 | 6.935 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.617898 | 7.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.717926 | 7.135 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.817884 | 7.235 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:33.917889 | 7.335 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.017893 | 7.435 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.117812 | 7.535 | 940 | 757580 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.217832 | 7.635 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.317920 | 7.735 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.417888 | 7.835 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.517907 | 7.935 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.617868 | 8.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.717899 | 8.135 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.817883 | 8.235 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:34.917805 | 8.335 | 940 | 796680 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.017861 | 8.435 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.117901 | 8.535 | 940 | 689150 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.217847 | 8.635 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.317883 | 8.735 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.417909 | 8.835 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.517861 | 8.935 | 940 | 767350 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.617856 | 9.035 | 940 | 4995110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.717885 | 9.135 | 940 | 630500 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.817873 | 9.235 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:35.917881 | 9.335 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.017822 | 9.435 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.117894 | 9.535 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.217894 | 9.635 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.317831 | 9.735 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.417872 | 9.835 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.517907 | 9.935 | 940 | 821110 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.617865 | 10.035 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.717875 | 10.135 | 940 | 762460 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.817863 | 10.235 | 940 | 5000000 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:36.917873 | 10.335 | 940 | 816230 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.117885 | 10.535 | 1410 | 4912020 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.217827 | 10.635 | 1410 | 29330 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.317834 | 10.735 | 1410 | 185730 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.417783 | 10.835 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.517824 | 10.935 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.617858 | 11.035 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.717949 | 11.135 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.817837 | 11.235 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:37.917964 | 11.335 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.017857 | 11.435 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.117867 | 11.535 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.217913 | 11.635 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.317902 | 11.735 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.417850 | 11.835 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.517891 | 11.935 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.617876 | 12.035 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.717898 | 12.135 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.818333 | 12.236 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:38.917830 | 12.335 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.017882 | 12.435 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.117867 | 12.535 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.217748 | 12.635 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.317886 | 12.735 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.417879 | 12.835 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.517878 | 12.935 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.617869 | 13.035 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.717895 | 13.135 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.817905 | 13.235 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:39.917868 | 13.335 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.017819 | 13.435 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.117858 | 13.535 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.217851 | 13.635 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.317893 | 13.735 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.417837 | 13.835 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.518281 | 13.936 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.617683 | 14.035 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.717888 | 14.135 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.818263 | 14.236 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:40.917776 | 14.335 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:41.018283 | 14.436 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:41.117965 | 14.535 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:41.217728 | 14.635 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:41.317789 | 14.735 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:41.417859 | 14.835 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:41.517888 | 14.935 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:41.617866 | 15.035 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:41.717864 | 15.135 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:41.818384 | 15.236 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:41.918383 | 15.336 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.018263 | 15.436 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.117897 | 15.535 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.217851 | 15.635 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.317869 | 15.735 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.417864 | 15.835 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.517860 | 15.935 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.617840 | 16.035 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.717846 | 16.135 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.817853 | 16.235 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:42.917852 | 16.335 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.017837 | 16.435 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.117856 | 16.535 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.217824 | 16.635 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.317851 | 16.735 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.417806 | 16.835 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.517876 | 16.935 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.617765 | 17.035 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.717886 | 17.135 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.817864 | 17.235 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:43.917769 | 17.335 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.017838 | 17.435 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.117858 | 17.535 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.217847 | 17.635 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.317871 | 17.735 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.417863 | 17.835 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.517846 | 17.935 | 1410 | 185730 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.617856 | 18.035 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.717934 | 18.135 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.817844 | 18.235 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:44.917860 | 18.335 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.017844 | 18.435 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.117878 | 18.535 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.217846 | 18.635 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.317757 | 18.735 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.417792 | 18.835 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.517883 | 18.935 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.617892 | 19.035 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.717853 | 19.135 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.817845 | 19.235 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:45.917872 | 19.335 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.017834 | 19.435 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.117857 | 19.535 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.217843 | 19.635 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.317865 | 19.735 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.417931 | 19.835 | 1410 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.517924 | 19.935 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.617840 | 20.035 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.717767 | 20.135 | 1410 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.817830 | 20.235 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:46.917862 | 20.335 | 1410 | 180840 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.017832 | 20.435 | 1410 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.217835 | 20.635 | 1550 | 175950 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.317847 | 20.735 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.417836 | 20.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.517756 | 20.935 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.617844 | 21.035 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.717856 | 21.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.817905 | 21.235 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:47.917867 | 21.335 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.018440 | 21.436 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.117880 | 21.535 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.217826 | 21.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.317856 | 21.735 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.417840 | 21.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.517846 | 21.935 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.617837 | 22.035 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.717841 | 22.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.817936 | 22.235 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:48.917854 | 22.335 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.017856 | 22.435 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.117834 | 22.535 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.217825 | 22.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.317855 | 22.735 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.417834 | 22.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.517814 | 22.935 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.617822 | 23.035 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.717833 | 23.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.817835 | 23.235 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:49.917839 | 23.335 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.017932 | 23.435 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.117853 | 23.535 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.217863 | 23.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.317872 | 23.735 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.417880 | 23.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.517905 | 23.935 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.617883 | 24.035 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.717888 | 24.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.817840 | 24.235 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:50.917831 | 24.335 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:51.017799 | 24.435 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:51.117850 | 24.535 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:51.217820 | 24.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:51.317856 | 24.735 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:51.417838 | 24.835 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:51.517846 | 24.935 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:51.617826 | 25.035 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:51.717885 | 25.135 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:51.818296 | 25.236 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:51.917837 | 25.335 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.017849 | 25.435 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.117852 | 25.535 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.217639 | 25.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.317805 | 25.735 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.417830 | 25.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.517834 | 25.935 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.617827 | 26.035 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.717900 | 26.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.817839 | 26.235 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:52.917876 | 26.335 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:53.017816 | 26.435 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:53.117903 | 26.535 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:53.217837 | 26.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:53.317818 | 26.735 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:53.417820 | 26.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:53.517830 | 26.935 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:53.617820 | 27.035 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:53.717839 | 27.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:53.817785 | 27.235 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:53.917830 | 27.335 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.017819 | 27.435 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.117806 | 27.535 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.217811 | 27.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.317843 | 27.735 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.417823 | 27.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.517804 | 27.935 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.617822 | 28.035 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.717823 | 28.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.817822 | 28.235 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:54.917826 | 28.335 | 1550 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.017806 | 28.435 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.117822 | 28.535 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.217819 | 28.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.318369 | 28.736 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.417813 | 28.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.517825 | 28.935 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.617801 | 29.035 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.717859 | 29.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.817787 | 29.235 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:55.917828 | 29.335 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.018268 | 29.436 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.117845 | 29.535 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.217738 | 29.635 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.317856 | 29.735 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.417735 | 29.835 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.517861 | 29.935 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.617828 | 30.035 | 1550 | 4890 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.717802 | 30.135 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.817821 | 30.235 | 1550 | 0 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:56.917817 | 30.335 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:57.017812 | 30.435 | 1550 | 9780 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:57.117824 | 30.535 | 1550 | 24440 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:10:57.317730 | 30.735 | 1610 | 4890 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:57.417790 | 30.835 | 1610 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:57.517824 | 30.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:57.617938 | 31.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:57.717878 | 31.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:57.817879 | 31.235 | 1610 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:57.917927 | 31.335 | 1610 | 24440 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.017814 | 31.435 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.117819 | 31.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.217820 | 31.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.317804 | 31.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.417893 | 31.835 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.517832 | 31.935 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.617815 | 32.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.717810 | 32.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.817800 | 32.235 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:58.917856 | 32.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.017819 | 32.435 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.117812 | 32.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.217795 | 32.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.317802 | 32.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.417907 | 32.835 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.517815 | 32.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.617811 | 33.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.717830 | 33.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.817799 | 33.235 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:10:59.917833 | 33.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.017760 | 33.435 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.117828 | 33.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.217827 | 33.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.317817 | 33.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.417779 | 33.835 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.517804 | 33.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.617796 | 34.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.717811 | 34.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.817804 | 34.235 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:00.917856 | 34.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:01.017782 | 34.435 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:01.117827 | 34.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:01.217884 | 34.635 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:01.317800 | 34.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:01.417896 | 34.835 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:01.517805 | 34.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:01.617803 | 35.035 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:01.717794 | 35.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:01.817681 | 35.235 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:01.917812 | 35.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.017788 | 35.435 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.117803 | 35.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.217789 | 35.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.317795 | 35.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.417900 | 35.835 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.517873 | 35.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.617771 | 36.035 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.717815 | 36.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.817903 | 36.235 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:02.917836 | 36.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:03.017778 | 36.435 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:03.117836 | 36.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:03.217791 | 36.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:03.317789 | 36.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:03.417782 | 36.835 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:03.517790 | 36.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:03.617797 | 37.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:03.717794 | 37.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:03.817761 | 37.235 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:03.917796 | 37.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.017885 | 37.435 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.117889 | 37.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.217789 | 37.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.317816 | 37.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.417881 | 37.835 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.517790 | 37.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.617800 | 38.035 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.717715 | 38.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.817757 | 38.235 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:04.917817 | 38.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:05.017783 | 38.435 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:05.117831 | 38.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:05.217775 | 38.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.6
2025-04-29 15:11:05.317779 | 38.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:05.417789 | 38.835 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:05.517869 | 38.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:05.617787 | 39.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:05.717801 | 39.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:05.817554 | 39.235 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:05.917784 | 39.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.017781 | 39.435 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.117808 | 39.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.217787 | 39.635 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.317843 | 39.735 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.417776 | 39.835 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.517780 | 39.935 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.617774 | 40.035 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.717777 | 40.135 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.817693 | 40.235 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:06.917888 | 40.335 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:07.017761 | 40.435 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:07.117785 | 40.535 | 1610 | 19550 | 19.6 | 36.5
2025-04-29 15:11:07.217780 | 40.635 | 1610 | 14660 | 19.6 | 36.5