## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:24:30.182753 | 0.429 | 940 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:30.282714 | 0.529 | 940 | 659820 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:30.382721 | 0.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:30.483083 | 0.73 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:30.581795 | 0.828 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:30.682546 | 0.929 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:30.782580 | 1.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:30.882555 | 1.129 | 940 | 835780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:30.982568 | 1.229 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.082610 | 1.329 | 940 | 694040 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.182721 | 1.429 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.282719 | 1.529 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.382673 | 1.629 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.482759 | 1.729 | 940 | 689150 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.582743 | 1.829 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.682738 | 1.929 | 940 | 826000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.782744 | 2.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.882696 | 2.129 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:31.982618 | 2.229 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:32.082704 | 2.329 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:32.182720 | 2.429 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:32.282610 | 2.529 | 940 | 694040 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:32.382765 | 2.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:32.482745 | 2.729 | 940 | 674490 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:32.582644 | 2.829 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:32.682682 | 2.929 | 940 | 713590 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:32.782739 | 3.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:32.882667 | 3.129 | 940 | 850440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:32.982727 | 3.229 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.082651 | 3.329 | 940 | 679370 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.182741 | 3.429 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.282689 | 3.529 | 940 | 674490 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.382659 | 3.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.482746 | 3.729 | 940 | 850440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.582849 | 3.829 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.682659 | 3.929 | 940 | 669600 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.782624 | 4.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.882594 | 4.129 | 940 | 674490 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:33.982618 | 4.229 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:34.082633 | 4.329 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:34.182607 | 4.429 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:34.282596 | 4.529 | 940 | 835780 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:34.382594 | 4.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:34.482608 | 4.729 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:34.582634 | 4.829 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:34.682639 | 4.929 | 940 | 689150 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:34.782598 | 5.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:34.882701 | 5.129 | 940 | 826000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:34.982728 | 5.229 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.082786 | 5.329 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.182750 | 5.429 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.282669 | 5.529 | 940 | 645160 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.382698 | 5.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.482636 | 5.729 | 940 | 826000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.582595 | 5.829 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.682582 | 5.929 | 940 | 689150 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.782699 | 6.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.882684 | 6.129 | 940 | 645160 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:35.982637 | 6.229 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:36.082690 | 6.329 | 940 | 625610 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:36.182676 | 6.429 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:36.282590 | 6.529 | 940 | 625610 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:36.382707 | 6.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:36.482695 | 6.729 | 940 | 664710 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:36.582683 | 6.829 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:36.682745 | 6.929 | 940 | 845550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:36.782612 | 7.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:36.882681 | 7.129 | 940 | 674490 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:36.982713 | 7.229 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.082675 | 7.329 | 940 | 674490 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.182709 | 7.429 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.282694 | 7.529 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.382702 | 7.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.482693 | 7.729 | 940 | 674490 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.582731 | 7.829 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.682665 | 7.929 | 940 | 713590 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.782623 | 8.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.882710 | 8.129 | 940 | 674490 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:37.982756 | 8.229 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:38.082732 | 8.329 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:38.182716 | 8.429 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:38.282696 | 8.529 | 940 | 806450 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:38.382684 | 8.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:38.482728 | 8.729 | 940 | 645160 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:38.582761 | 8.829 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:38.682639 | 8.929 | 940 | 826000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:38.782677 | 9.029 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:38.882711 | 9.129 | 940 | 679370 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:38.982694 | 9.229 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.082725 | 9.329 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.182677 | 9.429 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.282663 | 9.529 | 940 | 821110 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.382669 | 9.629 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.482730 | 9.729 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.582615 | 9.829 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.682654 | 9.929 | 940 | 645160 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.782740 | 10.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.882705 | 10.129 | 940 | 826000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:39.982692 | 10.229 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.082751 | 10.329 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.282729 | 10.529 | 1410 | 4912020 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.382701 | 10.629 | 1410 | 34210 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.482677 | 10.729 | 1410 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.582639 | 10.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.682682 | 10.929 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.782706 | 11.029 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.882656 | 11.129 | 1410 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:40.982616 | 11.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.082719 | 11.329 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.182571 | 11.429 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.282622 | 11.529 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.382699 | 11.629 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.482671 | 11.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.582697 | 11.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.682681 | 11.929 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.782679 | 12.029 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.882674 | 12.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:41.982656 | 12.229 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.082697 | 12.329 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.182686 | 12.429 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.282711 | 12.529 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.382654 | 12.629 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.482679 | 12.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.582605 | 12.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.682720 | 12.929 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.782683 | 13.029 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.882683 | 13.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:42.982671 | 13.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.082682 | 13.329 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.182675 | 13.429 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.282681 | 13.529 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.382690 | 13.629 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.482813 | 13.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.582657 | 13.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.682675 | 13.929 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.782684 | 14.029 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.882676 | 14.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:43.982674 | 14.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.082660 | 14.329 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.182660 | 14.429 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.282658 | 14.529 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.382662 | 14.629 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.482666 | 14.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.582690 | 14.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.682677 | 14.929 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.782705 | 15.029 | 1410 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.882602 | 15.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:44.982726 | 15.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.082698 | 15.329 | 1410 | 180840 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.182666 | 15.429 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.282715 | 15.529 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.382726 | 15.629 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.482698 | 15.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.582669 | 15.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.682669 | 15.929 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.782682 | 16.029 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.882786 | 16.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:45.982678 | 16.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.082688 | 16.329 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.181877 | 16.428 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.282750 | 16.529 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.382746 | 16.629 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.482700 | 16.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.582579 | 16.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.682364 | 16.929 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.782682 | 17.029 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.882665 | 17.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:46.982645 | 17.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.082654 | 17.329 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.182165 | 17.429 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.282717 | 17.529 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.382614 | 17.629 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.482580 | 17.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.582618 | 17.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.682085 | 17.929 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.782603 | 18.029 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.882709 | 18.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:47.982675 | 18.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.082667 | 18.329 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.181936 | 18.428 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.282627 | 18.529 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.382761 | 18.629 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.482661 | 18.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.582627 | 18.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.681804 | 18.928 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.782622 | 19.029 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.882692 | 19.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:48.982729 | 19.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.082557 | 19.329 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.181708 | 19.428 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.282675 | 19.529 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.382671 | 19.629 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.482642 | 19.729 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.582695 | 19.829 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.682435 | 19.929 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.782714 | 20.029 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.882701 | 20.129 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:49.982674 | 20.229 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.082659 | 20.329 | 1410 | 175950 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.182590 | 20.429 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.382658 | 20.629 | 1550 | 171070 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.482593 | 20.729 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.582706 | 20.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.682606 | 20.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.782624 | 21.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.882672 | 21.129 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:50.982634 | 21.229 | 1550 | 337240 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.082623 | 21.329 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.182614 | 21.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.282627 | 21.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.382635 | 21.629 | 1550 | 337240 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.482647 | 21.729 | 1550 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.582572 | 21.829 | 1550 | 337240 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.682653 | 21.929 | 1550 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.782661 | 22.029 | 1550 | 337240 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.882646 | 22.129 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:51.982696 | 22.229 | 1550 | 337240 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:52.082669 | 22.329 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:52.182584 | 22.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:52.282702 | 22.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:52.382646 | 22.629 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:52.482680 | 22.729 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:52.582656 | 22.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:52.682654 | 22.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:52.782637 | 23.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:52.882707 | 23.129 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:52.982706 | 23.229 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.082679 | 23.329 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.182570 | 23.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.282652 | 23.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.382670 | 23.629 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.482692 | 23.729 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.582582 | 23.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.682642 | 23.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.782637 | 24.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.882659 | 24.129 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:53.982612 | 24.229 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:54.082682 | 24.329 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:54.182665 | 24.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:54.282627 | 24.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:54.382684 | 24.629 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:54.482666 | 24.729 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:54.582705 | 24.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:54.682575 | 24.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:54.782655 | 25.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:54.882680 | 25.129 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:54.982675 | 25.229 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.082665 | 25.329 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.182603 | 25.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.282621 | 25.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.382653 | 25.629 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.482664 | 25.729 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.582600 | 25.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.682650 | 25.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.782661 | 26.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.882562 | 26.129 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:55.982672 | 26.229 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:56.082672 | 26.329 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:56.182550 | 26.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:56.282614 | 26.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:24:56.382629 | 26.629 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:56.482652 | 26.729 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:56.582643 | 26.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:56.682639 | 26.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:56.782709 | 27.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:56.882652 | 27.129 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:56.982650 | 27.229 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.082649 | 27.329 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.182678 | 27.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.282691 | 27.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.382671 | 27.629 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.482670 | 27.729 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.582572 | 27.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.682736 | 27.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.782675 | 28.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.882637 | 28.129 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:57.982573 | 28.229 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:58.082673 | 28.329 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:58.182664 | 28.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:58.282678 | 28.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:24:58.382643 | 28.629 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:58.482697 | 28.729 | 1550 | 24440 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:58.582582 | 28.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:58.682649 | 28.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:58.782712 | 29.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:58.882614 | 29.129 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:58.982581 | 29.229 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.082690 | 29.329 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.182680 | 29.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.282771 | 29.529 | 1550 | 24440 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.382574 | 29.629 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.482674 | 29.729 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.582675 | 29.829 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.682649 | 29.929 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.782601 | 30.029 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.881871 | 30.128 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:24:59.982555 | 30.229 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:25:00.082566 | 30.329 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:25:00.182646 | 30.429 | 1550 | 342130 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:25:00.282577 | 30.529 | 1550 | 19550 | 19.5 | 36
2025-04-29 15:25:00.482657 | 30.729 | 1610 | 332360 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:00.582606 | 30.829 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:00.682652 | 30.929 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:00.782647 | 31.029 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:00.882635 | 31.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:00.982642 | 31.229 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.082615 | 31.329 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.182608 | 31.429 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.282603 | 31.529 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.382673 | 31.629 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.482690 | 31.729 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.582651 | 31.829 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.682641 | 31.929 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.782575 | 32.029 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.882564 | 32.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:01.982634 | 32.229 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.082641 | 32.329 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.182538 | 32.429 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.282619 | 32.529 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.382638 | 32.629 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.482666 | 32.729 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.582642 | 32.829 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.682612 | 32.929 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.782542 | 33.029 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.882615 | 33.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:02.982631 | 33.229 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.082609 | 33.329 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.182545 | 33.429 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.282641 | 33.529 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.382683 | 33.629 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.482574 | 33.729 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.582627 | 33.829 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.682622 | 33.929 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.782601 | 34.029 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.882604 | 34.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:03.982575 | 34.229 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:04.082625 | 34.329 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:04.182603 | 34.429 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:04.282683 | 34.529 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:04.382659 | 34.629 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:04.482626 | 34.729 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:04.582602 | 34.829 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:04.682667 | 34.929 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:04.782556 | 35.029 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:04.882620 | 35.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:04.982634 | 35.229 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.082613 | 35.329 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.182541 | 35.429 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.282620 | 35.529 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.382616 | 35.629 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.482530 | 35.729 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.582533 | 35.829 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.682602 | 35.929 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.782578 | 36.029 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.882596 | 36.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:05.982617 | 36.229 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:06.082489 | 36.329 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:06.182537 | 36.429 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:06.282515 | 36.529 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:06.382648 | 36.629 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:06.482644 | 36.729 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:06.582649 | 36.829 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:06.682623 | 36.929 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:06.782630 | 37.029 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:06.882580 | 37.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:06.982636 | 37.229 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.082614 | 37.329 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.182542 | 37.429 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.282461 | 37.529 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.382471 | 37.629 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.482600 | 37.729 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.582628 | 37.829 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.682596 | 37.929 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.782543 | 38.029 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.882600 | 38.129 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:07.982598 | 38.229 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.082538 | 38.329 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.182660 | 38.429 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.282379 | 38.529 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.382618 | 38.629 | 1610 | 14660 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.482627 | 38.729 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.582630 | 38.829 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.682694 | 38.929 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.782191 | 39.029 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.882606 | 39.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:08.982576 | 39.229 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.082610 | 39.329 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.182619 | 39.429 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.282138 | 39.529 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.382607 | 39.629 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.482668 | 39.729 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.582618 | 39.829 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.682546 | 39.929 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.781980 | 40.029 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.882629 | 40.129 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:09.982690 | 40.229 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:10.082590 | 40.329 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:10.182503 | 40.429 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:10.281845 | 40.528 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9
2025-04-29 15:25:10.382718 | 40.629 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.9