## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:05:51.342227 | 0.441 | 940 | 14660 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:51.442084 | 0.541 | 940 | 860220 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:51.544730 | 0.643 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:51.642202 | 0.741 | 940 | 708700 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:51.742177 | 0.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:51.842145 | 0.941 | 940 | 669600 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:51.942175 | 1.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.042147 | 1.141 | 940 | 850440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.142202 | 1.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.242228 | 1.341 | 940 | 669600 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.341258 | 1.44 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.442075 | 1.541 | 940 | 679370 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.545453 | 1.644 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.641999 | 1.74 | 940 | 708700 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.742025 | 1.84 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.841994 | 1.94 | 940 | 654940 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:52.941590 | 2.04 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.041127 | 2.14 | 940 | 674490 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.141089 | 2.24 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.242008 | 2.34 | 940 | 718480 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.341106 | 2.44 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.442141 | 2.541 | 940 | 791790 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.541069 | 2.64 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.641049 | 2.739 | 940 | 708700 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.741617 | 2.84 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.842011 | 2.94 | 940 | 669600 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:53.942155 | 3.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.042143 | 3.141 | 940 | 850440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.142078 | 3.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.242160 | 3.341 | 940 | 669600 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.342164 | 3.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.442161 | 3.541 | 940 | 679370 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.541536 | 3.64 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.642049 | 3.74 | 940 | 659820 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.741573 | 3.84 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.842104 | 3.941 | 940 | 674490 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:54.942144 | 4.041 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.042083 | 4.141 | 940 | 713590 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.142149 | 4.241 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.242133 | 4.341 | 940 | 645160 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.341859 | 4.44 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.442156 | 4.541 | 940 | 718480 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.542150 | 4.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.642138 | 4.741 | 940 | 669600 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.742157 | 4.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.841645 | 4.94 | 940 | 679370 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:55.942166 | 5.041 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.042174 | 5.141 | 940 | 659820 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.142269 | 5.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.241782 | 5.34 | 940 | 674490 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.342165 | 5.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.442170 | 5.541 | 940 | 679370 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.542153 | 5.641 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.642065 | 5.741 | 940 | 659820 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.742204 | 5.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.842129 | 5.941 | 940 | 674490 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:56.942224 | 6.041 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.042123 | 6.141 | 940 | 713590 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.142152 | 6.241 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.242123 | 6.341 | 940 | 650050 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.342144 | 6.441 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.442125 | 6.541 | 940 | 835780 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.541398 | 6.64 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.642143 | 6.741 | 940 | 713590 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.742143 | 6.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.842220 | 6.941 | 940 | 855330 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:57.942131 | 7.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.042113 | 7.141 | 940 | 674490 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.142168 | 7.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.242132 | 7.341 | 940 | 664710 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.342248 | 7.441 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.442206 | 7.541 | 940 | 650050 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.542127 | 7.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.642128 | 7.741 | 940 | 669600 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.742158 | 7.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.841385 | 7.94 | 940 | 664710 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:58.942139 | 8.041 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.042213 | 8.141 | 940 | 708700 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.142140 | 8.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.242132 | 8.341 | 940 | 850440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.342144 | 8.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.442135 | 8.541 | 940 | 845550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.542148 | 8.641 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.641369 | 8.74 | 940 | 713590 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.742144 | 8.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.842153 | 8.941 | 940 | 855330 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:05:59.942032 | 9.04 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.042073 | 9.141 | 940 | 713590 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.142075 | 9.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.241432 | 9.34 | 940 | 664710 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.342088 | 9.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.441530 | 9.54 | 940 | 850440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.542071 | 9.641 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.642052 | 9.74 | 940 | 703810 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.742174 | 9.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.842071 | 9.941 | 940 | 674490 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:00.941433 | 10.04 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.041392 | 10.14 | 940 | 650050 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.141465 | 10.24 | 940 | 4995110 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.241989 | 10.34 | 940 | 708700 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.442076 | 10.541 | 1410 | 4912020 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.541554 | 10.64 | 1410 | 34210 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.641409 | 10.74 | 1410 | 180840 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.742049 | 10.84 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.842091 | 10.941 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:01.942057 | 11.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.042077 | 11.141 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.141101 | 11.24 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.241705 | 11.34 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.342058 | 11.441 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.442097 | 11.541 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.542037 | 11.64 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.642052 | 11.74 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.742061 | 11.841 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.842055 | 11.941 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:02.942067 | 12.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:03.042004 | 12.14 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:03.142066 | 12.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:03.242074 | 12.341 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:03.342063 | 12.441 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:03.441338 | 12.54 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:03.541897 | 12.64 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:03.642066 | 12.741 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:03.742049 | 12.84 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:03.841512 | 12.94 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:03.941625 | 13.04 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.041777 | 13.14 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.142042 | 13.24 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.242054 | 13.34 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.342026 | 13.44 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.442057 | 13.541 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.541538 | 13.64 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.641488 | 13.74 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.742045 | 13.84 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.842033 | 13.94 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:04.941493 | 14.04 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:05.041553 | 14.14 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:05.142105 | 14.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:05.242022 | 14.34 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:05.342046 | 14.44 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:05.441479 | 14.54 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:05.541411 | 14.64 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:05.641466 | 14.74 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:05.741470 | 14.84 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:05.842173 | 14.941 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:05.942022 | 15.04 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.041341 | 15.14 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.142059 | 15.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.241257 | 15.34 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.341254 | 15.44 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.441426 | 15.54 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.541078 | 15.64 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.642024 | 15.74 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.741359 | 15.84 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.841470 | 15.94 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:06.942089 | 16.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:07.041652 | 16.14 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:07.142016 | 16.24 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:07.241285 | 16.34 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:07.342037 | 16.44 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:07.442032 | 16.54 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:07.541497 | 16.64 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:07.642027 | 16.74 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:07.742027 | 16.84 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:07.842025 | 16.94 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:07.941248 | 17.04 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.042027 | 17.14 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.142007 | 17.24 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.242049 | 17.34 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.342045 | 17.44 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.441423 | 17.54 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.542001 | 17.64 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.642133 | 17.741 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.742029 | 17.84 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.842023 | 17.94 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:08.942016 | 18.04 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.042074 | 18.141 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.142028 | 18.24 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.242047 | 18.34 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.342025 | 18.44 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.442037 | 18.54 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.542021 | 18.64 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.642040 | 18.74 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.742051 | 18.84 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.842028 | 18.94 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:09.941361 | 19.04 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.041985 | 19.14 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.142002 | 19.24 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.242023 | 19.34 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.342014 | 19.44 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.442025 | 19.54 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.542015 | 19.64 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.641151 | 19.74 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.742013 | 19.84 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.842000 | 19.94 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:10.942020 | 20.04 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:11.042069 | 20.141 | 1410 | 171070 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:11.141929 | 20.24 | 1410 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:11.242047 | 20.34 | 1410 | 175950 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:11.342007 | 20.44 | 1410 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:11.542018 | 20.64 | 1550 | 171070 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:11.642010 | 20.74 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:11.742068 | 20.841 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:11.842035 | 20.94 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:11.942034 | 21.04 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.042046 | 21.14 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.142013 | 21.24 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.242017 | 21.34 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.342041 | 21.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.442027 | 21.54 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.542102 | 21.641 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.642053 | 21.74 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.742035 | 21.84 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.842086 | 21.941 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:12.941990 | 22.04 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:13.042020 | 22.14 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:13.142020 | 22.24 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:13.242039 | 22.34 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:13.342038 | 22.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:13.442044 | 22.54 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:13.542010 | 22.64 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:13.642018 | 22.74 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:13.742013 | 22.84 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:13.842023 | 22.94 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:13.942148 | 23.041 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.042001 | 23.14 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.141996 | 23.24 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.242020 | 23.34 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.342033 | 23.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.442017 | 23.54 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.541543 | 23.64 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.642013 | 23.74 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.742026 | 23.84 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.842005 | 23.94 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:14.942018 | 24.04 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.042042 | 24.14 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.141984 | 24.24 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.242022 | 24.34 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.341351 | 24.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.441604 | 24.54 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.542016 | 24.64 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.641848 | 24.74 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.742008 | 24.84 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.842012 | 24.94 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:15.942018 | 25.04 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.042024 | 25.14 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.141705 | 25.24 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.241457 | 25.34 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.342011 | 25.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.442015 | 25.54 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.542027 | 25.64 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.641599 | 25.74 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.741357 | 25.84 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.842028 | 25.94 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:16.942011 | 26.04 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:17.042085 | 26.141 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:17.141546 | 26.24 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:17.241987 | 26.34 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:17.341996 | 26.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:17.442007 | 26.54 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:17.541476 | 26.64 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:17.641415 | 26.74 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:17.742024 | 26.84 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:17.842000 | 26.94 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:17.942005 | 27.04 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.042036 | 27.14 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.141216 | 27.24 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.241992 | 27.34 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.342018 | 27.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.441985 | 27.54 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.541499 | 27.64 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.641094 | 27.74 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.742012 | 27.84 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.841989 | 27.94 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:18.942015 | 28.04 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:19.042105 | 28.141 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:19.141018 | 28.239 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:19.242000 | 28.34 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:19.342020 | 28.44 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:19.441986 | 28.54 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.2
2025-04-29 15:06:19.542141 | 28.641 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:19.641742 | 28.74 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:19.742010 | 28.84 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:19.841976 | 28.94 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:19.942016 | 29.04 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.041992 | 29.14 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.141982 | 29.24 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.241100 | 29.34 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.341445 | 29.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.441432 | 29.54 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.542058 | 29.64 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.642019 | 29.74 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.742027 | 29.84 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.842056 | 29.941 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:20.942209 | 30.041 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.041981 | 30.14 | 1550 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.141924 | 30.24 | 1550 | 200390 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.241200 | 30.34 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.341700 | 30.44 | 1550 | 205280 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.441951 | 30.54 | 1550 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.642117 | 30.741 | 1610 | 200390 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.741134 | 30.84 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.841238 | 30.94 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:21.941931 | 31.04 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.042108 | 31.141 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.142097 | 31.241 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.242066 | 31.341 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.342070 | 31.441 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.442060 | 31.54 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.541858 | 31.64 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.641483 | 31.74 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.741079 | 31.84 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.842021 | 31.94 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:22.941951 | 32.04 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.042042 | 32.14 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.142064 | 32.24 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.242058 | 32.34 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.342078 | 32.441 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.442075 | 32.541 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.542087 | 32.641 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.642070 | 32.741 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.742066 | 32.841 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.842092 | 32.941 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:23.942048 | 33.04 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.041959 | 33.14 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.142060 | 33.24 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.241241 | 33.34 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.342057 | 33.44 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.442126 | 33.541 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.542063 | 33.641 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.641527 | 33.74 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.742044 | 33.84 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.842126 | 33.941 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:24.942172 | 34.041 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.042055 | 34.14 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.142043 | 34.24 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.242044 | 34.34 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.342056 | 34.44 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.442031 | 34.54 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.542073 | 34.641 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.642059 | 34.74 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.742060 | 34.84 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.842042 | 34.94 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:25.942057 | 35.04 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.041492 | 35.14 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.141457 | 35.24 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.241700 | 35.34 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.342076 | 35.441 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.442052 | 35.54 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.541478 | 35.64 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.642017 | 35.74 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.742107 | 35.841 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.842042 | 35.94 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:26.942044 | 36.04 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.042076 | 36.141 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.142057 | 36.241 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.242102 | 36.341 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.342162 | 36.441 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.442077 | 36.541 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.542016 | 36.64 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.642044 | 36.74 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.742063 | 36.841 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.842050 | 36.94 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:27.942066 | 37.041 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.042026 | 37.14 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.142049 | 37.24 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.242023 | 37.34 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.342055 | 37.44 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.442035 | 37.54 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.542045 | 37.64 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.642015 | 37.74 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.742126 | 37.841 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.842029 | 37.94 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:28.942035 | 38.04 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.042035 | 38.14 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.142039 | 38.24 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.242010 | 38.34 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.342056 | 38.441 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.441974 | 38.54 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.542015 | 38.64 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.642024 | 38.74 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.741638 | 38.84 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.842123 | 38.941 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:29.942045 | 39.04 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.042025 | 39.14 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.142033 | 39.24 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.242030 | 39.34 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.342039 | 39.44 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.442040 | 39.54 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.542036 | 39.64 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.642031 | 39.74 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.742042 | 39.84 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.842006 | 39.94 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:30.942023 | 40.04 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:31.042010 | 40.14 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:31.142025 | 40.24 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:31.241977 | 40.34 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:31.342040 | 40.44 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:31.441956 | 40.54 | 1610 | 24440 | 19.5 | 37.1
2025-04-29 15:06:31.542024 | 40.64 | 1610 | 19550 | 19.5 | 37.1