## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:25:49.649947 | 0.442 | 940 | 19550 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:49.749226 | 0.541 | 940 | 630500 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:49.849228 | 0.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:49.949209 | 0.741 | 940 | 659820 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.049674 | 0.842 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.149223 | 0.941 | 940 | 698920 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.249659 | 1.042 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.349074 | 1.141 | 940 | 835780 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.449063 | 1.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.549069 | 1.341 | 940 | 659820 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.649186 | 1.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.749195 | 1.541 | 940 | 659820 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.849210 | 1.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:50.949186 | 1.741 | 940 | 664710 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:51.049556 | 1.842 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:51.149558 | 1.942 | 940 | 645160 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:51.249063 | 2.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:51.349055 | 2.141 | 940 | 654940 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:51.449173 | 2.241 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:51.549218 | 2.341 | 940 | 703810 | 19.5 | 35.8
2025-04-29 15:25:51.649207 | 2.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:51.749190 | 2.541 | 940 | 796680 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:51.849186 | 2.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:51.949168 | 2.741 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.049160 | 2.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.149187 | 2.941 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.249202 | 3.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.349211 | 3.141 | 940 | 747800 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.449271 | 3.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.549256 | 3.341 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.649264 | 3.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.749261 | 3.541 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.849200 | 3.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:52.949209 | 3.741 | 940 | 747800 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.049194 | 3.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.149174 | 3.941 | 940 | 796680 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.249166 | 4.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.349175 | 4.141 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.449176 | 4.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.549157 | 4.341 | 940 | 747800 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.649241 | 4.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.749162 | 4.541 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.849172 | 4.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:53.949187 | 4.741 | 940 | 806450 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.049245 | 4.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.149182 | 4.941 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.249182 | 5.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.349194 | 5.141 | 940 | 742910 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.449157 | 5.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.549122 | 5.341 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.649121 | 5.441 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.749175 | 5.541 | 940 | 610950 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.849175 | 5.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:54.949158 | 5.741 | 940 | 752690 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.049180 | 5.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.149196 | 5.941 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.249155 | 6.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.349094 | 6.141 | 940 | 796680 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.449167 | 6.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.549181 | 6.341 | 940 | 747800 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.649240 | 6.441 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.749191 | 6.541 | 940 | 830890 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.849215 | 6.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:55.949211 | 6.741 | 940 | 796680 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.049122 | 6.841 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.149188 | 6.941 | 940 | 786900 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.249173 | 7.041 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.349162 | 7.141 | 940 | 615840 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.449182 | 7.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.549142 | 7.341 | 940 | 796680 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.649160 | 7.441 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.749187 | 7.541 | 940 | 786900 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.849274 | 7.641 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:56.949154 | 7.741 | 940 | 610950 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:57.049163 | 7.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:57.149176 | 7.941 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:57.249184 | 8.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:57.349123 | 8.141 | 940 | 801560 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:57.449171 | 8.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:57.549246 | 8.341 | 940 | 742910 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:57.649605 | 8.442 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:57.749174 | 8.541 | 940 | 620720 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:57.849056 | 8.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:57.949169 | 8.741 | 940 | 645160 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.049169 | 8.841 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.149283 | 8.941 | 940 | 816230 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.249186 | 9.041 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.349160 | 9.141 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.449186 | 9.241 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.549159 | 9.341 | 940 | 650050 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.649171 | 9.441 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.749160 | 9.541 | 940 | 625610 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.849139 | 9.641 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:58.949143 | 9.741 | 940 | 645160 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:59.049178 | 9.841 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:59.149173 | 9.941 | 940 | 679370 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:59.249656 | 10.042 | 940 | 5000000 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:59.349249 | 10.141 | 940 | 811340 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:59.449183 | 10.241 | 940 | 4995110 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:59.549163 | 10.341 | 940 | 689150 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:25:59.749157 | 10.541 | 1410 | 4912020 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:59.849149 | 10.641 | 1410 | 43990 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:25:59.949126 | 10.741 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.049591 | 10.842 | 1410 | 29330 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.149153 | 10.941 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.249152 | 11.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.349164 | 11.141 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.449142 | 11.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.549046 | 11.341 | 1410 | 171070 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.649146 | 11.441 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.749135 | 11.541 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.849156 | 11.641 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:00.949229 | 11.741 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:01.049147 | 11.841 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:01.149132 | 11.941 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:01.249139 | 12.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:01.349129 | 12.141 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:01.449131 | 12.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:01.549130 | 12.341 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:01.649212 | 12.441 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.1
2025-04-29 15:26:01.749199 | 12.541 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:01.849170 | 12.641 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:01.949142 | 12.741 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.049123 | 12.841 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.149040 | 12.941 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.249142 | 13.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.349138 | 13.141 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.449131 | 13.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.549092 | 13.341 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.649148 | 13.441 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.749139 | 13.541 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.849135 | 13.641 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:02.949114 | 13.741 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:03.049195 | 13.841 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:03.149152 | 13.941 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:03.249167 | 14.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:03.349218 | 14.141 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:03.449123 | 14.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:03.549142 | 14.341 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:03.649049 | 14.441 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:03.749131 | 14.541 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:03.849094 | 14.641 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:03.949135 | 14.741 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.049135 | 14.841 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.149127 | 14.941 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.249094 | 15.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.349207 | 15.141 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.449168 | 15.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.549128 | 15.341 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.649128 | 15.441 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.749146 | 15.541 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.849098 | 15.641 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:04.949132 | 15.741 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:05.049205 | 15.841 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:05.149082 | 15.941 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:05.249138 | 16.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:05.349143 | 16.141 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:05.449132 | 16.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:05.549117 | 16.341 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:05.649135 | 16.441 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:05.749050 | 16.541 | 1410 | 161290 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:05.849135 | 16.641 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:05.949216 | 16.741 | 1410 | 161290 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.049141 | 16.841 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.149120 | 16.941 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.249822 | 17.042 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.349124 | 17.141 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.449149 | 17.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.549120 | 17.341 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.649092 | 17.441 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.749153 | 17.541 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.849128 | 17.641 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:06.949114 | 17.741 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:07.049127 | 17.841 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:07.149116 | 17.941 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:07.249161 | 18.041 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:07.349133 | 18.141 | 1410 | 161290 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:07.449127 | 18.241 | 1410 | 24440 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:07.549139 | 18.341 | 1410 | 166180 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:07.649145 | 18.441 | 1410 | 19550 | 19.5 | 35.2
2025-04-29 15:26:07.749160 | 18.541 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:07.849179 | 18.641 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:07.949118 | 18.741 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.049170 | 18.841 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.149214 | 18.941 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.249185 | 19.041 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.349230 | 19.141 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.449137 | 19.241 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.549143 | 19.341 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.649128 | 19.441 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.749131 | 19.541 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.849204 | 19.641 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:08.949138 | 19.741 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.049138 | 19.841 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.149034 | 19.941 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.249137 | 20.041 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.349216 | 20.141 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.449157 | 20.241 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.549134 | 20.341 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.649129 | 20.441 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.849198 | 20.641 | 1550 | 161290 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:09.949090 | 20.741 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.049137 | 20.841 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.149103 | 20.941 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.249140 | 21.041 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.349115 | 21.141 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.449139 | 21.241 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.549119 | 21.341 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.649123 | 21.441 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.749118 | 21.541 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.849134 | 21.641 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:10.949113 | 21.741 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.049234 | 21.841 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.149118 | 21.941 | 1550 | 29330 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.249148 | 22.041 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.349112 | 22.141 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.449153 | 22.241 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.549201 | 22.341 | 1550 | 29330 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.649048 | 22.441 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.749114 | 22.541 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.849070 | 22.641 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:11.949142 | 22.741 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.049248 | 22.841 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.149102 | 22.941 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.249114 | 23.041 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.349099 | 23.141 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.449141 | 23.241 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.549142 | 23.341 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.649122 | 23.441 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.749113 | 23.541 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.849119 | 23.641 | 1550 | 342130 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:12.949111 | 23.741 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.049107 | 23.841 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.149092 | 23.941 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.249121 | 24.041 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.349115 | 24.141 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.449102 | 24.241 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.549145 | 24.341 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.649099 | 24.441 | 1550 | 342130 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.749109 | 24.541 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.849095 | 24.641 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:13.949124 | 24.741 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.049104 | 24.841 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.149144 | 24.941 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.249163 | 25.041 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.349082 | 25.141 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.449105 | 25.241 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.549110 | 25.341 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.649049 | 25.441 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.749198 | 25.541 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.849095 | 25.641 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:14.949111 | 25.741 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.049112 | 25.841 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.149190 | 25.941 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.249096 | 26.041 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.349090 | 26.141 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.449120 | 26.241 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.549027 | 26.341 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.649210 | 26.441 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.749090 | 26.541 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.849099 | 26.641 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:15.949098 | 26.741 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.049100 | 26.841 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.149109 | 26.941 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.249070 | 27.041 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.349094 | 27.141 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.449114 | 27.241 | 1550 | 342130 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.549099 | 27.341 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.649100 | 27.441 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.749170 | 27.541 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.849099 | 27.641 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:16.949088 | 27.741 | 1550 | 19550 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.049102 | 27.841 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.149104 | 27.941 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.249166 | 28.041 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.349092 | 28.141 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.449081 | 28.241 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.549084 | 28.341 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.649071 | 28.441 | 1550 | 347020 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.749085 | 28.541 | 1550 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.849119 | 28.641 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:17.949086 | 28.741 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.049095 | 28.841 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.149087 | 28.941 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.249071 | 29.041 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.349089 | 29.141 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.449096 | 29.241 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.549098 | 29.341 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.649109 | 29.441 | 1550 | 342130 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.749119 | 29.541 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.849130 | 29.641 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:18.949178 | 29.741 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.049199 | 29.841 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.149120 | 29.941 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.249051 | 30.041 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.349121 | 30.141 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.449140 | 30.241 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.549121 | 30.341 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.649109 | 30.441 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.749111 | 30.541 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:19.949100 | 30.741 | 1610 | 342130 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.049108 | 30.841 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.149186 | 30.941 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.249208 | 31.041 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.349113 | 31.141 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.449123 | 31.241 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.549100 | 31.341 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.649137 | 31.441 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.749096 | 31.541 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.849007 | 31.641 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:20.949111 | 31.741 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.049112 | 31.841 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.149101 | 31.941 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.249105 | 32.041 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.349100 | 32.141 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.449113 | 32.241 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.549102 | 32.341 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.649063 | 32.441 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.749105 | 32.541 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.849109 | 32.641 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:21.949026 | 32.741 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.049200 | 32.841 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.149072 | 32.941 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.249107 | 33.041 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.349121 | 33.141 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.449118 | 33.241 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.549103 | 33.341 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.649153 | 33.441 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.749088 | 33.541 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.849105 | 33.641 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:22.949102 | 33.741 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.049117 | 33.841 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.149109 | 33.941 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.249101 | 34.041 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.349105 | 34.141 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.449122 | 34.241 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.549107 | 34.341 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.649108 | 34.441 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.749053 | 34.541 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.849129 | 34.641 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:23.949101 | 34.741 | 1610 | 29330 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.049016 | 34.841 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.149104 | 34.941 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.249098 | 35.041 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.349133 | 35.141 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.449111 | 35.241 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.549100 | 35.341 | 1610 | 29330 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.649103 | 35.441 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.749148 | 35.541 | 1610 | 29330 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.849115 | 35.641 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:24.949112 | 35.741 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.049106 | 35.841 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.149102 | 35.941 | 1610 | 29330 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.249115 | 36.041 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.349107 | 36.141 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.449107 | 36.241 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.549087 | 36.341 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.649441 | 36.442 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.749438 | 36.542 | 1610 | 24440 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.849453 | 36.642 | 1610 | 19550 | 19.5 | 35.3
2025-04-29 15:26:25.948942 | 36.741 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.049014 | 36.841 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.149112 | 36.941 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.249165 | 37.041 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.349075 | 37.141 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.448987 | 37.241 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.549102 | 37.341 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.649776 | 37.442 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.748948 | 37.541 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.849003 | 37.641 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:26.948949 | 37.741 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.048983 | 37.841 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.148967 | 37.941 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.249101 | 38.041 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.349050 | 38.141 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.449093 | 38.241 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.549153 | 38.341 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.649433 | 38.442 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.748971 | 38.541 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.848963 | 38.641 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:27.949104 | 38.741 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.049104 | 38.841 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.149168 | 38.941 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.249136 | 39.041 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.349076 | 39.141 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.449098 | 39.241 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.549260 | 39.341 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.649100 | 39.441 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.749060 | 39.541 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.849105 | 39.641 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:28.949083 | 39.741 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.049880 | 39.842 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.149000 | 39.941 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.249162 | 40.041 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.349146 | 40.141 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.449090 | 40.241 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.549078 | 40.341 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.649116 | 40.441 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.749103 | 40.541 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.3
2025-04-29 15:26:29.849092 | 40.641 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.3