## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:27:27.514558 | 0.433 | 940 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:27.614603 | 0.533 | 940 | 625610 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:27.713468 | 0.632 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:27.813434 | 0.732 | 940 | 845550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:27.914430 | 0.833 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.014427 | 0.933 | 940 | 840660 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.114396 | 1.033 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.214409 | 1.133 | 940 | 786900 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.314426 | 1.233 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.414418 | 1.333 | 940 | 645160 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.514571 | 1.433 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.614617 | 1.533 | 940 | 835780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.714494 | 1.633 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.814588 | 1.733 | 940 | 835780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:28.914562 | 1.833 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.014393 | 1.933 | 940 | 816230 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.114628 | 2.033 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.214550 | 2.133 | 940 | 840660 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.314610 | 2.233 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.414553 | 2.333 | 940 | 654940 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.514603 | 2.433 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.614548 | 2.533 | 940 | 791790 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.714545 | 2.633 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.814580 | 2.733 | 940 | 654940 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:29.914551 | 2.833 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.014581 | 2.933 | 940 | 610950 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.114552 | 3.033 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.214585 | 3.133 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.314559 | 3.233 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.414574 | 3.333 | 940 | 835780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.514548 | 3.433 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.614583 | 3.533 | 940 | 835780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.714592 | 3.633 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.814554 | 3.733 | 940 | 816230 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:30.914608 | 3.833 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:31.014504 | 3.933 | 940 | 615840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:31.114556 | 4.033 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:31.214609 | 4.133 | 940 | 830890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:31.314585 | 4.233 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:31.414490 | 4.333 | 940 | 777130 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:31.514596 | 4.433 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:31.614006 | 4.532 | 940 | 698920 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:31.714582 | 4.633 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:31.814561 | 4.733 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:31.914533 | 4.833 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.014572 | 4.933 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.114521 | 5.033 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.214573 | 5.133 | 940 | 728250 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.314559 | 5.233 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.414586 | 5.333 | 940 | 786900 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.514486 | 5.433 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.614569 | 5.533 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.714544 | 5.633 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.814529 | 5.733 | 940 | 728250 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:32.914543 | 5.833 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:33.014584 | 5.933 | 940 | 821110 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:33.114393 | 6.033 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:33.214525 | 6.133 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:33.314428 | 6.233 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:33.414527 | 6.333 | 940 | 767350 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:33.514512 | 6.433 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:33.614257 | 6.533 | 940 | 718480 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:33.714527 | 6.633 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:33.814548 | 6.733 | 940 | 645160 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:33.914539 | 6.833 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.014491 | 6.933 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.114169 | 7.033 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.214568 | 7.133 | 940 | 835780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.313674 | 7.232 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.414556 | 7.333 | 940 | 830890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.513843 | 7.432 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.614044 | 7.532 | 940 | 821110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.714545 | 7.633 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.814483 | 7.733 | 940 | 645160 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:34.914559 | 7.833 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.014487 | 7.933 | 940 | 826000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.113900 | 8.032 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.214541 | 8.133 | 940 | 835780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.314351 | 8.233 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.414527 | 8.333 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.514450 | 8.433 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.613786 | 8.532 | 940 | 650050 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.714567 | 8.633 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.814477 | 8.733 | 940 | 835780 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:35.914442 | 8.833 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.014557 | 8.933 | 940 | 821110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.113700 | 9.032 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.214563 | 9.133 | 940 | 826000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.314529 | 9.233 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.414635 | 9.333 | 940 | 645160 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.514560 | 9.433 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.613793 | 9.532 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.714568 | 9.633 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.814538 | 9.733 | 940 | 610950 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:36.914522 | 9.833 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.014388 | 9.933 | 940 | 645160 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.114554 | 10.033 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.214527 | 10.133 | 940 | 777130 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.314576 | 10.233 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.414541 | 10.333 | 940 | 610950 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.614421 | 10.533 | 1410 | 4912020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.714503 | 10.633 | 1410 | 39100 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.814547 | 10.733 | 1410 | 171070 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:37.914522 | 10.833 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.014551 | 10.933 | 1410 | 171070 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.114521 | 11.033 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.214515 | 11.133 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.314505 | 11.233 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.414531 | 11.333 | 1410 | 171070 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.514509 | 11.433 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.614447 | 11.533 | 1410 | 171070 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.714507 | 11.633 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.814541 | 11.733 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:38.914536 | 11.833 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:39.014541 | 11.933 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:39.114520 | 12.033 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:39.214521 | 12.133 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:39.314481 | 12.233 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:39.414001 | 12.332 | 1410 | 171070 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:39.514284 | 12.433 | 1410 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:39.614549 | 12.533 | 1410 | 161290 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:39.714589 | 12.633 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:39.814581 | 12.733 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:39.914545 | 12.833 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.014549 | 12.933 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.114546 | 13.033 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.214499 | 13.133 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.314526 | 13.233 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.414539 | 13.333 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.514531 | 13.433 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.614475 | 13.533 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.714498 | 13.633 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.814539 | 13.733 | 1410 | 161290 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:40.913698 | 13.832 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.014452 | 13.933 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.114454 | 14.033 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.214412 | 14.133 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.314475 | 14.233 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.414437 | 14.333 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.514534 | 14.433 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.614533 | 14.533 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.714504 | 14.633 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.814522 | 14.733 | 1410 | 161290 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:41.914493 | 14.833 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.014526 | 14.933 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.114511 | 15.033 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.213655 | 15.132 | 1410 | 161290 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.314336 | 15.233 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.414403 | 15.333 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.514539 | 15.433 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.614520 | 15.533 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.714556 | 15.633 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.814475 | 15.733 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:42.914438 | 15.833 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.014526 | 15.933 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.113696 | 16.032 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.214326 | 16.133 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.314493 | 16.233 | 1410 | 14660 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.414503 | 16.333 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.514505 | 16.433 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.614406 | 16.533 | 1410 | 161290 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.714438 | 16.633 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.814517 | 16.733 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:43.914378 | 16.833 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.014505 | 16.933 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.114569 | 17.033 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.214492 | 17.133 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.314475 | 17.233 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.414458 | 17.333 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.514483 | 17.433 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.614514 | 17.533 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.714426 | 17.633 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.814495 | 17.733 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:44.913712 | 17.832 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:45.014516 | 17.933 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:45.113604 | 18.032 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:45.214362 | 18.133 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:45.314487 | 18.233 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:45.414504 | 18.333 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:45.514487 | 18.433 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:45.614519 | 18.533 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:45.714259 | 18.633 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:45.814513 | 18.733 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:45.914446 | 18.833 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.014502 | 18.933 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.114447 | 19.033 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.214184 | 19.133 | 1410 | 161290 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.314504 | 19.233 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.414527 | 19.333 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.514426 | 19.433 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.614487 | 19.533 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.713896 | 19.632 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.814172 | 19.733 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:46.914556 | 19.833 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:47.014072 | 19.932 | 1410 | 161290 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:47.113743 | 20.032 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:47.213826 | 20.132 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:47.314067 | 20.232 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:47.413547 | 20.332 | 1410 | 166180 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:47.513665 | 20.432 | 1410 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:47.713735 | 20.632 | 1550 | 161290 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:47.814484 | 20.733 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:47.914456 | 20.833 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.014494 | 20.933 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.119073 | 21.037 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.213466 | 21.132 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.314363 | 21.233 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.414505 | 21.333 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.514493 | 21.433 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.614526 | 21.533 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.713682 | 21.632 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.814405 | 21.733 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:48.914576 | 21.833 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:49.014498 | 21.933 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:49.114483 | 22.033 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:49.214496 | 22.133 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:49.314519 | 22.233 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:49.414534 | 22.333 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:49.514481 | 22.433 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:49.614470 | 22.533 | 1550 | 19550 | 19.4 | 35.4
2025-04-29 15:27:49.714526 | 22.633 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:49.814604 | 22.733 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:49.914486 | 22.833 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.014476 | 22.933 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.114477 | 23.033 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.214508 | 23.133 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.314493 | 23.233 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.414507 | 23.333 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.514476 | 23.433 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.614481 | 23.533 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.714492 | 23.633 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.814479 | 23.733 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:50.914475 | 23.833 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.014484 | 23.933 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.114513 | 24.033 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.214471 | 24.133 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.314456 | 24.233 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.414572 | 24.333 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.514168 | 24.433 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.614506 | 24.533 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.714551 | 24.633 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.814486 | 24.733 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:51.914491 | 24.833 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.014481 | 24.933 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.114311 | 25.033 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.214441 | 25.133 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.314473 | 25.233 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.414480 | 25.333 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.514482 | 25.433 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.614486 | 25.533 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.714472 | 25.633 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.814480 | 25.733 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:52.914463 | 25.833 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.014471 | 25.933 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.114478 | 26.033 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.214472 | 26.133 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.314467 | 26.233 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.414476 | 26.333 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.514466 | 26.433 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.614452 | 26.533 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.714470 | 26.633 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.814448 | 26.733 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:53.914467 | 26.833 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.014471 | 26.933 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.114464 | 27.033 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.214476 | 27.133 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.314459 | 27.233 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.414486 | 27.333 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.514401 | 27.433 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.614449 | 27.533 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.714467 | 27.633 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.814441 | 27.733 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:54.914396 | 27.833 | 1550 | 356790 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.014477 | 27.933 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.114507 | 28.033 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.214493 | 28.133 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.314458 | 28.233 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.414461 | 28.333 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.514467 | 28.433 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.614511 | 28.533 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.714457 | 28.633 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.814484 | 28.733 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:55.914456 | 28.833 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.014357 | 28.933 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.114495 | 29.033 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.214352 | 29.133 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.314465 | 29.233 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.414563 | 29.333 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.514474 | 29.433 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.614457 | 29.533 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.714483 | 29.633 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.814596 | 29.733 | 1550 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:56.914460 | 29.833 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.014478 | 29.933 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.114399 | 30.033 | 1550 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.213727 | 30.132 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.314451 | 30.233 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.414475 | 30.333 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.514456 | 30.433 | 1550 | 351910 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.614299 | 30.533 | 1550 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.814477 | 30.733 | 1610 | 347020 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:57.914455 | 30.833 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.014471 | 30.933 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.114446 | 31.033 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.214386 | 31.133 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.314440 | 31.233 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.414495 | 31.333 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.514465 | 31.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.614455 | 31.533 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.714464 | 31.633 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.814439 | 31.733 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:58.914425 | 31.833 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.014488 | 31.933 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.114375 | 32.033 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.214469 | 32.133 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.314278 | 32.233 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.414473 | 32.333 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.514440 | 32.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.614463 | 32.533 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.714481 | 32.633 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.814207 | 32.733 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:27:59.914460 | 32.833 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.014459 | 32.933 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.114120 | 33.032 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.214481 | 33.133 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.314053 | 33.232 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.414475 | 33.333 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.514443 | 33.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.614465 | 33.533 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.714442 | 33.633 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.813946 | 33.732 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:00.914448 | 33.833 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.014454 | 33.933 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.114438 | 34.033 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.214509 | 34.133 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.313754 | 34.232 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.414466 | 34.333 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.514423 | 34.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.614371 | 34.533 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.714532 | 34.633 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.813713 | 34.732 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:01.914457 | 34.833 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.014455 | 34.933 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.114440 | 35.033 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.214489 | 35.133 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.313530 | 35.232 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.414461 | 35.333 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.514437 | 35.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.614437 | 35.533 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.714459 | 35.633 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.813368 | 35.732 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:02.914442 | 35.833 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.014452 | 35.933 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.114428 | 36.033 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.214444 | 36.133 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.314291 | 36.233 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.414484 | 36.333 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.514423 | 36.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.614452 | 36.533 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.714409 | 36.633 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.814433 | 36.733 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:03.914438 | 36.833 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.014458 | 36.933 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.114437 | 37.033 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.214549 | 37.133 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.314416 | 37.233 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.414447 | 37.333 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.514421 | 37.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.614446 | 37.533 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.714422 | 37.633 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.814431 | 37.733 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:04.914403 | 37.833 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.014456 | 37.933 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.113750 | 38.032 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.213868 | 38.132 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.314300 | 38.233 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.414424 | 38.333 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.514297 | 38.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.614377 | 38.533 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.714421 | 38.633 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.814433 | 38.733 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:05.914401 | 38.833 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.014427 | 38.933 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.114425 | 39.033 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.214439 | 39.133 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.314420 | 39.233 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.414458 | 39.333 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.514365 | 39.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.614439 | 39.533 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.714415 | 39.633 | 1610 | 19550 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.813746 | 39.732 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:06.914410 | 39.833 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:07.014447 | 39.933 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:07.114384 | 40.033 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:07.214415 | 40.133 | 1610 | 29330 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:07.314433 | 40.233 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:07.414417 | 40.333 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:07.514448 | 40.433 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:07.614427 | 40.533 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:28:07.714412 | 40.633 | 1610 | 24440 | 19.4 | 35.5