## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:38:35.157555 | 0.451 | 940 | 14660 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:35.257494 | 0.551 | 940 | 1129030 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:35.356416 | 0.65 | 940 | 4995110 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:35.457341 | 0.751 | 940 | 913980 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:35.557357 | 0.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:35.657317 | 0.951 | 940 | 904200 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:35.756990 | 1.05 | 940 | 4990220 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:35.857333 | 1.151 | 940 | 894430 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:35.957371 | 1.251 | 940 | 4990220 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.057441 | 1.351 | 940 | 977520 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.157470 | 1.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.257401 | 1.551 | 940 | 899320 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.357491 | 1.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.457515 | 1.751 | 940 | 904200 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.557363 | 1.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.657359 | 1.951 | 940 | 1138810 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.757373 | 2.051 | 940 | 4990220 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.857489 | 2.151 | 940 | 972630 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:36.957516 | 2.251 | 940 | 4995110 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:37.057076 | 2.351 | 940 | 904200 | 21.8 | 68.9
2025-04-29 19:38:37.157483 | 2.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:37.257431 | 2.551 | 940 | 1021510 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:37.357502 | 2.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:37.457554 | 2.751 | 940 | 909090 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:37.556674 | 2.85 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:37.657501 | 2.951 | 940 | 913980 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:37.757556 | 3.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:37.857503 | 3.151 | 940 | 830890 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:37.957450 | 3.251 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.057547 | 3.351 | 940 | 909090 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.157526 | 3.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.257435 | 3.551 | 940 | 918870 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.357514 | 3.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.457604 | 3.751 | 940 | 826000 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.557418 | 3.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.657529 | 3.951 | 940 | 909090 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.757468 | 4.051 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.857254 | 4.151 | 940 | 982400 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:38.957557 | 4.251 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:39.057550 | 4.351 | 940 | 826000 | 21.8 | 66.7
2025-04-29 19:38:39.157560 | 4.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:39.257427 | 4.551 | 940 | 894430 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:39.357578 | 4.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:39.457561 | 4.751 | 940 | 899320 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:39.557513 | 4.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:39.657531 | 4.951 | 940 | 894430 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:39.757600 | 5.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:39.857442 | 5.151 | 940 | 1129030 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:39.957576 | 5.251 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.057551 | 5.351 | 940 | 967740 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.157517 | 5.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.257462 | 5.551 | 940 | 894430 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.357505 | 5.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.457539 | 5.751 | 940 | 1133920 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.557568 | 5.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.657543 | 5.951 | 940 | 894430 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.757568 | 6.051 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.857581 | 6.151 | 940 | 962850 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:40.957530 | 6.251 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:41.057534 | 6.351 | 940 | 1129030 | 21.8 | 66.6
2025-04-29 19:38:41.157531 | 6.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:41.257495 | 6.551 | 940 | 1104590 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:41.357539 | 6.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:41.457559 | 6.751 | 940 | 909090 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:41.556538 | 6.85 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:41.657539 | 6.951 | 940 | 830890 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:41.757271 | 7.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:41.857548 | 7.151 | 940 | 913980 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:41.957549 | 7.251 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.057588 | 7.351 | 940 | 904200 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.157432 | 7.451 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.257441 | 7.551 | 940 | 899320 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.357559 | 7.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.457617 | 7.751 | 940 | 899320 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.557551 | 7.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.657554 | 7.951 | 940 | 909090 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.757574 | 8.051 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.857564 | 8.151 | 940 | 977520 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:42.957575 | 8.251 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:43.057557 | 8.351 | 940 | 904200 | 21.8 | 66.5
2025-04-29 19:38:43.157538 | 8.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:43.257457 | 8.551 | 940 | 1089930 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:43.357525 | 8.651 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:43.457582 | 8.751 | 940 | 1055720 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:43.557591 | 8.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:43.657586 | 8.951 | 940 | 918870 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:43.757564 | 9.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:43.857572 | 9.151 | 940 | 992180 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:43.957546 | 9.251 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.057576 | 9.351 | 940 | 987290 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.157548 | 9.451 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.257475 | 9.551 | 940 | 977520 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.357578 | 9.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.457573 | 9.751 | 940 | 987290 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.557558 | 9.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.657540 | 9.951 | 940 | 987290 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.757481 | 10.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.857580 | 10.151 | 940 | 913980 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:44.957560 | 10.251 | 940 | 4990220 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:45.057610 | 10.351 | 940 | 1060610 | 21.8 | 66.4
2025-04-29 19:38:45.257564 | 10.551 | 1410 | 4838710 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:45.357559 | 10.651 | 1410 | 9780 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:45.457479 | 10.751 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:45.557569 | 10.851 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:45.657568 | 10.951 | 1410 | 141740 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:45.757572 | 11.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:45.857535 | 11.151 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:45.957560 | 11.251 | 1410 | 4890 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.057601 | 11.351 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.156671 | 11.45 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.257565 | 11.551 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.357575 | 11.651 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.457479 | 11.751 | 1410 | 151520 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.557558 | 11.851 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.657493 | 11.951 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.757572 | 12.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.857587 | 12.151 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:46.957601 | 12.251 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:47.057543 | 12.351 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:47.157498 | 12.451 | 1410 | 4890 | 21.8 | 66.3
2025-04-29 19:38:47.257625 | 12.551 | 1410 | 151520 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:47.357560 | 12.651 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:47.457492 | 12.751 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:47.557274 | 12.851 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:47.657363 | 12.951 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:47.757578 | 13.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:47.857535 | 13.151 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:47.957566 | 13.251 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.057592 | 13.351 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.157245 | 13.451 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.257553 | 13.551 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.357612 | 13.651 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.456752 | 13.75 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.557547 | 13.851 | 1410 | 4890 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.657195 | 13.951 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.757599 | 14.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.857678 | 14.151 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:48.957645 | 14.251 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:49.057572 | 14.351 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:49.157077 | 14.451 | 1410 | 4890 | 21.8 | 66.2
2025-04-29 19:38:49.257613 | 14.551 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:49.357580 | 14.651 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:49.457515 | 14.751 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:49.557585 | 14.851 | 1410 | 4890 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:49.656868 | 14.95 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:49.757590 | 15.051 | 1410 | 4890 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:49.856903 | 15.15 | 1410 | 151520 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:49.957577 | 15.251 | 1410 | 4890 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.057604 | 15.351 | 1410 | 151520 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.156776 | 15.45 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.257612 | 15.551 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.357574 | 15.651 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.456727 | 15.75 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.557181 | 15.851 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.656678 | 15.95 | 1410 | 141740 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.757596 | 16.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.857606 | 16.151 | 1410 | 151520 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:50.957586 | 16.251 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:51.057619 | 16.351 | 1410 | 141740 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:51.157206 | 16.451 | 1410 | 0 | 21.8 | 66.1
2025-04-29 19:38:51.257501 | 16.551 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:51.357591 | 16.651 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:51.457518 | 16.751 | 1410 | 141740 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:51.557570 | 16.851 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:51.657641 | 16.951 | 1410 | 141740 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:51.757589 | 17.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:51.857628 | 17.151 | 1410 | 136850 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:51.957579 | 17.251 | 1410 | 4890 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.057643 | 17.351 | 1410 | 151520 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.157604 | 17.451 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.257591 | 17.551 | 1410 | 151520 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.357601 | 17.651 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.457521 | 17.751 | 1410 | 146630 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.557572 | 17.851 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.657612 | 17.951 | 1410 | 136850 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.757646 | 18.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.857617 | 18.151 | 1410 | 141740 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:52.957612 | 18.251 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:53.057640 | 18.351 | 1410 | 141740 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:53.157584 | 18.451 | 1410 | 0 | 21.8 | 66
2025-04-29 19:38:53.257602 | 18.551 | 1410 | 146630 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:53.357615 | 18.651 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:53.457530 | 18.751 | 1410 | 141740 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:53.557611 | 18.851 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:53.657610 | 18.951 | 1410 | 146630 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:53.757613 | 19.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:53.857614 | 19.151 | 1410 | 146630 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:53.957632 | 19.251 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.057642 | 19.351 | 1410 | 146630 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.157608 | 19.451 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.257624 | 19.551 | 1410 | 151520 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.357605 | 19.651 | 1410 | 9780 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.457523 | 19.751 | 1410 | 156400 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.556908 | 19.85 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.657618 | 19.951 | 1410 | 141740 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.757593 | 20.051 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.857636 | 20.151 | 1410 | 141740 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:54.957600 | 20.251 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:55.057639 | 20.351 | 1410 | 146630 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:55.157596 | 20.451 | 1410 | 0 | 21.8 | 65.9
2025-04-29 19:38:55.357627 | 20.651 | 1550 | 136850 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:55.457621 | 20.751 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:55.557612 | 20.851 | 1550 | 195500 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:55.657519 | 20.951 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:55.757607 | 21.051 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:55.857147 | 21.151 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:55.956894 | 21.25 | 1550 | 195500 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.057103 | 21.351 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.157632 | 21.451 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.257613 | 21.551 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.357597 | 21.651 | 1550 | 195500 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.456686 | 21.75 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.557643 | 21.851 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.657523 | 21.951 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.757634 | 22.051 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.857627 | 22.151 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:56.957042 | 22.251 | 1550 | 195500 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.057626 | 22.351 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.157540 | 22.451 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.257492 | 22.551 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.357620 | 22.651 | 1550 | 205280 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.457620 | 22.751 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.557619 | 22.851 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.657555 | 22.951 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.757611 | 23.051 | 1550 | 195500 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.857644 | 23.151 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:57.956817 | 23.25 | 1550 | 205280 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.057634 | 23.351 | 1550 | 4890 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.157242 | 23.451 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.257613 | 23.551 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.357618 | 23.651 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.457635 | 23.751 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.557610 | 23.851 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.657535 | 23.951 | 1550 | 4890 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.757565 | 24.051 | 1550 | 205280 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.857634 | 24.151 | 1550 | 4890 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:58.957617 | 24.251 | 1550 | 205280 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:59.057639 | 24.351 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:59.157626 | 24.451 | 1550 | 205280 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:59.257406 | 24.551 | 1550 | 4890 | 21.7 | 65.8
2025-04-29 19:38:59.357658 | 24.651 | 1550 | 205280 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:38:59.457664 | 24.751 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:38:59.557644 | 24.851 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:38:59.657419 | 24.951 | 1550 | 4890 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:38:59.757307 | 25.051 | 1550 | 205280 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:38:59.857641 | 25.151 | 1550 | 4890 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:38:59.957635 | 25.251 | 1550 | 205280 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.056638 | 25.35 | 1550 | 4890 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.157633 | 25.451 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.257167 | 25.551 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.357636 | 25.651 | 1550 | 205280 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.457669 | 25.751 | 1550 | 4890 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.557645 | 25.851 | 1550 | 205280 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.657549 | 25.951 | 1550 | 4890 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.757056 | 26.051 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.857748 | 26.151 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:00.957651 | 26.251 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:01.057650 | 26.351 | 1550 | 4890 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:01.157626 | 26.451 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:01.256906 | 26.55 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.7
2025-04-29 19:39:01.357612 | 26.651 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:01.457512 | 26.751 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:01.557595 | 26.851 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:01.657557 | 26.951 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:01.756850 | 27.05 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:01.857651 | 27.151 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:01.957547 | 27.251 | 1550 | 195500 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.057683 | 27.351 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.157734 | 27.451 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.256572 | 27.55 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.357581 | 27.651 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.456913 | 27.75 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.557633 | 27.851 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.657571 | 27.951 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.757465 | 28.051 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.857694 | 28.151 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:02.957666 | 28.251 | 1550 | 200390 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.057668 | 28.351 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.157650 | 28.451 | 1550 | 195500 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.257626 | 28.551 | 1550 | 0 | 21.8 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.357640 | 28.651 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.457661 | 28.751 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.557714 | 28.851 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.657566 | 28.951 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.757646 | 29.051 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.857677 | 29.151 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:03.957657 | 29.251 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.057658 | 29.351 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.157615 | 29.451 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.257546 | 29.551 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.357262 | 29.651 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.457630 | 29.751 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.557562 | 29.851 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.656956 | 29.95 | 1550 | 4890 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.757647 | 30.051 | 1550 | 205280 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.856955 | 30.15 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:04.957645 | 30.251 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:05.057268 | 30.351 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:05.157605 | 30.451 | 1550 | 200390 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:05.257461 | 30.551 | 1550 | 0 | 21.7 | 65.6
2025-04-29 19:39:05.457668 | 30.751 | 1610 | 190620 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:05.557661 | 30.851 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:05.657644 | 30.951 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:05.757413 | 31.051 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:05.857594 | 31.151 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:05.957635 | 31.251 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.057659 | 31.351 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.157677 | 31.451 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.257558 | 31.551 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.357134 | 31.651 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.457613 | 31.751 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.557644 | 31.851 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.657660 | 31.951 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.757392 | 32.051 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.857650 | 32.151 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:06.957565 | 32.251 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:07.057689 | 32.351 | 1610 | 19550 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:07.157606 | 32.451 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:07.257658 | 32.551 | 1610 | 19550 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:07.356798 | 32.65 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.5
2025-04-29 19:39:07.457658 | 32.751 | 1610 | 19550 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:07.557673 | 32.851 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:07.657659 | 32.951 | 1610 | 19550 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:07.757652 | 33.051 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:07.857380 | 33.151 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:07.957430 | 33.251 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.057659 | 33.351 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.157662 | 33.451 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.257595 | 33.551 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.357628 | 33.651 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.456624 | 33.75 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.557630 | 33.851 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.657611 | 33.951 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.757711 | 34.051 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.857681 | 34.151 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:08.957562 | 34.251 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:09.057743 | 34.351 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:09.157676 | 34.451 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:09.256625 | 34.55 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:09.357640 | 34.651 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.4
2025-04-29 19:39:09.457705 | 34.751 | 1610 | 14660 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:09.557678 | 34.851 | 1610 | 4890 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:09.657682 | 34.951 | 1610 | 14660 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:09.757014 | 35.051 | 1610 | 4890 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:09.857133 | 35.151 | 1610 | 14660 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:09.957579 | 35.251 | 1610 | 4890 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.057577 | 35.351 | 1610 | 14660 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.157594 | 35.451 | 1610 | 0 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.257143 | 35.551 | 1610 | 19550 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.357554 | 35.651 | 1610 | 0 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.457673 | 35.751 | 1610 | 14660 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.557661 | 35.851 | 1610 | 4890 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.657699 | 35.951 | 1610 | 14660 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.757664 | 36.051 | 1610 | 0 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.857665 | 36.151 | 1610 | 9780 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:10.957450 | 36.251 | 1610 | 4890 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:11.057654 | 36.351 | 1610 | 14660 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:11.156880 | 36.45 | 1610 | 4890 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:11.257666 | 36.551 | 1610 | 14660 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:11.357646 | 36.651 | 1610 | 4890 | 21.8 | 65.2
2025-04-29 19:39:11.457695 | 36.751 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:11.557647 | 36.851 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:11.657676 | 36.951 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:11.757594 | 37.051 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:11.857618 | 37.151 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:11.957575 | 37.251 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.057658 | 37.351 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.156778 | 37.45 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.257562 | 37.551 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.357692 | 37.651 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.457346 | 37.751 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.557686 | 37.851 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.657686 | 37.951 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.757675 | 38.051 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.857586 | 38.151 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:12.957576 | 38.251 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:13.057685 | 38.351 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:13.157706 | 38.451 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:13.257641 | 38.551 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:13.357624 | 38.651 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.3
2025-04-29 19:39:13.457644 | 38.751 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:13.557663 | 38.851 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:13.657581 | 38.951 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:13.757650 | 39.051 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:13.857620 | 39.151 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:13.957585 | 39.251 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.057741 | 39.351 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.157654 | 39.451 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.257685 | 39.551 | 1610 | 19550 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.357420 | 39.651 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.457398 | 39.751 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.557695 | 39.851 | 1610 | 0 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.657677 | 39.951 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.757670 | 40.051 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.857389 | 40.151 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:14.957577 | 40.251 | 1610 | 4890 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:15.057737 | 40.351 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:15.157669 | 40.451 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:15.257676 | 40.551 | 1610 | 14660 | 21.7 | 65.2
2025-04-29 19:39:15.357235 | 40.651 | 1610 | 9780 | 21.7 | 65.2