## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:39:26.307492 | 0.421 | 940 | 9780 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:26.407528 | 0.521 | 940 | 977520 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:26.506924 | 0.621 | 940 | 4995110 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:26.607338 | 0.721 | 940 | 957970 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:26.706995 | 0.821 | 940 | 4990220 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:26.807330 | 0.921 | 940 | 1031280 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:26.907358 | 1.021 | 940 | 4995110 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.007471 | 1.121 | 940 | 874880 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.107378 | 1.221 | 940 | 4995110 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.207355 | 1.321 | 940 | 957970 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.307528 | 1.421 | 940 | 4995110 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.407410 | 1.521 | 940 | 953080 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.507479 | 1.621 | 940 | 4995110 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.607473 | 1.721 | 940 | 948190 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.707526 | 1.821 | 940 | 4995110 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.807553 | 1.921 | 940 | 874880 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:27.907521 | 2.021 | 940 | 4995110 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:28.007529 | 2.121 | 940 | 957970 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:28.107523 | 2.221 | 940 | 4995110 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:28.207501 | 2.321 | 940 | 957970 | 21.8 | 65
2025-04-29 19:39:28.307484 | 2.421 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:28.407406 | 2.521 | 940 | 874880 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:28.507440 | 2.621 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:28.607413 | 2.721 | 940 | 918870 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:28.707527 | 2.821 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:28.807557 | 2.921 | 940 | 850440 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:28.906782 | 3.02 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.007492 | 3.121 | 940 | 1085040 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.107492 | 3.221 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.207495 | 3.321 | 940 | 918870 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.307338 | 3.421 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.407406 | 3.521 | 940 | 840660 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.507527 | 3.621 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.607479 | 3.721 | 940 | 1085040 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.707513 | 3.821 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.807534 | 3.921 | 940 | 845550 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:29.907566 | 4.021 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.007212 | 4.121 | 940 | 845550 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.107499 | 4.221 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.207583 | 4.321 | 940 | 1089930 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.307429 | 4.421 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.407403 | 4.521 | 940 | 943300 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.506711 | 4.62 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.607510 | 4.721 | 940 | 913980 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.707505 | 4.821 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.807506 | 4.921 | 940 | 840660 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:30.907435 | 5.021 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.007528 | 5.121 | 940 | 1085040 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.107437 | 5.221 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.207509 | 5.321 | 940 | 845550 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.307450 | 5.421 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.407403 | 5.521 | 940 | 845550 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.507494 | 5.621 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.607550 | 5.721 | 940 | 1085040 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.707511 | 5.821 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.806897 | 5.921 | 940 | 845550 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:31.907442 | 6.021 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:32.007488 | 6.121 | 940 | 918870 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:32.107387 | 6.221 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:32.207505 | 6.321 | 940 | 845550 | 21.7 | 64.6
2025-04-29 19:39:32.307501 | 6.421 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:32.407414 | 6.521 | 940 | 1085040 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:32.507613 | 6.621 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:32.607468 | 6.721 | 940 | 938420 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:32.707502 | 6.821 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:32.807528 | 6.921 | 940 | 1104590 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:32.907489 | 7.021 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.007474 | 7.121 | 940 | 865100 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.107490 | 7.221 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.207509 | 7.321 | 940 | 943300 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.307490 | 7.421 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.407399 | 7.521 | 940 | 1099710 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.507500 | 7.621 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.607543 | 7.721 | 940 | 860220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.707492 | 7.821 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.807449 | 7.921 | 940 | 865100 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:33.907548 | 8.021 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.007489 | 8.121 | 940 | 860220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.107555 | 8.221 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.207432 | 8.321 | 940 | 860220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.307528 | 8.421 | 940 | 5000000 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.407407 | 8.521 | 940 | 894430 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.507481 | 8.621 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.607512 | 8.721 | 940 | 938420 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.707494 | 8.821 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.807526 | 8.921 | 940 | 1104590 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:34.907580 | 9.021 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.007555 | 9.121 | 940 | 860220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.107526 | 9.221 | 940 | 4990220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.207439 | 9.321 | 940 | 938420 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.307517 | 9.421 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.407420 | 9.521 | 940 | 1099710 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.507581 | 9.621 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.607515 | 9.721 | 940 | 860220 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.707515 | 9.821 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.807461 | 9.921 | 940 | 865100 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:35.907532 | 10.021 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:36.007531 | 10.121 | 940 | 1104590 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:36.107511 | 10.221 | 940 | 4995110 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:36.207462 | 10.321 | 940 | 865100 | 21.7 | 64.5
2025-04-29 19:39:36.407180 | 10.521 | 1410 | 4838710 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:36.507409 | 10.621 | 1410 | 9780 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:36.607397 | 10.721 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:36.707434 | 10.821 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:36.807541 | 10.921 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:36.907456 | 11.021 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.007503 | 11.121 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.107385 | 11.221 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.207492 | 11.321 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.307426 | 11.421 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.407488 | 11.521 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.507493 | 11.621 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.607403 | 11.721 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.707531 | 11.821 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.807495 | 11.921 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:37.907488 | 12.021 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:38.007492 | 12.121 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:38.107496 | 12.221 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:38.207532 | 12.321 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:38.307516 | 12.421 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.4
2025-04-29 19:39:38.407436 | 12.521 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:38.506678 | 12.62 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:38.607130 | 12.721 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:38.707522 | 12.821 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:38.807480 | 12.921 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:38.907421 | 13.021 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.006684 | 13.12 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.107500 | 13.221 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.207517 | 13.321 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.307405 | 13.421 | 1410 | 9780 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.407555 | 13.521 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.507522 | 13.621 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.607425 | 13.721 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.707520 | 13.821 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.807501 | 13.921 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:39.907520 | 14.021 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.007488 | 14.121 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.107477 | 14.221 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.207499 | 14.321 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.307502 | 14.421 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.407542 | 14.521 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.507509 | 14.621 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.607337 | 14.721 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.707503 | 14.821 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.807502 | 14.921 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:40.907510 | 15.021 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.007489 | 15.121 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.107293 | 15.221 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.207504 | 15.321 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.307436 | 15.421 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.407514 | 15.521 | 1410 | 141740 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.507083 | 15.621 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.607113 | 15.721 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.707490 | 15.821 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.807478 | 15.921 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:41.907512 | 16.021 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:42.006817 | 16.12 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:42.106948 | 16.221 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:42.207408 | 16.321 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:42.307341 | 16.421 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.3
2025-04-29 19:39:42.407568 | 16.521 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:42.507531 | 16.621 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:42.606814 | 16.72 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:42.707486 | 16.821 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:42.807492 | 16.921 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:42.907017 | 17.021 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.007479 | 17.121 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.106825 | 17.22 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.207521 | 17.321 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.307514 | 17.421 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.407520 | 17.521 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.507538 | 17.621 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.606555 | 17.72 | 1410 | 156400 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.707507 | 17.821 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.807510 | 17.921 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:43.907508 | 18.021 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.007509 | 18.121 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.106431 | 18.22 | 1410 | 9780 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.207494 | 18.321 | 1410 | 156400 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.307532 | 18.421 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.407218 | 18.521 | 1410 | 156400 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.507555 | 18.621 | 1410 | 9780 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.607146 | 18.721 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.707455 | 18.821 | 1410 | 14660 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.807444 | 18.921 | 1410 | 156400 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:44.907468 | 19.021 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.007526 | 19.121 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.106798 | 19.22 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.207469 | 19.321 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.307477 | 19.421 | 1410 | 4890 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.407544 | 19.521 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.506678 | 19.62 | 1410 | 14660 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.607440 | 19.721 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.706671 | 19.82 | 1410 | 0 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.807501 | 19.921 | 1410 | 151520 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:45.907514 | 20.021 | 1410 | 9780 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:46.007501 | 20.121 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:46.107511 | 20.221 | 1410 | 14660 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:46.206584 | 20.32 | 1410 | 146630 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:46.307459 | 20.421 | 1410 | 9780 | 21.7 | 64.2
2025-04-29 19:39:46.507515 | 20.621 | 1550 | 136850 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:46.607055 | 20.721 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:46.707447 | 20.821 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:46.807419 | 20.921 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:46.907537 | 21.021 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.007516 | 21.121 | 1550 | 0 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.107554 | 21.221 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.207458 | 21.321 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.307524 | 21.421 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.407599 | 21.521 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.507553 | 21.621 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.607557 | 21.721 | 1550 | 0 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.707519 | 21.821 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.807422 | 21.921 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:47.907596 | 22.021 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.007504 | 22.121 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.107551 | 22.221 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.207499 | 22.321 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.307513 | 22.421 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.407495 | 22.521 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.507541 | 22.621 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.607484 | 22.721 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.707434 | 22.821 | 1550 | 195500 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.807442 | 22.921 | 1550 | 0 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:48.907579 | 23.021 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.007513 | 23.121 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.107544 | 23.221 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.207506 | 23.321 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.307521 | 23.421 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.407446 | 23.521 | 1550 | 0 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.507537 | 23.621 | 1550 | 205280 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.607531 | 23.721 | 1550 | 0 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.706545 | 23.82 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.807413 | 23.921 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:49.907484 | 24.021 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:50.007034 | 24.121 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:50.107518 | 24.221 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:50.207509 | 24.321 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:50.307547 | 24.421 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:50.407532 | 24.521 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64.1
2025-04-29 19:39:50.507537 | 24.621 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:50.607508 | 24.721 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:50.707522 | 24.821 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:50.807430 | 24.921 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:50.907527 | 25.021 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.007503 | 25.121 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.107249 | 25.221 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.207527 | 25.321 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.307512 | 25.421 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.407531 | 25.521 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.506890 | 25.621 | 1550 | 205280 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.607530 | 25.721 | 1550 | 9780 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.706754 | 25.82 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.807434 | 25.921 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:51.906817 | 26.02 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.007517 | 26.121 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.107513 | 26.221 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.207506 | 26.321 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.307536 | 26.421 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.407555 | 26.521 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.507550 | 26.621 | 1550 | 195500 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.607606 | 26.721 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.707626 | 26.821 | 1550 | 195500 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.807427 | 26.921 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:52.907549 | 27.021 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.007531 | 27.121 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.107546 | 27.221 | 1550 | 195500 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.207518 | 27.321 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.307526 | 27.421 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.407504 | 27.521 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.507488 | 27.621 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.607597 | 27.721 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.707526 | 27.821 | 1550 | 195500 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.807431 | 27.921 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:53.907516 | 28.021 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.007584 | 28.121 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.107535 | 28.221 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.207592 | 28.321 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.307566 | 28.421 | 1550 | 195500 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.407544 | 28.521 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.507570 | 28.621 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.607548 | 28.721 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.707539 | 28.821 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.807427 | 28.921 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:54.907533 | 29.021 | 1550 | 195500 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.007511 | 29.121 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.107537 | 29.221 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.207488 | 29.321 | 1550 | 4890 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.307497 | 29.421 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.407597 | 29.521 | 1550 | 0 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.507530 | 29.621 | 1550 | 205280 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.607507 | 29.721 | 1550 | 9780 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.707529 | 29.821 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.807457 | 29.921 | 1550 | 9780 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:55.907549 | 30.021 | 1550 | 200390 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:56.006811 | 30.12 | 1550 | 9780 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:56.107507 | 30.221 | 1550 | 205280 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:56.207515 | 30.321 | 1550 | 14660 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:56.307536 | 30.421 | 1550 | 205280 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:56.407521 | 30.521 | 1550 | 14660 | 21.7 | 64
2025-04-29 19:39:56.607521 | 30.721 | 1610 | 200390 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:56.707530 | 30.821 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:56.807518 | 30.921 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:56.907539 | 31.021 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.007438 | 31.121 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.107166 | 31.221 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.207416 | 31.321 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.307468 | 31.421 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.407558 | 31.521 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.507527 | 31.621 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.607605 | 31.721 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.707516 | 31.821 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.807525 | 31.921 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:57.907540 | 32.021 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:58.007446 | 32.121 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:58.107524 | 32.221 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:58.207513 | 32.321 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:58.307546 | 32.421 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:58.407528 | 32.521 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:58.507584 | 32.621 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.9
2025-04-29 19:39:58.607530 | 32.721 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:58.707510 | 32.821 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:58.807522 | 32.921 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:58.907540 | 33.021 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.007443 | 33.121 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.107543 | 33.221 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.207437 | 33.321 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.307536 | 33.421 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.407517 | 33.521 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.507530 | 33.621 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.607518 | 33.721 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.707334 | 33.821 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.807587 | 33.921 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:39:59.907454 | 34.021 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.007450 | 34.121 | 1610 | 19550 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.107533 | 34.221 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.207240 | 34.321 | 1610 | 19550 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.307530 | 34.421 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.407518 | 34.521 | 1610 | 19550 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.507576 | 34.621 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.607536 | 34.721 | 1610 | 19550 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.707053 | 34.821 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.807526 | 34.921 | 1610 | 19550 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:00.907512 | 35.021 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.007455 | 35.121 | 1610 | 19550 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.107542 | 35.221 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.206914 | 35.321 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.307533 | 35.421 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.407522 | 35.521 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.507543 | 35.621 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.607527 | 35.721 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.706832 | 35.82 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.807523 | 35.921 | 1610 | 19550 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:01.907540 | 36.021 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.007439 | 36.121 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.107425 | 36.221 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.206733 | 36.32 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.307463 | 36.421 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.407570 | 36.521 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.507545 | 36.621 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.607528 | 36.721 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.706478 | 36.82 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.807517 | 36.921 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:02.907631 | 37.021 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.007444 | 37.121 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.107520 | 37.221 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.207571 | 37.321 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.307538 | 37.421 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.407525 | 37.521 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.507550 | 37.621 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.607620 | 37.721 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.706971 | 37.821 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.807544 | 37.921 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:03.907540 | 38.021 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:04.007445 | 38.121 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:04.107525 | 38.221 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:04.207531 | 38.321 | 1610 | 19550 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:04.307536 | 38.421 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:04.407437 | 38.521 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:04.507548 | 38.621 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.8
2025-04-29 19:40:04.607532 | 38.721 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:04.707534 | 38.821 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:04.807527 | 38.921 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:04.907542 | 39.021 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.007383 | 39.121 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.107533 | 39.221 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.207457 | 39.321 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.307548 | 39.421 | 1610 | 4890 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.407529 | 39.521 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.507425 | 39.621 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.606681 | 39.72 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.707617 | 39.821 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.807604 | 39.921 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:05.907615 | 40.021 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:06.007457 | 40.121 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:06.107522 | 40.221 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:06.207523 | 40.321 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:06.307528 | 40.421 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:06.407628 | 40.521 | 1610 | 14660 | 21.7 | 63.7
2025-04-29 19:40:06.506655 | 40.62 | 1610 | 9780 | 21.7 | 63.7