## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 17:55:23.354461 | 0.461 | 940 | 9780 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:23.455202 | 0.561 | 940 | 943300 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:23.555252 | 0.662 | 940 | 5000000 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:23.655326 | 0.762 | 940 | 894430 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:23.755360 | 0.862 | 940 | 4995110 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:23.855024 | 0.961 | 940 | 957970 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:23.955239 | 1.062 | 940 | 5000000 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.055319 | 1.162 | 940 | 821110 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.155301 | 1.262 | 940 | 5000000 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.255280 | 1.362 | 940 | 899320 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.355050 | 1.461 | 940 | 5000000 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.454910 | 1.561 | 940 | 894430 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.555326 | 1.662 | 940 | 4995110 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.655201 | 1.761 | 940 | 948190 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.755278 | 1.862 | 940 | 5000000 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.855286 | 1.962 | 940 | 1129030 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:24.955325 | 2.062 | 940 | 5000000 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:25.055303 | 2.162 | 940 | 899320 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:25.155251 | 2.262 | 940 | 4995110 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:25.255316 | 2.362 | 940 | 953080 | 20.9 | 36.8
2025-04-29 17:55:25.355306 | 2.462 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:25.454415 | 2.561 | 940 | 948190 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:25.555297 | 2.662 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:25.655290 | 2.762 | 940 | 1094820 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:25.754825 | 2.861 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:25.855270 | 2.962 | 940 | 1045940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:25.955375 | 3.062 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.055315 | 3.162 | 940 | 957970 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.155323 | 3.262 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.255218 | 3.361 | 940 | 1089930 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.355136 | 3.461 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.455304 | 3.562 | 940 | 1031280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.555328 | 3.662 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.655291 | 3.762 | 940 | 957970 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.755308 | 3.862 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.855301 | 3.962 | 940 | 1031280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:26.955302 | 4.062 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.055308 | 4.162 | 940 | 1036170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.154686 | 4.261 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.255314 | 4.362 | 940 | 957970 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.355257 | 4.462 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.455307 | 4.562 | 940 | 889540 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.555321 | 4.662 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.655332 | 4.762 | 940 | 1041060 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.755316 | 4.862 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.855288 | 4.962 | 940 | 1041060 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:27.955319 | 5.062 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.055298 | 5.162 | 940 | 1011730 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.155314 | 5.262 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.255317 | 5.362 | 940 | 1041060 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.354411 | 5.461 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.455395 | 5.562 | 940 | 1036170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.554438 | 5.661 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.654391 | 5.761 | 940 | 1016620 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.755227 | 5.861 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.855306 | 5.962 | 940 | 1041060 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:28.955305 | 6.062 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.055315 | 6.162 | 940 | 1045940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.155340 | 6.262 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.255289 | 6.362 | 940 | 962850 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.355288 | 6.462 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.455304 | 6.562 | 940 | 904200 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.555315 | 6.662 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.655301 | 6.762 | 940 | 1089930 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.755318 | 6.862 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.855302 | 6.962 | 940 | 957970 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:29.955315 | 7.062 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.055305 | 7.162 | 940 | 1036170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.155358 | 7.262 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.255303 | 7.362 | 940 | 1045940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.355324 | 7.462 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.455324 | 7.562 | 940 | 962850 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.555213 | 7.661 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.654626 | 7.761 | 940 | 1036170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.755334 | 7.862 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.854499 | 7.961 | 940 | 1036170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:30.954531 | 8.061 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.055227 | 8.161 | 940 | 1045940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.155330 | 8.262 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.255208 | 8.361 | 940 | 962850 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.355188 | 8.461 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.455293 | 8.562 | 940 | 972630 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.555310 | 8.662 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.655101 | 8.761 | 940 | 1031280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.755326 | 8.862 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.855298 | 8.962 | 940 | 962850 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:31.955340 | 9.062 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.055365 | 9.162 | 940 | 1036170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.155220 | 9.261 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.255332 | 9.362 | 940 | 1036170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.355269 | 9.462 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.455330 | 9.562 | 940 | 962850 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.555321 | 9.662 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.655313 | 9.762 | 940 | 1036170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.754325 | 9.861 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.854335 | 9.961 | 940 | 1094820 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:32.955315 | 10.062 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.055289 | 10.162 | 940 | 957970 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.155363 | 10.262 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.255304 | 10.362 | 940 | 1026390 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.455311 | 10.562 | 1410 | 4833820 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.555333 | 10.662 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.655387 | 10.762 | 1410 | 146630 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.755322 | 10.862 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.854798 | 10.961 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:33.955319 | 11.062 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.055307 | 11.162 | 1410 | 146630 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.154654 | 11.261 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.255314 | 11.362 | 1410 | 146630 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.355319 | 11.462 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.455350 | 11.562 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.555334 | 11.662 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.655327 | 11.762 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.755364 | 11.862 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.855374 | 11.962 | 1410 | 146630 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:34.955324 | 12.062 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.055219 | 12.161 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.155347 | 12.262 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.255319 | 12.362 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.355245 | 12.462 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.455311 | 12.562 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.555325 | 12.662 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.655318 | 12.762 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.755343 | 12.862 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.855217 | 12.961 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:35.955340 | 13.062 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.055329 | 13.162 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.155326 | 13.262 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.255408 | 13.362 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.355065 | 13.461 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.455303 | 13.562 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.554396 | 13.661 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.655334 | 13.762 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.755331 | 13.862 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.854904 | 13.961 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:36.955249 | 14.062 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.055304 | 14.162 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.155323 | 14.262 | 1410 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.255299 | 14.362 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.354763 | 14.461 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.455409 | 14.562 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.555320 | 14.662 | 1410 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.655313 | 14.762 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.755345 | 14.862 | 1410 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.854736 | 14.961 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:37.955319 | 15.062 | 1410 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.055313 | 15.162 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.155315 | 15.262 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.255400 | 15.362 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.354567 | 15.461 | 1410 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.455297 | 15.562 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.555313 | 15.662 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.655311 | 15.762 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.755306 | 15.862 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.854545 | 15.961 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:38.955318 | 16.062 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.055273 | 16.162 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.155331 | 16.262 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.255317 | 16.362 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.354385 | 16.461 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.455189 | 16.561 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.555405 | 16.662 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.655235 | 16.761 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.755325 | 16.862 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.854834 | 16.961 | 1410 | 146630 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:39.955339 | 17.062 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.055316 | 17.162 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.155325 | 17.262 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.255394 | 17.362 | 1410 | 146630 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.355228 | 17.461 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.454428 | 17.561 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.555338 | 17.662 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.655305 | 17.762 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.755358 | 17.862 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.855317 | 17.962 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:40.955319 | 18.062 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.055352 | 18.162 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.155331 | 18.262 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.255369 | 18.362 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.355334 | 18.462 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.455314 | 18.562 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.555332 | 18.662 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.655319 | 18.762 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.755332 | 18.862 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.854464 | 18.961 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:41.955236 | 19.061 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.055318 | 19.162 | 1410 | 146630 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.155349 | 19.262 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.255331 | 19.362 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.355377 | 19.462 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.455307 | 19.562 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.555353 | 19.662 | 1410 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.655326 | 19.762 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.755315 | 19.862 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.855316 | 19.962 | 1410 | 151520 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:42.955325 | 20.062 | 1410 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.054730 | 20.161 | 1410 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.155275 | 20.262 | 1410 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.255343 | 20.362 | 1410 | 161290 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.354490 | 20.461 | 1410 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.555323 | 20.662 | 1550 | 156400 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.654491 | 20.761 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.755346 | 20.862 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.855224 | 20.961 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:43.955310 | 21.062 | 1550 | 234600 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.055323 | 21.162 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.155340 | 21.262 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.255327 | 21.362 | 1550 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.355366 | 21.462 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.455295 | 21.562 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.555369 | 21.662 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.654661 | 21.761 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.755412 | 21.862 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.855331 | 21.962 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:44.955242 | 22.062 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.055325 | 22.162 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.155350 | 22.262 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.255334 | 22.362 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.355341 | 22.462 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.454991 | 22.561 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.555335 | 22.662 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.655322 | 22.762 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.755365 | 22.862 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.855347 | 22.962 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:45.954523 | 23.061 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.055331 | 23.162 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.155256 | 23.262 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.255248 | 23.362 | 1550 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.355209 | 23.461 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.454454 | 23.561 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.555400 | 23.662 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.655331 | 23.762 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.755336 | 23.862 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.854952 | 23.961 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:46.954453 | 24.061 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.055426 | 24.162 | 1550 | 34210 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.154413 | 24.261 | 1550 | 215050 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.255273 | 24.362 | 1550 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.355352 | 24.462 | 1550 | 210170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.454615 | 24.561 | 1550 | 4890 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.555213 | 24.661 | 1550 | 205280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.655362 | 24.762 | 1550 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.755354 | 24.862 | 1550 | 205280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.855317 | 24.962 | 1550 | 4890 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:47.954476 | 25.061 | 1550 | 205280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.055379 | 25.162 | 1550 | 4890 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.155354 | 25.262 | 1550 | 205280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.255326 | 25.362 | 1550 | 4890 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.354432 | 25.461 | 1550 | 205280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.454297 | 25.561 | 1550 | 4890 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.555298 | 25.662 | 1550 | 205280 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.655326 | 25.762 | 1550 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.755373 | 25.862 | 1550 | 210170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.855298 | 25.962 | 1550 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:48.954740 | 26.061 | 1550 | 210170 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.055360 | 26.162 | 1550 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.155273 | 26.262 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.255336 | 26.362 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.355322 | 26.462 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.455345 | 26.562 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.555353 | 26.662 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.655358 | 26.762 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.755324 | 26.862 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.855338 | 26.962 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:49.955366 | 27.062 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.055333 | 27.162 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.155375 | 27.262 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.255329 | 27.362 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.355287 | 27.462 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.455368 | 27.562 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.555350 | 27.662 | 1550 | 229720 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.655334 | 27.762 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.755240 | 27.862 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.854191 | 27.96 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:50.955185 | 28.061 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:51.055208 | 28.161 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:51.155198 | 28.261 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:51.255332 | 28.362 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:51.354749 | 28.461 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:51.454263 | 28.561 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:51.555218 | 28.661 | 1550 | 229720 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:51.655211 | 28.761 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:51.754878 | 28.861 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:51.855325 | 28.962 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:51.954281 | 29.061 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.054267 | 29.161 | 1550 | 29330 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.155190 | 29.261 | 1550 | 224830 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.255204 | 29.361 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.355210 | 29.461 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.455340 | 29.562 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.555351 | 29.662 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.655371 | 29.762 | 1550 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.755278 | 29.862 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.855360 | 29.962 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:52.955308 | 30.062 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.055273 | 30.162 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.155300 | 30.262 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.255312 | 30.362 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.355322 | 30.462 | 1550 | 219940 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.455376 | 30.562 | 1550 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.654277 | 30.761 | 1610 | 215050 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.755188 | 30.861 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.855214 | 30.961 | 1610 | 29330 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:53.954327 | 31.061 | 1610 | 34210 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.055373 | 31.162 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.155323 | 31.262 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.255364 | 31.362 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.355358 | 31.462 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.455440 | 31.562 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.555322 | 31.662 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.655374 | 31.762 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.755294 | 31.862 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.855365 | 31.962 | 1610 | 29330 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:54.955254 | 32.062 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:55.054756 | 32.161 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:55.155431 | 32.262 | 1610 | 29330 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:55.255371 | 32.362 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:55.355347 | 32.462 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:55.455362 | 32.562 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:55.555331 | 32.662 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:55.655369 | 32.762 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:55.755364 | 32.862 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:55.855358 | 32.962 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:55.955352 | 33.062 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.055341 | 33.162 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.155275 | 33.262 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.255354 | 33.362 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.355277 | 33.462 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.455348 | 33.562 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.555334 | 33.662 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.655351 | 33.762 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.755343 | 33.862 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.854488 | 33.961 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:56.954887 | 34.061 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:57.055347 | 34.162 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:57.155364 | 34.262 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:57.254506 | 34.361 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:57.355328 | 34.462 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:57.455259 | 34.562 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:57.555322 | 34.662 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:57.655361 | 34.762 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:57.755337 | 34.862 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:57.855381 | 34.962 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:57.955348 | 35.062 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.055362 | 35.162 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.155344 | 35.262 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.255360 | 35.362 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.355384 | 35.462 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.455350 | 35.562 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.555319 | 35.662 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.655343 | 35.762 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.755349 | 35.862 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.855395 | 35.962 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:58.954790 | 36.061 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:59.054750 | 36.161 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:59.155189 | 36.261 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:59.254382 | 36.361 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:59.355224 | 36.461 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:59.455340 | 36.562 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:59.555334 | 36.662 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:55:59.655358 | 36.762 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:59.755260 | 36.862 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:59.855355 | 36.962 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:55:59.955360 | 37.062 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.055360 | 37.162 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.155341 | 37.262 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.255475 | 37.362 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.355321 | 37.462 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.454364 | 37.561 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.555260 | 37.662 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.655220 | 37.761 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.755445 | 37.862 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.855325 | 37.962 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:00.955360 | 38.062 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:01.055397 | 38.162 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:01.155355 | 38.262 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:01.255384 | 38.362 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:01.355375 | 38.462 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:01.455367 | 38.562 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:01.554425 | 38.661 | 1610 | 4890 | 21.1 | 36.4
2025-04-29 17:56:01.655382 | 38.762 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:01.755369 | 38.862 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:01.855303 | 38.962 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:01.955347 | 39.062 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.055265 | 39.162 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.155325 | 39.262 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.255379 | 39.362 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.355356 | 39.462 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.455377 | 39.562 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.555347 | 39.662 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.655399 | 39.762 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.755364 | 39.862 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.855364 | 39.962 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:02.955342 | 40.062 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:03.055375 | 40.162 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:03.155327 | 40.262 | 1610 | 9780 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:03.255368 | 40.362 | 1610 | 19550 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:03.355366 | 40.462 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:03.454221 | 40.56 | 1610 | 24440 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:03.554270 | 40.661 | 1610 | 14660 | 21.1 | 36.3