## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 17:56:16.242596 | 0.463 | 940 | 14660 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:16.341890 | 0.562 | 940 | 860220 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:16.442608 | 0.663 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:16.542707 | 0.763 | 940 | 1075270 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:16.642020 | 0.862 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:16.742700 | 0.963 | 940 | 1021510 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:16.842557 | 1.063 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:16.941959 | 1.162 | 940 | 933530 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.042567 | 1.263 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.142140 | 1.362 | 940 | 1060610 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.242541 | 1.463 | 940 | 4995110 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.342582 | 1.563 | 940 | 1065490 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.441912 | 1.662 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.542697 | 1.763 | 940 | 1006840 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.642604 | 1.863 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.742660 | 1.963 | 940 | 938420 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.842678 | 2.063 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:17.942731 | 2.163 | 940 | 1006840 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:18.042749 | 2.263 | 940 | 5000000 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:18.142632 | 2.363 | 940 | 1006840 | 21.1 | 36.3
2025-04-29 17:56:18.242626 | 2.463 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:18.342743 | 2.563 | 940 | 992180 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:18.442638 | 2.663 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:18.542669 | 2.763 | 940 | 1036170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:18.642584 | 2.863 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:18.742720 | 2.963 | 940 | 1031280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:18.841773 | 3.062 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:18.942740 | 3.163 | 940 | 957970 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.042724 | 3.263 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.142028 | 3.362 | 940 | 1036170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.242737 | 3.463 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.342054 | 3.562 | 940 | 1031280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.442717 | 3.663 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.542706 | 3.763 | 940 | 957970 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.642722 | 3.863 | 940 | 4995110 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.742728 | 3.963 | 940 | 1085040 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.841869 | 4.062 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:19.942723 | 4.163 | 940 | 1021510 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:20.042728 | 4.263 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:20.142688 | 4.363 | 940 | 953080 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:20.242683 | 4.463 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:20.341918 | 4.562 | 940 | 845550 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:20.442733 | 4.663 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:20.542628 | 4.763 | 940 | 918870 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:20.642658 | 4.863 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:20.742717 | 4.963 | 940 | 928640 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:20.842714 | 5.063 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:20.942706 | 5.163 | 940 | 850440 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.041787 | 5.262 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.142733 | 5.363 | 940 | 923750 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.242732 | 5.463 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.342733 | 5.563 | 940 | 923750 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.442699 | 5.663 | 940 | 4995110 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.542733 | 5.763 | 940 | 904200 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.642803 | 5.863 | 940 | 4995110 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.742731 | 5.963 | 940 | 972630 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.842715 | 6.063 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:21.942707 | 6.163 | 940 | 933530 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.042728 | 6.263 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.142719 | 6.363 | 940 | 850440 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.242688 | 6.463 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.342181 | 6.562 | 940 | 967740 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.442714 | 6.663 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.542726 | 6.763 | 940 | 923750 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.642037 | 6.862 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.742763 | 6.963 | 940 | 850440 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.842645 | 7.063 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:22.942166 | 7.162 | 940 | 928640 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.042714 | 7.263 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.142722 | 7.363 | 940 | 923750 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.242692 | 7.463 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.341983 | 7.562 | 940 | 845550 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.441684 | 7.662 | 940 | 4995110 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.542713 | 7.763 | 940 | 977520 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.642695 | 7.863 | 940 | 4995110 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.742735 | 7.963 | 940 | 977520 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.842678 | 8.063 | 940 | 4995110 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:23.941834 | 8.162 | 940 | 977520 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.042820 | 8.263 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.142049 | 8.362 | 940 | 855330 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.242694 | 8.463 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.341738 | 8.562 | 940 | 977520 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.442711 | 8.663 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.542703 | 8.763 | 940 | 923750 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.642046 | 8.862 | 940 | 4995110 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.742700 | 8.963 | 940 | 904200 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.842673 | 9.063 | 940 | 4995110 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:24.942721 | 9.163 | 940 | 977520 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.042027 | 9.262 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.142510 | 9.363 | 940 | 923750 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.242659 | 9.463 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.342866 | 9.563 | 940 | 855330 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.442029 | 9.662 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.542678 | 9.763 | 940 | 928640 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.642706 | 9.863 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.742709 | 9.963 | 940 | 923750 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.842705 | 10.063 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:25.942728 | 10.163 | 940 | 850440 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:26.042736 | 10.263 | 940 | 5000000 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:26.142731 | 10.363 | 940 | 928640 | 21.2 | 36.3
2025-04-29 17:56:26.342742 | 10.563 | 1410 | 4843600 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:26.442727 | 10.663 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:26.542737 | 10.763 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:26.642026 | 10.862 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:26.741683 | 10.962 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:26.842625 | 11.063 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:26.942742 | 11.163 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.042640 | 11.263 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.142728 | 11.363 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.241878 | 11.462 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.341751 | 11.562 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.442708 | 11.663 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.542036 | 11.762 | 1410 | 146630 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.642720 | 11.863 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.743028 | 11.963 | 1410 | 151520 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.842738 | 12.063 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:27.942764 | 12.163 | 1410 | 146630 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.042686 | 12.263 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.142739 | 12.363 | 1410 | 146630 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.242708 | 12.463 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.342712 | 12.563 | 1410 | 146630 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.442735 | 12.663 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.542734 | 12.763 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.642714 | 12.863 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.742313 | 12.962 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.842763 | 13.063 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:28.942779 | 13.163 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.041826 | 13.262 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.142635 | 13.363 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.242620 | 13.463 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.342752 | 13.563 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.442663 | 13.663 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.542763 | 13.763 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.642660 | 13.863 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.742483 | 13.962 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.842718 | 14.063 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:29.942735 | 14.163 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.042706 | 14.263 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.142732 | 14.363 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.241952 | 14.462 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.342731 | 14.563 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.442721 | 14.663 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.542733 | 14.763 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.642695 | 14.863 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.742291 | 14.962 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.842726 | 15.063 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:30.942729 | 15.163 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.042790 | 15.263 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.142685 | 15.363 | 1410 | 146630 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.242036 | 15.462 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.342611 | 15.563 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.442647 | 15.663 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.542723 | 15.763 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.642146 | 15.862 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.742078 | 15.962 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.842728 | 16.063 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:31.942765 | 16.163 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.042728 | 16.263 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.142725 | 16.363 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.241840 | 16.462 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.342732 | 16.563 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.442625 | 16.663 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.542279 | 16.762 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.642670 | 16.863 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.741650 | 16.962 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.842726 | 17.063 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:32.942538 | 17.163 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.042637 | 17.263 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.142857 | 17.363 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.242568 | 17.463 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.342757 | 17.563 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.442743 | 17.663 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.542673 | 17.763 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.642800 | 17.863 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.742677 | 17.963 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.842701 | 18.063 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:33.942761 | 18.163 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.042756 | 18.263 | 1410 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.142194 | 18.362 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.242654 | 18.463 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.342758 | 18.563 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.442672 | 18.663 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.542768 | 18.763 | 1410 | 156400 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.642722 | 18.863 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.742776 | 18.963 | 1410 | 136850 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.842673 | 19.063 | 1410 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:34.942756 | 19.163 | 1410 | 146630 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.042703 | 19.263 | 1410 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.142764 | 19.363 | 1410 | 151520 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.242742 | 19.463 | 1410 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.342667 | 19.563 | 1410 | 151520 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.442761 | 19.663 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.542722 | 19.763 | 1410 | 146630 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.642655 | 19.863 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.742610 | 19.963 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.842733 | 20.063 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:35.942719 | 20.163 | 1410 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.042646 | 20.263 | 1410 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.141828 | 20.362 | 1410 | 146630 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.242649 | 20.463 | 1410 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.442727 | 20.663 | 1550 | 141740 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.542669 | 20.763 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.642596 | 20.863 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.742742 | 20.963 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.842746 | 21.063 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:36.942742 | 21.163 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.042746 | 21.263 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.142692 | 21.363 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.242687 | 21.463 | 1550 | 219940 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.342148 | 21.562 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.442745 | 21.663 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.542461 | 21.762 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.641900 | 21.862 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.742655 | 21.963 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.841957 | 22.062 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:37.942773 | 22.163 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.042757 | 22.263 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.142750 | 22.363 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.242742 | 22.463 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.342737 | 22.563 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.442322 | 22.662 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.542739 | 22.763 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.642729 | 22.863 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.741880 | 22.962 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.842690 | 23.063 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:38.942633 | 23.163 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.042166 | 23.262 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.142078 | 23.362 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.242170 | 23.462 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.342527 | 23.563 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.442662 | 23.663 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.542683 | 23.763 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.642673 | 23.863 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.742679 | 23.963 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.842672 | 24.063 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:39.942674 | 24.163 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.042031 | 24.262 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.142469 | 24.363 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.242713 | 24.463 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.342746 | 24.563 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.442665 | 24.663 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.542066 | 24.762 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.642738 | 24.863 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.742706 | 24.963 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.842757 | 25.063 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:40.942221 | 25.162 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.042718 | 25.263 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.142752 | 25.363 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.242759 | 25.463 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.342735 | 25.563 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.442749 | 25.663 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.542757 | 25.763 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.642812 | 25.863 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.742745 | 25.963 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.842749 | 26.063 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:41.942761 | 26.163 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.042715 | 26.263 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.142741 | 26.363 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.242750 | 26.463 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.342642 | 26.563 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.442742 | 26.663 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.542775 | 26.763 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.642745 | 26.863 | 1550 | 215050 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.742068 | 26.962 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.842232 | 27.062 | 1550 | 215050 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:42.942575 | 27.163 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.042744 | 27.263 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.142780 | 27.363 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.242750 | 27.463 | 1550 | 224830 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.342748 | 27.563 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.442758 | 27.663 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.542751 | 27.763 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.642754 | 27.863 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.742763 | 27.963 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.842760 | 28.063 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:43.942764 | 28.163 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.042762 | 28.263 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.142774 | 28.363 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.242762 | 28.463 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.342700 | 28.563 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.442748 | 28.663 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.542694 | 28.763 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.642677 | 28.863 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.742747 | 28.963 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.842551 | 29.063 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:44.942767 | 29.163 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.042761 | 29.263 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.142741 | 29.363 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.242745 | 29.463 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.342449 | 29.562 | 1550 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.442752 | 29.663 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.542704 | 29.763 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.642756 | 29.863 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.742754 | 29.963 | 1550 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.842308 | 30.062 | 1550 | 205280 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:45.941848 | 30.162 | 1550 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.042731 | 30.263 | 1550 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.142759 | 30.363 | 1550 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.242662 | 30.463 | 1550 | 219940 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.342058 | 30.562 | 1550 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.542766 | 30.763 | 1610 | 210170 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.642155 | 30.862 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.742685 | 30.963 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.841994 | 31.062 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:46.942728 | 31.163 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.042782 | 31.263 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.142755 | 31.363 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.242745 | 31.463 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.341870 | 31.562 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.442750 | 31.663 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.542770 | 31.763 | 1610 | 29330 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.642781 | 31.863 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.742765 | 31.963 | 1610 | 29330 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.841684 | 32.062 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:47.942771 | 32.163 | 1610 | 29330 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.042718 | 32.263 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.142772 | 32.363 | 1610 | 29330 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.242747 | 32.463 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.342476 | 32.563 | 1610 | 29330 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.442751 | 32.663 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.542765 | 32.763 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.642752 | 32.863 | 1610 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.742767 | 32.963 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.842692 | 33.063 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:48.942795 | 33.163 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.042678 | 33.263 | 1610 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.142737 | 33.363 | 1610 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.242752 | 33.463 | 1610 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.342850 | 33.563 | 1610 | 29330 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.442745 | 33.663 | 1610 | 29330 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.542792 | 33.763 | 1610 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.642752 | 33.863 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.742769 | 33.963 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.842740 | 34.063 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:49.942753 | 34.163 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.042639 | 34.263 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.142767 | 34.363 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.242745 | 34.463 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.342767 | 34.563 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.442629 | 34.663 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.542617 | 34.763 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.642762 | 34.863 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.742598 | 34.963 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.842160 | 35.062 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:50.942603 | 35.163 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.042180 | 35.262 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.142634 | 35.363 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.242774 | 35.463 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.342681 | 35.563 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.441801 | 35.662 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.542099 | 35.762 | 1610 | 24440 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.642598 | 35.863 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.742627 | 35.963 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.842766 | 36.063 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:51.942855 | 36.163 | 1610 | 19550 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.042730 | 36.263 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.142767 | 36.363 | 1610 | 14660 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.242754 | 36.463 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.342774 | 36.563 | 1610 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.442734 | 36.663 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.542770 | 36.763 | 1610 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.642755 | 36.863 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.742753 | 36.963 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.842740 | 37.063 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:52.942087 | 37.162 | 1610 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.042139 | 37.262 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.142605 | 37.363 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.242620 | 37.463 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.342721 | 37.563 | 1610 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.442721 | 37.663 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.542781 | 37.763 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.642683 | 37.863 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.742788 | 37.963 | 1610 | 9780 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.842743 | 38.063 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:53.942759 | 38.163 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:54.042740 | 38.263 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:54.142772 | 38.363 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:54.242757 | 38.463 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:54.342765 | 38.563 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:54.442743 | 38.663 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.2
2025-04-29 17:56:54.542757 | 38.763 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:54.642103 | 38.862 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:54.742770 | 38.963 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:54.842747 | 39.063 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:54.942848 | 39.163 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.042737 | 39.263 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.142784 | 39.363 | 1610 | 9780 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.242718 | 39.463 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.342802 | 39.563 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.442724 | 39.663 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.542770 | 39.763 | 1610 | 9780 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.642781 | 39.863 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.741880 | 39.962 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.842763 | 40.063 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:55.942671 | 40.163 | 1610 | 9780 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:56.042758 | 40.263 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:56.141649 | 40.362 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:56.241717 | 40.462 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:56.341888 | 40.562 | 1610 | 4890 | 21.2 | 36.1
2025-04-29 17:56:56.441640 | 40.662 | 1610 | 0 | 21.2 | 36.1