## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:32:18.176029 | 0.439 | 940 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:18.276079 | 0.539 | 940 | 625610 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:18.381886 | 0.644 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:18.475226 | 0.738 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:18.576091 | 0.839 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:18.675973 | 0.938 | 940 | 767350 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:18.776070 | 1.039 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:18.875960 | 1.138 | 940 | 674490 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:18.975875 | 1.238 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.075899 | 1.338 | 940 | 772240 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.175898 | 1.438 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.275862 | 1.538 | 940 | 728250 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.374942 | 1.637 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.475900 | 1.738 | 940 | 728250 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.575898 | 1.838 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.676017 | 1.939 | 940 | 703810 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.776029 | 2.039 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.876023 | 2.139 | 940 | 723360 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:19.975373 | 2.238 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:20.074943 | 2.337 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:32:20.175905 | 2.438 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:20.274946 | 2.537 | 940 | 669600 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:20.374906 | 2.637 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:20.475876 | 2.738 | 940 | 581620 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:20.575899 | 2.838 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:20.676023 | 2.939 | 940 | 767350 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:20.774982 | 3.038 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:20.875974 | 3.139 | 940 | 713590 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:20.976021 | 3.239 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.075953 | 3.338 | 940 | 581620 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.176056 | 3.439 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.276061 | 3.539 | 940 | 767350 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.375778 | 3.638 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.476054 | 3.739 | 940 | 752690 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.576022 | 3.839 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.676141 | 3.939 | 940 | 581620 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.776034 | 4.039 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.876026 | 4.139 | 940 | 581620 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:21.976050 | 4.239 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:22.076039 | 4.339 | 940 | 747800 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:22.176027 | 4.439 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:22.276022 | 4.539 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:22.375781 | 4.638 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:22.476036 | 4.739 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:22.576034 | 4.839 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:22.676024 | 4.939 | 940 | 762460 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:22.776028 | 5.039 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:22.876000 | 5.139 | 940 | 684260 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:22.976021 | 5.239 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.076023 | 5.339 | 940 | 733140 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.176018 | 5.439 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.275950 | 5.538 | 940 | 728250 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.375753 | 5.638 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.475902 | 5.738 | 940 | 713590 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.576033 | 5.839 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.676044 | 5.939 | 940 | 728250 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.775908 | 6.038 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.875997 | 6.139 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:23.975244 | 6.238 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:24.076038 | 6.339 | 940 | 674490 | 19.4 | 35.1
2025-04-29 15:32:24.176018 | 6.439 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:24.275929 | 6.538 | 940 | 659820 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:24.375759 | 6.638 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:24.476012 | 6.739 | 940 | 767350 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:24.576003 | 6.839 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:24.676014 | 6.939 | 940 | 752690 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:24.776042 | 7.039 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:24.875970 | 7.138 | 940 | 762460 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:24.976001 | 7.239 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.075240 | 7.338 | 940 | 581620 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.176042 | 7.439 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.276070 | 7.539 | 940 | 713590 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.375746 | 7.638 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.476010 | 7.739 | 940 | 767350 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.575530 | 7.838 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.676001 | 7.939 | 940 | 772240 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.775947 | 8.038 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.875728 | 8.138 | 940 | 586510 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:25.976023 | 8.239 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.076049 | 8.339 | 940 | 747800 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.175889 | 8.438 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.275114 | 8.538 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.375573 | 8.638 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.475263 | 8.738 | 940 | 576740 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.575413 | 8.838 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.676005 | 8.939 | 940 | 713590 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.776028 | 9.039 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.875271 | 9.138 | 940 | 767350 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:26.976033 | 9.239 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.076028 | 9.339 | 940 | 767350 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.176015 | 9.439 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.276044 | 9.539 | 940 | 708700 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.375287 | 9.638 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.476013 | 9.739 | 940 | 762460 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.576016 | 9.839 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.676022 | 9.939 | 940 | 767350 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.775985 | 10.038 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.875209 | 10.138 | 940 | 757580 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:27.976037 | 10.239 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.076016 | 10.339 | 940 | 581620 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.275289 | 10.538 | 1410 | 4838710 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.374947 | 10.637 | 1410 | 14660 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.475098 | 10.738 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.575993 | 10.839 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.675279 | 10.938 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.775115 | 11.038 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.875767 | 11.138 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:28.976001 | 11.239 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.076010 | 11.339 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.175217 | 11.438 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.276026 | 11.539 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.375768 | 11.638 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.476003 | 11.739 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.575988 | 11.839 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.675998 | 11.939 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.775939 | 12.038 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.876004 | 12.139 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:29.975973 | 12.238 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.076003 | 12.339 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.175997 | 12.439 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.276084 | 12.539 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.375742 | 12.638 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.476000 | 12.739 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.575935 | 12.838 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.675952 | 12.938 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.775992 | 13.039 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.876039 | 13.139 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:30.975193 | 13.238 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.074997 | 13.338 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.175977 | 13.438 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.276000 | 13.539 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.375733 | 13.638 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.475221 | 13.738 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.575958 | 13.838 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.675875 | 13.938 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.775862 | 14.038 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.875868 | 14.138 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:31.975962 | 14.238 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.075993 | 14.339 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.175999 | 14.439 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.276001 | 14.539 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.375733 | 14.638 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.475259 | 14.738 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.576008 | 14.839 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.675993 | 14.939 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.775980 | 15.039 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.876058 | 15.139 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:32.975991 | 15.239 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.075965 | 15.338 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.175979 | 15.439 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.275998 | 15.539 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.375727 | 15.638 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.476012 | 15.739 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.575974 | 15.838 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.675977 | 15.938 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.775968 | 16.038 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.876088 | 16.139 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:33.975952 | 16.238 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.075931 | 16.338 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.175976 | 16.438 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.276024 | 16.539 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.375758 | 16.638 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.475988 | 16.739 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.575971 | 16.838 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.676005 | 16.939 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.775260 | 17.038 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.875984 | 17.139 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:34.975950 | 17.238 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.075992 | 17.339 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.175983 | 17.439 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.275914 | 17.538 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.375718 | 17.638 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.475183 | 17.738 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.575974 | 17.838 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.675999 | 17.939 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.775987 | 18.039 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.875985 | 18.139 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:35.975757 | 18.238 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.075980 | 18.339 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.175965 | 18.438 | 1410 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.275967 | 18.538 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.375737 | 18.638 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.475701 | 18.738 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.575976 | 18.838 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.675974 | 18.938 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.775991 | 19.038 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.875984 | 19.139 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:36.975183 | 19.238 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.075986 | 19.339 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.175954 | 19.438 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.275982 | 19.539 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.375705 | 19.638 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.475211 | 19.738 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.575352 | 19.838 | 1410 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.675878 | 19.938 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.776029 | 20.039 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.875220 | 20.138 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:37.975244 | 20.238 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.075971 | 20.338 | 1410 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.175058 | 20.438 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.375730 | 20.638 | 1550 | 78200 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.475167 | 20.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.576052 | 20.839 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.675961 | 20.938 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.775911 | 21.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.875974 | 21.138 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:38.974894 | 21.237 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.075973 | 21.338 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.175938 | 21.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.275983 | 21.539 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.375711 | 21.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.475602 | 21.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.575183 | 21.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.675994 | 21.939 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.775988 | 22.039 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.875936 | 22.138 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:39.975955 | 22.238 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.075884 | 22.338 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.175174 | 22.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.275962 | 22.538 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.375787 | 22.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.475182 | 22.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.575958 | 22.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.675926 | 22.938 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.775960 | 23.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.875968 | 23.138 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:40.975183 | 23.238 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.076005 | 23.339 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.175863 | 23.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.276036 | 23.539 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.375714 | 23.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.475173 | 23.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.575952 | 23.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.675987 | 23.939 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.775942 | 24.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.875963 | 24.138 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:41.975952 | 24.238 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.075959 | 24.338 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.175870 | 24.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.275980 | 24.538 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.375695 | 24.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.475967 | 24.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.575944 | 24.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.675969 | 24.938 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.775729 | 25.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.875968 | 25.138 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:42.975961 | 25.238 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.074931 | 25.337 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.175976 | 25.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.275959 | 25.538 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.375697 | 25.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.475953 | 25.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.575923 | 25.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.675948 | 25.938 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.775957 | 26.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.875949 | 26.138 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:43.975939 | 26.238 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:44.075955 | 26.338 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:44.175933 | 26.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:44.275864 | 26.538 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:44.375684 | 26.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:44.475949 | 26.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:44.575928 | 26.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:44.675967 | 26.938 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:44.775930 | 27.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:44.875947 | 27.138 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:44.976018 | 27.239 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.075935 | 27.338 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.175938 | 27.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.275947 | 27.538 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.375693 | 27.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.475919 | 27.738 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.575188 | 27.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.675946 | 27.938 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.775933 | 28.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.875942 | 28.138 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:45.975930 | 28.238 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:46.075948 | 28.338 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:46.175928 | 28.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:46.275965 | 28.538 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:46.375772 | 28.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:46.475950 | 28.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:46.575905 | 28.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:46.675939 | 28.938 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:46.775936 | 29.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:46.875949 | 29.138 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:46.975927 | 29.238 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.075947 | 29.338 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.175938 | 29.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.275621 | 29.538 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.375684 | 29.638 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.475936 | 29.738 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.575923 | 29.838 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.675950 | 29.938 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.775916 | 30.038 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.875068 | 30.138 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:47.975924 | 30.238 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:48.075885 | 30.338 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:48.175181 | 30.438 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:48.275925 | 30.538 | 1550 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:48.475946 | 30.738 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:48.575729 | 30.838 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:48.675857 | 30.938 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:48.775909 | 31.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:48.875958 | 31.138 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:48.975114 | 31.238 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.075176 | 31.338 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.175936 | 31.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.275931 | 31.538 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.375579 | 31.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.475944 | 31.738 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.575139 | 31.838 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.675946 | 31.938 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.775890 | 32.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.875950 | 32.138 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:49.975909 | 32.238 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.075187 | 32.338 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.175943 | 32.438 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.276021 | 32.539 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.375676 | 32.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.475933 | 32.738 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.575201 | 32.838 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.675932 | 32.938 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.776014 | 33.039 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.875943 | 33.138 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:50.975916 | 33.238 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.075121 | 33.338 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.175295 | 33.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.275613 | 33.538 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.375686 | 33.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.475927 | 33.738 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.574865 | 33.837 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.675998 | 33.939 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.775920 | 34.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.875931 | 34.138 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:51.975917 | 34.238 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.075574 | 34.338 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.175899 | 34.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.275819 | 34.538 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.375685 | 34.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.475933 | 34.738 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.575826 | 34.838 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.675943 | 34.938 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.775915 | 35.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.875835 | 35.138 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:52.975893 | 35.238 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.075925 | 35.338 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.175906 | 35.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.275709 | 35.538 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.375678 | 35.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.475706 | 35.738 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.575918 | 35.838 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.675916 | 35.938 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.775951 | 36.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.875923 | 36.138 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:53.975280 | 36.238 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:54.075922 | 36.338 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:54.175914 | 36.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:54.275919 | 36.538 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:54.375627 | 36.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:54.475905 | 36.738 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:54.575893 | 36.838 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:54.675932 | 36.938 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:54.775902 | 37.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:54.875002 | 37.138 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:54.975831 | 37.238 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.075880 | 37.338 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.175891 | 37.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.275915 | 37.538 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.375645 | 37.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.475910 | 37.738 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.575896 | 37.838 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.675905 | 37.938 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.775898 | 38.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.875932 | 38.138 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:55.975818 | 38.238 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:56.075161 | 38.338 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:56.175795 | 38.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:56.275927 | 38.538 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:56.375685 | 38.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:32:56.475114 | 38.738 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:56.575896 | 38.838 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:56.675904 | 38.938 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:56.775950 | 39.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:56.875928 | 39.138 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:56.975901 | 39.238 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.075874 | 39.338 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.175886 | 39.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.275932 | 39.538 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.375649 | 39.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.475902 | 39.738 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.575898 | 39.838 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.675352 | 39.938 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.775896 | 40.038 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.875593 | 40.138 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:57.975919 | 40.238 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:58.075908 | 40.338 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:58.175096 | 40.438 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:58.275897 | 40.538 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:32:58.375656 | 40.638 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.3